ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1 | ул. Западная, 4, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 п.10.4 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 п.11.4 | ул. Западная, 4, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); Количество удаляемого воздуха | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |