ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов (кроме органоминеральных) | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | пер. Тульский, д.26, оф.8-2, 212017, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2* |  |  | Влажность грунта (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |  |  |
| 1.3* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 1.4* |  |  | Граница текучести (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |  |  |
| 1.5* |  |  | Граница раскатывания (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |  |
| 1.6* |  | 100.06/29.061 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 5 |  |  |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015 п. 7,8, приложение В |  |  |
| 1.8* |  |  | Показатель текучести (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015 п. 5,7,8; СП 5.01.04-2025 Приложение Г, таблица Г.2 |  |  |
| 1.9** |  | 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения (глубина контроля 20-30 см) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 |  |  |
| 1.10** |  | 100.06/26.095 | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.11** |  |  | Удельное сопротивление грунта под наконечником зонда. Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |  |  |
| 1.12** |  |  | Условное динамическое сопротивление (диапазон измерения 0,7-17,5 МПа) | ГОСТ 19912-2012 п. 6 |  |  |
| 1.13** |  |  | Несущая способность грунта | СТБ 2242-2011 п. 8 |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН | СТБ ISO 10523-2009 | пер. Тульский, д.26, оф.8-2, 212017, г. Могилев, Могилевская область |  |