ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средств измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | ∆ = ± (2 - 5) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.2 ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ∆ = ± (1,0 - 1,5) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.3 * | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | от 0,05 до 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм ∆ = ± (0,4 - 1,2) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.4 * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 30 мкм ± 60 мкм | ∆ = ± 0,3 мкм ∆ = ± 0,6 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.5 ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК | ∆ = ± 0,5 усл. ед. ИДК и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ∆ = ± (5-15) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.7 * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2,0 мм | ц.д. 0,001 мм, 0,002 мм ∆ = ± (1,5-5,0) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.8 ** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ | от 0 до 25 мм | ∆ = ± (4-30) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.9 ** | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | ∆ = ± 0,2 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.10** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные | от 50 до 320 мм | кл. т. 1; 2 ∆ = ± (0,6–2,0) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от 0,5 до 19 дптр от минус 19 до минус 0,5 дптр | ∆ = ± 0,12 дптр | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.12** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна | не ограничен | ∆ = ± (0,25 % - 1,0 %) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.13 * | 1;2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | Отклонение от номи-нального значения ± (2,0 – 10) мкм кл. т. 4; 5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.14 * | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,5 до 100 мм | Отклонение от номи-нального значения ± (0,4 – 2,5) мкм разряд 3; 4 кл. т. 2; 3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.15 * | 2 | 26.51/99.001 | Меры угловые призматические типов 2; 3 | от 10° до 100° | ∆ = ± 30" кл. т. 2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.16 * | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки | от 0 до 6000 мм | для миллиметровых интервалов ∆ = ± 0,2 мм; на всем диапазоне измерений ∆ = ± 2,0 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.17** | 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные, складные металлические | до 1000 мм | ∆ = ± 1,5 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.18** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 300 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм, 0,01 мм ∆ = ± (3 – 8) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.19** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры МК; МЛ; МТ; МГ; М3 | от 0 до 500 мм | кл. т. 1; 2 ∆ = ± (2 – 8) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.20** | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 25 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = (10 – 15) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | от 0 до 320 мм | Отклонение от номинального значения ± (0,001 - 0,002) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Набор пробных очковых линз | от 0,25 до 20 дптр от минус 20 до минус 0,25 дптр от 0,5 до 10 срад | ∆ = (0,6 – 0,12) дптр ∆ = 0,2 срад | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.23** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (5 – 22) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.24** | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 50 мм | ц. д. 0,001 мм 0,002 мм ∆ = ± (1,8 - 4,0) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.25** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры | от 0 до 500 мм | ∆ = ± 0,3 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.26** | 2 | 26.51/99.001 | Пенетрометры | 0 – 360 ед. пен. | ± 1 дел. | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластина плоская стеклянная нижняя | диаметр от 60 до 120 мм | кл. т. 2 0,3 интерф. полосы | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15 до 91 мм | 0,3 интерф. полосы | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.29** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные и разметочные | от 160 до 1000 мм | кл. т. 2; 3 ∆ = ± (8 – 100 ) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.30** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | от 0 до 500 мм | ∆ = ± 0,01 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.31** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения числа падения | от 0 до 600 с | ∆ = ± 1 с | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.32** | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ∆ = ± (0,015-0,003) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.33** | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки измерительных головок ППГ -2А | от 0 до 2 мм | ∆ = ± 1,0 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.34** | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки микрометров ППМ-600 | от 0 до 600 мм | ∆ = ± 0,5 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.35** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы Журавлева и КП-101 | 27 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.36* | 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные для поверки угловых мер КПУ-3 | от 10° до 100° | ∆ = ± (3 – 5)" | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.37** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные | диаметр от 3 до 160 мм | кл. т. 2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.38** | 2 | 26.51/99.001 | Профилометры контактные | Ra от 0,02 до 10 мкм | кл. т. 2; 3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.39** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± 0,5 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.40* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 20 м | кл. т. 3 ∆ = ± 0,20 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.41** | 1 | 26.51/99.001 | Системы многоканальные с индуктивным преобразователем М-021 | ± 20 мкм ± 200 мкм | ∆ = ± 0,05 мкм ∆ = ± 0,3 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.42** | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,01 мм, 0,002 мм ∆ = ± (0,7-12,0) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.43** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 25 мм | ∆ = ± (0,015-0,1) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.44** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм | Δ = ± 4,0 мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Столы для измерения длины текстильного полотна | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 3 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.46** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± (0,018 - 0,08) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.47** | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры | от 0° до 360° | ∆ = ± (2 - 10)' | ул. Чернышевского, 61/1, Барановичи, Брестская область |
| 1.48** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 630 мм | ∆ = ± (0,03-0,1) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.49** | 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры с нониусами | от 1 до 36 мм | ∆ = ± 0,05 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.50** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмассы | от 0 до 630 мм | ∆ = ± (0,05-0,1) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.51** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ∆ = ± (0,03-0,2) мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.52* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | Толщина от 0,02 до 1,0 мм | ∆ = ± (5-16) мкм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.53* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты технические и электронные | от 0° до 360° | Δ = ± (10 – 30) | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.54* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты точные | от 0° до 360° | Δ = ± (2 – 5) | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.55* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические | от 0,6 до 1000 м | Δ = 10 | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.56* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90° | от 40 до 630 мм | кл. 1, 2 | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия | от 0,002 до 200 000 кг | от НмПВ до 500 е вкл. ∆ = ± 0,5 е; св. 500 е до 2000 е вкл. ∆ = ± 1,0 е; св. 2000 е ∆ = ± 1,5 е | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область; ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении | от 500 до 20 000 кг нагрузки на ось | кл. т. 0,5; 1,0; 2,0 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении | до 200 000 кг | кл. т. 0,5; 1,0; 2,0 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.4** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые доза-торы автоматические дискретного действия: - весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета; - дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов; | от 0 до 6000 кг, производительность до 30 т/ч | кл. т. 0,1 и менее точные δ = ± 0,16 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы: - весы автоматические порционные непре-рывного действия; - дозаторы автоматические непрерывного действия | от 100 до 18000 кг/ч до 60000 кг/ч | = ± (0,25 % - 2,0 %) | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.6** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 10 до 5000 мг | ∆ = ± 1 мг | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.7* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 1 мг до 20 кг | кл. специальный; кл. т. 1; 2 до 50000 е вкл. ∆ = ± 0,5 е св. 50000 е до 200000 е вкл. ∆ = ± 1,0 е св. 200000 е ∆ = ± 1,5 е | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.8** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 2 г до 32 кг | кл. высокий, кл. т. 2; 3 до 5000 е вкл. ∆ = ± 0,5 е св. 5000 е до 20000 е вкл. ∆ = ± 1,0 е св. 20000е ∆ = ± 1,5е | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.9** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 1 г до 32 кг | кл. средний; кл. т. 4 до 500 е вкл. ∆ = ± 0,5 е св.500 е до 2000 е вкл. ∆ = ± 1,0 е св. 2000 е ∆ = ± 1,5 е | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.10* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири | от 5 мг до 200 г | кл. F1 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.11* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири | от 1 мг до 500 г | кл. F2 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.12** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири | от 1 мг до 20 кг | кл. М1 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.13** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | от 0,1 г до 20 кг | кл. М2 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.14** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | от 1·10 - 3 до 20 кг | кл. М3 | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.15 * | 1; 2 | 26.51/99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.1 * | 1; 2 | 26.51/99.003 | Граммометры | от 0,05 до 3,0 Н | = ± 4 % | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.2 * | 1; 2 | 26.51/99.003 | Динамометры рабочие | от 5 до 50000 Н | кл. т. 2 и менее точные = ± 2 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.3 ** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | От 0,02 до 1000 кН | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.4 * | 1;2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 1,6 до 1500 H·м | = ± 4 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.5 ** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | от 0,1 до 2500 Дж | = ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измере-ния твердости металлов по методу Виккерса | (450 ± 75) HV (800 ± 75) HV | = ± (3 % - 5 %) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.7 ** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Роквелла | шкала С от 20 до 70 НRС шкала А от 70 до 93 НRА шкала В от 25 до 100 НRВ | = (1 - 2) НRС = 1,2 НRА = 2 НRВ | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.8 ** | 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Супер-Роквелла | шкала N: НR15 N70-94 НR30 N42-86 НR45 N20-78 шкала Т: НR15 Т61-92 НR30 Т15-82 НR45 Т10-72 | = (1 - 2) HRN = (2 - 3) HRT | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.9 ** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | (30 ± 10) НВ (100 ± 25) НВ (200 ± 50) НВ (400 ± 50) НВ | = ± (4 % - 5 %) = ± 4 % = ± 3 % = ± 3 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.1 * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры-анероиды, приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 40 до 120 кПа | Δ = ± 0,11 кПа и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.2 * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакууметры деформационные образцовые | верхний предел измерений минус 1∙105 Па | кл. т. 0,25; 0,4 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.3 ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры самопишущие, показывающие | верхний предел измерений минус 1∙105 Па | кл. т. 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.4 * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные образцовые | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.5 ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, манометры электроконтактные, приборы контроля показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие с унифицированным выходным сигналом и пневматическим выходным сигналом | от минус 0,1 до 60 МПа | кл.т. 0,4 и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления, измерители-регуляторы давления и перепада давления (датчики давления): показывающие и самопишущие, с унифицированным выходным сигналом | от минус 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,15 и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.7 ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры | от 0 до 2,5 кПа | кл. т. 1,0 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.8 ** | 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления цифровые | от 20 до 300 мм рт. ст. | Δ = ± 3 мм рт. ст. | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.9 ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Сфигмоманометры ртутные и мембранные | от 0 до 300 мм рт. ст. | Δ = ± 3 мм рт. ст. | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.10** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств «Бинар», «Визир», «Арена» и другие | от 20 до 300 км/ч дальность действия 300 м | ∆ = ± (1 - 2) км/ч ∆ = ± 0,1 ГГц | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.2 ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч | ∆ = ± (4 - 12) км/ч | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.3** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры автомобильные электронные | от 0,01 до 65 535 тар. ед | ∆ = ± 1 тар. ед. = ± 1 % ∆ = ± 0,1 км | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.4* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС/УПТ-01 | 1000 м 3000 м, 5000 м 360 с, 1800 с, 3600 с | = ± 0,2 % ∆ = ± 0,002 км = ± 0,1 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы | от 20 до 180 км/ч от 0 до 24 ч от 0 до 999999,9 км | Δ = 3 км/ч Δ = 5 с/24 ч = ± 1 % | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.7 * | 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 3 до 10000 об/мин | = 1 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.8 * | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | = ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные (имитационный метод) | от 0 до 1,0 м от 4 до 20 мА | = ±10 мм = ± 1,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.2** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры электромагнитные (проливной метод) | от 0,006 до 300 м3/ч | = ± 0,2 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.3** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа бытовые | от 0,016 до 10 м3/ч | = ± 1,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики холодной воды турбинные, крыльчатые | от 0,006 до 300 м3/ч | = ± 2,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые | от 0,03 до 30 м3/ч | = ± 2,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки поверочные для счетчиков воды с мерными баками, указателем расхода | от 0,1 до 1,1 м3 от 0,03 до 55 м3/ч | = ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.7** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установка поверочная проливная УВЛ | от 0,03 до 3,5 м3 | = ± 0,3 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.8** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 200 м3 | = ± 0,3 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрич еские (объемный метод) | от 3 до 200 м3 | = ± 0,25 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 50000 м3 | = ± (0,1 - 0,2) % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.11* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные, бутылочные, бюретки цифровые | от 0,5 до 100 мкл | = ± (10 % - 0,5 %) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | от 25 до 100 л/мин | = ± 0,25 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | от 12,5 до 25 л/мин | = ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.14* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливно-раздаточные сжиженных газов | от 5 до 50 л/мин | = ± 1 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.15* | 1;2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические образцовые | 2 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, 50 дм3, 100 дм3 | разряд 1 = ± 0,02 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.16* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические образцовые | от 2 до 200 дм3 | разряд 2 = ± 0,1 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.17* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10 дм3 | разряд 2 = ± 0,1 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | до 10000 дм3 | кл. т. 1 = ± 0,2 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | до 10000 дм3 | кл. т. 2 = ± 0,5 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.20** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические шкальные технические | от 50 до 1000 л | кл. т. 1 = ± 0,2 % | ул. Грицевца, 5, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.21** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 1500 до 25000 л (дм3) от 1,5 до 25 м3 | = ± 0,4 % и менее точные | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры | от 5 до 300 с от 0,9 до 1,1 (поправочный коэффициент К) 100 см3 (вместимость резервуара); 2 мм, 4 мм, 6 мм, 2,5 мм, 5,4 мм (диаметр сопла); 4 мм, 14,5 мм, 15,5 мм (высота сопла); 50 мм, 51 мм (внутренний диаметр цилиндрической части); 68 мм, 78,3 мм (высота резервуара) | δ = 3 % ± 1 см3 ± 0,012 мм ± 0,015 мм ± 0,025 мм Δ = ± 0,015 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,2 мм Δ = ± 0,1 мм Δ = ± 0,1 мм | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы лабораторные на углерод и серу | от 0,001 % C до 9,999 % C от 0,001 % S до 0,2 % S | СКО 0,005 % СКО 1,9 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0 % до 45 % | ∆ = ± 0,10 % и менее точные; ОСКО = 0,5 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | массовая доля белка от 0 % до 10 % | ∆ = ± 0,14 % и менее точные; ОСКО = 0,5 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | количество соматических клеток от 10 до 4000 тыс.клеток/см³ | = ± 5% и менее точные; ОСКО = 2,2 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | точка замерзания от минус 0,38 ˚С до минус 0,65 ˚С | ОСКО = 0,5 % и менее точные; ∆ = 0,006 ºС и менее точные |  |
|  |  |  |  | плотность от 1000 до 1040 кг/м3 | ∆ =± 0,5 кг/м3 и менее точные; ОСКО = 0,5 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | титруемая кислотность от 10 ˚Т до 30 ˚Т | ∆ = ± 1,6 ˚Т и менее точные; ОСКО = 1,0 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | время вытекания от 1 до 58 с | = 5 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | массовая доля сухих веществ от 0,00 до 21,5 % (г/100г) | ∆ = ± 0,15 % (г/100г) и менее точные ОСКО = 0,5 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | массовая доля лактозы от 2 % до 10 % | ∆ = ± 0,9 % и менее точные ОСКО = 0,5 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | содержание мочевины от 10 до 100 мг/дл | ∆ = ± 5 мг/дл и менее точные СКО = 1,5 мг/дл и менее точные |  |
|  |  |  |  | измерение рН 4,00 до 10,00 ед. рН | ∆ = ±0,06 ед.рН и менее точные |  |
| 9.3 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | от 0 до 2,5 мг/л от 0 ‰ до 3,0 ‰ | = 10 % и более = 10 % и более ∆ = ± 0,02 мг/л и менее точные ∆ = ± 0,1 ‰ и более | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.4 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 1,5 до 20000 нг/м³ | = ± 20 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.5 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры, иономеры | от минус 1 до 14 рН | ∆ = 0,04 pH и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0 до 7,36 рХ | ∆ = 0,03 pX и менее точные |  |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | ∆ = 0,2 мВ и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 0 ºС до 100 ºС | ∆ = 0,5 ºС и менее точные |  |
| 9.6 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные рН-метров | от 0,0 до 14,0 рН | ∆ = ± 0,2 рН | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.7 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды вспомогательные | 201 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потенциала от паспортного значения ± 3 мВ | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.8 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0,0 до 6,0 рХ | ∆ = ± 0,2 рХ | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.9 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от 1·10-4 до 99,9 г/кг | = ± 2,5 % и более | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0,35 до 4,70 pNO3 | = ± 0,04 pNO3 и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 5 ºС до 50 ºС | ∆ = ± 1,5 ºС и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 0 до 999,0 мВ | ∆ = ± 1,0 мВ и менее точные |  |
| 9.10 * | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных вторичных приборов (иономеров, рН-метров, нитратомеры) без электродных систем | от минус 20 до 20 рН | ∆ = ± 0,005 рН и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от минус 20 до 20 рХ | ∆ = ± 0,005 рХ и менее точные |  |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | ∆ = ± 0,2 мВ и менее точные |  |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 150 ºС | ∆ = ± 0,3 ºС и менее точные |  |
| 9.11* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы измерительные относительной влажности воздуха | влажность воздуха от 0 % до 98 % | ± 3 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, ул. Грицевца, 5, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, приборы для определе-ния концентрации компонентов газовых сред | от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,0001 % и менее точные δ = ± 2 % и менее точные | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.13** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров | от 0 % до 100 % | Δ = ± 5 % и менее точные | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.14** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Титраторы автоматические | от 0 % до 100 % основного вещества | характеристическая концентрация и предел обнаружения в соотве-тствии с описанием типа СИ в ГРСИ и СО РБ | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.15** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые, жидкостные, лабораторные | от 0 % до 100 % | Предельно допустимые значения ОСКО по: - высоте пика (1,0 % - 10 %) - площади пика (1,0 % - 10 %) - времени удерживания (1,0 % - 2,5 %) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы нефтепродуктов и других жидкостей | от 0 до 120 мг/дм3 | ∆ = ± 0,005 мг/дм3 и менее точные δ = ± 15 % и более | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители плотности теплового потока | плотность теплового потока от 10 до 1000 Вт/м2 от минус 50 ºС до 100 ºС | 6 % ± 0,2 °С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.2** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители температуры цифровые (вторичные) | от минус 250 °С до 2500 °С | = ± 0,25 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.3** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообраз-ных продуктов | от 150 до 15000 кДж | = ± 0,1 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.4** | 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термо-преобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 С до 160 С, разность температур от 2 °С до 158 °С | Et = ± (0,5 + 3∆Θmin/∆Θ) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнито-электрические | от минус 200 °С до 650 оС | кл. т. 1,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.6 * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл. т. 1,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 оС | кл. т. 0,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1300 оС | кл. т. 0,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.9** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Системы измерения температуры многоканальные (в силосах) | от минус 30 °С до 80 °С | ∆ = ± 2,0 °С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.10** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчётчики | от 0 до 999999 ГДж | кл. т. 2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.11** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные цифровые | от минус 50 °С до минус 38,8 °С | ∆ = ± 0,1 °С и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от минус 38,8 °С до 231,9 °С | ∆ = ± 0,05 °С и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 231,9 °С до 419,5 °С | ∆ = ± 0,1 °С и менее точные |  |
| 10.12* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32 С до 43 С | ∆ = ± 0,1 С и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.13** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры маномет- рические, биметалли-ческие, в том числе электроконтактные | от минус 50 °С до 300 °С | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.14** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных материалов | от 0 °С до 300 °С от 300 °С до 1200 °С | ∆ = ± 0,1 °С ∆ = ± 0,004·t | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.15** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные в т. ч. ртутные | от минус 50 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,1 °С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.16** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных материалов, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 180 °С до 200 °С | классы допуска А, В, С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.17** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротив-ления платиновые в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 196 °С до 660 °С | класс допуска АА, А, В, С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.18** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты измерительные | от минус 50 °С до 230 °С от 230 °С до 420 °С | ∆ = ± 0,01 °С ∆ = ± 0,1 °С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.19** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты-инкубаторы | от 20 °С до 200 °С | ∆ = ± 0,25 °С | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 0,1 % до 100 % | ∆ = ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Комплексы спектрального, атомно-эмиссионного анализа | от 0 % до 100 % определяемого вещества | характеристическая концентрация и предел обнаружения в соответствии с описанием типа СИ в ГРСИ и СО РБ | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры | показатель преломления от 1,2000 до 1,8700 n20 D | ∆ = ± 110-4 и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | содержание сахарозы Brix от 0 % до 100 % | ∆ = 0,05 % и менее точные |  |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры, фотометры автоматизированные, анализаторы иммуноферментные, микро-планшетные) | от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,5 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 190 до 1100 нм | ∆ = ± 0,4 нм и менее точные |  |
|  |  |  |  | от минус 0,501 до 3 Б | ∆ = ± 0,01 Б и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 36,5 ºС до 37,5 ºС | ∆ = ± 0,5 ºС и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 5 до 600 с | ∆ = ± 0,2 с и менее точные |  |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ампервольтомметры | =U от 0 до 1000 В ~U от 0 до 1000 В =I от 0 до 10 А ~I от 0 до 10 А R от 0 до 10 ГОм | кл. т 1,0 кл. т. 1,5 кл. т. 1,0 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 10-4 до 50 А от 45 до 55 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.3** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-6 до 10 А от 40 до 20000 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Чернышевского, 61/1, г.Барановичи, Брестская область |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 10 А | кл. т. 0,1 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 30 А | кл. т. 1,0 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры постоянного тока | от 0 до 10 А от 0 до 1000 В | кл. т. 0,15 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры однофазные переменного тока | от 10 мА до 10 А от 1 до 750 В; от 40 до 20000 Гц | кл. т. 0,15 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0,1 мВ до 1000 B | кл. т. 0,1 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 1000 В от 40 до 20000 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В | = 0,05 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.11** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители сопротивления заземления цифровые | от 0 до 10 кОм от 0 до 300 В | ±{[3+0,01·(Rk/Rx-1)] % +3 е. м. р.} ±{[5+0,01·(300/Vx-1)] % + 3 е. м. р.} | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания | от 0 до 300 В от 0 до 10 А | ± 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи электро-измерительные | от 1 до 1000 А от 0 до 600 В от 10-2 до 2103 Ом | δ = ± 1,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи электро-измерительные цифровые | =U от 0 до 1000 В ~U от 0 до 1000 В от 40 Гц до 500 Гц =I от 0 до 10 А ~I от 0 до 10 А ~I от 0 до 1000 А 50 Гц C от 100 пФ до 100 мкФ F 500 кГц R 100 кОм | ± (0,8 % +2 е. м. р.) ± (1,5 % + 4 е. м. р.) ± ( 2 % + 5 е. м. р.) ± (2,0 % + 5 е. м. р.) ± (2 % + 5 е. м. р.) ± (1 % + 4 е. м. р.) ± (0,5 % + 5 е. м. р.) ± (1 % + 1 е. м. р.) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивле-ния постоянному току измерительные | от 10-2 до 105 Ом | кл. т. 0,02 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мегаомметры цифровые | от 0 до 5 ТОм | δ = ± 2,5 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 В | δ = ± 2 % и менее точные |  |
| 13.17** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-6 до 109 Ом | кл. т. 0,01 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые | от 0 до 200 кОм | δ = ± 0,2 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры, мегаомметры | от 0 до 10 ГОм | δ = ± 1,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока типа Е842 | от 0 до 1,0 Iн от 0 до 5 мА | δ = ± 1,0 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электро-измерительные многофункциональные ЕР-180, ЕР-180М | от 0 до 20 Ом от 180 до 250 В | ± (6 % Ux + 6 е. м. р.) ± (4 % Rx + 4 е. м. р.) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.22** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки высоковольтные измерительные (испытательные) | от 0 до 100 кВ от 0 до 100 кВ до 50 Гц от 0 до 50 А от 0 до 50 Гц от 0,001 до 111111,10 Ом от 0 до 23 ч 59 мин 59 с | δ = ± 0,5 % δ = ± 1,5 % δ = ± 0,3 % δ = ± 0,1 % δ = ± 0,03 с | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.23** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки для поверки и регулировки электроизмерительных приборов | =U от 0,15 до 1000 В =I от 0,1 до 50 А ~U от 0,5 до 1000 В ~I 0,1 до 300 А | коэффициент пульсаций 0,1 % и менее точные; коэффициент нелинейных искажений 1 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.24* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Цифровые мультиметры, в том числе с функцией токовых клещей | напряжение постоянного тока от 0 до 1000 В | δ = ± 0,025 % и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | напряжение переменного тока от 0 до 1000 В от 10 Гц до 100 кГц | δ = ± 0,3 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | Постоянный ток от 0 до 20 А | δ = ± 0,075 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | Переменный ток от 0 до 20 А от 10 Гц до 10 кГц | δ = ± 0,6 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | переменный ток от 0 до 1000 А от 40 до 400 Гц | δ = ± 0,8 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | электрическая емкость от 0,33·10-9 до 1,1·10-3 Ф | δ = ± 1 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | частота от 0 до 220 МГц | δ = ± 0,005 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | электрическое сопротивление от 0 до 500 МОм | δ = ± 0,05 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | индуктивность от 1·10-3 до 20 Гн | δ = ± 1 % и менее точные |  |
| 13.25* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные индукционные | (0,05 - 100) А (10/17 - 480/830) В (45 - 65) Гц | кл.т. (1,0 – 2,5) | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.26* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока активной и реактивной энергии однофазные и трехфазные электронные (статические) | (0,01 - 100) А (10/17 - 480/830) В (45-65) Гц | кл.т. (0,5S – 1,0) | ул. Вильчковского, 87, ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.1** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Автоматизированная система повременного учета стоимости телефонных разговоров | регистрируемая продолжительность разговора от 1 до 3600 с | ∆ = 1 с | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.2 * | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | ∆ = 0,25 с | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | Δ= ± (9,6·10-6·Tх + 0,01) с | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры–таймеры, таймеры | от 2·10-4 до 4·105 с | ∆ = 1,510-6с и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.5 ** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики времени наработки, счетчики моточасов | 99999,9 ч 9999,9 ч | = 0,2 % = 0,5 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.6 ** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,01 до 1·109 Гц период от 0 до 100 с | = 5∙10-7 т= (δ0 + δз/n + Tтакт/n·Тизм) | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.7 ** | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 20 до 20·103 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.1 ** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры переменного тока | до 1000 В от 5 до 5·107 Гц | кл. т. 1,0 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.2 ** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы измерительные низкочастотные | от 0,01 Гц до 10·106 Гц от 0 до 150 В от 0 до 90 дБ коэффициент нелинейных искажений от 0,01 % до 100 % | = 5 ·10-5 % = 1,5 % ∆ = 0,1 дБ ∆ = 0,04 % | ул. Чернышевского, 61/1, 225409, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.3 * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы | от 0 до 350 МГц | ∆ = 3 дБ и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | коэффициент отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел; | = ± 2 % и менее точные |  |
|  |  |  |  | коэффициент развертки от 1 нс/дел до 10 с/дел | = ± 2 % и менее точные |  |
| 19.1** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Прибор проверки фар модели ОП | от 0' до 140' | = ± 15' | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 19.2** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 2000 г | ∆ = ± 3 г и менее точные | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
|  |  |  |  | от 0 до 90 | ∆ = ± 5° и менее точные |  |
|  |  |  |  | от 0 до 90000 г·мм | ∆ = ± 800 г·мм и менее точные |  |
| 19.3** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля оптико-механические | сходимость от минус 5 до 1 мм угол развала от минус 2 до 8 угол наклона от минус 3 до 13 угол поворота от 0 до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10' ∆ = ± 15' ∆ = ± 30' | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 19.4** | 1;2 | 26.51/99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобилей компьютерные | угол развала колеса от минус 8 до 8 суммарный угол схождения колес от минус 5 до 5 | ∆ = ± 2' ∆ = ± 2' | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 19.5** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды тормозные силовые СТС | тормозная сила от 0 до 60 кН масса от 0 до 10000 кг | = ± (3 - 7) % = ± 3 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/99.02326.51/99.207 | Информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | от 2 до 9999,9 л | = ± 0,25 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 23.2** | 1; 2 | 26.51/99.02326.51/99.013 | Системы измерительные информационные | от 0,5 до 10 В от 0 до 20 мА от 0 °С до 1300 °С от 0 до 3 сут. от 0 до 2000 Гц | = ± 0,1 % = ± 0,1 % = ± 1 % ∆ = ± 2 с = ± 1 % | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |
| 23.3** | 1; 2 | 26.51/99.02326.51/99.016 | Электронная система учета готовой продукции | емкость счетчика 999 999 999 999 ед. | ∆ = ± 1 ед. счета | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Брестская область |