ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов:- скорость потока;- расход воздуха Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, при-веденный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.4** |  |  | Температура газопылевых потоков |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Концентрация твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 3.6** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота (ДИ: (1,34-4000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.7** |  |  | Концентрация диоксида азота (ДИ: (2,05-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.8** |  |  | Концентрация оксида углерода (ДИ: (1,25-50000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.9** |  |  | Концентрация диоксида серы (ДИ: (2,86-15000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.10** |  |  | Концентрация кислорода (ДИ: (0-21) % об.) |  |  |  |
| 3.11** |  | 100.01/23.000 | Влажность газа | СТБ 17.08.05-01-2016 п.5 |  |  |
| 3.12** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрации аммиака (ДИ: (более 0,13) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 3.13** |  | 100.01/08.082, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация аэрозоля индустриальных масел (ДИ: (0,1 - 10,0) мг/м³) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 3.14** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрация аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02-3,50) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |  |  |
| 3.15** |  |  | Отбор проб Концентрация серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 3.16** |  |  | Концентрация уксусной кислоты (ДИ: (более 1,5) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 3.17** |  |  | Отбор проб Концентрация сероводорода (ДИ: (0,5-40,0) мг/м³) | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 3.18** |  |  | Концентрация хлора (ДИ: (0,10-40,0) мг/м³) Отбор проб | СТБ 17.13.05-48-2020 |  |  |
| 3.19** |  |  | Отбор проб Концентрация хлористого водорода (ДИ: (0,5-50,0) мг/м³) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 3.20** |  |  | Отбор проб Концентрация формальдегида (ДИ: (0,1-30,0) мг/м³) | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 3.21** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Концентрация твердых частиц (пыли) (ДИ: (5 – 15) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 3.22** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Концентрация ацетальдегида (ДИ: (2,5-500) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 4399-2012 |  |  |
| 3.23** |  |  | Отбор проб Концентрация акрилонитрила (ДИ: (15-3000) мг/м³) | МВИ.МН 2804-2007; СТБ 17.13.05-48-2020 |  |  |
| 3.24** |  |  | Концентрация ацетона (ДИ: (18-300) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 2804-2007 |  |  |
| 3.25** |  |  | Отбор проб Концентрация бензола (ДИ: (3,6 - 3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.26** |  |  | Концентрация и-бутанола (ДИ: (4,7 - 3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.27** |  |  | Отбор проб Концентрация и-бутилацетата (ДИ: (1,2-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.28** |  |  | Концентрация изопропанола (ДИ: (14-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.29** |  |  | Отбор проб Концентрация изопропилбензола (ДИ: (0,3-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.30** |  |  | Концентрация и-пентилацетата (ДИ: (0,4-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.31** |  |  | Отбор проб Концентрация метанола (ДИ: (44-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.32** |  |  | Концентрация метилэтилкетона (ДИ: (7,2-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.33** |  |  | Отбор проб Концентрация м-ксилола (ДИ: (0,5-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.34** |  |  | Концентрация н-бутанол (ДИ: (3,3-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.35** |  |  | Отбор проб Концентрация н-бутилацетата (ДИ: (0,8-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.36** |  |  | Отбор проб Концентрация н-гексана (ДИ: (5,5-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.37** |  |  | Концентрация н-гептана (ДИ: (2,1-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.38** |  |  | Отбор проб Концентрация н-октана (ДИ: (0,8-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.39** |  |  | Концентрация н-пентана (ДИ: (15-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.40** |  |  | Концентрация н-пентилацетата (ДИ: (0,3-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.41** |  |  | Отбор проб Концентрация н-пропилбензола (ДИ: (0,2-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.42** |  |  | Концентрация о-ксилола (ДИ: (0,4-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.43** |  |  | Отбор проб Концентрация п-ксилола (ДИ: (0,5-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.44** |  |  | Отбор проб Концентрация стирола (ДИ: (0,4-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.45** |  |  | Отбор проб Концентрация трихлорэтилена (ДИ: (2,3-3000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.46** |  |  | Концентрация толуола (ДИ: (1,3-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.47** |  |  | Концентрация этанола (ДИ: (24-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.48** |  |  | Концентрация этилацетата (ДИ: (5,6-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.49** |  |  | Концентрация этилбензола (ДИ: (0,5-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.50** |  |  | Концентрация этилцеллозольва (ДИ: (2,2-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.51** |  |  | Концентрация 1,2,4-триметилбензола (ДИ: (0,1-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.52** |  |  | Концентрация 1,3,5-триметилбензола (ДИ: (0,2-3000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.53** |  |  | Отбор проб Концентрация 1,4-диоксана (ДИ: (2,3-3000) мг/м³ ) |  |  |  |
| 3.54** |  |  | Отбор проб Концентрация н-бутана (ДИ: (1-1000) мг/м³) | МВИ.МН 1657-2001 |  |  |
| 3.55** |  |  | Отбор проб Концентрация н-гексана (ДИ:(1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.56** |  |  | Отбор проб Концентрация н-гептана (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.57** |  |  | Концентрация н-декана (ДИ: (1-1000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.58** |  |  | Концентрация метана (ДИ: (1-1000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.59** |  |  | Отбор проб Концентрация н-нонана (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.60** |  |  | Концентрация н-октана (ДИ:(1-1000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.61** |  |  | Отбор проб Концентрация н-пентана (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.62** |  |  | Отбор проб Концентрация н-пропана (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.63** |  |  | Отбор проб Концентрация этана (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.64** |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: (1-1000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.65** |  |  | Концентрация н-гексадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 1970-2003 |  |  |
| 3.66** |  |  | Концентрация н-генэйкозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.67** |  |  | Концентрация н-гептадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.68** |  |  | Концентрация н-додекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.69** |  |  | Концентрация н-докозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.70** |  |  | Концентрация н-нонадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.71** |  |  | Концентрация н-октадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.72** |  |  | Концентрация н-пентадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.73** |  |  | Концентрация н-пентакозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.74** |  |  | Концентрация н-тетрадекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.75** |  |  | Концентрация н-тетракозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.76** |  |  | Концентрация н-тридекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.77** |  |  | Концентрация н-трикозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.78** |  |  | Концентрация н-ундекана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.79** |  |  | Концентрация н-эйкозана (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.80** |  |  | Концентрация предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.81** |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С11-С25 (суммарно) (ДИ: (1-10000) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.82** |  |  | Концентрация гваякола (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 1822-2016 |  |  |
| 3.83** |  |  | Концентрация м-крезола (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.84** |  |  | Концентрация о-крезола (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.85** |  |  | Концентрация п-крезола (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.86** |  |  | Концентрация 2,4-ксиленола (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.87** |  |  | Концентрация фенола (гидроксибензол) (ДИ: (0,1 - 100) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 3.88** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация газообразных соединений фтора (ДИ: (0,5-500) мг/нм³) | МВИ.МН 2021-2004 |  |  |
| 3.89** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрация ортофосфорной кислоты (ДИ: (0,1-103,20) мг/м³) Отбор проб | АМИ.ГМ 0428-2025 |  |  |
| 3.90** |  |  | Отбор проб Концентрация фосфорного ангидрида (ДИ: (0,07-74,70) мг/м³) |  |  |  |
| 3.91** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Концентрация общего органического углерода (ДИ: (1,0-1700) мгС/м³) Отбор проб | АМИ.ГМ 0447-2026 |  |  |
| 4.1** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | МВИ.ВТ.545-2018 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  |  | Наличие тяги |  |  |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация аммиака (ДИ:(10-2500) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 5.3** |  |  | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ:(20-1440) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 5.4** |  |  | Концентрация серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 5.5** |  |  | Концентрация сероводорода (ДИ:(3-100) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 5.6** |  |  | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (ДИ:(12-500) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 5.7** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) (ДИ:(170-16700) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 5.8** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация фенола (гидроксибензол) (ДИ:(3-100) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 5.9** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ:(2,0-50,0) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 4554-2013 |  |  |
| 5.10** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация формальдегида (ДИ: (10-100 ) мкг/м³; ДИ: (св. 100-250) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 5.11** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Концентрация метанола (ДИ: (0,5 - 10,0) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 5.12** |  |  | Концентрация метилэтилкетона (ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.13** |  |  | Концентрация н-амилацетата (ДИ:(0,05 - 1,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.14** |  |  | Концентрация н-бутанол (ДИ:(0,05-1,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.15** |  |  | Концентрация о-ксилола (ДИ:(0,1-2,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.16** |  |  | Концентрация м-ксилола (ДИ:(0,1-2,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.17** |  |  | Концентрация п-ксилола (ДИ:(0,1-2,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.18** |  |  | Концентрация толуола (ДИ:(0,3-6,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.19** |  |  | Концентрация н-бутилацетата (ДИ:(0,05-1,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.20** |  |  | Концентрация ацетона (ДИ:(0,175-3,5) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.21** |  |  | Концентрация этилацетата (ДИ:(0,05-1,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.22** |  |  | Концентрация бензола (ДИ: (0,75-1,5) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.23** |  |  | Концентрация диоксана-1,4 (ДИ: (0,035-0,75) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.24** |  |  | Концентрация этилбензола (ДИ:(0,01-0,2) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.25** |  |  | Концентрация этанола (ДИ: (2,5-50) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.26** |  |  | Концентрация этиленгликоля (ДИ: (0,5-10,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.27** |  |  | Концентрация этилцеллозольва (ДИ: (0,35-7,0) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.28** |  |  | Концентрация стирола (ДИ: (0,02-0,4) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 5.29** |  |  | Концентрация метана (ДИ:(0,7-20) мг/м³) Отбор проб | МВИ.ГМ.1890-2020 |  |  |
| 5.30** |  |  | Концентрация пропана (ДИ: (0,8-18) мг/м³) Отбор проб |  |  |  |
| 6.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.1** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Наличие тяги | МВИ.ВТ.545-2018 | ул. Пороховая, д. 9Т, каб.1, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |