ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волокно химическое | 20.60/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10213.0-2002 | промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 20.60/29.040 | Фактическая линейная плотность волокна. Отклонение фактической линейной плотности волокна от номинальной | ГОСТ 10213.1-2025 |  |  |
| 1.3* |  | 20.60/29.121 | Удельная разрывная нагрузка и удлинение при разрыве в сухом состоянии | ГОСТ 10213.2-2025 |  |  |
| 1.4* |  |  | Удельная разрывная нагрузка при разрыве петлей | ГОСТ 16009-2001 |  |  |
| 1.5* |  | 20.60/29.040 | Фактическая линейная плотность жгута. Отклонение фактической линейной плотности жгута от номинальной | ГОСТ 22289-76 |  |  |
| 1.6* |  | 20.60/08.052 | Фактическая влажность | ГОСТ 10213.3-2002 |  |  |
| 1.7* |  | 20.60/29.061 | Фактическая длина штапельного волокна. Отклонение фактической длины штапельного волокна от номинальной | ГОСТ 10213.4-2002 |  |  |
| 1.8* |  | 20.60/08.052 | Массовая доля пороков (склеенных, грубых, непрорезанных волокон) | ГОСТ 10213.5-2002 7.1 |  |  |
| 1.9* |  |  | Массовая доля осыпи | АМИ.ГМ 0391-2025 |  |  |
| 1.10* |  | 20.60/11.116 | Рассыпчатость | ГОСТ 10213.5-2002 7.1 |  |  |
| 1.11* |  | 20.60/29.061 | Линейная усадка (под действием кипящей воды) | ГОСТ 13481-2001 |  |  |
| 1.12* |  |  | Число извитков на 1 см | ГОСТ 13411-90 |  |  |