ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0105-2025 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.МС 0105-2025 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 3.1** | Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991) | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | АМИ.МС 0105-2025; ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.1** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0105-2025; ГОСТ 26140-84 п.4.4 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1, 11.1, 11.2; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 п.11.4 |  |  |
| 5.3** |  |  | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 п.10.4 |  |  |
| 5.4** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | АМИ.МН 0006-2021 п.10.3, 10.2; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 6.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/23.000, 24.20/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - наличие тяги; - давление; - расход воздуха; - скорость утечки воздуха (расчетный метод) (класс по давлению дымовой трубы) | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1, 10.2; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.03.03-2026 п.8.7, 8.8 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2** |  | 100.13/29.061, 24.20/29.061 | Геометрические размеры газоходов | АМИ.МН 0006-2021 п.10.3 |  |  |
| 7.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.8, 5.9 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2** |  |  | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, 5.11 |  |  |
| 7.3** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |  |
| 7.4** |  | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 7.5** |  |  | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 7.6** |  | 25.11/29.121 | Прочность площадки наружной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 7.7** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 8.1** | Ограждения крыш зданий | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 8.2** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |  |
| 8.3** |  | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 8.4** |  |  | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 9.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | АМИ.МН 0006-2021 п.10.3, 10.2 |  |  |
| 10.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа НЗ, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2. ведущем наружу Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 11.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.МС 0105-2025 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 11.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 11.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 11.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 12.1** | Приборы и оборудование ОПС | 26.51/11.116 | Сохранность упаковки, маркировка, комплектность, эксплуатационная документация | СТБ 11.14.01-2006 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 13.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных и минимальных независимых расцепителей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |
| 14.1** | Грунты насыпные и песчаные | 08.12/29.119 | Степень уплотнения методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск, Витебская область |  |