|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0022 |  |
|  | от 28.07.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года электроизмерительной лаборатории Слонимского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.29.2, п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | А АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 п.Б.29.2 | А АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. Б.27.7, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляцион-ными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производствен-ных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики вентиляционных каналов (воздуховодов): -скорость потока; -расход воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | -геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики дымовых каналов (газоходов): -скорость потока | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.6 *** |  | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха (расход воздуха) удаляемого через дымовой канал (газоход) | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.7 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.8 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымового канала (газохода) | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

29.05.2026

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева