ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 2.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ. | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.1** | Магистральные трубопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 3.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.1** | Грузоподъемные краны | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод : сварные соединения | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 7.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод : основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; основной металл; капиллярная ( цветная дефектоскопия) | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения;сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 8.1** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6996-66 Раздел 2 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения | СТБ 1133-98 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 Раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59; СТБ 8026-2006; СТБ ИСО 9015-1-2003 |  |  |
| 8.5* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; ударный изгиб; | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 Раздел 5; ГОСТ 6996-66 Раздел 9; ГОСТ 6996-66 Раздел 8; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 8.6* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: Макроструктурный анализ; Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии; Определение содержания ферритной фазы | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 9.1** | Сталь, чугун и изделия из них | 24.10/08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U | ГОСТ 28033-89 | пер. Велосипедный, 7, 220033, г. Минск |  |