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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31862-2012;
СТБ 1188-99;
СТБ ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.2* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.2*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.3* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.3*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.4*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	1.5*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.6* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.6*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.149
	общая жесткость
	ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 31954-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.7* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.7*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.8* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.8*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Нитрат
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.9* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.9*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Общее железо
	ГОСТ 4011-72 п.2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.10*
	
	100.09/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72
	
	

	1.11*
	
	100.09/08.052
	сухой остаток
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.11* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.12* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	1.13*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.14* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.14*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.15* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.15*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Аммиак
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.16*
	
	
	Нитриты
	
	
	

	1.17*
	
	
	ПАВ
	ГОСТ 31857-2012
	
	

	1.20* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.20*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Хром
	ГОСТ 31956-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.21* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки
	01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.22*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Натрий
	«Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье 1973 г.,стр 244-248
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.22* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	1.23*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.156
	Калий
	«Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье 1973 г.., стр 248-251
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	1.24*
	
	100.09/08.149
	кальций
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	1.25*
	
	
	магний
	
	
	

	1.26*
	
	
	окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.27*
	
	
	кислотность, pH
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.28*
	
	
	щелочность
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А2
	
	

	1.29*
	
	100.09/08.032
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012;
МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом холодного пара на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91 ПНД Ф 14.1.2:4.160-2000
	
	

	1.30*
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	1.31*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
Инструкция № 068-1109;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3
	
	

	1.32*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	1.33*
	
	
	Общее микробное число (ОМЧ)
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1
	
	

	1.34*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4
	
	

	1.35*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	1.36*
	
	100.09/07.096
	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов
	Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 068-1109;
Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04.;
Инструкция № 70-0403, утв.04.12.03
	
	

	1.37*
	
	100.09/01.086
	Ps.aeruginosa
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	1.38*
	
	100.09/08.169
	кадмий
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.39*
	
	
	свинец
	
	
	

	1.40*
	
	
	медь
	
	
	

	1.41*
	
	
	цинк
	
	
	

	2.2* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	2.3* ТР
	
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.6* ТР
	
	10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	2.7* ТР
	
	
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	
	
	

	2.9* ТР
	
	10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	2.10* ТР
	
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	2.11* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.12* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	2.13* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	
	

	2.14* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.15* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.16* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.17* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	2.18* ТР
	
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	2.19* ТР
	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	2.20* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.1*
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.1.5.05-85;
ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.2* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032
	Токсичные элементы: свинец, кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.2*
	Поверхностные воды
	100.03/08.052
	взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.3* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.3*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	Хлориды
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.4* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Оксиметилфурфурол
	ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, 3.4
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.4*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Сульфаты
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.5* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.5*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.6* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.6*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	ПАВ
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.7* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.7*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.8* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.8*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	кальций
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.9* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.9*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Общее железо
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.10* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.10*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.11* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	3.12* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	3.13* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	3.14* ТР
	
	10.81/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	3.14*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	кислотность, pH
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	3.15*
	
	100.03/08.156
	Хром
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	3.16*
	
	100.03/08.149
	БПК-5
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	3.20*
	
	
	магний
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	3.22*
	
	100.04/08.156
	Натрий
	МВИ ионов калия и натрия в поверхностных и сточных водах методом пламенной фотометрии МФИ. МН-2140-2004
	
	

	3.23*
	
	
	Калий
	
	
	

	3.24*
	
	100.03/08.156
	Нитрат
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	3.25*
	
	
	Аммиак
	
	
	

	3.26*
	
	100.03/42.000, 100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	3.27*
	
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Возбудители инфекционных заболеваний ( в т.ч. кишечных инфекций)
	Инструкция № 037-0409;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	3.28*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	АМИ.ГМ 0383-2025;
Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 070-0210;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	3.29*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	3.30*
	
	
	Лецитиназоположительные стафилококки
	Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 070-0210;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	3.31*
	
	
	Ps.aeruginosa
	
	
	

	3.32*
	
	100.03/07.096, 100.04/07.096
	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов
	Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04.
	
	

	3.33*
	
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Е.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9.2
	
	

	3.34*
	
	
	Ps.aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	3.35*
	
	100.03/08.169
	цинк
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	3.36*
	
	
	медь
	
	
	

	3.37*
	
	
	свинец
	
	
	

	3.38*
	
	
	кадмий
	
	
	

	4.1*
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.1.5.05-85;
ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.2* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.2*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.3* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/08.032, 01.23/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.4*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Аммиак
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.6* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89 утв. МЗ СССР
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.7* ТР
	
	01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 30349-96
	
	

	4.7*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	кислотность, pH
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.8* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	ГОСТ 30349-96
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.9* ТР
	
	
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	4.10* ТР
	
	
	патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	4.11* ТР
	
	01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	4.12* ТР
	
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	4.13* ТР
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	4.13*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	БПК-5
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.14* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.14*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Хлориды
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.15* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 7702.2.2-93
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.15*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Сульфаты
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.16* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.16*
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция № 037-0409;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.17* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.17*
	Сточные воды
	100.05/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 037-0409;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.18* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.18*
	Сточные воды
	100.05/01.086
	Лактозоположительные кишечные палочки
	Инструкция № 037-0409
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.19* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.19*
	Сточные воды
	100.05/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ ISO 7899-2-2018;
Инструкция № 037-0409
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.20* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.20*
	Сточные воды
	100.05/07.096
	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов
	Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 021-0306;
Инструкция № 037-0409
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	4.21* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086
	Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших
	МУК 4.2.3016-12.4.2 п.1-6.2, 6.4-7.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	4.22* ТР
	
	01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	4.23* ТР
	
	01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.19/04.125, 01.22/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	4.24* ТР
	Плодоовощная продукция.
	01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.29/08.169, 01.30/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.1*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/42.000, 100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.2* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.156, 10.41/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.2*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/11.116, 100.04/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.3* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.032, 10.41/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.3*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/08.156, 100.04/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.4* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 32122-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.4*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/08.156, 100.04/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.5* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	ГОСТ 32122-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.5*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/08.149, 100.04/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.6* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.161, 10.41/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.6*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/08.149, 100.04/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.7* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/42.000, 10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.7*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/08.156, 100.04/08.156
	Ионы аммония
	ГОСТ 33045-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.8*
	
	100.03/42.000, 100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	5.9*
	
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Возбудители инфекционных заболеваний ( в т.ч. кишечных инфекций)
	Инструкция № 037-0409;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	5.10*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 070-0210;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	
	

	5.11*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	5.12*
	
	
	Лецитиназоположительные стафилококки
	
	
	

	5.13* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/42.000, 10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.13*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Ps.aeruginosa
	Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 070-0210;
Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.14* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/04.125, 10.41/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.14*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/07.096, 100.04/07.096
	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов
	Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04.;
Инструкция № 70-0403, утв.04.12.03
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	5.15* ТР
	Масличное сырьё и жировые продукты
	01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	5.16*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Ps.aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.1*
	Вода дистиллированная
	100.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 3885-73
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.2* ТР
	Напитки
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.2*
	Вода дистиллированная
	100.15/08.052
	массовая концентрация остатка после выпаривания
	ГОСТ 27026-86;
ГОСТ 6709-72
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.3* ТР
	Напитки
	11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.3*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей
	ГОСТ 6709-72 п. 3.5
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.4* ТР
	Напитки
	11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.4*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация нитратов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.6
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.5* ТР
	Напитки
	11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.5*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация сульфатов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.7
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.6* ТР
	Напитки
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.6*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация хлоридов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.8
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.7* ТР
	Напитки
	11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 п. 6.2;
Инструкция №072-0210 от 19.03.2010, п. 11
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.7*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 6709-72 п.3.10
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.8* ТР
	Напитки
	11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	БГКП
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.3;
Инструкция №072-0210
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.8*
	Вода дистиллированная
	100.15/08.169
	удельная электропроводность
	ГОСТ 6709-72 п. 3.17;
СТБ ИСО 7888-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.9* ТР
	Напитки
	11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	Pseudomonasaeruginosa
	Инструкция №072-0210
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.9*
	Вода дистиллированная
	100.15/08.149
	кислотность, pH
	ГОСТ 6709-72 п. 3.16
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.10* ТР
	Напитки
	11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001 п. 6.4
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.10*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцево-кислый калий
	ГОСТ 6709-72 п. 3.15
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.11* ТР
	Напитки
	11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	6.11*
	Вода дистиллированная
	100.15/11.116
	массовая концентрация меди
	ГОСТ 6709-72 п. 3.12
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	6.12*
	
	
	массовая концентрация цинка
	ГОСТ 6709-72 п. 3.14
	
	

	6.13*
	
	
	массовая концентрация свинца
	ГОСТ 6709-72 п. 3.13
	
	

	6.14*
	
	
	массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 6709-72 п. 3.9
	
	

	6.15*
	
	
	массовая концентрация кальция
	ГОСТ 6709-72 п. 3.11
	
	

	7.1**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/42.000, 100.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.2.3.01-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.2* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.2**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.052, 100.11/08.052
	твердые частицы (пыль недифференцированная, взвешенные вещества)
	МВИ.МН 5093-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.3* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.3**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	формальдегид
	МВИ.МН 5493-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.4* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.149
	йод
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.4**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Гидроксибензол (фенол)
	МВИ.МН 6166-2019
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.5* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.5**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Азота диоксид
	МВИ.МН 5363-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.6* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.6**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Аммиак
	МВИ.МН 5631-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.7* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.8* ТР
	
	10.89/11.116
	Вредные примеси: загрязнённость и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77 п.5
	
	

	7.8**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	серы диоксид (сернистый ангидрид, двуокись серы)
	МВИ.МН 4160-2011
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.9* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.9**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Дигидросульфид (сероводород)
	МВИ.МН 5591-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.10* ТР
	Другие продукты
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.10**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	гидрохлорид (водорода хлорид)
	МВИ.МН 2488-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.11* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.11**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.032, 100.11/08.032
	пары ртути
	МВИ М 03-06-2004, утв. 10.12.2004г., ООО «ЛЮМЭКС»
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.12* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.12**
	Атмосферный воздух.
	100.02/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 120-1106
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.13* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.13*
	Атмосферный воздух.
	100.02/01.086
	КМАФАнМ
	АМИ.МН 0022-2021;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 120-1106
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.14* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.14*
	Атмосферный воздух.
	100.02/01.086
	St.aureus
	АМИ.ВТ 0024-2025;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 120-1106
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.15* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.15*
	Атмосферный воздух.
	100.02/01.086
	Кандиды, дрожжи, плесневые грибы
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 120-1106
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.16* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.16**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.169, 100.11/08.169
	Углерод оксид
	МВИ.МН 5561-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	7.17* ТР
	Другие продукты
	10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	7.18* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	
	

	7.19* ТР
	
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	7.20* ТР
	
	10.89/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	7.21* ТР
	
	10.89/08.169, 10.62/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	8.1*
	Почва
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	8.2* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	8.3* ТР
	
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	8.4* ТР
	
	10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	8.5* ТР
	
	10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
КР СТ 2011-2010
	
	

	8.6* ТР
	
	10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	8.7* ТР
	
	
	Афлатоксин В1
	
	
	

	8.8*
	Почва
	100.06/08.032
	ртуть
	«МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91С» ПНД Ф 16.1:2.23-2000
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	8.9*
	
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.4.02-84;
Инструкция 4.2.10-12-9-2006
	
	

	8.10* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	8.10*
	Почва
	100.06/01.086
	Индекс БГКП
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	8.11*
	
	
	Индекс энтерококков
	
	
	

	8.12*
	
	
	Индекс патогенности микроорганизмов
	
	
	

	8.13*
	
	100.06/07.096
	яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов цисты лямблий, ооцистыкриптоспоридий, личинки и куколки синантропных мух
	Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005 г.;
Инструкция № 021-0306
	
	

	9.1*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 9792-73;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.2* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.2*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 9959-2015;
СТБ 974-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.3* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.3*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п. 8
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.4* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.4*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.5*
	
	
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	9.6*
	
	10.11/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 9793-2016
	
	

	9.8*
	
	10.11/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97 п. 7.1;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	
	

	9.9* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.9*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	БГКП
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.10* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.10*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.13/01.086
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.11* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.11*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.13/01.086
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.12* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.12*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них.
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975);
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	9.13*
	
	10.13/01.086
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	9.14*
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	9.15*
	
	
	l.monocytogeness
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	9.16*
	
	10.13/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	9.17*
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	9.22* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	9.23* ТР
	
	10.89/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	9.24* ТР
	
	10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	10.2* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.3* ТР
	
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	10.5* ТР
	
	10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	10.8*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
СТБ 1036-97 п. 7.1;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.9*
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 7702.2.2-93
	
	

	10.10* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
КР СТ 2011-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.10*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.11*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	10.12* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.12*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975);
ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 7702.2.3-93;
СТБ 1891-2008
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.13* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.13*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.14* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.14*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	l.monocytogeness
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.15* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.15*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.16* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.16*
	Мясо птицы и продукты из мяса птицы.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 7702.2.1-2017
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	10.17* ТР
	Продукты детского питания
	10.89/01.086
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011

	10.19* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	10.20* ТР
	
	
	V.parahaemoliticus
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	10.21* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	10.22* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	10.24* ТР
	
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	10.25* ТР
	
	10.89/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	10.26* ТР
	
	10.89/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 11.07/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	11.3*
	Яйца и продукты из яиц.
	01.47/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97 п.7.6;
СТБ 254-2004 п.5.1
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	11.4*
	
	01.47/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013 п.8
	
	

	11.5*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 32149-2013 п.9
	
	

	11.6*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013 п. 7
	
	

	11.7*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 32149-2013 п. 11
	
	

	11.8*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 32149-2013 п. 10
	
	

	12.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26313-84;
ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 8756.0-70
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 023/2011

	12.8* ТР
	
	
	
	ГОСТ 31904-2012
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	12.9* ТР
	
	10.32/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B. polymyxa, B.Subtilis)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	12.10* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens)
	ГОСТ 10444.9-88
	
	

	12.11* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	12.12* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	12.13* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	12.14* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	12.15* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	
	

	12.16* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	12.17* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91
	
	

	13.1* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003);
СТБ ISO 5555-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	13.1*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие).
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 3622-68
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	13.2* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	13.2*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие).
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 28283-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	13.3* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	13.3*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие).
	10.51/08.153
	Чистота
	ГОСТ 8218-89
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	13.7*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Сахар
	ГОСТ 3628-78
	
	

	13.8*
	
	10.51/08.149
	пастеризация
	ГОСТ 3623-2015
	
	

	13.9*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92
	
	

	13.10*
	
	10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84
	
	

	13.11*
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	влага и сухое вещество
	ГОСТ 3626-73
	
	

	13.12*
	
	10.51/08.149
	массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81
	
	

	13.14*
	
	10.51/08.037, 10.52/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 пп. 2, 4
	
	

	13.15*
	
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 4-5;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 9225-84 п. 1.5;
СТБ 1036-97 п. 7.2
	
	

	13.16*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	13.17*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32012-2012;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5
	
	

	13.18*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9225-84 п. 4.6;
СТБ ИСО 21528-1-2009
	
	

	13.19*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	13.20*
	
	
	L.monocytogenes..
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	13.21*
	
	10.51/01.086
	Бифидобактерии и др. пробиотические микроорганизмы
	СТБ 1859-2016
	
	

	13.22*
	
	
	Ацидофильные бактерии, молочнокислые микроорганизмы, в т.ч. лактобациллы
	ГОСТ 10444.11-2013;
СанПиН 42-123-4940-88
	
	

	13.23*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	13.24*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	14.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб.
	10.42/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 976-81 п.2.1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1889-2008 п. 5.1
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	14.2* ТР
	
	10.42/08.149, 10.89/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ Р 50457-97 (ИСО 660-83)
	
	

	14.3* ТР
	
	
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	15.1* ТР
	Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые
	10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8285-91;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	15.1*
	Рыба, рыбные продукты, икра, не рыбные объекты промысла и продукты из них.
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	15.2*
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 1368-2003;
ГОСТ 7631-2008
	
	

	15.3*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052
	вода
	ГОСТ 7636-85 п. 3.3, п. 4.2, п. 5.3, п. 6.2
	
	

	15.4*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6
	
	

	15.7*
	
	03.00/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97 п. 7.4, 7.5
	
	

	15.8*
	
	03.00/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	15.9*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	15.10*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	15.11*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	15.12*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	15.13*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	15.14*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	15.15*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	15.16*
	
	
	V.parahaemoliticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	15.17*
	
	03.00/07.090
	гельминты личиночные стадии гельминтов паразитические ракообразные паразитические простейшие
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ 27.04.2004 № 30
	
	

	16.1* ТР
	Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах.
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.1;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	16.1*
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8756.0-70
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	16.2*
	
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 26664-85
	
	

	17.1* ТР
	Пищевая масложировая продукция
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	17.2* ТР
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	17.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	17.4* ТР
	
	
	S.aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	
	

	17.5* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	18.1*
	Мука
	10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 27668-88
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	18.2* ТР
	Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис).
	01.11/08.156, 10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	18.2*
	Мука
	10.61/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 27558-2022
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	18.3* ТР
	Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис).
	01.11/08.032, 10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	18.3*
	Мука
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 9404-88
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	18.4* ТР
	Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис).
	01.11/11.116, 10.89/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 30483-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	18.5* ТР
	
	
	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 30483-97
	
	

	18.6* ТР
	
	
	Вредные примеси
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 30483-97
	
	

	18.7* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	КР СТ 2011-2010 М, часть11, 1981 г, с.22;
МУ 2142-80
	
	

	18.9* ТР
	
	01.11/08.161, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	18.10* ТР
	
	01.11/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	18.11* ТР
	
	01.11/04.125, 10.89/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	18.12* ТР
	Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис).
	01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	19.1*
	Хлеб, хлебобулочные изделия.
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	СТБ 2160-2011
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	19.2* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная
	10.89/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 15113.7-77;
ГОСТ 3627-81
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	19.2*
	Хлеб, хлебобулочные изделия.
	10.71/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	СТБ 2160-2011
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	19.3*
	
	10.71/08.037, 10.72/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 5668-2022
	
	

	19.4*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Пористость
	ГОСТ 5669-96
	
	

	19.5*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5670-96
	
	

	19.6*
	
	
	массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-68 п. 4
	
	

	19.8*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Влажность
	ГОСТ 21094-2022
	
	

	20.1* ТР
	Отдельные виды специализированной пищевой продукции
	10.89/01.086
	Бифидобактерии и/или др. пробиотическиемикроорганизмы родов Lactobacillus, Propionibacterium
	ГОСТ 33491-2015
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	20.1*
	Кондитерские изделия
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5904-82 п.2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	20.2*
	
	10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 5897-90 п.2
	
	

	20.3*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	массовая доля составных частей
	ГОСТ 5897-90 п. 5
	
	

	20.4*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	кислотность, pH
	ГОСТ 5898-87 п. п. 2, 3, 5
	
	

	20.5*
	
	
	щелочность
	ГОСТ 5898-87 п. 4, 5
	
	

	20.7*
	
	10.71/08.037, 10.82/08.037, 10.72/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 31902-2012
	
	

	20.8*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 5900-2014
	
	

	20.9*
	
	
	массовая доля золы
	ГОСТ 5901-2014
	
	

	20.10*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	массовая доля сахара
	ГОСТ 5903-89
	
	

	20.11*
	
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97 п. 7.8;
СТБ 961-2005
	
	

	20.12*
	
	10.71/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	20.13*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	20.14*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	20.15*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	20.16*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	21.1* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.1*
	Мёд натуральный.
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.1
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.2* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.2*
	Мёд натуральный.
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 19792-2017 п.7.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.3* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.3*
	Мёд натуральный.
	10.89/08.133
	массовая доля воды
	ГОСТ 31774-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.4* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 30347-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.4*
	Мёд натуральный.
	10.89/08.156
	массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы
	ГОСТ 32167-2013 раздел 6
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.5* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.8-88
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.5*
	Мёд натуральный.
	10.89/08.156
	диастазное число
	ГОСТ 34232-2017 п.7
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.6* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.6*
	Мёд натуральный.
	10.89/08.156
	массовая доля гидроксиметилфурфураля
	ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.4
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.7* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	21.7*
	Мёд натуральный.
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 32169-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	21.8* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	22.1*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы.
	10.31/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	22.2* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства.
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 029/2012

	22.2*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы.
	10.31/11.116, 10.39/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 1723-2015;
ГОСТ 1725-2019;
ГОСТ 26768-85;
ГОСТ 34306-2017
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	22.3* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства.
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 029/2012

	22.3*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы.
	10.31/08.169, 10.39/08.169
	массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	22.4* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства.
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 029/2012

	22.6* ТР
	
	10.89/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	23.1* ТР
	Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе
	10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 30305.4-95;
ГОСТ 8764-73;
СТБ 1373-2016;
СТБ 1467-2017;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1858-2009;
СТБ 1888-2016;
СТБ 1889-2008;
СТБ 1890-2017;
СТБ 2190-2017;
СТБ 2206-2017;
СТБ 315-2017;
СТБ 736-2017;
СТБ 970-2017
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 033/2013

	23.1*
	Фрукты сушёные.
	10.39/42.000
	Фрукты сушёные
	ГОСТ 34125-2017
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	23.2* ТР
	Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе
	10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052
	массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-90
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 033/2013

	23.2*
	Фрукты сушёные.
	10.39/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 34130-2017
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	23.3* ТР
	Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 3626-73;
ГОСТ 5867-90
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 033/2013

	23.4* ТР
	
	
	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
	ГОСТ 3626-73;
ГОСТ 5867-90;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	23.5* ТР
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.52/08.164
	массовая доля общего жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-90;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003);
СТБ ISO 2446-2009
	
	

	23.6* ТР
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73;
СТБ 1552-2017
	
	

	23.7* ТР
	
	
	массовая доля влаги в обезжиренном веществе
	СТБ 1373-2016
	
	

	23.8* ТР
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	23.9* ТР
	
	10.51/08.031, 10.52/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84
	
	

	23.10* ТР
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	23.11* ТР
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Титруемая кислотность молочной плазмы продукта
	ГОСТ 3624-92
	
	

	23.12* ТР
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 3624-92;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	23.13* ТР
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156
	массовая доля сахарозы или общего сахара
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30305.2-95;
ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ 3628-78
	
	

	23.17* ТР
	
	10.51/08.161, 10.52/08.161
	афлатоксин М1
Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	23.19* ТР
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	23.20* ТР
	
	10.51/08.032, 10.52/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	23.21* ТР
	
	10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 23452-2015
	
	

	23.22* ТР
	
	10.51/04.125, 10.52/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	23.23* ТР
	
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	23.24* ТР
	
	
	
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 9225-84
	
	ТР ТС 033/2013

	23.25* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Количество соматических клеток в 1 см3 (г) продукта
	ГОСТ 23453-2014 п.2;
ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014
	
	

	23.26* ТР
	
	
	Количество молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	23.27* ТР
	
	
	Количество бифидобактерий
	ГОСТ 33491-2015
	
	

	23.29* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	23.30* ТР
	
	
	Плесневые грибы
	
	
	

	23.31* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 033/2013

	23.32* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 9225-84
	
	

	23.33* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9225-84
	
	

	23.34* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	23.35* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	23.36* ТР
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	23.37* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	23.38* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	23.40* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 9225-84
	
	

	23.41* ТР
	
	10.51/08.169, 10.52/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	24.2* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы.
	10.11/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	24.3* ТР
	
	10.11/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	24.4* ТР
	
	10.11/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ТС 034/2013

	24.5* ТР
	
	10.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1050-2008
	
	

	24.6* ТР
	
	10.11/08.158, 10.11/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	24.7* ТР
	
	10.11/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9793-2016
	
	

	24.9* ТР
	
	10.11/11.116
	Массовая концентрация хлоридов
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	
	

	24.10* ТР
	
	10.11/08.169
	массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	24.11* ТР
	
	10.11/08.149
	массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	24.12* ТР
	
	10.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31094-2012
	
	ТР ТС 021/2011

	24.13* ТР
	
	10.11/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	24.14* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	24.15* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	24.16* ТР
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	24.17* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	24.18* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	24.19* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	24.20* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	24.21* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	24.22* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	24.23* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	24.24* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 30425-97
	
	

	24.25* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	24.26* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens)
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	24.27* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-89;
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	24.28* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	24.29* ТР
	
	10.11/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	25.1* ТР
	Продукция легкой промышленности
	14.13/42.000, 15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 017/2011

	25.2* ТР
	
	14.13/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические показатели
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ №11-10-12-97
	
	

	25.3* ТР
	
	14.13/08.082, 14.13/08.157, 14.13/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.157, 15.20/08.158
	Ацетон
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256
	
	

	25.4* ТР
	
	14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
МУ №266
	
	

	25.5* ТР
	
	14.13/08.156, 15.20/08.156
	Ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУ №2563 утв. 12.07.1982
	
	

	25.6* ТР
	
	14.13/08.161, 15.20/08.161
	капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	25.7* ТР
	
	14.13/08.082, 15.20/08.082
	Бензол
	МУ №4477-87
	
	

	25.8* ТР
	
	
	толуол
	
	
	

	25.9* ТР
	
	14.13/08.156, 15.20/08.156
	Диоктилфталат
Дибутилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	
	

	26.1* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 30468-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	26.1*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 28875-90 п.2;
ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	26.2*
	
	10.84/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 28875-90 п. 3.3
	
	

	26.5*
	
	10.84/08.052
	влага
	ГОСТ 28875-90 3.8
	
	

	28.1* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков
	14.13/42.000, 15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 28631-2005;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
СанПиН 2.4.7.960-00
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	28.2* ТР
	
	14.13/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические показатели
	Инструкция 4.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	28.3* ТР
	
	14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ №75 утв. МЗ РБ от 28.03.1992г
	
	

	28.4* ТР
	
	14.13/08.156, 15.20/08.156
	Диоктилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	
	

	28.5* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	
	
	

	28.6* ТР
	
	14.13/08.161, 15.20/08.161
	капролактам
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	28.7* ТР
	
	
	
	
	
	

	28.8* ТР
	
	14.13/01.086, 15.20/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86
	
	

	28.9* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86
	
	

	28.10* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	
	
	

	28.11* ТР
	
	
	патогенные стафилококки
	ГОСТ 26670-91
	
	

	28.12* ТР
	
	
	Pseudomonasaeruginosa
	
	
	

	29.1*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003);
СТБ ISO 5555-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	29.2*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 5472-50
	
	

	29.3*
	
	10.41/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	29.5*
	
	10.41/08.052
	влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66
	
	

	29.6*
	
	10.41/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	30.1* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	30.1*
	Майонезы
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.1
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	30.2* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах)
	ГОСТ 7631-2008
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016

	30.2*
	Майонезы
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	30.3*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.3-4.4
	
	

	30.4* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	30.4*
	Майонезы
	10.89/08.037, 10.89/08.052
	массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.7-4.8
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	30.5* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	30.5*
	Майонезы
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.13
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	30.6*
	
	10.89/08.052
	стойкость эмульсии
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.15
	
	

	30.7* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/08.052, 10.20/08.052
	влага
	ГОСТ 7636-85 п.3.3, 4.2, 5.3, 6.2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016

	30.8* ТР
	
	03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161
	ГХЦГ (α, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	КР СТ 2011-2010;
СТ РК 2011-2010
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	30.9* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	30.10* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	30.11* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	30.12* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	30.13* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	30.14* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	30.15* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	30.16* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	30.17* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	30.18* ТР
	
	
	V.parahaemoliticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	
	

	30.19* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	30.20* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	30.21* ТР
	
	03.00/07.090, 10.20/07.090
	Личинки паразитов в живом виде
	ГОСТ Р 54378-2011;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	30.22* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	30.23* ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	30.24* ТР
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	31.1* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016

	31.1*
	Семена масличных культур, орехи
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10852-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	31.2* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах)
	ГОСТ 26664-85
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	31.2*
	Семена масличных культур, орехи
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 16832-71;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001);
ГОСТ 17111-88;
ГОСТ 22391-2015;
ГОСТ 27988-88;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007);
ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	31.4* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	31.5* ТР
	
	10.20/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	31.9* ТР
	
	10.20/08.158, 10.20/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α, γ-изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	31.11* ТР
	
	10.20/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. Polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	31.12* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.13* ТР
	
	
	мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens
	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.14* ТР
	
	
	мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)
	ГОСТ 30425-97
	
	

	31.15* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.16* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	31.17* ТР
	
	10.20/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	32.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста (консервы рыбные, консервы рыборастительные)
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	32.2* ТР
	
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах)
	ГОСТ 26664-85
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	32.4* ТР
	
	10.20/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	32.5* ТР
	
	10.20/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	32.7* ТР
	
	10.20/08.156
	поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	
	

	32.8* ТР
	
	10.20/08.158, 10.20/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α, γ-изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	32.9* ТР
	
	10.20/01.086
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	32.10* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	32.11* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	32.12* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	32.13* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	32.14* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	32.15* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	32.16* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	32.17* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	32.18* ТР
	
	
	V.parahaemoliticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	
	

	32.19* ТР
	
	10.20/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	33.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия)
	03.00/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	33.2* ТР
	
	03.00/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах)
	ГОСТ 7631-2008
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	33.4* ТР
	
	03.00/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	33.5* ТР
	
	03.00/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	33.7* ТР
	
	03.00/08.156
	поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	
	

	33.8* ТР
	
	03.00/08.158, 03.00/08.161
	ДДТ и его метаболиты (в сумме)
ГХЦГ (α, γ-изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	
	

	33.9* ТР
	
	03.00/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	34.1* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31413-2010;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	34.1*
	Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные.
	11.01/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1384-2010
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	34.3* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки
	10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	34.4* ТР
	
	10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	34.4*
	Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные.
	11.01/08.149, 11.04/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Сахара
	ГОСТ 13192-73
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	34.5*
	
	11.01/08.118, 11.04/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118
	приведенный экстракт
	ГОСТ 32000-2012
	
	

	34.6* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки
	10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	34.6*
	Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные.
	11.01/08.052
	остаточный экстракт
	СТБ 1695-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	34.7*
	
	11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.04/08.031, 11.04/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118
	объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	
	

	34.8*
	
	11.01/08.149, 11.04/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	массовая концентрация летучих кислот
	СТБ 1930-2009
	
	

	34.9*
	
	
	массовая концентрация титруемых кислот
	СТБ 1931-2009
	
	

	34.10*
	
	11.01/08.118, 11.04/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118
	Относительная плотность
	СТБ 1933-2009
	
	

	35.1* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная)
	100.09/08.149
	Водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	35.2* ТР
	
	100.09/11.116
	Запах при 20ºС
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	35.3* ТР
	
	
	Запах при нагревании до 60ºС
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	35.4* ТР
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	35.5* ТР
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	35.6* ТР
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	35.7* ТР
	
	
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 31957-2012
	
	

	35.8* ТР
	
	
	железо суммарно
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	35.9* ТР
	
	
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	35.10* ТР
	
	
	Минерализация общая
	ГОСТ 18164-72
	
	

	35.11* ТР
	
	
	Нитраты (по NО2)
	ГОСТ 33045-2014 р.9
	
	

	35.14* ТР
	
	100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	35.17* ТР
	
	100.09/08.032
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	35.19* ТР
	
	100.09/08.156
	Аммиак и аммоний-ион
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	35.20* ТР
	
	
	Нитриты (по NО2)
	ГОСТ 33045-2014 р.6
	
	

	35.21* ТР
	
	100.09/08.149
	окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	35.22* ТР
	
	100.09/08.156
	ПАВ (анионактивные)
	ГОСТ 31857-2012
	
	

	35.23* ТР
	
	100.09/08.149
	общая жесткость
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	35.27* ТР
	
	100.09/08.032
	ртуть
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	35.28* ТР
	
	100.09/01.086
	ОМЧ при 22 С
	ГОСТ 18963-73
	
	

	35.29* ТР
	
	
	ОМЧ при 37 С
	
	
	

	35.30* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	35.31* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 7899-2-2018
	
	

	35.32* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 18963-73
	
	

	35.33* ТР
	
	
	Pseudomonasaeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	35.35* ТР
	
	100.09/08.169, 100.04/08.169
	Цинк.
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	35.36* ТР
	
	
	Медь.
	
	
	

	35.37* ТР
	
	
	Свинец.
	
	
	

	35.38* ТР
	
	
	Кадмий.
	
	
	

	36.1* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.2* ТР
	
	10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Свинец, Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	36.3* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018
	
	

	36.4* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия .
	ГОСТ 8558.1-2015 п. 8
	
	

	36.5* ТР
	
	10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161
	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме)
ДДТ и его метаболиты (в сумме)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	
	

	36.6* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975);
ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93;
СТБ 1891-2008
	
	

	36.7* ТР
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	36.8* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013
	
	

	36.9* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	36.10* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	36.11* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	36.12* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83)
	
	

	36.13* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	36.14* ТР
	
	
	Бактерии рода Еnterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	36.15* ТР
	
	
	плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	36.16* ТР
	
	10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	
	

	36.17* ТР
	
	10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	41.1*
	Соль поваренная
	10.89/42.000
	отбор и подготовка проб
	ГОСТ 13685-84 п. 1;
ГОСТ 33770-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	41.5*
	
	10.89/08.149
	массовая доля йода в соли, обработанной йодноватокислым калием
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2
	
	

	43.1*
	Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.
	10.85/42.000
	Отбор проб
	АМИ.МГ 0032-2025
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	43.2*
	
	10.85/08.052
	Фактический вес блюда
	АМИ.МГ 0032-2025 п. 8.1
	
	

	43.3*
	
	
	сухие вещества и влажность
	АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1-9.2; п.10-13
	
	

	43.4*
	
	10.89/08.037, 10.89/08.133
	жир
	АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3; п.10-13;
МУ № 18/29 п.п. 5.2.1-5.2.5
	
	

	43.5*
	
	10.89/08.149
	Белок
	ГОСТ Р 54607.7-2016
	
	

	43.11*
	
	10.85/08.149
	витамин С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18/29 п. 5.9
	
	

	43.12*
	
	10.85/11.116
	Качество фритюрного жира
	ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 6
	
	

	43.13*
	
	10.85/08.149
	эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий
	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7
	
	

	43.15*
	
	10.85/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	43.16*
	
	10.85/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	43.17*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	43.18*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	43.19*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	43.20*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	43.21*
	
	
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	43.22*
	
	
	
	
	
	

	45.1*
	Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	45.2*
	
	03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169
	свинец
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	45.3*
	
	
	кадмий
	
	
	

	45.4*
	
	03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156
	мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	45.5*
	
	03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032
	ртуть
	ГОСТ 34427-2018;
МВИ массовой доли ртути в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, комбикормов и сырья для их производства с использованием анализатора ртути РА-915 с приставкой 915+ Методика М 04-46-2007
	
	

	46.1*
	Пищевая продукция
	10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
КР СТ 2011-2010 М, часть 11, 1981 г, с. 22;
КР СТ 2011-2010 М, часть11, 1981 г, с.22
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	46.2*
	
	
	ГХЦГ и его изомеры
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
КР СТ 2011-2010
	
	

	46.5*
	
	10.39/08.161
	Децис (дельтаметрин)
	МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 301;
МУ № 4344-87
	
	

	46.6*
	
	
	каратэ (лямда-цигалотрин)
	
	
	

	46.13*
	
	
	Трефлан (трифлюралин)
	МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 218;
МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 212;
МУ № 2645-82 утв. МЗ СССР;
МУ № 4414-87 утв. МЗ СССР
	
	

	46.19*
	
	10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.89/08.161
	афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	46.20*
	
	10.42/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.89/08.161, 10.83/08.161
	Афлатоксин В1
	
	
	

	46.21*
	
	10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.89/08.161
	патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	46.23*
	
	10.39/08.161
	стомп (пендиметалин)
	МУ №2787-83 утв. МЗ СССР, часть 15, 1984 г, с. 167
	
	

	46.24*
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 10.83/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 10.85/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 2513-2006;
МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Главным гос. сан.врачом РБ от 25.03.2003г.;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	
	

	46.25*
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.39/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.83/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.85/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 10.86/04.125
	удельная (объемная) активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	47.1*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/08.158, 10.41/08.161
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32122-2013
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	47.2*
	
	
	ГХЦГ и его изомеры
	
	
	

	48.1*
	Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	48.2*
	
	
	ГХЦГ и его изомеры
	
	
	

	50.1*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.161
	Раксил (тебуконазол)
	МУ № 6112-91 утв. МЗ СССР, сборник 21, 1994г, часть 2, с. 362
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	50.2**
	
	
	Глифосат
	МУ №4379-87 утв. МЗ СССР, МО «Агропромиздат», т. 2, 1992 г, с. 182
	
	

	50.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Аммиака
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 5910-2017
	
	

	50.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5822-2017
	
	

	50.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Серы диоксида (ангидрид сернистый)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3485-2010;
МВИ.МН 5858-2017
	
	

	50.10**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Азота оксиды (в пересчете на NO2)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	50.11**
	
	
	Азота диоксид
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5914-2017
	
	

	50.13**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 6325-2020
	
	

	50.15**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Бензина
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	50.16**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Бензола
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	50.17**
	
	100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Бутилацетата
	АМИ.КЛ 0071-2025;
АМИ.КЛ 0081-2025;
ГОСТ 12.1.005-88
	
	

	50.18**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Гидрохлорида (водорода хлорид)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6038-2018
	
	

	50.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Серной кислоты
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5987-2018
	
	

	50.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Этановой кислоты (кислота уксусная)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 356-2019
	
	

	50.21**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	50.22**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Аэрозоля минеральных масел (масла минеральные нефтяные)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 317-2017;
МВИ.БР 363-2019
	
	

	50.24**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Озона
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 6091-2018
	
	

	50.25**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение пыли (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5842-2017
	
	

	50.26**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Этенилбензола (стирола)
	АМИ.ГМ 0249-2023;
ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	50.29**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфида (сероводород)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.БР 357-2019
	
	

	50.30**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Метилбензола (толуол)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	50.31**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Углерода оксида
	АМИ.БР 0004-2021;
ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	50.33**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Углеводороды предельные (алифатические предельные (С1-С10) (в пересчёте на С)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	50.34**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Определение концентрации формальдегида фенолформальдегидной смолы по формальдегиду
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 322-2017
	
	

	50.35**
	
	
	Гидроксибензол (фенол)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6064-2018
	
	

	50.36**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (в перерасчёте на NaOH)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5866-2017;
МВИ.МН 6009-2018
	
	

	50.37**
	
	
	алкил С15-20 амины (амины алифатические С15-20)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 915-98 утв. 22.12.1998г
	
	

	50.39**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Марганец и его соединения Определение концентрации марганца и его соединений
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5831-2017
	
	

	50.40**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Железа, Железа оксида
	
	
	

	50.42**
	
	
	Определение концентрации Свинца и его неорганических соединений (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу), свинцово-оловянные припои (по свинцу)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5832-2017;
МУ №5126-89 утв. 28.09.1989г., МЗ СССР, Москва- 1989г
	
	

	50.43**
	
	
	Хлор
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6039-2018
	
	

	51.1*
	Бумага, картон, пергамент, под пергамент, в т.ч. этикеточная продукция и другие изделия выполненные из аналогичного материала.
	17.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 7933-89;
МУ №1833-78 утв. пост. МЗ СССР от 03.04.1978г;
СТБ 1015-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	53.1*
	Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия (в т.ч. очки солнцезащитные и бижутерия) из тек-стильных, трикотаж-ных, пленочных материалов, искусственных и натуральных кож, металла и др.
	14.13/42.000, 15.20/42.000
	Отбор проб
	ВМУ № 11-10-2-98;
ВМУ №2035-79;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 28631-2005;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	53.2*
	
	14.13/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ВМУ № 11-10-2-98;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ №11-10-12-97
	
	

	53.3*
	
	14.13/08.158, 15.20/08.158
	Дибутилфталат
	Инструкция № 4.1.10-15-92-2005;
МУ №2889-83
	
	

	53.5*
	
	14.13/08.161, 15.20/08.161
	капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
МУ №1328-75
	
	

	53.6*
	
	14.13/08.156, 15.20/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 25617-83;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996;
МУ №266;
МУ №3900-85;
МУ №75 утв. МЗ РБ от 28.03.1992г
	
	

	58.1*
	Изделия из стекла (в том числе игрушки, изделия контактирующие с полостью рта и др. выполненные из аналогичного материала)
	23.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10117.1-2013;
ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ 32131-2021;
ГОСТ 5717.1-2021;
ГОСТ 5717.2-2003
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	59.1*
	Изделия из полимерных материалов (в т.ч. изделия контактирующие с пищевыми продуктами, изделия контактир. с полостью рта и др. выполненные из материалов данного типа)
	22.29/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
СТБ 1015-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	61.1*
	Тара консервная и крышки металлические и другие изделия выполненные из аналогичного материала.
	24.45/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 25749-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	65.1*
	Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц (сырокопченые, полукопченые, сыровяленые, вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, в т.ч. упакованные под вакуумом) и др.
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	65.2*
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975);
ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 4288-76 2.11.6;
ГОСТ 9958-81 4.3
	
	

	65.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81 4.2;
СТБ ИСО 21528-1-2009
	
	

	65.4*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 4288-76 2.11.7;
ГОСТ 9958-81 4.4
	
	

	66.1*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 9958-81 п. 4.5
	
	

	66.2*
	
	
	L.monacytogeness
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	66.3*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 4.6
	
	

	66.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	66.5*
	
	
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	66.6*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	67.1*
	Консервы (все виды полных консервов)
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.31/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	67.2*
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004
	
	

	67.3*
	
	
	плесени
	ГОСТ 10444.14-91
	
	

	68.1*
	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия
	10.71/42.000, 10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	68.2*
	
	10.71/01.086, 10.61/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86
	
	

	68.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	68.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	68.5*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	68.6*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	68.7*
	
	
	Споровые микроорганизмы,в т.ч. B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	68.8*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	70.1*
	Овощи, ягоды, грибы, фрукты замороженные, свежие, сушеные, квашеные, соленые и продукты их переработки; томатные соусы и кетчупы, нестерилизованные, в т.ч. с добавлением консервантов
	10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	70.2*
	
	10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	70.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
МУ 2657-82
	
	

	70.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	70.5*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	70.6*
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	70.7*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91
	
	

	70.8*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	70.10*
	
	
	Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция № 65-0605 МЗ РБ, 14.06.2005 г.;
Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005г.
	
	

	71.1*
	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, хлебный квас,минеральные воды, питьевая вода в потребительской и транспортной таре
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	71.2*
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ, КМАэМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 6.1-6.2
	
	

	71.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	71.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	71.5*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	71.6*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	71.7*
	
	11.07/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
Инструкция № 068-1109
	
	

	71.8*
	
	
	Ps.aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция № 068-1109;
Инструкция №072-0210;
МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonasaeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)»
	
	

	71.9*
	
	
	Общие колиформные бактерии, E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013;
Инструкция № 068-1109
	
	

	71.10*
	
	
	термотолерантные колиформные бактерии E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
Инструкция № 068-1109
	
	

	71.11*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ ISO 7899-2-2018;
Инструкция № 068-1109
	
	

	71.12*
	
	
	Глюкозоположительныеколиформные бактерии
	Инструкция 092-1610, утв. Главным госсанврачом МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	72.1*
	Масличное сырье и жировые продукты, продукты пере-работки растительных масел и животных жиров
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	72.2*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	72.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	72.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	72.5*
	
	
	L.monocytogenes..
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	72.6*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	72.7*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	72.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	73.1*
	Плодоовощная продукция
	10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	73.2*
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	73.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	73.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	73.5*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91
	
	

	73.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	73.8*
	
	
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	74.1*
	Чай, кофе, кофейные напитки, дрожжи
	10.83/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	74.2*
	
	10.83/01.086
	Плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	74.3*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	75.1*
	Специи, пряности (сырые, готовые к употреблению, в т.ч. пищевые добавки со специями), концентраты пищевые, сухие бульоны и т.п., продукты экструзионной технологии
	10.84/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	75.2*
	
	10.84/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	75.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	75.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	75.5*
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	75.6*
	
	
	Плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	75.7*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	75.8*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	76.1*
	Продукция хлебо-пекарного производства(мука, хлебобулочные изделия, сдоба и т.п.)
	10.61/42.000, 10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	76.2*
	
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	76.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	76.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	76.5*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	76.6*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	76.7*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	76.8*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	77.1*
	Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	77.2*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 30705-2000
	
	

	77.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 26972-86 4.2;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	77.4*
	
	
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	77.5*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	77.6*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	77.7*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 26972-86 4.3;
ГОСТ 30706-2000
	
	

	77.8*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	78.1*
	Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления, продукты экстру-ионной техноло-ии, крупы без варки.
	10.61/42.000, 10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	78.2*
	
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	78.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	78.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	78.5*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	78.6*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	78.7*
	
	
	Споровые микроорганизмы,в т.ч. B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	80.1*
	Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный ма-ериал, дезинфи-ирующие и анти-септические рас-воры, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п.
	21.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 24027.0-80 п.2;
ГФ РБ выпуск 1, том 1, ст. 2.6.1;
ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
МУ №3182-84 п.2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	80.2*
	
	21.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12.2,6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102;
МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»;
МУ №3182-84
	
	

	80.3*
	
	
	St.aureus
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102;
МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»
	
	

	80.4*
	
	
	Ps.aeruginosa
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102
	
	

	80.5*
	
	
	Е.coli
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102;
МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»
	
	

	80.6*
	
	
	БГКП
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст 2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102;
МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»;
МУ №3182-84
	
	

	80.7*
	
	
	Salmonella и др.микроорганизмы сем-ва. Enterobacteriaceae
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102
	
	

	80.8*
	
	
	дрожжи и плесневые грибы
	
	
	

	80.9*
	
	
	стерильность; контаминация; микробиологическая чистота
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005
	
	

	80.10*
	
	
	антимикробная и бактерицидная активность дез. и антисептических средств
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
Инструкция № 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция №34-0102
	
	

	80.11*
	
	
	Cl.perfringens -палочка столбняка
	ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13;
ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»;
МУ №90-9908;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	81.1*
	Парфюмерно-косметическая продукция (зубные пасты)
	20.42/01.086
	микробиологическая чистота
	ГОСТ 7983-2016
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	82.1*
	Питательные среды, бактесты для контроля стерилизации (паровыми, воздушными стерилизаторами и т.п.), бактесты для контроля работы дезкамер
	101.19/42.000, 21.20/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024;
Инструкция № 079-0210
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	82.2*
	
	21.20/01.086
	Ростовые и ингибирующие свойства питательных сред,физико-химические свойства питательных сред
	ГОСТ ISO 11133-2016;
Инструкция № 079-0210
	
	

	82.3*
	
	101.19/01.086
	подготовка бактестов
	Инструкция 3.5-51-2006 утв. Приказом МЗ РБ №165, 2002г.;
Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024;
МУ 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991
	
	

	82.4*
	
	
	Бактесты для контроля качества стерилизации(паровыми,воздушными стерилизаторами и т.п.),бактесты для контроля работы дезкамер
	Инструкция 3.5-51-2006;
Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024;
МУ 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991
	
	

	88.1*
	Грудное молоко непастеризованное
	101.19/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 075-0210
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	88.2*
	
	101.19/01.086
	St.aureus
	
	
	

	88.3*
	
	
	Ps.aeruginosa
	
	
	

	88.4*
	
	
	энтеробактерии
	
	
	

	89.1*
	Материал на стерильность, инструментарий, стерильные растворы, лекарственные средства, стерильные перчатки, наборы для ново-рожденных, комплекты для роже-ниц и акушерки, хирургический, акушерский инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского и иного назначения, прочие мед.препараты, консервированная кровь и ее компоненты, препараты кровезаменители и консервирующие растворы и т.п.
	32.50/42.000, 101.03/42.000
	Отбор проб
	«Инстр. По контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов»;
ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
ГОСТ ИСО 14698-2-2005;
ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13;
ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	89.2*
	
	32.50/01.086, 101.03/01.086
	Аэробная микрофлора
	
	
	

	89.3*
	
	
	Факультативно-анаэробная микрофлора
	
	
	

	89.4*
	
	
	Анаэробная микрофлора
	
	
	

	89.5*
	
	
	Стерильность
	
	
	

	89.6*
	
	
	микробиологическая чистота
	
	
	

	90.1*
	Смывы с пищеблоков и раздаточных, буфетов и прочих предприятий общепита, пищевой промышленности, торговли (школ, ДДУ, подростко-ых учреждений, ЛПО и т.п.); кон-роль дезинфекции (текущая, заключительная) смывы из ЛПО, парикмахерских, косметических ка-инетов, салонов, солярии и т.п., контроль спелео-среды, контроль внутришкольной среды, продукции, предназначенной для детей и под-ростков
	101.19/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
ГОСТ ИСО 14698-2-2005;
ИК 10-04-06-148-87;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности МЗ, 1987;
Инструкция № 120-1106;
Инструкция №078-0210;
Инструкция №091-0610;
Инструкция №5319-91;
МУ 2657-82;
МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях;
МУК РБ №11-15-3-2002;
СТБ ISO 18593-2012
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	90.2*
	
	101.19/01.086
	БГКП
	ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
ГОСТ ИСО 14698-2-2005;
ИК 10-04-06-148-87;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7;
Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности;
Инструкция № 091-0610;
Инструкция № 120-1106;
Инструкция №078-0210;
Инструкция №5319-91;
МУ 2657-82;
МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях;
МУК РБ №11-15-3-2002;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	90.3*
	
	
	St.aureus
	ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
ГОСТ ИСО 14698-2-2005;
ИК 10-04-06-148-87;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности;
Инструкция № 091-0610;
Инструкция № 120-1106;
Инструкция №078-0210;
Инструкция №5319-91;
МУ 2657-82;
МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях;
МУК РБ №11-15-3-2002;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	90.4*
	
	
	Ps.aeruginosa
	
	
	

	90.5*
	
	
	Общее микробное число (ОМЧ)
	
	
	

	90.6*
	
	
	Энтеропатогенная микрофлора ( в т.ч. сальмонелла)
	
	
	

	90.9*
	
	101.19/07.096
	Яйца гельминтов
	Инструкция № 65-0605
	
	

	91.1*
	Испражнения
	101.02/42.000
	забор материала
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	91.2*
	
	101.02/01.086
	Патогенные и условно-патогенные бактерии (в т.ч. шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, энтеропатогенные, энтерококки, стафилококки и др.)
	Инструкция «Методы выявления и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки E.coli О 157:Н7»;
Инструкция №026-0309
	
	

	91.3*
	
	
	Кандиды
	Инструкция №026-0309
	
	

	91.4*
	
	
	Дисбактериоз
	Инструкция №086-0310;
Инструкция №124-1001;
МР «Микробиологическая диагностика дисбактериоза»;
МУ "Бактериологическая диагностика дисбактериоза"
	
	

	91.5*
	
	
	Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция №4.2.11-19-9-2004;
МР по обследованию населения на криптоспоридиоз
	
	

	95.1*
	Моча
	101.01/01.086
	выделение возбудителя заболевания и количественное определение степени бактериурии
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция №026-0309
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	96.1*
	Отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей, половых органов и т.д. секционный материал
	101.15/01.086, 101.16/01.086
	выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлора), дисбиоз верхних дыхательных путей
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция № 487, утвержденная приказом МЗ РБ от 20.05.2009;
Инструкция №026-0309;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 486 от 20.05.2009;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 485 от 20.05.2009;
МР №138-9712, утв.МЗ РБ 20.03.1998
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	97.1*
	Мокрота
	101.14/01.086
	Выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлора)
	Инструкция № 075-0210;
Инструкция №026-0309
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	98.1*
	Клинический материал на аэробную и факультивно-анаэробную микрофлору. Мазки из зева, носа, носоглотки, носоглоточные смывы
	101.15/01.086
	Выделение и идентификация патогенная и условно-патогенная микрофлора, кандиды, дисбиоз
	Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция № 084-0310;
Инструкция №026-0309;
Инструкция, утв. Приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.06 г.;
МР №138-9712, утв.МЗ РБ 20.03.1998
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	98.2*
	
	101.15/42.000
	забор материала
	Инструкция №121-1210
	
	

	98.3*
	Биологический материал (Назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвеолярный смыв)
	101.15/10.094, 101.14/10.094
	РНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2)
	Инструкция "Об утверждении порядка организации пцр-диагностики", утв.Приказом МЗ РБ от 19.08.2025 №939;
Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК;
Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	100.1*
	Культуры микроорганизмов
	101.17/01.086
	Идентификация чувствительности препаратам антимикробным, устойчивости антисептиков к дезинфектантам
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция №026-0309;
Инструкция №226-1200 от 31.12.2008;
Инструкция №34-0102;
Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств, МЗ РБ, 1998 г.
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	103.2*
	клещи (имаго, нимфы, личинки)
	100.16/10.094
	Выявление ДНК Borrelia вurgdorferi s.l., РНК клещевого энцефалита
	Инструкция "Об утверждении порядка организации пцр-диагностики", утв.Приказом МЗ РБ от 19.08.2025 №939;
Инструкция к тест-системам производителя;
Инструкция №192-1113
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	105.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.067
	шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука)
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	105.2**
	
	
	ультразвук, передающийся воздушным путем. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическ ими частотами: 12500 16000 20000 25000 313500 40000 50000 63000 Гц
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79
	
	

	105.3**
	
	
	Инфразвук Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин». Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц
	ГОСТ 12.1.050-86;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	105.4**
	
	100.12/35.059
	Вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	105.5**
	
	100.12/35.068
	напряженность электромагнитного поля поэлектрической и магнитной (плотность магнитного потока) составляющей в диапазоне частот от 5Гц до 400кГц
	МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	105.6**
	
	
	напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	105.7**
	
	100.12/35.069
	Напряженность электростатического поля
	ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020
	
	

	105.8**
	
	100.12/35.065
	интенсивность инфракрасного и видимого диапазона излучения
	АМИ.ГМ 0183-2023;
ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020;
МВИ.МН 6147-2019
	
	

	105.9**
	
	100.12/35.068
	интенсивность ультрафиолетового излучения
	АМИ.ГМ 0368-2025;
МВИ.МН 5755-2017
	
	

	105.10**
	
	100.12/35.063
	естественное, искусственное и совмещенное освещение
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	105.11**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	скорость движения воздуха
относительная влажность воздуха
параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	105.12**
	
	100.12/35.071
	Уровни аэроионизации: концентрация аэроионов, коэффициент униполярности
	ГОСТ 12.1.005-88
	
	

	106.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки
	100.11/35.067
	шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука)
	ГОСТ 23337-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	106.2**
	
	
	Инфразвук Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин». Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц .
	ГОСТ 23337-2014;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	106.3**
	
	100.11/35.059
	Вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)
	
	

	106.5**
	
	100.11/35.068
	напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция
	АМИ.МН 0008-2021;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	106.6**
	
	100.11/35.063
	естественное, искусственное и совмещенное освещение
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	106.7**
	
	100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070
	скорость движения воздуха
параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0001-2021;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	107.1*
	Ткани. Полотна трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия текстильные готовые (кроме одежды). Изделия текстильные технические и производственные прочие. Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Одежда кожаная. Одежда рабочая (производственная или профессиональная). Одежда верхняя прочая. Белье нательное. Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки. Изделия меховые. Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания. Кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные.
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 14.11/35.069, 13.92/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.14/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069
	Напряженность электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	108.1*
	Обувь
	15.20/35.069
	Напряженность электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	109.1*
	Лекарственные культуры, используемые в фармации (лек-тех. сырье)
	01.28/42.000
	Отбор проб
	МВИ.ГМ 1906-2020;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	109.2*
	
	01.28/04.125
	удельная (объемная) активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	110.1*
	Вода питьевая централизованного и не централизованного водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	110.2*
	
	100.09/04.125
	удельная (объемная) активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	111.1**
	Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели. Изделия из соломки и материалов для плетения. Прочая продукция, не включенная в другие группы.
	16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	111.2*
	
	16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125
	удельная (объемная) активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	112.1**
	Изделия медицинского назначения, медицинское оборудование. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	26.60/04.056, 100.12/04.056
	мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения.
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
	

	113.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения.
	100.11/04.125, 100.12/04.125, 100.13/04.125
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020;
МВИ.МН 5011-2014
	ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область
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