ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; визуально-измерительный метод): - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | ГОСТ 23479-79; ГОСТ Р 50.05.08-2018; ПНАЭ Г-7-025-90; РБ-089-14; РД 03-606-03; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Воронежское шоссе, 7, 396070, г. Нововоронеж, Воронежская , Российская Федерация |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения, - основное металл, - наплавки | ГОСТ 18442-80; ГОСТ Р 50.05.09-2018; РБ-090-14; СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | 27.28.05.065-2012; ГОСТ Р 50.05.02-2022; ГОСТ Р 50.05.04-2022; ГОСТ Р 50.05.05-2018; ГОСТ Р 50.05.13-2019; ГОСТ Р 50.05.14-2019; ГОСТ Р 55724-2013; ПНАЭ Г-7-030-91; ПНАЭ Г-7-032-91; РД 5.УЕИА.3580-2011; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | ГОСТ 7512-82; ГОСТ Р 50.05.07-2018; ПНАЭ Г-7-017-89; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | ГОСТ 24054-80; ГОСТ Р 50.05.01-2018; ПНАЭ Г-7-019-89 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ Р 50.05.03-2022; Мт 1.2.1.15.001.1085-2015; МТ 1.2.1.15.001.1086-2015; ПНАЭ Г-7-031-91 |  |  |
| 1.7** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод, автоматизированный метод: - сварные соединения, - основной металл, - наплавки | AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC0361 ТЦКД.05.03.001 М-1626; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC0561 ТЦКД.05.05.001 М-1570; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC1061 ТЦКД.05.10.001 М-1573; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC1561 ТЦКД.05.15.001 М-1628; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC2061 ТЦКД.05.20.001 М-1624; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.TC0400-MDC5001 ТЦКД.05.04.001 М-1603; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC0561 ТЦКД.05.13.001 М-1525; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC1961 ТЦКД.05.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0301 ТЦКД.03.03.001 М-1626; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0501 ТЦКД.03.05.001 М-1570; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0502 ТЦКД.03.05.001 М-1578; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0503 ТЦКД.03.05.001 М-1580; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0701 ТЦКД.03.07.001 М-1569; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1401 ТЦКД.03.14.001 М-1583; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1501 ТЦКД.03.15.001 М-1628; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0201 ТЦКД.03.02.001 М-1630; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1001. ТЦКД.03.10.001 М-1573; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1901 ТЦКД.03.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1902 ТЦКД.03.19.002 М-1629; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2001 ТЦКД.03.20.001 М-1624; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2002 ТЦКД.03.20.002 М-1625; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJЕ10.021.FA.0401 ТЦКД.03.04.001 М-1603; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJС10.021.FA.0601 ТЦКД.03.06.001 М-1597; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJС10.021.FA.1301 ТЦКД.03.13.001 М-1525; МТ 1.2.1.15.001.0989-2014; МТ 1.2.1.15.001.0990-2014 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль, амплитудно-фазовый модуляционный многочастотный автоматизированный: - основной металл, - наплавки | AKU.1415.10OUJA.FJF.AT.DC1062 ТЦКД.05.10.002 М-1572; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC0362 ТЦКД.05.03.002 М-1561; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC1562 ТЦКД.05.15.002 М-1559; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC0607 ТЦКД.05.06.002 М-1601; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC1462 ТЦКД.05.14.002. М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0302 ТЦКД.03.03.001 М-1561; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1402 ТЦКД.03.14.001 М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1502 ТЦКД.03.15.001 М-1559; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1002 ТЦКД.03.10.002 М-1572; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJС10.021.FA.0604 ТЦКД.03.06.004 М-1601; АСК 184.00 Д1; МТ 1.2.1.15.001.0206-2014; РБ-088-14 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод, телевизионный метод: - сварные соединения. - основной металл, - наплавки | AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC0562 ТЦКД.05.05.003 М-1571; AKU.1415.10UJA.FJF.AT.DC1063 ТЦКД.05.10.003 М-1585; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC1362 ТЦКД.05.13.003 М-1589; AKU.1415.10UJA.FJС.AT.DC1463 ТЦКД.05.14.003 М-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0504 ТЦКД.03.05.003 М-1571; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0702 ТЦКД.03.07.001 М-1574; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1303 ТЦКД.03.13.003 М-1589; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1403 ТЦКД.03.14.001 МТ-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1801 ТЦКД.03.18.003 М-1591; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0202 ТЦКД.03.02.001 МТ-1590; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0901 ТЦКД.03.09.003 М-1605; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1003 ТЦКД.03.10.003 М-1585; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJЕ10.021.FA.0402 ТЦКД.03.04.001 МТ-1602; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJС10.021.FA.0605 ТЦКД.03.06.001 М-1594 |  |  |