ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Дымовые каналы помещений зданий и сооружений | 100.13/11.116 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 8.7 | пр-кт Октября, д. 27, каб. 7а, 246029, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | АМИ.ГМ 0291-2024 |  |  |
| 2.1** | Системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков | 100.13/29.061 | Геометрические размеры мерного сечения вентиляционного канала | АМИ.ГМ 0291-2024 | пр-кт Октября, д. 27, каб. 7а, 246029, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена |  |  |  |
| 2.3* |  |  | объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м2 |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Скорость воздушного потока |  |  |  |