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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Консервы мясные, мясосодержащие и мясорастительные, стерилизованные
	10.11/42.000, 10.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8756.0-70
	ул. Мясницкая, д. 16, 230005, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.1, 3
	
	

	1.3*
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 9793-2016 за исключением п.8
	
	

	1.4*
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017 за исключением п.6
	
	

	1.5*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149
	Массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016 пп.1-5, пп.7-9
	
	

	1.6*
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84 пп.1-5
	
	

	1.7*
	
	10.11/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 пп.1-6, п.8
	
	

	1.8*
	
	
	Массовая доля общего фосфора
	ГОСТ 9794-2015 пп.1-6, п.8
	
	

	2.1*
	Корм консервированный мясной и мясосодержащий для собак и кошек
	10.92/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8756.0-70
	ул. Мясницкая, д. 16, 230005, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2*
	
	10.92/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.1, 3
	
	

	2.3*
	
	10.92/08.052
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84 пп.1-5
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