
	Открытое акционерное общество "Нафтан",
санитарная лаборатория завода "Полимир" ОАО "Нафтан"
	BY/112 1.0441



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.0441



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации бензина (растворителя, топливного) (50,0-3000,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 4809-2013
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	1.2**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (Диапазон измерений:  5,0-20,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 5750-2017
	
	

	1.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида (0,25-10,0 мг/м³)
	МВИ.МН 4950-2014
	
	

	1.4**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (2,5-100,0 мг/м3)
	МВИ.МН 4444-2012
	
	

	1.5**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты (0,42-4,2 мг/м3)
	МВИ 370-96
	
	

	1.6**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (2,0-50,0 мг/м3)
	АМИ.ГМ 0014-2021
	
	

	1.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (2,0-200,0 мг/м3)
	МВИ.МН 5007-2014
	
	

	1.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилпроп-2-еноата (2,0-50,0 мг/м3)
	
	
	

	1.11**
	
	100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (2-30 мг/м3)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.12**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации диметилформамида (3,0-250,0 мг/м3)
	МВИ.МН 4104-2011
	
	

	1.13**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метанола (2,0-300,0 мг/м3)
	МВИ.МН 4157-2011
	
	

	1.14**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации (проп-2-енонитрила) (0,25-15,00 мг/м3)
	МВИ.МН 4158-2011
	
	

	1.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (100-16000 мг/м³)
	МВИ.МН 4159-2011
	
	

	1.16**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (0,15-6,00 мг/м³)
	МВИ.МН 3863-2011
	
	

	1.17**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (метана) (150-20000 мг/м³)
	МВИ.МН 4206-2012
	
	

	1.18**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (этана) (150-20000 мг/м³)
	
	
	

	1.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (этилена) (50-7000 мг/м³)
	
	
	

	1.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (пропана) (150-20000 мг/м³)
	
	
	

	1.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (пропилена) (50-7000 мг/м³)
	
	
	

	1.22**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (1,00-40,00 мг/м³)
	МВИ.МН 3948-2011
	
	

	1.23**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации суммы оксидов азота (в пересчете на оксид азота (IV)) (1,00-100,00 мг/м³)
	
	
	

	1.24**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (0,1-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 5770-2017
	
	

	1.25**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (1,0-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.26**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бензола (0,2-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.27**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилбензола (0,2-1000  мг/м³)
	
	
	

	1.28**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (0,2-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.29**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (0,2-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.30**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилбензола (0,2-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.31**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (0,002-0,500  мг/м³)
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	1.32**
	
	100.10/08.052
	Отбор проб и определение концентрации пыли (0,25-500,00 мг/м³)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.33**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации марганца (0,02-4,00 мг/м³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.34**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксид (0,001-0,082мг/м³)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	1.35**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации меди (0,03-8,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5837-2017
	
	

	1.36**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации железа (0,15-20 мг/дм³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.37**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диЖелеза триоксида (0,2-28,6 мг/м³)
	
	
	

	1.38**
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (0,03-1,51 мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (0,02-3,5 мг/м3 )
	МВИ.МН 5866-2017 метод Б;
МВИ.МН 5866-2017 метод А
	
	

	1.39**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (в пересчете на фтор) (0,01-2,00 мг/м³)
	МВИ.МН 5857-2017
	
	

	1.40**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (0,03-1,5 мг/м³)
	МВИ.БР 316-2017
	
	

	1.41**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации никеля (0,003-0,03 мг/м³)
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	1.42**
	
	100.10/08.158
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (5,0-200,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5450-2016
	
	

	1.43**
	
	100.10/08.082
	Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (2,5-50 мг/м³)
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	1.44**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации паров ртути (0,005-0,08 мг/м³)
	МВИ.БР 379-2020
	
	

	1.45**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (0,125-5,000  мг/м³)
	МВИ.ГМ.1726-2018
	
	

	1.46**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (1,5-20,0 мг/м³)
	МВИ.МН 6317-2020
	
	

	1.47**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации озона (0,05-0,25 мг/м³)
	МВИ.МН 6091-2018
	
	

	1.48**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (2,5 -25 мг/м³)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	1.49**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (0,1-5,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.50**
	
	100.10/08.169
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (0-213 мг/м³)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	1.51**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) (0-142 мг/м³)
	
	
	

	1.52**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (3,0-200 мг/м³)
	МВИ.МН 6266-2020
	
	

	2.1**
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	100.01/08.156
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (0,25-5000,0 мг/м3)
	МВИ.МН 4408-2012
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	2.2**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильной кислоты) (Диапазон измерений:  (0,15-50,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 3089-2011
	
	

	2.3**
	
	100.01/08.149
	Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильная кислота) (10,0-1000,0 мг/м3)
	АМИ.ГМ 0085-2022
	
	

	2.4**
	
	100.01/08.052
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений:  (15-20000) мг/м3)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	2.5**
	
	100.01/08.156
	Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений:  (1,0-5000,0) мг/м3)
	МВИ.МН 3947-2011
	
	

	2.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (Диапазон измерений:  (0,13-40,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	2.7**
	
	100.01/08.158
	Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) (Диапазон измерений:   (0,2-2,0) мг/м3)
	МВИ.МН 3632-2010
	
	

	2.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации оксирана (эпоксиэтилен, этилена оксид) (Диапазон измерений: (0,20 - 1,5) мг/м3 (2500 -12000) мг/м3)
	МВИ.МН 382-2009
	
	

	2.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3)
	МВИ.МН 1589-2016
	
	

	2.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений:  (0,01-10,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1842-2015
	
	

	2.11**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметиламина (1,0-200,00)
	АМИ.БР 0069-2025
	
	

	2.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений:  (0,4-5000,0) мг/м3)
	МВИ.МН 389-2013
	
	

	2.13**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений:  (2,0-1000,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.14**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации N,N-диметилформамида (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) (Диапазон измерений:  (2,0-9000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.15**
	
	100.01/08.157
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (2000,0-31000,0) мг/м3 )
	МВИ.МН 3281-2009
	
	

	2.16**
	
	100.01/08.158
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений:  (2,0-2000,0) мг/м3)
	МВИ.МН 4667-2013
	
	

	2.17**
	
	100.01/08.157
	Отбор проб и определение концентрации кислорода (Диапазон измерений:  (1,0-20,0) % об.)
	МВИ.МН 4930-2014
	
	

	2.18**
	
	100.01/08.158
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) (Диапазон измерений:  (2,0-1000,0) мг/м3 )
	МВИ.МН 5098-2014
	
	

	2.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений:  (2,0-20000,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) (Диапазон измерений:  (2,0-1000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений:  (2,0-200000,0) мг/дм3)
	
	
	

	2.22**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (цианистый метан, цианометан) ((2,0-1000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.23**
	
	100.01/23.000
	Влажность газа в газоходе
	СТБ 17.08.05-01-2016 п.5, п.6
	
	

	2.24**
	
	
	Давление газа в газоходе
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	2.25**
	
	
	Температура газа в газоходе
	
	
	

	2.26**
	
	
	Скорость и расход газа в газоходе
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	2.27**
	
	100.01/08.169
	Определение концентрации азот (II) оксида
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.28**
	
	
	Определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид), суммы оксидов азота в пересчете на азот (ΙV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3)
	
	
	

	2.29**
	
	
	Определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений: (1,25-500 000) мг/м3)
	
	
	

	2.30**
	
	
	Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3)
	
	
	

	2.31**
	
	
	Определение концентрации кислорода (Диапазон измерений:  (0,1-21,0) об.%)
	
	
	

	2.32**
	
	100.01/08.158
	Отбор проб и определение концентрации метана (Диапазон измерений:  (0,3-1000,0) мг/м3)
	МВИ.МН 1950-2010
	
	

	2.34**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилена (Диапазон измерений:  (0,2-100000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.35**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропена (пропилен) (Диапазон измерений:  (0,2-20000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.36**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1 - C10 (Диапазон измерений:  (0,2-1000,0) мг/м3)
	МВИ.МН 5852-2017
	
	

	2.37**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородородов непредельных алифатического ряда (Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3)
	
	
	

	2.38**
	
	100.01/08.052
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений:  (5,0-15,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	3.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158
	Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) (Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3)
	МВИ.МН 1589-2016
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) (Диапазон измерений:  (0,01-10,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1842-2015
	
	

	3.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида(окись углерода, угарный газ) (Диапазон измерений:  (2,0-50,0) мг/м3)
	МВИ.МН 4554-2013
	
	

	3.4**
	
	100.02/08.156
	Отбор проб и опреде-ление концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (Диапазон измерений: (0,040-2,500) мг/м3)
	АМИ.ГМ 0058-2022
	
	

	3.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодорода, синильной кислоты) (Диапазон измерений: (0,0030-5,0000) мг/м3)
	МВИ.МН 5491-2016
	
	

	3.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера(IV)оксид, сернистый газ) (Диапазон измерений: (0,050-5,000) мг/м3)
	МВИ.МН 5381-2015
	
	

	3.7**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации углерода черного (сажа) (Диапазон измерений:  (0,03-1,8) мг/м3)
	ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015)
	
	

	4.1*
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория.
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, %;
Параметры микроклимата:- температура воздуха, °С
Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с;
Параметры микроклимата: интенсивность теплового облучения, Вт/м2.
	МВИ.ГМ 1860-2020;
МВИ.МН 6147-2019
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	4.2**
	
	100.12/35.063
	Освещённость, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	4.3**
	
	100.12/35.067
	Шум: -уровни звукового дав-ления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I).
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	4.4**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратиче-ские значения виброу-скорения (м/с2), изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; -корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни дБ; -эквивалентные по энер-гии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²) или их логарифмические уровни, дБ.
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	
	

	4.5**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратиче-ские значения виброу-скорения (м/с2), изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их лога-рифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виб-роускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); -эквивалентные по энергии корректиро-ванные по частоте зна-чения виброускорения (м/с²) или их логариф-мические уровни (дБ)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	4.6**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные по-ля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность элек-трического поля, В/м в диапазоне частот: (0,005-2) кГц (2 - 400) кГц (48-52) Гц. -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазоне частот: (0,005-2) кГц; (2 - 400) кГц; (48-52) Гц.
	МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	4.8**
	
	100.12/35.067
	Ультразвук воздуш-ный: - уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ.
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79
	
	

	4.9**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое из-лучение в спектраль-ных диапазон измере-ний па зонах «А», «В», «С»: -интенсивность ульт-рафиолетового излуче-ния, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	4.10**
	
	
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	4.11**
	
	
	Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м.
	
	
	

	4.12**
	
	
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м
	ГОСТ 12.1.002-84
	
	

	5.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-14-2023
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	5.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 1840-2009
	
	

	5.3*
	
	
	Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3)
	
	
	

	5.4*
	
	
	Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,10-70,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5162-2015
	
	

	5.5*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений:  (2,00-2000,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1517-2009
	
	

	5.6*
	
	
	Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	
	

	5.7*
	
	100.05/08.158
	Концентрация ацетона (Диапазон измерений:  (0,025-0,500) мг/дм3)
	МВИ.МН 3090-2009
	
	

	5.8*
	
	
	Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений:  (0,10-2,00) мг/дм3)
	
	
	

	5.9*
	
	
	Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3)
	
	
	

	5.10*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.))
	
	

	5.11*
	
	
	Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.))
	
	

	5.12*
	
	
	Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.))
	
	

	5.13*
	
	100.05/08.156
	Концентрация ХПК (Диапазон измерений:  (5-800) мгО/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.))
	
	

	5.14*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед.  рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	5.15*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений:  (0,5-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	5.16*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	МВИ.МН 4236-2012
	
	

	5.17*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	
	
	

	5.18*
	
	
	Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,1-130,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4349-2012
	
	

	5.19*
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	5.20*
	
	100.05/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений:  (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.21*
	
	100.05/08.169
	Биохимическое потреб-ление кислорода (БПК) (Диапазон измерений:  (3-6000) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Часть 1
	
	

	5.22*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений:  (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2
	
	

	5.23*
	
	
	Концентрация растворенного кислорода
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	5.24*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,003-3,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4459-2012
	
	

	5.25*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений:  (3,0-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4717-2013
	
	

	5.26*
	
	100.05/08.156
	Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3)
	МВИ.МН 367-2007
	
	

	5.27*
	
	100.05/08.032
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.28*
	
	
	Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3)
	
	
	

	5.29*
	
	
	Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	5.30*
	
	
	Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3)
	
	
	

	5.31*
	
	
	Концентрация меди (Диапазон измерений:  (0,001-10) мг/дм3)
	
	
	

	5.32*
	
	
	Концентрация никеля (Диапазон измерений:  (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	5.33*
	
	
	Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	5.34*
	
	
	Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3)
	
	
	

	5.35*
	
	
	Концентрация цинка (Диапазон измерений:  (0,0005-25) мг/дм3)
	
	
	

	5.36*
	
	
	Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3)
	
	
	

	5.37*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3)
	МВИ.МН 4659-2013
	
	

	5.38*
	
	
	Концентрация молибдена (Диапазон измерений:  (1,0-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 1682-2002
	
	

	5.39*
	
	100.05/08.158
	Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений: (0,01-3,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 385-2013
	
	

	5.40*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома общего (Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	5.41*
	
	100.05/08.158
	Концентрация диметил формамида (Диапазон измерений:  (3,0-600,0) мг/дм3)
	АМИ.ГМ 0044-2022
	
	

	5.42*
	
	
	Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5751-2017
	
	

	6.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-6-2021
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	6.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 1840-2009
	
	

	6.3*
	
	
	Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3)
	
	
	

	6.4*
	
	
	Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,10-70,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5162-2015
	
	

	6.5*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений:  (2,00-2000,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1517-2009
	
	

	6.6*
	
	
	Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	
	

	6.7*
	
	100.03/08.158
	Концентрация ацетона (Диапазон измерений:  (0,025-0,500) мг/дм3)
	МВИ.МН 3090-2009
	
	

	6.8*
	
	
	Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений:  (0,10-2,00) мг/дм3)
	
	
	

	6.9*
	
	
	Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3)
	
	
	

	6.10*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.))
	
	

	6.11*
	
	
	Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.))
	
	

	6.12*
	
	
	Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.))
	
	

	6.13*
	
	100.03/08.156
	Концентрация ХПК (Диапазон измерений:  (5-800) мгО/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.))
	
	

	6.14*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед.  рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	6.15*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений:  (0,5-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	6.16*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	МВИ.МН 4236-2012
	
	

	6.17*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	
	
	

	6.18*
	
	
	Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,1-130,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4349-2012
	
	

	6.19*
	
	100.03/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	6.20*
	
	100.03/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений:  (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.21*
	
	100.03/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений:  (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2
	
	

	6.22*
	
	
	Концентрация растворенного кислорода
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	6.23*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,003-3,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4459-2012
	
	

	6.24*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений:  (3,0-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4717-2013
	
	

	6.25*
	
	100.03/08.156
	Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3)
	МВИ.МН 367-2007
	
	

	6.26*
	
	100.03/08.032
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	6.27*
	
	
	Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3)
	
	
	

	6.28*
	
	
	Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	6.29*
	
	
	Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3)
	
	
	

	6.30*
	
	
	Концентрация меди (Диапазон измерений:  (0,001-10) мг/дм3)
	
	
	

	6.31*
	
	
	Концентрация никеля (Диапазон измерений:  (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	6.32*
	
	
	Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	6.33*
	
	
	Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3)
	
	
	

	6.34*
	
	
	Концентрация цинка (Диапазон измерений:  (0,0005-25) мг/дм3)
	
	
	

	6.35*
	
	
	Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3)
	
	
	

	6.36*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3)
	МВИ.МН 4659-2013
	
	

	6.37*
	
	
	Концентрация молибдена (Диапазон измерений:  (0,1-1,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 1682-2002
	
	

	6.38*
	
	100.03/08.158
	Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений:  (3,0-600,0) мг/дм3)
	АМИ.ГМ 0044-2022
	
	

	6.39*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома общего (Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	6.40*
	
	100.03/08.158
	Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5751-2017
	
	

	7.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023
	Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область
	

	7.2*
	
	100.04/08.156
	Концентрация цианид-ионов (Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 1840-2009
	
	

	7.3*
	
	
	Концентрация роданид-ионов (Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3)
	
	
	

	7.4*
	
	
	Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,10-70,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5162-2015
	
	

	7.5*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений:  (2,00-2000,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1517-2009
	
	

	7.6*
	
	
	Концентрация висмута (Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	
	

	7.7*
	
	100.04/08.158
	Концентрация ацетона (Диапазон измерений:  (0,025-0,500) мг/дм3)
	МВИ.МН 3090-2009
	
	

	7.8*
	
	
	Концентрации акрилонитрила (Диапазон измерений:  (0,10-2,00) мг/дм3)
	
	
	

	7.9*
	
	
	Концентрации ацетонитрила (Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3)
	
	
	

	7.10*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (изд. 2012 г.))
	
	

	7.11*
	
	
	Концентрация СПАВ (анион.) (Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.))
	
	

	7.12*
	
	
	Концентрация фенолов (Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02) изд. 2010 г.))
	
	

	7.13*
	
	100.04/08.156
	Концентрация ХПК (Диапазон измерений:  (5-800) мгО/дм3)
	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.))
	
	

	7.14*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-12) ед.  рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	7.15*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений:  (0,5-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	7.16*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	МВИ.МН 4236-2012
	
	

	7.17*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (Диапазон измерений: (0,03-9,9) мг/дм3)
	
	
	

	7.18*
	
	
	Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,1-130,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4349-2012
	
	

	7.19*
	
	100.04/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	7.20*
	
	100.04/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток) (Диапазон измерений:  (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	7.21*
	
	100.04/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Диапазон измерений:  (0,5-6,0) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2
	
	

	7.22*
	
	
	Концентрация растворенного кислорода
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	7.23*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) (Диапазон измерений:  (0,003-3,000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4459-2012
	
	

	7.24*
	
	100.04/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений:  (3,0-1000,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 4717-2013
	
	

	7.25*
	
	100.04/08.156
	Концентрация никеля (Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3)
	МВИ.МН 367-2007
	
	

	7.26*
	
	100.04/08.032
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	7.27*
	
	
	Концентрация кадмия (Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3)
	
	
	

	7.28*
	
	
	Концентрация кобальта (Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	7.29*
	
	
	Концентрация Марганца (Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3)
	
	
	

	7.30*
	
	
	Концентрация меди (Диапазон измерений:  (0,001-10) мг/дм3)
	
	
	

	7.31*
	
	
	Концентрация никеля (Диапазон измерений:  (0,005-10) мг/дм3)
	
	
	

	7.32*
	
	
	Концентрация свинца (Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	7.33*
	
	
	Концентрация хрома (Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3)
	
	
	

	7.34*
	
	100.04/08.158
	Концентрация диметилформамида (Диапазон измерений:  (3,0-600,0) мг/дм3)
	АМИ.ГМ 0044-2022
	
	

	7.35*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (Диапазон измерений:  (0,0005-25) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	7.36*
	
	
	Концентрация молибдена (Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3)
	
	
	

	7.37*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего (Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3)
	МВИ.МН 4659-2013
	
	

	7.38*
	
	100.04/29.145
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	7.39*
	
	100.04/08.156
	Концентрация марганца (Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4974-2014
	
	

	7.40*
	
	100.04/08.158
	Концентрация метанола (Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 5751-2017
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