ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Молоко коровье | 10.51/08.037 | Жир | ГОСТ 5867-90 р.2 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* ТР |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р. 2 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р. 3 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 10.51/03.152 | Остаточные количества антибиотиков: β-лактамов, тетрациклиновой группы, стрептомицина и хлорамфеникола | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 2.1,2.2* ТР | Молоко сухое цельное Молоко сухое обезжиренное | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 29245-91 р.3 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Жир | ГОСТ 29247-91 р.4 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 10.51/08.052 | Влага | ГОСТ 29246-91 п.3.1 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 10.51/03.152 | Остаточные количества антибиотиков: β-лактамов, тетрациклиновой группы, стрептомицина и хлорамфеникола | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 3.1* ТР | Молоко цельное сгущенное с сахаром Молоко нежирное сгущенное с сахаром | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 033/2013 |
| 3.2* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 4.1* ТР | Мороженое | 10.52/08.037 | Жир | ГОСТ 5867-90 р.2 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 033/2013 |
| 4.2* ТР |  | 10.52/08.052 | Сухие вещества | ГОСТ 3626-73 р.4 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р. 3 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Сахароза | ГОСТ 3628-78 р.2 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 5.1* ТР | Масло из коровьего молока | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 033/2013 |
| 5.2* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.1* ТР | Десерты замороженные | 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Маяковского, 182, 220028, г. Минск | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.3* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |