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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Кузьмы Чорного, 9Б, 220012, г. Минск, Минский район, Минская область
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. Кузьмы Чорного, 9Б, 220012, г. Минск, Минский район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Кузьмы Чорного, 9Б, 220012, г. Минск, Минский район, Минская область
	

	3.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	3.3**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	4.1**
	Бытовые стационарные электроплиты
	27.51/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0023-2023
	ул. Кузьмы Чорного, 9Б, 220012, г. Минск, Минский район, Минская область
	

	4.2**
	
	
	Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования
	
	
	

	5.1**
	Автоматические выключатели
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: (ток срабатывания, время срабатывания)
	АМИ.МН 0059-2022
	ул. Кузьмы Чорного, 9Б, 220012, г. Минск, Минский район, Минская область
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