ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Интерфейс/PDH | 26.30/41.000 | Оценка качественных показателей цифрового тракта: - битовые ошибки; - дрожание фазы; - проскальзывания | СТБ 1682-2009 п. 6.1, 6.2, 6.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 1.2.** |  |  | Функционирование устройства на реально действующей сети. | СТБ 1682-2009 6.1; 6.2; 6.3 |  |  |
| 1.3** |  |  | Значения основных параметров аналоговых интерфейсов Е2 и Е4 систем передачи | 02.МИ.017-2007 п.п. 2.4.3.2, 2.4.3.5, 2.4.3.7 |  |  |
| 1.4** |  |  | Соответствие структуры цикла на 2048 кбит/с | 02.МИ.017-2007 |  |  |
| 2.1* | Аппаратура факсимильная | 26.30/41.000 | Электрические параметры телефонных аппаратов, встроенных в факсимильную аппаратуру, и телефонных трубок, подключаемых к ней (этапы А и Е факсимильного соединения) | 02.МИ.014-2020 п. 4.2.11. п. 6.2.1 - п. 6.2.12; СТБ 1532-2017 п. 9.5.2. - 9.5.6, п. 9.5.9, 9.8.4, 9.7.1, 9.7.1.2, 9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.8.2, 9.8.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 3.1** | Средства электросвязи мультисервисных сетей Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений | 26.30/41.000 | Электрические, электроакустические и временные параметры на интерфейсе FXO | СТБ 2536-2018 табл. 5.6 п.п. 9.3.1 - 9.3.4 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 3.2** |  |  | Параметры импульсного и частотного набора номера на интерфейсе FXO | СТБ 2536-2018 табл. 5.6 п.п. 9.3.5 - 9.3.12 |  |  |
| 3.3** |  |  | качество обслуживания, допустимое значение потерь вызовов | 02.МИ.017-2007 п. 3.5 |  |  |
| 3.4** |  |  | виды абонентских линий | 02.МИ.017-2007 п.3.3.3.1.2 |  |  |
| 3.5** |  |  | Типы оконечных абонентских устройств | 02.МИ.017-2007 п.п. 3.3.3.2.1 - 3.3.3.2.12, п.п. 3.3.3.4 - 3.3.3.6 |  |  |
| 3.6** |  |  | Характеристики абонентских линий | 02.МИ.017-2007 п.п. 2.1.3.2 - 2.1.3.4 |  |  |
| 3.7** |  |  | Параметры сигналов, передаваемых по аналоговым абонентским линиям между интерфейсами FXS-FXO | 02.МИ.017-2007 п.п. 3.2.3.1 - 2.2.3.3, 2.2.3.5 - 2.2.3.7, 2.2.3.9 - 3.10; СТБ 2536-2018 п. 9.2.3 - 9.2.6, 9.3.1, 9.3.8 |  |  |
| 3.8** |  |  | Характеристики передачи станционного четырехполюсника Организация связи на мультисервисных сетях. Нумерация между СЭ Нумерация при реализации дополнительных услуг в СЭ | 02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.3, 3.4.3.2.4, 3.4.3.1.10, 3.4.3.1 - 3.2, п.п. 3.4.3.3.2, 3.4.3.3.3, 3.4.3.3.5; 02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.4, 3.7.3.2.1 - 3.7.3.2.6; 02.МИ.017-2007 п. 2.4.3.2, 2.4.3.5, 2.4.3.7, 2.4.3.8, 2.4.3.10, 2.4.3.4 |  |  |
| 3.9** |  |  | Состав и параметры информационных акустических и вызывных сигналов | 02.МИ.017-2007 п. 2.3.3; СТБ 2536-2018 п. 9.2.3 - 9.2.4 |  |  |
| 3.10** |  |  | Дополнительные услуги. | 02.МИ.017-2007 п. 3.7.3.1 |  |  |
| 3.11** |  |  | Требования к параметрам стыка с цифровыми СЛ со скоростью передачи 2048 кбит/с | 02.МИ.017-2007 п. 2.6.3.1 - 10; СТБ 2525-2018 п. 7.6 |  |  |
| 3.12** |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация | 02.МИ.017-2007 раздел 3.10 |  |  |
| 3.13** |  |  | Требования к синхронизации | 02.МИ.017-2007 раздел 2.9 |  |  |
| 3.14** |  |  | Реализация функций ЦСИО | 02.МИ.017-2007 п. 3.8 |  |  |
| 3.15** |  |  | Совместимость при взаимодействии | 02.МИ.017-2007 п. 3.13 |  |  |
| 3.16** |  |  | Требования к электропитанию средств электросвязи | 02.МИ.017-2007 п. 3.12 |  |  |
| 4.1** | Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС) | 26.30/41.000 | Электрические характеристики на стыке 2048 кбит/с. Уровень 1 | СТБ 2525-2018 7.6.1-7.6.7 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 4.2** |  |  | Основные слуги доставки информации и предоставления связи Дополнительные услуги | 02.МИ.006-2007 п.5; 02.МИ.006-2007 п. 6 |  |  |
| 4.3** | Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС). | 26.30/41.000 | Взаимодействие оборудования ЦСИС с сетью связи общего пользования. Контрольные наборы в реальной сети | 02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 4.4** |  |  | Требования протокола уровня 3 EDSS1. -Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Calledpartynumber Кодирование информационного элемента Callingpartynumber | 02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4.2; 02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4.1; 02.МИ.007-2007 3 уровень п. 3.4 |  |  |
| 6.1** | Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП) | 26.30/41.000 | Параметры ЦВОСП: уровень средней мощности оптического излучения передатчиков ЦВОСП: суммарная средняя излучаемая мощность, дБм; средняя излучаемая мощность каждого потока, дБм; разница в излучаемой мощности между любыми двумя потоками, дБ; средняя излучаемая мощность каждого потока при отключенной передаче, дБм; средняя мощность на входе приемника каждого потока, дБм | 02.МИ.011-2007 п. 4.1; ГОСТ 28871-90 п. 3.1 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 6.2** | Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП). | 26.30/41.000 | Порог чувствительности приёмников ЦВОСП с регенератором | 02.МИ.011-2007 п. 4.2; ГОСТ 28871-90 п. 3.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 7.1** | Средства электросвязи реализующие частотный набор номера | 26.30/41.000 | Параметры сигналов частотного (тонального) способа передачи сигналов набора номера, формируемых передатчиком ОАТУ | 02.МИ.013-2007 п. 4.2; СТБ 1532-2017 п.п. 9.5.7 - 9.5.8, 9.6.2 - 9.6.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 8.1** | Сегменты мультисервисных сетей, выполняющие функции передачи данных с использованием IP, Ethernet | 26.30/41.000 | Параметры качества сегментов мультисервисных сетей, выполняющих функции передачи данных с использованием IP | 02.МИ.029-2007 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 9.1** | Средства электросвязи, выполняющие функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов | 26.30/41.000 | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов | 02.МИ.030-2007 п. 3.4; СТБ 2156-2020 п. 5.4.1.1, 5.4.1.2; СТБ 2537-2018 раздел 5, 6 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 10.1** | Средства электросвязи, реализующие протокол SIP | 26.30/41.000 | Реализация UAC | 02.МИ.037-2008 п. 3.3.1 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 10.2** | Средства электросвязи, реализующие протокол SIP. | 26.30/41.000 | реализация UAS | 02.МИ.037-2008 п. 3.3.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 11.1** | Средства электросвязи, реализующие взаимодействие протоколов SIP-ISUP | 26.30/41.000 | Взаимодействие протоколов SIP и ISUP | 02.МИ.036-2008 п. 3.4, 3.5 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 11.2** | Средства электросвязи, реализующие взаимодействие протоколов SIP-ISUP. | 26.30/41.000 | Взаимодействие SIP – PBX | 02.МИ.036-2008 п.п. 3.4.2, 3.5.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 11.3** |  |  | Взаимодействие PSTN -SIP- PSTN | 02.МИ.036-2008 п. 3.6.1 |  |  |
| 11.4** |  |  | Взаимодействие PBX-SIP-PBX | 02.МИ.036-2008 п. 3.6.2 |  |  |
| 12. 1** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXS | 26.30/41.000 | Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXS) | 02.МИ.033-2008 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 12.2** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXS. | 26.30/41.000 | уровень данных Информационные параметры | 02.МИ.033-2008 п. 3.3.3, 3.3.4; 02.МИ.033-2008 п. 3.3.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 12.3** |  |  | физический уровень | 02.МИ.033-2008 п. 3.3.6, 3.3.7 |  |  |
| 12.4** |  |  | Временные параметры | 02.МИ.033-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.8, 3.3.9 |  |  |
| 13.1** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO. | 26.30/41.000 | Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXO) | 02.МИ.034-2008 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 13.2** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO | 26.30/41.000 | Параметры отображения Уровень данных. | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.4, 3.3.5; 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.3 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 13.3** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO. | 26.30/41.000 | физический уровень | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.6 - 3.3.9 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 13.4** |  |  | Временные выдержки. | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.10 - 3.3.11 |  |  |
| 14.1** | Интерфейсы физического уровня | 26.30/41.000 | Физический уровень Ethernet Параметры подуровня PMD | 02.МИ.040-2010 п.п. 5.1 - 5.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 14.2** | Интерфейсы физического уровня. | 26.30/41.000 | Физический уровень Ethernet Параметры подуровня AUTONEGATIATION | 02.МИ.040-2010 п. 6.1 - 6.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 15.1** | Интерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства | 26.30/41.000 | Функционирование сетевых устройств Ethernet: Реализация режима автосогласования | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.1 - 3.3.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 15.2** | Итерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства | 26.30/41.000 | Эффективная скорость передачи (низходящий, восходящий поток) DSL | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.4 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 15.3** |  |  | Реализация протокола IP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.6 |  |  |
| 15.4** |  |  | Реализация протокола ARP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.8 |  |  |
| 15.5** |  |  | Реализация протокола PPPoE | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.11 |  |  |
| 15.6** |  |  | Реализация протокола SNMP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.12 |  |  |
| 15.7** |  |  | Реализация функций Web управления работой СЭ | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.3 |  |  |
| 15.8** |  |  | Реализация функции VLAN | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.3.1 |  |  |
| 15.9** |  |  | Реализация протокола NAT, STUN | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.7 |  |  |
| 15.10** | Интерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства. | 26.30/41.000 | Реализация протокола ICMP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.9 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 15.11** |  |  | Реализация протокола DHCP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.10 |  |  |
| 15.12** |  |  | Реализация протокола RIP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.18 |  |  |
| 15.13** |  |  | Реализация протокола IGMP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.19 |  |  |
| 15.14** |  |  | Реализация протоколов RTP/RTCP. | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.20 |  |  |
| 15.15** |  |  | Реализация протоколов UDP, TCP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.21 |  |  |
| 15.16** |  |  | Реализация протокола DNS | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.22 |  |  |
| 15.17** |  |  | Реализация протокола MPLS | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.23 |  |  |
| 15.18** |  |  | Реализация протокола CWMP | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.24 |  |  |
| 16.1** | Средства электросвязи, реализующие услугу телефонии по IP-протоколу. Качество передачи речи | 26.30/41.000 | Значение R-фактора | 02.МИ.039-2010 п. 3.3.1 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 16.2** | Средства электросвязи, реализующие услугу телефонии по IP-протоколу. Качество передачи речи. | 26.30/41.000 | Средняя экспертная оценка (MOS) | 02.МИ.039-2010 п. 3.3.2 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 17.1** | Сеть тактовой сетевой синхронизации | 26.30/41.000 | Параметры: – относительная погрешность по частоте – максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) – девиация временного интервала (ДВИ) | МВИ.МН 4500-2024 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 18.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | МВИ.МН 6110-2019 | пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УРСИ, УЛКС-1); ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2); ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3); пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4); ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 18.2** | Волоконно - оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON). | 27.31/33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, затухание строительной длины, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | МВИ.МН 4710-2013; МВИ.МН 6110-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации); пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УРСИ, УЛКС-1); ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2); ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3); пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4) |  |
| 18.3** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | МВИ.МН 6110-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации); пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4); ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2); пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ); ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3) |  |
| 18.4** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель |  | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации); пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ); ул. Воронянского, 13, г. Минск (УЛКС-2); пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (УЛКС-4); ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3) |  |
| 18.5** |  |  | Оптическая длина |  | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации); пер. Калинина, 8, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-1, УРСИ); ул. Воронянского, 13, 4, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-2); ул. Берута, 5, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-3); пр-кт Рокоссовского, 27, г. Минск (ЛКЦ МГТС УЛКС-4) |  |
| 19.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/22.000 | электрическое сопротивление шлейфа (1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20 ºС) | АМИ.ГМ 0378-2025 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 19.2** |  |  | электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) сетей абонентского доступа |  |  |  |
| 19.3** |  |  | рабочая ёмкость электрических цепей кабельных линий |  |  |  |
| 19.4** |  |  | асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току |  |  |  |
| 20.1** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 21.1** | Лестницы приставные и стремянки | 25.11/39.000 | Статическая нагрузка | АМИ.ГМ 0329-2024 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 22.1* | Пояса предохранительные | 13.96/39.000 | Статическая нагрузка | АМИ.ГМ 0433-2025 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 23.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции. | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 23.2** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 24.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 24.2** | Заземляющие устройства. | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 24.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 25.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0104-2025 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 26.1** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | МВИ.МН 503-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 27.2** |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 27.3** |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 28.1* | Перчатки, боты, галоши диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через | МВИ.МН 502-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 29.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 29.2** |  | 100.12/35.068 | Электростатические поля (напряженность электростатического поля) | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 29.3** |  |  | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (напряженность электростатического поля) | АМИ.ГМ 0266-2024 |  |  |
| 29.4** |  |  | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ (напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц; (45-55) Гц; плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2 - 400 кГц; (45-55) Гц) | АМИ.ГМ 0265-2024 |  |  |
| 29.5** |  |  | Электромагнитные поля радиочастот (напряженность магнитного поля, А/м, в частотных диапазонах: 30 кГц -3 МГц (30 - 50) МГц; напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03 - 300) МГц; плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3 -300) ГГц) | ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 29.6** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; температура воздуха) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 29.7** |  | 100.12/35.067 | Шум (максимальные уровни звука; уровень звука; уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; эквивалентные по энергии уровни звука) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 29.8** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 29.9** |  |  | Локальная вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 30.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум (максимальные уровни звука; уровень звука; уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; эквивалентные по энергии уровни звука) | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 30.2** |  | 100.11/35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 30.3** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот в частотном диапазоне 30 кГц - 300 МГц: - напряженность электрического поля, - плотность потока энергии | ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 31.1** | Межсетевые экраны | 62.09/37.076 | Испытания межсетевых экранов | ТМИ 101-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 32.1** | Средство обнаружения и предотвращения вторжений | 62.09/37.076 | Испытания средств обнаружения и предотвращения вторжений | ТМИ 103-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 33.1** | ПС маршрутизаторы | 62.09/37.076 | Испытания ПС маршрутизатора | 02.ТМИ.102-2018 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 34.1** | Системы управления сайта | 62.09/37.076 | Испытания систем управления сайта | 02.ТМИ.104-2018 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |
| 35.1** | Системы обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем | 62.09/37.076 | Испытания систем обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем | 02.ТМИ.105-2018 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск (центральная производственная лаборатория Международного центра коммутации) |  |