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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций)
	100.13/23.000
	Характеристики воздушных потоков: - скорость потока газов
	АМИ.ГМ 0291-2024;
ТКП 629-2018 (33040) 6.3.22
	ул. Советская, 22,  247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	СП 3.04.03-2026 8.7
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в вентиляционном канале; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно
	АМИ.ГМ 0291-2024
	ул. Советская, 22,  247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область
	

	2.2**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
	
	
	

	2.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений
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