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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.11/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В (Сопротивление изоляции )
	АМИ.МС 0048-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	2.1**
	Бытовые стационарные электроплиты
	27.12/22.000
	Бытовые стационарные электроплиты (Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно сантехнического оборудования. Сопротивление изоляции.)
	АМИ.МС 0053-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Заземляющие устройства (Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления ; Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта.)
	АМИ.МС 0051-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	4.1*
	Клещи электроизолирующие и электроизмерительные
	26.51/29.113
	Клещи электроизолирующие и электроизмерительные (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц)
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	5.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Ручной электроизолирующий инструмент (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц)
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	6.1*
	Указатель напряжения выше 1000В
	26.51/29.113
	Указатель напряжения выше 1000В (Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации. )
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	7.1*
	Указатель напряжения до 1000В
	26.51/29.113
	Указатель напряжения до 1000В (Испытание изоляции повышенным напряжением.; Напряжение индикации. ; Проверка схемы повышенным испытательным напряжением.; Ток,протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении.)
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	8.1*
	Штанга электроизолирующая
	25.73/29.113
	Штанга электроизолирующая (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц)
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	9.1**
	УЗО в электроустановках до 1000В
	27.90/22.000
	УЗО в электроустановках до 1000В (Сопротивление изоляции защищаемой линии. Отключающий дифференциальный ток. Время отключения.)
	АМИ.МС 0052-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
	

	10.1*
	Электроизолирующие перчатки,обувь специализированная электроизолирующая
	22.19/29.113
	Электроизолирующие перчатки, обувь специализированная электроизолирующая (Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки.)
	АМИ.МС 0054-2023
	ул. Серова, д. 22, 220024, г. Минск
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