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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющее устройство
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ВТ 0021-2025
	д. Заозерье, Сенненский район, Витебская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактов соединения
	
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0053-2025
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	д. Заозерье, Сенненский район, Витебская область
	

	3.1**
	Устройство защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ВТ 0020-2025;
АМИ.ВТ 0051-2025
	д. Заозерье, Сенненский район, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ВТ 0051-2025
	
	

	3.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	3.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
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