ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 3900-85 п.1; ГОСТ Р 51069-97 | 247012, Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность, кислотное число | ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 1.6* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 Метод А |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 8489-85 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 1.9* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 1.10* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 2.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 | 247012, Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 10227-86 п.4.2 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/29.136 | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86 |  |  |
| 3.1* | Противообледенительные, противоводокристаллизационные жидкости. Продукты химические жидкие | 20.59/08.031 | Плотность при 20 градусов Цельсия | ГОСТ 18995.1-73 п.1 | 247012, Аэропорт, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления при 20 градусов Цельсия | ГОСТ 18995.2-2022 |  |  |
| 3.3* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля воды | ГОСТ 14870-77 п.2; ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.4 |  |  |
| 3.4* |  | 20.59/12.042 | Наличие растворимых загрязнений | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.5 |  |  |
| 3.5* |  |  | Содержание механических примесей | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.6 |  |  |
| 3.6* |  |  | Содержание растворимых соединений металлов | ОСТ 54-3-175-73-99 п.6.7 |  |  |
| 3.7* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) при 20 градусов Цельсия | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 3.8* |  | 20.59/29.049 | Вязкость динамическая при 20 градусов Цельсия | ASTM D 2196-20 |  |  |
| 3.9* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТУ 2422-002-78928795-2009 п.6.2; ТУ 2422-003-78928795-2012 п.6.1.1 |  |  |