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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»




	                                                                                            Приложение № 1

	                                                                                                           к аттестату аккредитации

	                                                                                            № BY/112 2.2948

	                                                                                                 от 29 декабря 2006г. 
                                                                                                                 на бланке № ____

	                                                                                    на 12 листах

	                                                                                    редакция 02                                                 

	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июля 2026 года

	Центральной заводской лаборатории – отдела технического контроля
 Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский завод биотехнологий»



	№ п/п
	Наименование объекта

	Код 

	Наименование характеристики
(показатель,  параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего  метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/
08.156

	Аммиак
ДИ 5,0-50,0 мг/м3

	СанПиН и ГН,  утв. 11.10.2017 МЗ РБ
 № 92
ТНПА и др. документация на объект испытаний


	МВИ.МН 5910-2017


	1.8
**
	
	100.10/
08.156
	Серная кислота
ДИ 0,5-5,0 мг/м³

	
	МВИ.МН 5766-2017

	1.10
***
	
	100.10/
12.042

	Углерода диоксид
ДИ 0,25-5,0 % об.
	
	ГОСТ 12.1.014-84


	1.11
***
	
	100.10/
12.042
	Хлор
ДИ 0,5-20,0 мг/м3

	
	

	1.12
***
	
	100.10/
12.042
	Углерода оксид
ДИ 5-50 мг/м3

	
	

	1.13
**
	
	100.10/
08.156
	Марганец
ДИ 0,02-4,00 мг/м3

	
	МВИ.МН 5831-2017

	1.14
**
	
	100.10/
08.156
	Железо
ДИ 0,15-20,0 мг/м3

	
	

	1.15
**
	
	100.10/
08.156
	Оксид азота (IV)
ДИ 0,6-6,0 мг/м3

	
	МВИ.МН 5914-2017

	1.16
**
	
	100.10/
08.052
	Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль)
ДИ 0,25-500,0 мг/м3

	
	МВИ.МН 5842-2017
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	1
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	2.1
**
	Рабочие места, производственные помещения
	100.12/
35.065
100.12/
35.060
	Параметры микроклимата: 
- температура воздуха, °С;
- относительная влажность воздуха,%

	ГОСТ 12.1.005-88
СанПиН, утв. 30.04.2013 Постановлением Минздрава
№ 33
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2


	3.1
***
	Выбросы от стационарных источников






	100.10/
12.042
	Оксид  азота
ДИ 0–2000 ppm
	Акт  инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» от 22.06.2020г. 
Комплексное природоохранное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 21.12.2015г. № 9
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	МВИ.МН 1003-2017

	3.2
***
	
	100.10/
12.042
	Диоксид азота
ДИ 0–200 ppm


	
	

	3.3
***
	
	100.10/
12.042
	Диоксид  серы
ДИ 0–2000 ppm


	
	

	3.4
***
	
	100.10/
12.042
	Оксид  углерода
ДИ 0–4000 ppm


	
	

	3.5
***
	
	100.10/
12.042
	Кислород 
ДИ 0-21 об.%


	
	

	3.6
***
	
	100.01/
08.050
	- скорость газопылевых потоков, м/с;
-  расход газопылевых потоков, м3/с
ДИ 2-60 м3/с

	
	СТБ 17.08.05-02-2016

	3.7
***
	Выбросы от стационарных источников






	100.01/
08.050
	- давление газопылевых потоков, Па;
- температура газо-пылевых потоков, оС
ДИ 0– 200 кПа
ДИ 0-1100ºС 

	допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»
Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	СТБ 17.08.05-03-2016

	3.8
**
	
	100.01/
08.052
	Массовая концентрация твердых частиц (пыли) в газопылевых потоках
ДИ до 5 мг/дм3
ДИ 15-20000 мг/дм3

	
	МВИ.МН 4514-2012
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	2
	3
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	5.1
***
	Сточные воды


	100.05/
42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 
СТБ ISO 5667-3-2021
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 
СТБ ISO 5667-3-2021


	5.2
*
	
	100.05/
08.149
	Азот  аммонийный
ДИ 0,2-1000 мг/л

	Положение «Об условиях приема производственных
сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета 16.07.2021г. № 15-25 
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	СТБ 17.13.05-08-   2009

	5.3
*
	
	100.05/
08.169
	Водородный показатель (рН) 

	
	СТБ ISO 10523-2009

	5.4
*
	
	100.05/
08.155

	Химическое потребление кислорода (ХПК)
ДИ 5,0-10000 мгО2/дм3

	
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 
(издание 2012г.)

	5.5
*
	
	100.05/
08.156
	Сульфаты
ДИ 2,0-40,0 мг/дм3

	
	СТБ 17.13.05-42-2015


	5.6
*
	
	100.05/
08.149
	Хлориды
ДИ 10-250 мг/дм3

	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	5.7
*
	
	100.05/
08.149
	Азот по Къельдалю
ДИ 0,5-10 мг/дм3
ДИ 10-500 мг/дм3

	
	МВИ.МН 4139-2011 

	5.8
*
	
	100.05/
08.156

	Ортофосфат (фосфор фосфатный)
ДИ 0,005-0,8 мг/дм3

	
	ГОСТ 18309-2014 п.7


	5.9
*
	
	100.05/
08.156
	Общий фосфор
ДИ 0,1-1000 мг/дм3

	Положение «Об условиях приема производственных
сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета 
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 18309-2014 п.7

	5.10
*
	
	100.05/
08.155
	Нефтепродукты 
ДИ  0,005-50 мг/дм3


	
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (издание 2012г.)

	5.11
*
	
	100.05/
08.149

	Биохимическое потребление кислорода (БПКn)
ДИ 3,0-6000 мгО2/л 

	Положение «Об условиях приема производственных
сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета 
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	СТБ 17.13.05-22-2011
СТБ 17.13.05-30-2014

	5.12
*
	
	100.05/
08.052

	Взвешенные вещества
ДИ от 3 мг/дм³

	
	МВИ.МН 4362-2012

	5.13
*
	
	100.09/
08.156
	Азот нитратный

	
	ГОСТ 33045-2014 п.9

	5.14
*
	
	100.09/
08.156
	Азот нитритный
	
	ГОСТ 33045-2014 п.6
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	2
	3
	4
	5
	6

	6.1
***
	Вода питьевая
Подземные воды
	100.09/
42.000
100.04/
42.000
	Отбор проб 
	СТБ ГОСТ Р 
51592-2001 
ГОСТ Р 56237-2014
СТБ ISO 5667-11-2011
ГОСТ 31861-2012
	СТБ ГОСТ Р 
51592-2001
ГОСТ Р 56237-2014
СТБ ISO 5667-11-2011
ГОСТ 31861-2012

	7.1
*
	Вода питьевая







	100.09/
11.116
	Вкус
	ГН № 37, утв. 25.01.2021г. Постановлением Минздрава № 37
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	ГОСТ 3351-74 п. 3

	7.2
*
	
	100.09/
11.116
	Запах
	
	ГОСТ 3351-74 п. 2

	7.3
*
	
	100.09/
11.156
	Цветность
	
	ГОСТ 31868-2012 п.5

	7.4
*
	
	100.09/
08.169
	Водородный показатель (рН)
	
	СТБ ISO 10523-2009

	7.5
*
	Вода питьевая











	100.09/
08.156
	Сульфаты
	СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 Постановлением Минздрава № 46
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 31940-2013 
п. 6

	7.6
*
	
	100.05/
08.149
	Хлориды
	
	ГОСТ 4245-72 п. 2

	7.7
*
	
	100.09/
08.156
	Железо
	
	ГОСТ 4011-72 п. 2

	7.8
*
	
	100.09/
08.149
	Жесткость общая
	
	ГОСТ 31954-2012 Метод А

	7.9
*
	
	100.09/
08.156
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) 

	
	ГОСТ 33045-2014 п.5

	7.11
*
	
	100.09/
08.156
	Нитраты
	
	ГОСТ 33045-2014 п.9

	7.12
*
	
	100.09/
08.156
	Нитриты

	
	ГОСТ 33045-2014 п.6

	7.13
*
	
	100.09/
08.052
	Сухой остаток
	
	ГОСТ 18164-72

	8.1
***
	Спирт  этиловый  ректификованный технический
Продукция спиртосодержащая денатурированная
Стеклоомыватели
Головная фракция этилового спирта
	20.59/
42.000
	Отбор проб



	ГОСТ 5964-93




	ГОСТ 5964-93 п.4





	9.1
*
	Спирт этиловый ректификованный технический

	20.59/
11.116
	Внешний вид, цвет
	ТУ ВY 700068910.
014-2005
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	ГОСТ 5964-93 п.5.2.1

	9.2
*
	
	20.59/
11.116
	Запах
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.2.2

	9.3
**
	Спирт этиловый ректификованный технический
Растворы водно-спиртовые
	20.59/
08.031




	Объемная  доля  этилового  спирта

	
	ГОСТ 3639-79 п.2
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	9.4
*
	Спирт этиловый ректификованный технический

	20.59/
08.158
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте

	ТУ ВY 700068910.
014-2005
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.5
*
	
	20.59/
08.149

	Массовая  концентрация  кислот  в  пересчете  на  уксусную  кислоту в безводном спирте

	
	ГОСТ 5964-93 п.5.9



	9.6
*
	
	20.59/
08.158




	Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001



	9.7
*
	
	20.59/
08.158

	Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001


	9.8
*
	
	20.59/
08.158
	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	9.9
*
	
	20.59/
11.116
	Проба  на  фурфурол
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.5

	9.10
*
	
	20.59/
08.149
	Массовая  концентрация  щелочи в пересчете на NаОН

	
	ГОСТ 10749.4-80

	9.11
*
	
	20.59/
11.116
	Проба  на  окисляемость

	
	ГОСТ 5964-93 п.5.6.2

	9.12
*
	
	20.59/
08.052

	Массовая  концентрация  сухого  остатка

	
	ГОСТ 10749.9-80


	10.1
***
	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья




	20.59/
42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 5964-93 п.4
СТБ 1036-97
СТБ 1053-2015
	ГОСТ 5964-93 п.4
СТБ 1036-97
СТБ 1053-2015

	10.2
*
	
	20.59/
11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 1334-2003
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 5964-93 п.5.2.1

	10.3
*
	
	20.59/
11.116
	Вкус, запах
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.2.2

	10.4
**
	
	20.59/
08.031
	Объемная доля этилового спирта
	
	ГОСТ 3639-79 п.2

	10.5
*
	
	20.59/
11.116
	Проба на чистоту
	
	ГОСТ 5964-93 п. 5.4

	10.6
*
	
	20.59/
11.116
	Проба на окисляемость
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.6.2
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	10.7
*
	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья




	20.59/
08.158
	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт
	СТБ 1334-2003
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	10.8
*
	
	20.59/
08.158
	Массовая концентрация сивушного масла:
- 1-пропанол,
- 2-пропанол,
- спирт изобутиловый, 
- 1-бутанол, 
- спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001






	10.9
*
	
	20.59/
08.158
	Массовая концент-рация сложных эфи-ров: метилацетата и этилацетата в пере-счете на безводный спирт

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001



	10.10
*
	
	20.59/
08.158
	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт

	
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001



	10.11
*
	
	20.59/
08.149
	Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт
 
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.9




	10.12
*
	
	20.59/
11.116
	Наличие фурфурола
	
	ГОСТ 5964-93 п.5.5

	11.1
*
	Продукция спиртосодержащая денатурированная
Продукция денатурированная, не содержащая этиловый спирт
Стеклоомыватели

	20.59/
11.116

	Внешний вид, цвет
	СТБ 1460-2004
ТНПА и другая документация на объект испытаний







	СТБ 1460-2004 п.7.3.3

	11.2
*
	
	20.59/
11.116
	Запах
	
	СТБ 1460-2004 п.7.3.4

	11.3
*
	
	20.59/
08.031
	Объемная доля этилового спирта
	
	СТБ 1460-2004 п.7.4.2
ГОСТ 3639-79 п.2

	11.4
*
	
	20.59/
08.158


	Массовая доля диэтилфталата
ДИ 0,02-0,14% 
П±15%
	
	МВИ.МН 1235-2000

	11.5
*
	
	20.59/
08.156



	Массовая доля денатоний бензоата (битрекса)
ДИ 0,00025-0,0025% 
П±15 %
	
	МУК 4.1.1489-03, утв. 29.06.03 МЗ РФ 

	11.7
*
	
	20.59/
29.145
	Температура кристаллизации

	
	ГОСТ 18995.5-73
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	11.8
*
	Продукция спиртосодержащая денатурированная
Продукция денатурированная, не содержащая этиловый спирт
Стеклоомыватели

	20.59/
08.158

	Объемная доля метилового спирта
	ГН, утв. 
постановлением Минздрава РБ от 28.12.2006  № 122
ТНПА и другая документация

	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	12.1
***
	Двуокись углерода жидкая
	20.59/
42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8050-85

	ГОСТ 8050-85 п.4.2

	12.2
*
	
	20.59/
11.116
	Запах, вкус
	ГОСТ 8050-85
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 8050-85 п.4.10

	12.3
*
	
	20.59/
29.040
	Объемная  доля  двуокиси  углерода

	
	ГОСТ 8050-85 п.4.3

	12.4
*
	
	20.59/
11.116
	Наличие  сероводорода
	
	ГОСТ 8050-85 п.4.6

	12.5
*
	
	20.59/
11.116
	Наличие сернистой и азотистой  кислот и органических соединений
	
	ГОСТ 8050-85 п.4.8

	12.6
*
	
	20.59/
08.052
	Массовая  доля  воды
	
	ГОСТ 8050-85 п.4.11

	12.7
*
	
	20.59/
08.052
	Массовая  концентрация  водяных  паров
	
	ГОСТ 8050-85 п.4.12

	12.8
*
	
	20.59/
11.116
	Наличие  ароматических  углеводородов

	
	ГОСТ 8050-85 п.4.13

	13.1
***
	Двуокись углерода твердая








	20.59/
42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 12162-77 
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 12162-77 п.3.1

	13.2
*
	
	20.59/
11.116
	Запах, вкус
	
	ГОСТ 12162-77 п.3.9

	13.3
*
	
	20.59/
11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 12162-77 п.3.2

	13.4
*
	
	20.59/
08.052
	Массовая доля двуокиси углерода

	
	ГОСТ 12162-77 п.3.3

	13.6
*
	
	20.59/
11.116
	Содержание ароматических углеводородов (в том числе бензола)
	
	ГОСТ 12162-77 п.3.10

	13.7
*
	
	20.59/
08.052
	Массовая доля остатка после испарения

	
	ГОСТ 12162-77 п.3.11
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	14.1
***
	Зерно:
- рожь группы А
- рожь фуражная
- пшеница группы А
- пшеница фуражная
- тритикале продовольственная
- тритикале фуражная
- ячмень 1-го класса
- ячмень фуражный
- кукуруза

	01.11/
42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13586.3-2015
СТБ 1056-2016

	ГОСТ 13586.3-2015
СТБ 1056-2016

	14.2
*
	
	01.11/
11.116
	Цвет
	ГОСТ 16990-88
ГОСТ 16990-2017
СТБ 1134-98
ГОСТ 9353-90
СТБ 1135-98
СТБ 1522-2005
СТБ 1193-99
ГОСТ 28672-90
ГОСТ 28672-2019
СТБ 1136-98
ГОСТ 13634-90
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 10967-2019 п.6.4

	14.3
*
	
	01.11/
11.116
	Запах
	
	ГОСТ 10967-2019 п.6.3

	14.4
*
	
	01.11/
08.052
	Влажность

	
	ГОСТ 13586.5-2015

	14.5
*
	
	01.11/
08.052
	Сорная примесь
	
	ГОСТ 30483-97 п.3.1

	14.6
*
	
	01.11/
08.052
	Зерновая примесь
	
	ГОСТ 30483-97 п.3.1

	14.7
*
	
	01.11/
11.116
	Зараженность вредителями

	
	ГОСТ 13586.4-83 п.п..3.1-3.3

	14.8
*
	
	01.11/
08.169
	Условная крахмалистость

	
	СТБ 1523-2005 п.п.9-14

	15.1
***
	Меласса свекловичная

	20.14/
42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30561-2017
СТБ 2084-2010

	ГОСТ 30561-2017 п.8.1
СТБ 2084-2010 п.5.1

	15.2
*
	
	20.14/
11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 30561-2017
СТБ 2084-2010
ТНПА и другая документация на объект испытаний

	ГОСТ 30561-2017 п.п. 8.4, 8.5
СТБ 2084-2010 п.5.2

	15.3
*
	
	20.14/
11.116
	Растворимость в воде
	
	ГОСТ 30561-2017 п.8.6 
СТБ 2084-2010 п.5.2

	15.4
*
	
	20.14/
08.133
	Массовая доля сухих веществ
	
	ГОСТ 30561-2017 п.8.7
СТБ 2084-2010 п.5.3

	15.5
*
	
	20.14/
08.133
	Массовая доля сахарозы
	
	ГОСТ 30561-2017 п.8.8
СТБ 2084-2010 п.5.4

	15.6
*
	
	20.14/
08.169
	Величина рН
	
	ГОСТ 30561-2017 п.8.10
СТБ 2084-2010 п.5.6

	16.1
*
	Зерно
Фракция головная этилового спирта
Барда кормовая
Осадок барды зерновой послеспиртовой
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья


	10.91/
04.125
01.11/
04.125
20.59/
04.125

	Удельная  активность цезия-137

	ГН 10-117-99 
(РДУ – 99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава № 16
РДУ, утв. Минздравом РБ, Минсельхозпродом РБ
ВСП № 10, утв. 10.02.2011 постановлением Минсельхозпрода РБ 
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	МВИ.МН 1866-2018, утв. 28.06.2018 Институт радиационной безопасности "Белрад"
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	17.1
*
	Лигнин гидролизный
Брикеты топливные
Удобрение органическое «БиоАгроСила»

	20.59/
04.125
19.20/
04.125

	Удельная  активность цезия-137

	ТУ РБ 00479190.005-98  
ТУ BY 700068910.019-2008 
ТУ BY 700068910.032-2013 
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	МВИ.МН 1866-2018, утв. 28.06.2018 Институт радиационной безопасности «Белрад»  

	18.1
**
	Производственные помещения

	100.12/
04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения

	ГН, утв. 28.12.2012 Постановлением Минздрава №213
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	МВИ.ГМ.1906-2020 

	19.1
***
	Барда кормовая
Осадок барды зерновой после-спиртовой

	10.91/
42.000
	Отбор проб 
	СТБ 1056-2016

	СТБ 1056-2016


	21.1
***
	Брикеты топливные

	19.20/
42.000
	Отбор проб 
	СТБ 1687-2006

	СТБ 1687-2006

	21.2
*
	
	19.20/
08.052
	Массовая доля общей влаги

	ТУ BY 700068910.019-2008 
ТНПА и другая документация на объект испытаний 
	СТБ 2042-2010 п.6

	21.3
*
	
	19.20/
08.052
	Зольность


	
	СТБ 2042-2010 п.7

	22.1
***
	Вода очищенная 
Этанол, раствор для наружного применения, 70%
Дезин
Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения
Медицинский антисептический раствор 95%

	21.20/
42.000
	Отбор проб
	Общая фармакопейная статья Государственной фармакопеи Республики Беларусь, утв. 05.04.2022 Постановлением Минздрава РБ № 27, 
Статья #5.17.10
ТНПА и другая документация
	Общая фармакопейная статья Государственной фармакопеи Республики Беларусь, утв. 05.04.2022 Постановлением Минздрава РБ 
№ 27, 
Статья #5.17.10
ТНПА и другая документация


	23.1
*
	 Вода очищенная

	21.20/
11.116
	Описание 

	Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II), утв. 31.03.2016 Приказом Минздрава № 270;  том 2; стр.309-311
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	ГФ РБ II, т.2, стр.309-311

	23.2
*
	
	21.20/
11.116
	Восстанавливающие вещества

	
	ГФ РБ II, т.2, стр.309-311

	23.3
*
	
	21.20/
11.116
	Тяжелые металлы
	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.4.8, метод А

	23.4
*
	
	21.20
08.169
	Удельная электропроводность

	
	ГФ РБ II, т.2, стр.309-311

	23.5
*
	
	21.20/
08.156
	Нитраты
	
	ГФ РБ II, т.2, стр.309-311
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	24.1
*
	Этанол, раствор для наружного применения, 70%


	21.20/
11.116
	Описание
	НД РБ 1331Б-2019 Нормативный документ по качеству «Этанол, раствор для наружного применения, 70%», утв. 31.05.2021 Приказом Минздрава № 632
ТНПА и другая документация на объект испытаний 
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2, метод II, п.2.3.4

	24.2
*
	
	21.20/
11.116
	Прозрачность

	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.1

	24.3
*
	
	21.20/
11.116
	Подлинность  

	
	ГФ РБ II т.2, стр.1167

	24.4
*
	
	21.20/
11.116
	Цветность

	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.2, метод II

	24.5
*
	
	21.20/
08.158
21.20/
08.118
	Количественное определение спирта этилового
	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.28
ГФ РБ II т.1, п.5.5  

	24.6
*
	
	21.20/
08.118
	Плотность
	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.5, метод 1

	24.7
*
	
	21.20/
29.040
	Объем содержимого
	
	НД РБ 1331Б-2019

	25.1
*
	Барда кормовая
Осадок барды зерновой 
	10.91/
08.156
	Содержание нитратов

	СТБ 2019-2014 
ТУBY 700068910.016-2009
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	ГОСТ 28178-89 п.22

	25.2
*
	
	10.91/
08.156
	Содержание нитритов

	
	ГОСТ 13496.19-2015 п.9

	26.1
***
	Препараты ферментные
	20.14/
42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 20264.0-74

	ГОСТ 20264.0-74

	26.2
*
	
	20.14/
08.156
	Амилолитическая активность (АС)

	ГОСТ 20264.4-89
ТНПА и другая документация на объект испытаний
	ГОСТ 20264.4-89 п.2

	26.3
*
	
	20.14/
08.156
	Глюкоамилазная активность (ГлС)

	
	ГОСТ 20264.4-89 п.3

	28.1
*
	Дезин














	21.20/
11.116
	Описание
	НД РБ 8293-2016 Нормативная документация «Дезин», утв. 07.09.2016 Приказом Минздрава 
ТНПА и другая документация на объект испытаний 







	НД РБ 8293-2016

	28.2
*
	
	21.20/
08.156
	Подлинность
	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25

	28.3
*
	
	21.20/
08.156
	Удельный показатель поглощения

	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25

	28.4
*
	
	21.20/
11.116
	Прозрачность

	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.1

	28.5
*
	
	21.20/
11.116
	Цветность

	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.2, метод II

	28.6
*
	
	21.20/ 08.169
	Водородный показатель (рН)

	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.3

	28.7
*
	
	21.20/
08.156
	Пара-хлоранилин
	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.25

	28.8
*
	
	21.20/
08.149
	Количественное определение

	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.5.50

	28.9
*
	
	21.20/
29.119
	Плотность
	
	ГФ РБ II, т.1, п.2.2.5, метод 1
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	29.1
*
	Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения

	21.20/
11.116
	Описание
	НД РБ 1456Б-2020 Нормативный документ по качеству «Витасепт-СКО, раствор спиртовой для наружного применения», утв. 19.10.2023 Приказом Минздрава № 1533
ТНПА и другая документация на объект испытаний 

	ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2, метод II, п.2.3.4


	29.2
*
	
	21.20/
11.116
21.20/
08.156
	Подлинность:
- спирт этиловый
- хлоргексидина 
биглюконат
	
	ГФ РБ II т.2, стр.1167
ГФ РБ II т.1, п.2.2.25


	29.3
*
	
	21.20/
08.158
21.20/
08.156
	Количественное определение:
-спирт этиловый
- хлоргексидина
биглюконат

	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.28, п.2.9.10, метод А
ГФ РБ II т.1, п.2.2.25

	29.4
*
	
	21.20/
29.119
	Плотность

	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.5, Метод 1

	29.5
*
	
	21.20/
29.040
	Объем содержимого

	
	НД РБ 1456Б-2020 

	29.6
*
	
	21.20/
08.156
	Сопутствующие примеси: 4-хлоранилин
	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.25


	30.1
*
	Медицинский антисептический раствор , 95%
	21.20/
11.116
	Описание
	НД РБ 1580Б-2016 Нормативный документ по качеству «Медицинский антисептический раствор, 95%», утв. 19.04.2022 приказом Минздрава 
№ 504
ТНПА и другая документация на объект испытаний 

	ГФ РБ II т.1, п.2.2.1, п.2.2.2  Метод II,  п.2.3.4

	30.2
*
	
	21.20/
11.116
	Растворимость
	
	ГФ РБ II т.1, п.1.4


	30.3
*
	
	21.20/
11.116
	Подлинность
	
	ГФ РБ II т.2, стр.1167

	30.4
*
	
	21.20/11.116
	Прозрачность
	
	ГФ РБ  т.1, п.2.2.1


	30.5
*
	
	21.20/
11.116
	Цветность
	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.2 метод II

	30.6
*
	
	21.20/
08.118

	Количественное определение этилового спирта
	
	ГФ РБ II т.1,  п.5.5


	30.7
*
	
	21.20/ 08.149
	Кислотность или щелочность
	
	ГФ РБ II, т.2, стр.1168

	30.8
*
	
	21.20/ 11.116
	Тяжелые металлы
	
	ГФ РБ II т.1 п.2.4.8 Метод А

	30.9
*
	
	21.20/ 08.158
	Летучие примеси: (в пересчете на безводный спирт) 
сложные эфиры
сивушное масло
ацетальдегид
метанол

	
	ГФ РБ II т.2, 
стр. 1169

	30.10
*
	
	21.20/ 08.052
	Остаток после выпаривания
	
	ГФ РБ II т.2, стр.1170
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	30.11
*
	Медицинский антисептический раствор , 95%
	21.20/ 29.040
	Номинальный объем
	НД РБ 1580Б-2016 Нормативный документ по качеству «Медицинский антисептический раствор, 95%», утв. 19.04.2022 приказом Минздрава 
№ 504
ТНПА и другая документация на объект испытаний 
	НД РБ 1580Б-2016

	30.12
*
	
	21.20/ 08.118
	Относительная плотность

	
	ГФ РБ II т.1, п.2.2.5 Метод 1

	31.1
***
	Жидкости охлаждающие низкозамерзающие
	20.59/
42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 28084-89
ТУ BY 700068910.017-2009
ТНПА и другая документация на объект испытаний 

	ГОСТ 28084-89
ТУ BY 700068910.017-2009

	31.2
*
	
	20.59/
11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.1
ТУ BY 700068910.017-2009 п.4.2

	31.3
*
	
	20.59/
29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 18995.1-73 п.1

	31.4
*
	
	20.59/
29.145
	Температура начала кристаллизации
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.3

	31.5
*
	
	20.59/
29.145


	Фракционные данные:
- температура начала перегонки
- массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150ºС
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.4



	31.6
*
	
	20.59/
26.045
	Коррозийное воздействие на металлы
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.5

	31.7
*
	
	20.59/
11.116
	Вспениваемость:
- объем пены
- устойчивость пены
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.6

	31.9
*
	
	20.59/
08.052
	Содержание механических примесей
	
	ГОСТ 6370-2018

	31.10
*
	
	20.59/
08.169
	Водородный показатель 
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.8
ГОСТ 22567.5-93

	31.11
*
	
	20.59/
08.149
	Щелочность
	
	ГОСТ 28084-89 п.4.9



Примечание:
* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.
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по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                       Е.В. Дворак                                
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