ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Нефть | 06.10/42.000, 19.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2* ТР |  | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17 |  | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.2* |  |  |  |  |  |  |
| 1.3* ТР |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.3* |  |  | выход фракций | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 1.4* ТР |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей | ГОСТ 21534-2021 метод А часть1 | 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.4* |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 1.5* ТР |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹ | 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.5* |  | 06.10/08.031, 19.20/08.031 | плотность | ГОСТ 3900-2022 п.4 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 1.6* ТР |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021¹ | 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.6* |  | 06.10/08.052, 19.20/08.052 | массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 1.7* ТР |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021¹ | 21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 1.7* |  | 06.10/08.052, 19.20/08.052 | массовая доля парафина | ГОСТ 11851-2018 метод А | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 1.8* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей | ГОСТ 21534-2021 метод А часть1 |  |  |
| 1.9* |  | 06.10/08.130, 19.20/08.130 | массовая доля серы | ГОСТ 32139-2024; ГОСТ Р 51947-2002¹ |  |  |
| 1.10* |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹ |  |  |
| 1.11* |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021¹ |  |  |
| 1.12* |  |  | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |  |
| 2.1* ТР |  | 06.10/42.000, 19.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 2.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 2.2* ТР | Нефть | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17 | вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 2.3* ТР | Нефть | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | 1, вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") | ТР ЕАЭС 045/2017 |
| 2.4* ТР |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей | ГОСТ 21534-2021 метод А часть1 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹ |  |  |
| 2.6* ТР |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021¹ |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |  |
| 3.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 (33140) | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 3.2* |  | 100.06/08.155 | концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 4.1* | Нефть | 06.10/42.000, 19.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | 21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба"); вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 4.2* |  | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17 | вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба") |  |
| 4.3* |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | выход фракций | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б |  |  |
| 4.4* |  |  | массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 4.5* |  | 06.10/08.031, 19.20/08.031 | плотность | ГОСТ 3900-2022 п.4 |  |  |
| 4.6* |  | 06.10/08.052, 19.20/08.052 | массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 4.7* |  |  | массовая доля парафина | ГОСТ 11851-2018 метод А |  |  |
| 4.8* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | массовая концентрация хлористых солей | ГОСТ 21534-2021 метод А часть1 |  |  |
| 4.9* |  | 06.10/08.130, 19.20/08.130 | массовая доля серы | ГОСТ 32139-2024; ГОСТ Р 51947-2002¹ |  |  |
| 4.10* |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹ |  |  |
| 4.11* |  | 06.10/08.158, 19.20/08.158 | массовая доля сероводорода | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021¹ |  |  |
| 4.12* |  |  | массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |  |

¹ - при приемке сырья и поставках на экспорт по договорам с Российской Федерацией