ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость воздуха, м/с | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Сыдько, 115, каб. 6, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Динамическое давление потока воздуха, Па |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Статическое давление потока воздуха, Па |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Полное давление потока воздуха, Па |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Расход воздуха, м3/ч |  |  |  |