ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые до 5 кВ∙А | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 метод 101 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 1.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 метод 102 |  |  |
| 1.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 метод 103 |  |  |
| 1.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования преобразователя | ГОСТ 26567-85 метод 104 |  |  |
| 1.5* |  |  | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 метод 108 |  |  |
| 1.6* |  | 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 метод 109 |  |  |
| 1.7* |  | 27.90/39.000 | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 метод 113 |  |  |
| 1.8* |  |  | Определение значений установившегося отклонения выходного напряжения от номинала: -постоянного тока- переменного тока | ГОСТ 26567-85 метод 201; метод 301 |  |  |
| 1.9* |  |  | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 метод 305 |  |  |
| 2.1* | Инверторы полупроводниковые до 1 кВ | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 метод 101 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 2.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 метод 102 |  |  |
| 2.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 метод 103 |  |  |
| 2.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования преобразователя | ГОСТ 26567-85 метод 104 |  |  |
| 2.5* |  |  | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 метод 108 |  |  |
| 2.6* |  | 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 метод 109 |  |  |
| 2.7* |  | 27.90/22.000 | Выходное напряжение | ГОСТ 26567-85 метод 110 |  |  |
| 2.8* |  | 27.90/39.000 | Испытание на воздействие перегрузки | ГОСТ 26567-85 метод 111 |  |  |
| 2.9* |  |  | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 метод 113 |  |  |
| 2.10* |  |  | Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 301 |  |  |
| 2.11* |  |  | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 метод 305 |  |  |
| 3.1* | Преобразователи частоты полупроводниковые от 5 Гц до 10 кГц, от 6 В до 20 кВ | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26567-85 метод 101 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 3.2* |  | 27.90/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях | ГОСТ 26567-85 метод 102 |  |  |
| 3.3* |  | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление заземления металлических частей, доступных прикосновению | ГОСТ 26567-85 метод 103 |  |  |
| 3.4* |  | 27.90/39.000 | Проверка функционирования преобразователя | ГОСТ 26567-85 метод 104 |  |  |
| 3.5* |  |  | Определение КПД | ГОСТ 26567-85 метод 108 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 3.6* |  | 27.90/29.113 | Испытание на кратковременное воздействие повышенного напряжения | ГОСТ 26567-85 метод 109 |  |  |
| 3.7* |  | 27.90/22.000 | Измерение выходного напряжения | ГОСТ 26567-85 Метод 110 |  |  |
| 3.8* |  | 27.90/39.000 | Испытание на воздействие перегрузки | ГОСТ 26567-85 метод 111 |  |  |
| 3.9* |  |  | Испытание на устойчивость к внешним коротким замыканиям | ГОСТ 26567-85 метод 113 |  |  |
| 3.10* |  |  | Определение значений установившихся отклонений от номинального значения напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 Метод 301 |  |  |
| 3.11* |  |  | Частота напряжения на выходе и определение значений установившихся отклонений частоты напряжения на выходе | ГОСТ 26567-85 метод 305 |  |  |
| 4.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 6.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 8.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0277-2026 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 9.1* | Ручной инструмент до 1 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц | АМИ.ГР 0277-2026 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В включительно | 26.51/29.113 | Определение напряжения индикации | АМИ.ГР 0277-2026 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 10.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 10.3* |  |  | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 10.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 11.1** | Транспорт дорожный, троллейбусы | 30.99/39.000 | Полное время открытия (закрытия) дверей троллейбуса | СТБ 1729-2016 п. 5.9.4 | ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область |  |
| 11.2** |  | 30.99/22.000 | Сопротивление изоляции электрооборудования, электрических цепей и элементов конструкции троллейбуса | АМИ.ГР 0288-2026; СТБ 1847-2008 пп. 8.3; 8.4; 9.1 |  |  |
| 11.3** |  | 30.99/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции электрооборудования и проводок | АМИ.ГР 0293-2026; АМИ.ГР 0294-2026; СТБ 1847-2008 пп. 8.6; 9.2 |  |  |
| 11.4** |  | 30.99/22.000 | Ток утечки с кузова на землю | АМИ.ГР 0292-2026; СТБ 1847-2008 пп.8.1; 8.2; 8.5; 9.3 |  |  |
| 11.5** |  | 30.99/26.095, 30.99/39.000 | Усилие нажатия токоприемников на контактные провода. Разница в усилиях нажатия токоприемников | СТБ 1729-2016 п. 5.10.5; СТБ 1729-2016 Приложение 12 п. 5.10.5 |  |  |
| 11.6** |  | 30.99/22.000, 30.99/39.000 | Проверка бортового прибора контроля токов утечки | АМИ.ГР 0295-2026; СТБ 1847-2008 п. 9.4 |  |  |
| 11.7** |  | 30.99/29.061, 30.99/39.000 | Высота подъема и автоматического опускания токоприемников при сходе их с контактного провода | АМИ.ГР 0297-2026 |  |  |
| 11.8** |  |  | Отклонение продольной оси троллейбуса от контактных проводов | АМИ.ГР 0298-2026 |  |  |
| 11.9** |  | 30.99/11.116, 30.99/40.000 | Штанговые токосниматели и его компоненты. Перемещение штанговых токоснимателей. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.1; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.4 |  |  |
| 11.10** |  |  | Конструкция штанги Конструкция штанги. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.2 |  |  |
| 11.11** |  |  | Механизм дистанционного управления токоприемников Механизм дистанционного управления токоприемников. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.8; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.2.8 |  |  |
| 11.12** |  |  | Защита электрооборудования от перегрузок, связанных с коммутацией электрических цепей или атмосферными явлениями | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.2 |  |  |
| 11.13** |  |  | Проверка средств отключения цепей от сети | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.3; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.3 |  |  |
| 11.14** |  |  | Проверка приборной панели | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.п. 5.2.1-5.2.5; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 пп. 5.2.1- 5.2.5 |  |  |
| 11.15** |  |  | Конструкция штангового токоснимателя | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.5 |  |  |
| 11.16** |  |  | Проверка головки токоприемника. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.6 |  |  |
| 11.17** |  |  | Проверка замены контактных вставок токоприемников | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 2.9 |  |  |
| 11.18** |  |  | Защита электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.1; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.1 |  |  |
| 11.19** |  |  | Конструкция электрических цепей и ветвей электрических цепей | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.5 |  |  |
| 11.20** |  |  | Материалы корпуса, крышки и объединительных блоков аккумуляторных батарей | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.6; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.6 |  |  |
| 11.21** |  |  | Проверка дополнительной изоляции в электрооборудовании, работающем на напряжение контактной сети | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.7; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.6 |  |  |
| 11.22** |  |  | Защита электрооборудования, за исключением резисторов в цепях тяговых двигателей, от попадания влаги и пыли | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п.3.8; Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.8 |  |  |
| 11.23** |  | 30.99/40.000 | Конструкция многожильных проводов в высоковольтных цепях | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.1 |  |  |
| 11.24** |  | 30.99/11.116, 30.99/40.000 | Защита смонтированных проводов от чрезмерных механических нагрузок | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.2 |  |  |
| 11.25** |  | 30.99/40.000 | Материалы изоляции электропроводки | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.3 |  |  |
| 11.26** |  |  | Проверка монтажа проводников разного напряжения | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.4 |  |  |
| 11.27** |  |  | Материалы кабелепроводов | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.5 |  |  |
| 11.28** |  | 30.99/11.116, 30.99/40.000 | Защита кабелепровода от попадания и распространения влаги и пыли | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.7 |  |  |
| 11.29** |  | 30.99/29.061, 30.99/40.000 | Проверка отсутствия механического истирания изоляции кобелей и проводов. Радиус изгиба кабелепровода Проверка отсутствия механического истирания изоляции кабелей и проводов. Радиус изгиба кабелепроводов. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.8 |  |  |
| 11.30** |  | 30.99/11.116, 30.99/40.000 | Проверка отсутствия КЗ между проводами | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.9 |  |  |
| 11.31** |  |  | Проверка отсутствия теплового повреждения проводки | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.10 |  |  |
| 11.32** |  |  | Материалы держателей, соединителей и других монтажных элементов системы проводки | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.10.11 |  |  |
| 11.33** |  |  | Электробезопасность для пассажиров и экипажа с преобразователем тока с двойной изоляцией Электробезопасность для пассажиров и экипажа с преобразователями тока с двойной изоляцией. | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 4.7 |  |  |
| 11.34** |  |  | Расположение штангового отключения от сети | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 3.4 |  |  |
| 11.35** |  |  | Внешний осмотр отделения водителя | Правила ООН № 107 (05)/Пересмотр 5 Приложение 12 п. 5.1 |  |  |