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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	2.1**
	Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в т.ч. помещениях котельных, миникотельных, административных и бытовых зданиях
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.13/23.000
	Кратность воздухообмена
	
	
	

	2.3**
	
	
	Расход воздуха (количество удаляемого воздуха)
	
	
	

	2.4**
	
	
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	3.1**
	Дымовые каналы от газовых приборов жилых и нежилых помещений
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.1**
	Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Наличие тяги
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами с измерением переходного сопротивления конкретного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» цепи зануления в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	5.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	АМИ.ГР 0054-2022
	
	

	6.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000В включительно
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током
	27.90/22.000
	Время отключения УЗО
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	8.1**
	Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000В
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
	

	9.1**
	Электроустановки жилых и других зданий защитных УЗО
	27.90/22.000
	Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область
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