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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Соль пищевая выварочная, сорт экстра (сорт первый, сорт второй)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	1.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2;
ГОСТ Р 54729-2011
	
	

	1.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3;
ГОСТ Р 54345-2011
	
	

	1.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4;
ГОСТ 33769-2016;
ГОСТ 33771-2016
	
	

	1.6*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.7;
ГОСТ Р 54352-2011
	
	

	1.7*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	
	
	

	1.8*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8;
ГОСТ Р 54353-2011
	
	

	1.9*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля оксида железа
	ГОСТ 13685-84 п.2.10
	
	

	1.10*
	
	
	Массовая доля сульфата натрия
	ГОСТ 13685-84 п.2.7, п.2.8, п.4
	
	

	1.11*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.15
	
	

	1.12*
	
	08.93/08.169
	рН раствора
	ГОСТ 13685-84 п.2.18
	
	

	1.13*
	
	08.93/08.052
	Крупность
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	1.14*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианидов
	МВИ.МН 1515-2016
	
	

	1.15*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 1512-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	2.1*
	Соль таблетированная "Универсальная" (экспорт) Соль пищевая таблетированная (экспорт) Соль таблетированная (экспорт)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
ТУ BY 400087365.009-2014 п.4.1;
ТУ РБ 400087365.003-2002 п.4.1
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 13685-84 п.2.1;
ТУ РБ 400087365.003-2002 п.4.2
	
	

	2.3*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4;
ГОСТ 33769-2016;
ГОСТ 33771-2016
	
	

	2.4*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.7;
ГОСТ Р 54352-2011
	
	

	2.5*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	
	
	

	2.6*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8;
ГОСТ Р 54353-2011
	
	

	2.7*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3;
ГОСТ Р 54345-2011
	
	

	2.8*
	
	08.93/29.040
	Масса таблетки
	ТУ BY 400087365.009-2014 п.4.3;
ТУ BY 400087365.011-2016 п.4.2.4;
ТУ РБ 400087365.003-2002 п.4.4
	
	

	2.9*
	
	08.93/29.061
	Диаметр и высота таблетки
	ТУ BY 400087365.009-2014 п.4.4;
ТУ BY 400087365.011-2016 п.4.2.6;
ТУ РБ 400087365.003-2002 п.4.5
	
	

	2.10*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.15
	
	

	2.11*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля оксида железа
	ГОСТ 13685-84 п.2.10
	
	

	2.12*
	
	
	Массовая доля сульфата натрия
	ГОСТ 13685-84 п.2.7, п.2.8, п.4
	
	

	3.1*
	Соль для промышленного применения (марка А, марка Б)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	3.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	3.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	3.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	3.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	4.1*
	Соль пищевая "Беларуская"
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	4.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	4.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	4.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	4.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4;
ГОСТ 33769-2016;
ГОСТ 33771-2016
	
	

	4.6*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.7
	
	

	4.7*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	
	
	

	4.8*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8
	
	

	4.9*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля сульфата натрия
	ГОСТ 13685-84 п.2.7, п.2.8, п.4
	
	

	4.10*
	
	
	Массовая доля оксида железа
	ГОСТ 13685-84 п.2.10
	
	

	4.11*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.15
	
	

	4.12*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 1512-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	4.13*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианидов
	МВИ.МН 1515-2016
	
	

	4.14*
	
	08.93/08.052
	Крупность
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	5.1*
	Соль гранулированная (экспорт)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ТУ BY 400087365.007-2012 п.4.1
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	5.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет
	ТУ BY 400087365.007-2012 п.4.2
	
	

	5.3*
	
	08.93/08.052
	Гранулометрический состав
	ТУ BY 400087365.007-2012 п.4.2.4
	
	

	5.4*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	5.5*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	6.1*
	Комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно -нитритная" (экспорт)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
ГОСТ 8558.1-2015 п.6.1.3;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	6.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	6.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	6.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	6.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	6.6*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля нитрита натрия (натрия азотистокислого)
	ГОСТ 8558.1-2015 п.7.2.1, п.7.2.4, п.7.2.5, п.7.2.6, п.7.2.7, п.7.2.8, п.7.3, п.7.4.3, п.7.4.4, п.7.4.5, п.7.4.6, п.7.5;
МВИ.МН 1513-2016;
МВИ.МН 5710-2016
	
	

	6.7*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 2375-2017
	
	

	7.1*
	Соли пищевые "Морская плюс"
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	7.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	7.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	7.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	7.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	7.6*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.7
	
	

	7.7*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	
	
	

	7.8*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8
	
	

	7.9*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля сульфата натрия
	ГОСТ 13685-84 п.2.7, п.2.8, п.4
	
	

	7.10*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианидов
	МВИ.МН 1515-2016
	
	

	7.11*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 1512-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	7.12*
	
	08.93/08.052
	Крупность
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	8.1*
	Рассол хлорида натрия
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015;
ТУ РБ 190239501.509-2002 п.3.3
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	8.2*
	
	08.93/11.116
	Органолептические показатели
	ТУ РБ 190239501.509-2002 п.4.2
	
	

	8.3*
	
	08.93/08.149
	Массовая концентрация хлорида натрия
	АМИ.КЛ 0089-2025
	
	

	9.1*
	Соль каменная поваренная пищевая (экспорт)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	9.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	9.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	9.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	9.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	9.6*
	
	08.93/08.052
	Крупность
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	9.7*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианидов
	МВИ.МН 1515-2016
	
	

	9.8*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 1512-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	10.1*
	Соли пищевые морские (экспорт)
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13685-84 п.1;
СТБ 1036-97 п.7.13;
СТБ 1053-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	10.2*
	
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	
	

	10.3*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	
	

	10.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	10.5*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4, п 2.7, п.2.8, п. 4
	
	

	10.6*
	
	08.93/08.052
	Крупность
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	10.7*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианидов
	МВИ.МН 1515-2016
	
	

	10.8*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 1512-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	11.1*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12.1.014-84
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	11.1.1*
	
	100.10/08.169
	концентрация азота диоксид
	
	
	

	11.2*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	
	
	

	11.2.1*
	
	100.10/08.169
	концентрация серы диоксид
	
	
	

	11.3*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	11.3.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация марганца в сварочном аэрозоле при его содержании до 20 %
	
	
	

	11.4*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	
	
	

	11.4.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация диЖелезо триоксид
	
	
	

	11.5*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	11.5.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация серной кислоты
	
	
	

	11.6*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 6135-2019
	
	

	11.6.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация натрия хлорид
	
	
	

	11.7*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	МВИ.БР 358-2019
	
	

	11.7.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация диНатрий карбонат
	
	
	

	11.8*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	11.8.1*
	
	100.10/08.169
	концентрация углерод оксид
	
	
	

	11.9*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	АМИ.КЛ 0099-2026
	
	

	11.9.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация тетракалий гексакис (циано-С) феррат (4-) (ОС-6-11)
	
	
	

	11.10*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	АМИ.БР 0030-2022
	
	

	11.10.1*
	
	100.10/08.156
	концентрация натрий нитрит
	
	
	

	11.11*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	11.11.1*
	
	100.10/08.169
	концентрация аммиака
	
	
	

	11.12*
	
	100.10/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	11.12.1*
	
	100.10/08.052
	концентрация железа Силикат содержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: пыль стекла и стеклянных строительных материалов. Пыль растительного и животного происхождения: -с примесью диоксида кремния от 2 до 10%, - древесная и др (с примесью диоксида кремния менее 2%)
	
	
	

	12.1*
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	12.2*
	
	100.02/08.156
	концентрация азот (IV) оксид (азота диоксид)
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	12.3*
	
	100.02/08.169
	Концентрация углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	12.4*
	
	100.02/08.052
	концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	13.1*
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум (уровень звукового давления в октавных полосах частот): -уровень звука постоянного шума, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука непостоянного шума
	ГОСТ 12.1.050-86
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	13.2*
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	13.3*
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность
	
	
	

	13.4*
	
	100.12/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	13.5*
	
	100.12/35.059
	Вибрация общая
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	13.6*
	
	
	Вибрация локальная
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	14.1*
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источноков
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	14.2*
	
	
	Скорость газопылевых потоков
	
	
	

	14.3*
	
	100.01/35.062
	Давление
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	14.4*
	
	100.01/35.065
	Температура
	
	
	

	14.5*
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	
	

	14.5.1*
	
	100.01/08.052
	концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества)
	
	
	

	14.6*
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	14.6.1*
	
	100.01/08.169
	Концентрация углерод оксида
	
	
	

	14.7*
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	
	
	

	14.7.1*
	
	100.01/08.169
	Концентрация азота оксида, азота диоксида
	
	
	

	14.8*
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	
	
	

	14.8.1*
	
	100.01/08.169
	Концентрация серы диоксида
	
	
	

	14.9*
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	
	
	

	14.9.1*
	
	100.01/08.169
	Концентрация кислорода
	
	
	

	15.1*
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	15.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	15.3*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	15.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	15.5*
	
	
	Концентрация сухого остатка
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	15.6*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	15.7*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	15.8*
	
	100.03/35.065
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	16.1*
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	16.2*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ион
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	16.3*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	16.4*
	
	
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	16.5*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	16.6*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	16.7*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	16.8*
	
	100.05/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода ХПК)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	16.9*
	
	100.05/08.155
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анеонно-активные
	ФР.1.31.2009.06115
	
	

	16.10*
	
	100.05/35.065
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	16.11*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний иона
	ГОСТ 33045-2014 п. 5
	
	

	17.1*
	Питьевая вода
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	17.2*
	
	100.09/08.149
	Хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	17.3*
	
	100.09/08.082
	Концентрация общего железа
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	17.4*
	
	100.09/08.156
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 п.6
	
	

	18.1*
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84;
СТБ 17.13.05-36-2015
	247789,  Козенский с/с 27, вблизи г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	18.2*
	
	100.06/08.149
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 26425-85 п.1
	
	

	18.3*
	
	100.06/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 17.5.4.01-84
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