ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, относительная влажность воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Серафимовича, 13, офис 7, 220033 , г. Минск |  |
| 2.1* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Серафимовича, 13, офис 7, 220033 , г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |  |
| 2.3* |  |  | Фактический объемный расход воздуха, удаляемый через дымоприемные устройства Фактический массовый расход воздуха, удаляемый через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям |  |  |  |
| 2.4* |  |  | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |