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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивления изоляции
	МВИ.БР 02-2015
	ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивления изоляции
	МВИ.БР 02-2015
	ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта
	МВИ.БР 181-2016
	ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
	

	4.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивления изоляции
	МВИ.БР 02-2015
	ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
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