
	Государственное учреждение "Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии",
лабораторный отдел
	BY/112 1.1026




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.1026



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Аптечная посуда, нестерильные растворы, и прочие вспомогательные материалы, смывы
	100.11/01.086, 100.15/01.086, 21.10/01.086
	Определение бактерий группы кишечной палочки (E. coli)
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.13;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	1.2*
	
	
	Определение количества дрожжевых и плесневых грибов, общее количество грибов (ОКГ)
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12;
МУ № 3182-84
	
	

	1.3*
	
	
	
	
	
	

	1.4**
	
	100.11/42.000, 100.15/42.000, 21.10/42.000
	Отбор
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	2.1*
	Атмосферный воздух
	100.01/08.156, 100.02/08.156, 100.11/08.156
	Определение концентрации азота диоксида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5087-2014
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	2.2*
	
	
	Определение концентрации аммиака
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5631-2016
	
	

	2.3*
	
	
	Определение концентрации сероводорода
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5591-2016
	
	

	2.4*
	
	
	Определение концентрации серы диоксида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 4160-2011
	
	

	2.5*
	
	
	Определение концентрации фенола
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5693-2016
	
	

	2.6*
	
	
	Определение концентрации формальдегида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5493-2016
	
	

	2.7*
	
	100.01/08.052, 100.02/08.052, 100.11/08.052
	Определение твердых частиц (недифиринцированная по составу пыль/аэрозоль)
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5093-2014
	
	

	2.8**
	
	100.01/42.000, 100.02/42.000, 100.11/42.000
	Отбор проб азота диоксида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5087-2014
	
	

	2.9**
	
	
	Отбор проб аммиака
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5631-2016
	
	

	2.10**
	
	
	Отбор проб сероводорода
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5591-2016
	
	

	2.11**
	
	
	Отбор проб серы диоксида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 4160-2011
	
	

	2.12**
	
	
	Отбор проб твердых частиц (недифиринцированная по составу пыль/аэрозоль)
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5093-2014
	
	

	2.13**
	
	
	Отбор проб фенола
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5693-2016
	
	

	2.14**
	
	
	Отбор проб формальдегида
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5493-2016
	
	

	3.1*
	Биологический материал
	101.03/03.134, 101.04/03.134
	Определение антител к эшерихиям
	Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	3.2*
	
	101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.17/01.086
	Определение возбудителей кишечных инфекций
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 025-0306 от 30.03.2006;
Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009
	
	

	3.3*
	
	101.15/01.086
	Определение возбудителя дифтерии
	Приложение № 2 к приказу №42 Приказ «О мерах по профилактики дифтерии» от 09.02.2000 МЗ РБ
	
	

	3.4*
	
	101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086, 101.17/01.086
	Определение возбудителя иерсиниозов
	Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009;
Инструкция по применению №076-0210
	
	

	3.5*
	
	101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.17/01.086
	Определение возбудителя холеры
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004
	
	

	3.6*
	
	101.02/01.086, 101.17/01.086
	Определение количества отдельных видов кишечной микрофлоры
	Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010.
	
	

	3.7*
	
	101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.17/01.086
	Определение микроорганизмов различных родов и семейств
	Инструкция 4.2.10-17-7-2006 от 27.03.2006г.;
Инструкция по применению № 075-0210 от 19.03.2010
	
	

	3.8*
	
	101.01/07.096, 101.02/07.096, 101.19/07.096
	Яйца гельминтов, личинки стронгилоидоза, цисты простейших
	Инструкция 4.2.11-19.9-2004
	
	

	4.1*
	Блюда и рационы
	10.85/08.149, 10.89/08.149
	Витамин "с"
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	4.2*
	
	
	Массовая доля белка
	МУ № 18/29 от 21.04.2001 п.5.6.1, 5.6.3
	
	

	4.3*
	
	10.85/08.164, 10.89/08.164
	Массовая доля жира
	АМИ.БР 0023-2022;
МУ № 18/29 от 21.04.2001 п. 5.2.1, 11.3
	
	

	4.4*
	
	10.85/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	АМИ.БР 0023-2022;
МУ № 18/29 от 21.04.2001 п.5.1.2, 2.1.1, 5.12.2.5, 11.3
	
	

	4.5**
	
	10.85/42.000, 10.89/42.000
	Отбор
	МУ № 18/29 от 21.04.2001 п. 3, 4
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	4.6*
	
	10.85/12.042
	Расчет энергетической ценности (калорийности), рецептур
	АМИ.БР 0023-2022;
АМИ.МГ 0032-2025;
МУ № 18/29 от 21.04.2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	4.7*
	
	10.85/11.116, 10.89/11.116
	содержание окисленных веществ
	СТБ 985-95 п.5.8
	
	

	4.8*
	
	
	эффективность тепловой обработки
	МУ № 18/29 от 21.04.2001 п.11.1
	
	

	5.1*
	вода дистиллированная
	100.09/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 6709-72 п.3.16;
СТБ ISO 10523-2009
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	5.2*
	
	100.09/11.116
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 6709-72 п.3.9а
	
	

	5.3*
	
	
	массовая концентрация аммония
	ГОСТ 6709-72 п.3.5
	
	

	5.4*
	
	
	массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцевокислый калий
	ГОСТ 6709-72 п.3.15
	
	

	5.5*
	
	
	массовая концентрация железа
	ГОСТ 6709-72 п.3.10
	
	

	5.6*
	
	
	Массовая концентрация кальция
	ГОСТ 6709-72 п.3.11
	
	

	5.7*
	
	
	Массовая концентрация меди
	ГОСТ 6709-72 п.3.12
	
	

	5.8*
	
	
	массовая концентрация нитратов
	ГОСТ 6709-72 п.3.6
	
	

	5.9*
	
	100.09/08.052
	массовая концентрация остатка после выпаривания
	ГОСТ 27026-86
	
	

	5.10*
	
	100.09/11.116
	Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 6709-72 п.3.13
	
	

	5.11*
	
	
	Массовая концентрация сульфатов
	ГОСТ 6709-72 п.3.7
	
	

	5.12*
	
	
	Массовая концентрация хлоридов
	ГОСТ 6709-72 п.3.8
	
	

	5.13*
	
	
	Массовая концентрация цинка
	ГОСТ 6709-72 п.3.14
	
	

	5.14**
	
	100.09/42.000
	Отбор
	ГОСТ 3885-73
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	6.1*
	вода очищенная
	21.10/01.086
	Бактерии группы кишечной палочки, (E. coli)
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.13;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	6.2*
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий, общее количество аэробов (ОКА), ОМЧ (микробное загрязнение)
	ГОСТ ISO 6222-2018;
государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12;
МУ № 3182-84
	
	

	6.3**
	
	21.10/42.000
	Отбор
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	6.4*
	
	21.10/01.086
	Плесневые и дрожжевые грибы, общее количество грибов (ОКГ)
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	7.1*
	Вода питьевая
	100.09/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	7.2*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	7.3*
	
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	7.4*
	
	100.09/01.086
	Колифаги
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.5
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	7.5*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия
	ГОСТ 18165-2014
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	7.6*
	
	
	Концентрация аммиака, ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	7.7*
	
	100.09/08.155
	Концентрация бора (суммарно)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	7.8*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа (суммарно)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	7.9*
	
	100.09/08.169
	Концентрация кадмия (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	7.10*
	
	100.09/08.156
	Концентрация марганца (суммарно)
	ГОСТ 4974-2014
	
	

	7.11*
	
	100.09/08.169
	Концентрация меди (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	7.12*
	
	100.09/08.156
	концентрация молибдена (суммарно)
	М 01-28-2007
	
	

	7.13*
	
	
	Концентрация мышьяка (суммарно)
	ГОСТ 4152-89
	
	

	7.14*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	7.15*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитратов
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	7.16*
	
	
	Концентрация нитритов
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	7.17*
	
	100.09/08.169
	Концентрация свинца (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	7.18*
	
	100.09/08.149, 100.09/08.150
	Концентрация сульфатов
	ГОСТ 31940-2013 п.4;
ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	7.19*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	7.20*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов
	ГОСТ 4386-89 п.1
	
	

	7.21*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлора остаточного свободного
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	7.22*
	
	
	Концентрация хлора остаточного связанного
	ГОСТ 18190-72 п. 2,3
	
	

	7.23*
	
	
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	7.24*
	
	100.09/08.169
	Концентрация цинка
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	7.25*
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	7.26*
	
	100.09/01.086
	общее микробное число
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1;
СТБ ISO 8199-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	7.27*
	
	
	общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	7.28*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия -137
	МВИ 179-95;
МВИ 70-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	7.29*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	7.30**
	
	100.09/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	7.31**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
Инструкция по применению № 025-0309;
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	7.32**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция по применению № 65-0605;
МУК РБ № 11-10-4-2002;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	7.33**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	7.34*
	
	100.09/01.086
	Патогенные энтеробактерии
	Инструкция по применению № 025-0309
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	7.35*
	
	100.09/08.155
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	7.36*
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	7.37*
	
	100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	7.38*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	7.39*
	
	100.09/08.155
	фенольный индекс
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	7.40*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	7.41*
	
	100.09/07.096
	Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция по применению № 146-1102;
Инструкция по применению № 65-0605;
МУК РБ № 11-10-4-2002
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	8.1**
	Вода питьевая расфасованная в емкости
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012;
Инструкция по применению № 108-1207
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	8.2*
	
	11.05/07.096, 11.07/07.096
	Яйца гельминтов,ооцистыкриптоспоридий, цисты лямблий
	Инструкция по применению № 108-1207
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	9.1*
	Вода плавательных бассейнов
	100.15/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	9.2*
	
	100.15/01.086
	Колифаги
	Инструкция по применению № 070-0210
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	9.3*
	
	100.15/08.156
	Концентрация аммиака, ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	9.4*
	
	100.15/08.149
	Концентрация хлора остаточного свободного
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	9.5*
	
	
	Концентрация хлора остаточного связанного
	ГОСТ 18190-72 п. 2,3
	
	

	9.6*
	
	
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	9.7*
	
	100.15/01.086
	Летициназоположительные стафилококки
	Инструкция по применению № 070-0210
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	9.8*
	
	100.15/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	9.9*
	
	100.15/01.086
	общие колиформные бактерии
	Инструкция по применению № 070-0210
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	9.10**
	
	100.15/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СанПиН от 16.05.2022 № 44;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	9.11**
	
	
	
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция по применению № 025-0309;
Инструкция по применению № 070-0210
	
	

	9.12**
	
	
	
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция по применению № 65-0605;
МУК РБ № 11-10-4-2002
	
	

	9.13*
	
	100.15/01.086
	Патогенные энтеробактерии
	Инструкция по применению № 025-0309
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	9.14*
	
	
	Синегнойная палочка
	Инструкция по применению № 070-0210
	
	

	9.15*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	9.16*
	
	100.15/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	9.17*
	
	100.15/07.096
	Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция по применению № 65-0605;
МУК РБ № 11-10-4-2002
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	10.1*
	Вода поверхностная
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	10.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	10.3*
	
	100.03/01.086
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004;
Инструкция по применению № 025-0309;
Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	10.4*
	
	100.03/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 037-0409;
Инструкция по применению № 146-1102;
МУК РБ № 11-10-4-2002
	
	

	10.5*
	
	100.03/01.086
	Колифаги
	Инструкция по применению № 037-0409
	
	

	10.6*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммиака, ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	10.7*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	10.8*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	10.9*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитратов
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	10.10*
	
	
	Концентрация нитритов
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	10.11*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфатов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	10.12*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация воды)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	10.13*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	10.14*
	
	100.03/01.086
	общие колиформные бактерии
	Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	10.15**
	
	100.03/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	10.16**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция по применению № 037-0409;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	10.17**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 037-0409;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	10.18*
	
	100.03/08.155
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	10.19*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	10.20*
	
	100.03/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии(Кишечная палочка (E.coli))
	Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	11.1*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156
	Определение концентрации азота диоксида
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5914-2017
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	11.2**
	
	100.10/12.042
	Определение концентрации аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	11.3*
	
	100.10/08.156
	Определение концентрации аммиака
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5910-2017
	
	

	11.4*
	
	100.10/08.052
	Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 333-2017
	
	

	11.5*
	
	100.10/08.156
	Определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6038-2018
	
	

	11.6*
	
	
	Определение концентрации железа
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 318-2017
	
	

	11.7**
	
	
	Определение концентрации марганца
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 319-2017
	
	

	11.8*
	
	
	Определение концентрации меди
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5837-2017
	
	

	11.9*
	
	
	Определение концентрации озона
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6091-2018
	
	

	11.10*
	
	
	Определение концентрации оксида хрома (VI)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 321-2017
	
	

	11.11*
	
	
	Определение концентрации ртути
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 379-2020
	
	

	11.12*
	
	
	Определение концентрации свинца и его неорганических соединений
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 332-2017
	
	

	11.13*
	
	
	Определение концентрации серной кислоты
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5766-2017
	
	

	11.14*
	
	
	Определение концентрации сероводорода
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 357-2019
	
	

	11.15*
	
	
	Определение концентрации уксусной кислоты
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 356-2019
	
	

	11.16*
	
	
	Определение концентрации формальдегида
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 322-2017
	
	

	11.17*
	
	
	Определение концентрации щелочей едких
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5866-2017
	
	

	11.18*
	
	100.10/12.042
	
	
	
	

	11.19**
	
	
	Определение концентрации: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор (при концентрациях выше 2,0 ПДК)
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	11.20**
	
	100.10/42.000
	Отбор проб азота диоксида
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5914-2017
	
	

	11.21**
	
	
	Отбор проб аммиака
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5910-2017
	
	

	11.22**
	
	
	Отбор проб аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 333-2017
	
	

	11.23**
	
	
	Отбор проб аэрозоля серной кислоты
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5766-2017
	
	

	11.24**
	
	
	Отбор проб гидрохлорида (хлористого водорода)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6038-2018
	
	

	11.25**
	
	
	Отбор проб железа
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 318-2017
	
	

	11.26**
	
	
	Отбор проб марганца
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 319-2017
	
	

	11.27**
	
	
	Отбор проб меди
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5837-2017
	
	

	11.28**
	
	
	Отбор проб на: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	11.29**
	
	
	Отбор проб на: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор (при концентрациях выше 2,0 ПДК)
	
	
	

	11.30**
	
	
	Отбор проб озона
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6091-2018
	
	

	11.31**
	
	
	Отбор проб оксида хрома (VI)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 321-2017
	
	

	11.32**
	
	
	Отбор проб ртути
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 379-2020
	
	

	11.33**
	
	
	Отбор проб свинца и его неорганических соединений
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 332-2017
	
	

	11.34**
	
	
	Отбор проб сероводорода
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 357-2019
	
	

	11.35**
	
	
	Отбор проб уксусной кислоты
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 356-2019
	
	

	11.36**
	
	
	Отбор проб формальдегида
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.БР 322-2017
	
	

	11.37**
	
	
	Отбор проб щелочей едких
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5866-2017
	
	

	12.1*
	Воздушная среда помещений здравоохранения, воздух производственных помещений, воздух жилых помещений.
	100.11/01.086
	Количество колоний Staphylococcus aureus
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	12.2*
	
	
	Количество плесневых и дрожжевых грибов
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению №007-0514;
МУ № 3182-84
	
	

	12.3*
	
	
	Общее микробное число, общее количество микроогранизмов, определение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий
	
	
	

	12.4*
	
	
	Определение патогенных грамотрицательных бактерий
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	12.5**
	
	100.11/42.000
	Отбор
	ГОСТ 7702.2.0-2016;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению №007-0514;
МУ № 3182-84
	
	

	13.1*
	Выделенные микроорганизмы
	101.17/01.086, 101.19/01.086
	Определение чувствительности к антибиотикам
	Инструкция по применению № 226-1200 от 31.12.2008
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	13.2*
	
	
	Определение чувствительности к антисептикам и дезинфектантам
	Инструкция по применению № 11-20-204-2003;
МР «Методика определения чувствительности – устойчивости бактерий к антисептикам» от 04.12.89
	
	

	14.1*
	Дезинфицирующие вещества и антисептики
	20.59/01.086
	Микробная контаминация
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	14.2**
	
	20.59/42.000
	Отбор
	Инструкция №11-20-204-2003;
Инструкция 4.2.10-22-102-2005;
МУ №11-13-1-97,
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	14.3*
	
	20.59/01.086
	Противомикробная активность
	Инструкция №11-20-204-2003;
МУ №11-13-1-97,
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	15.1*
	дезсредства
	20.59/08.149
	активный хлор
	ГОСТ 1692-85 п.4.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	15.2**
	
	20.59/42.000
	Отбор
	ГОСТ 1692-85 п.4.1
	
	

	16.1*
	Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и пр. непищевой продукции лесного хозяйства
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия -137
	МВИ 179-95;
МВИ 70-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	16.2**
	
	02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000
	Отбор
	ТКП 239-2010 (02080);
ТКП 251-2010 (02080)
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	17.1* ТР
	Другие продукты
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	17.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	17.3* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	17.4* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.7;
ГОСТ 7702.2.7-2013;
ГОСТ 9958-81 п.4.4
	
	

	17.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	17.6* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	17.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	17.8* ТР
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	17.9* ТР
	
	08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	17.10* ТР
	
	
	Массовая доля меди
	
	
	

	17.11* ТР
	
	08.93/08.156, 10.62/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	17.12* ТР
	
	08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	17.13* ТР
	
	
	Массовая доля цинка
	
	
	

	17.14* ТР
	
	08.93/08.052, 10.62/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	17.15** ТР
	
	08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	17.16** ТР
	
	10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 10.86/42.000
	
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	17.17* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	17.18* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	17.19* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	
	

	18.1*
	Земли, включая почвы
	100.06/01.086
	Clostridium perfringens
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	18.2*
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки
	
	
	

	18.3*
	
	
	Нитрифицирующие бактерии
	
	
	

	18.4*
	
	
	общее микробное число
	
	
	

	18.5**
	
	100.06/42.000
	Отбор
	ГОСТ 17.4.4.02-84;
Инструкция 4.2.10-12-9-2006
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	18.6**
	
	
	
	ГОСТ 17.4.4.02-84;
Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 021-0306
	
	

	18.7*
	
	100.06/01.086
	Термофильные бактерии
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	18.8*
	
	
	Энтерококки
	
	
	

	18.9*
	
	100.06/07.096
	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших
	Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 021-0306
	
	

	19.1*
	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	01.11/01.086, 10.61/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	19.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	19.3*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	19.4*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	19.5*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	19.6**
	
	01.11/42.000, 10.61/42.000
	Отбор
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	19.7*
	
	01.11/01.086, 10.61/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	19.8*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	20.1*
	Изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса, концентраты пищевые
	10.13/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	20.2*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.7
	
	

	20.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.5
	
	

	20.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.4;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	20.5**
	
	10.13/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	20.6*
	
	10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	20.7*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	20.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	
	

	21.1*
	изделия кулинарные из рубленного мяса, полуфабрикаты
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 4288-76 п.2.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	21.2*
	
	
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017 п.6
	
	

	21.3*
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 4288-76 п.2.5
	
	

	21.4*
	
	10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	21.5*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	21.6*
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 9794-2015
	
	

	21.7*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	массовая доля хлеба
	ГОСТ 34135-2017
	
	

	21.8*
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015 п.7
	
	

	21.9**
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор
	ГОСТ 4288-76
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	22.1*
	Изделия медицинского назначения, стерильные растворы, донорская кровь, стерильная посуда, объекты внешней среды
	101.03/42.000, 101.04/42.000, 101.05/42.000, 21.10/42.000, 32.50/42.000
	Отбор
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов МЗ СССР, 1995г. от 24.05.1995
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	22.2*
	
	101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.05/01.086, 21.10/01.086, 32.50/01.086
	стерильность
	государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов МЗ СССР, 1995г. от 24.05.1995
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	23.1*
	Клинический материал
	101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086
	Определение возбудителей коклюша и паракоклюша
	Инструкция по применению №084-0310 от 19.03.2010;
Инструкция по применению № 023-1221 от 10.06.2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	23.2*
	
	101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.15/01.086, 101.17/01.086
	Определение возбудителя менингита
	Инструкция «О методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов», утв. приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 г.
	
	

	23.3*
	
	101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086, 101.17/01.086
	Определение стафилококков
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 075-0210 от 19.03.2010
	
	

	24.1*
	Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса
	10.11/01.086
	E.coli (для сыро-копченых и сыро-вяленых колбас)
	ГОСТ 30726-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	24.2*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	24.3*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.5
	
	

	24.4*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 9958-81 п.4.4
	
	

	24.5*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	
	

	24.6*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9958-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	24.7**
	
	10.11/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 9792-73
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	24.8*
	
	10.11/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 9958-81 п.4.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	24.9*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.6
	
	

	25.1*
	Кондитерские изделия
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5898-87
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	25.2*
	
	10.71/08.164, 10.72/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31902-2012 п.7, 8
	
	

	25.3*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	массовая доля сахара
	ГОСТ 5903-89 р.5
	
	

	25.4*
	
	
	массовая доля сернистой кислоты
	ГОСТ 26811-2014
	
	

	25.5**
	
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор
	ГОСТ 12569-99;
ГОСТ 5904-2019
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	25.6*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	сахар в водной фазе
	СТБ 961-2005
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	25.7*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Содержание сухих веществ или влаги
	ГОСТ 5900-2014
	
	

	25.8*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	щелочность
	ГОСТ 5898-2022
	
	

	26.1* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция : полные консервы группы «А», в т.ч. для детского питания
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	26.2* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	26.3** ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70
	
	

	26.4* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	26.5* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	26.6* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	27.1* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	27.2* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	27.3* ТР
	
	
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-89;
ГОСТ 30425-97
	
	

	27.4** ТР
	
	10.32/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	27.5* ТР
	
	10.32/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	28.1** ТР
	Консервированные пищевые продукты
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	28.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	29.1* ТР
	Консервированные пищевые продукты Полные консервы групп «А» и «В»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	29.2* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	29.3* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	29.4* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	30.1* ТР
	Консервированные пищевые продукты Полные консервы группы «Г»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	31.1*
	Консервы
	10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	31.2*
	
	
	Cl. Botulinum
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.3*
	
	
	Cl. Perfringens
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.4*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	31.5*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	31.6*
	
	
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-89;
ГОСТ 30425-97
	
	

	31.7**
	
	10.89/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	31.8*
	
	10.89/01.086
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	31.9*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	32.1*
	консервы и пресервы рыбные
	10.20/08.149
	массовая доля бензойнокислого натрия
	ГОСТ 27001-86 п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	32.2*
	
	10.20/08.156
	массовая доля гистамина
	Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	
	

	32.3*
	
	10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86 р.3
	
	

	32.4*
	
	10.20/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 27207-87
	
	

	32.5*
	
	10.20/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 26808-2017
	
	

	32.6*
	
	10.20/08.149
	общая кислотность
	ГОСТ 27082-2014
	
	

	32.7**
	
	10.20/42.000
	Отбор
	ГОСТ 8756.0-70
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	33.1** ТР
	Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных)
	10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	34.1* ТР
	Консервы пастеризованные
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	34.2* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	34.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	34.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	34.5* ТР
	
	10.11/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	34.6* ТР
	
	10.11/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	34.7* ТР
	
	10.11/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95
	
	

	34.8* ТР
	
	
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	
	

	34.9* ТР
	
	10.11/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	34.10** ТР
	
	10.11/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97
	
	

	34.11* ТР
	
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	34.12* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	35.1* ТР
	Консервы стерилизованные; стерилизованные консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	35.2* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	35.3* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	36.1**
	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезинфекционных камер
	100.15/42.000, 26.60/42.000
	Отбор
	Инструкция 3.5-51-2006;
МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. Начальником главного эпидемиологического управления МЗ СССР М.И.Наркевич №15/6-5 от 28.02.1991
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	36.2*
	
	100.15/01.086, 26.60/01.086
	Отсутствие роста тест-культур
	
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	37.1*
	концентраты пищевые
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 15113.4-2021 р.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	37.2*
	
	10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 15113.9-77 р.3
	
	

	37.3*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 15113.7-77 р.2
	
	

	37.4*
	
	
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 15113.6-77 р.3
	
	

	37.5**
	
	10.89/42.000
	Отбор
	ГОСТ 15113.0-77
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	38.1*
	Корма,комбикорма и сырье для производства комбикормов
	10.91/04.125, 10.92/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия -137
	МВИ 179-95;
МВИ 70-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	38.2**
	
	10.91/42.000, 10.92/42.000
	Отбор
	СТБ 1056-2016
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	39.1*
	Кремовые изделия или мучные кондитерские изделия, в том числе многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками)
	10.71/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	39.2*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	39.3*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	39.4**
	
	10.71/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 5904-2019
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	39.5*
	
	10.71/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	39.6*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	40.1*
	Кулинарные изделия, готовые блюда и полуфабрикаты, продукция общепита
	10.85/01.086
	E. сoli
	ГОСТ 30726-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	40.2*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	40.3*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	40.4*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.7
	
	

	40.5*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.5
	
	

	40.6*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.4;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	40.7**
	
	10.85/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	40.8*
	
	10.85/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	40.9*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	40.10*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	
	

	41.1*
	Лекарственно-техническое сырье: цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды лекарственные, грибы и др. сырье из лекарственных растений
	01.13/04.125, 01.28/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия -137
	МВИ 179-95;
МВИ 70-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	41.2**
	
	01.13/42.000, 01.28/42.000
	Отбор
	ТКП 251-2010 (02080)
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	42.1*
	майонез
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012 п.4.13
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	42.2*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012 п.4.3
	
	

	42.3*
	
	10.41/08.037, 10.42/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012 п.4.8
	
	

	42.4**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31762-2012 п.4.1
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	43.1*
	масла растительные
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.7
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	43.2*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-66 п.1
	
	

	43.3**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор
	СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	43.4*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	44.1* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.7
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 024/2011

	44.2** ТР
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	
	

	44.3* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	45.1*
	Масличное сырье, жировые продукты
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	45.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	45.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	45.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9225-84 п.4.5;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	45.5**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	45.6*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	45.7*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	45.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	46.1* ТР
	Масложировая продукция, жировая продукция
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	46.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	46.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	46.4* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	46.5* ТР
	
	10.41/08.169, 10.42/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	46.6* ТР
	
	
	Массовая доля меди
	
	
	

	46.7* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	46.8* ТР
	
	10.41/08.169, 10.42/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	46.9* ТР
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	46.10** ТР
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97
	
	

	46.11** ТР
	
	
	
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	46.12** ТР
	
	
	
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	46.13* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	46.14* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	47.1**
	Материалы и изделия строительные
	08.11/42.000, 08.12/42.000, 23.20/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000
	Отбор
	ГОСТ 30108-94
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	47.2*
	
	08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.20/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
	МВИ 115-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	48.1**
	Мед натуральный
	10.89/42.000
	Отбор
	ГОСТ 19792-2017
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	49.1*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	49.3*
	
	10.51/11.116
	аммиак
	ГОСТ 24066-80
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	49.4*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.5*
	
	
	бифидобактерии
	Инструкция по применению № 071-0210 от 19.03.2010
	
	

	49.6*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 р.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	49.7*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.4.5;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.8*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	49.9*
	
	10.51/08.037, 10.52/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-90 р.2
	
	

	49.10*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	массовая доля сахара
	ГОСТ 3628-78 п.2
	
	

	49.11*
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 п.2, 5
	
	

	49.12*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-89
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.13**
	
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	49.14**
	
	
	
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.1
	
	

	49.15*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.16*
	
	10.51/11.116
	перекись водорода
	ГОСТ 24067-80
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	49.17*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 33566-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	49.18*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	49.19*
	
	10.51/11.116
	сода
	ГОСТ 24065-80 п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	49.20*
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Содержание сухих веществ или влаги
	ГОСТ 3626-73 п.2. 6а
	
	

	50.1* ТР
	Молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 033/2013

	50.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	50.3* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	50.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	50.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	50.6* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	50.7* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99 п.4
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	50.8* ТР
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 9225-84 п.4.5;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	50.9* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	50.10* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73 п. 2, 6а
	
	

	50.11* ТР
	
	
	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе
	ГОСТ 3626-73 п.2
	
	

	50.12* ТР
	
	10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	50.13* ТР
	
	01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99 п.4;
ГОСТ 5867-90 р.2
	
	ТР ТС 033/2013

	50.14* ТР
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002;
СТБ 1314-2002
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	50.15* ТР
	
	
	Массовая доля меди
	
	
	

	50.16* ТР
	
	01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	50.17* ТР
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 30648.7-99 п.5;
ГОСТ 3628-78 п.2
	
	ТР ТС 033/2013

	50.18* ТР
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002;
СТБ 1314-2002
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	50.19* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 3626-73 п.2
	
	ТР ТС 033/2013

	50.20* ТР
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 п.2, 5
	
	

	50.21* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	50.22* ТР
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.11-89
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 033/2013

	50.23** ТР
	
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	50.24** ТР
	
	
	
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	50.25* ТР
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 033/2013

	50.26* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	50.27* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	50.28* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 3624-92 р.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	50.29* ТР
	
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	51.1*
	молочные продукты для детского питания
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99 п.4
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	51.2*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99 п.4
	
	

	51.3*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 30648.7-99 п.5
	
	

	51.4**
	
	10.51/42.000
	Отбор
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	51.5*
	
	10.51/08.052
	Содержание сухих веществ или влаги
	ГОСТ 30648.3-99 п.4
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	52.1* ТР
	Мороженая рыба
	03.00/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	52.2** ТР
	
	03.00/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31339-2006
	
	

	53.1* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	53.2* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	53.3* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	53.4* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	53.5* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	53.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	53.7* ТР
	
	10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.72/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	53.8* ТР
	
	10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.72/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	53.9* ТР
	
	10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.72/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	53.10* ТР
	
	10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	53.11** ТР
	
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.72/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 5667-65;
СТБ 1036-97
	
	

	53.12** ТР
	
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000
	
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	53.13** ТР
	
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000
	
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	53.14* ТР
	
	01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	53.15* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	53.16* ТР
	
	10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	54.1* ТР
	Мясная продукция для детского питания
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	54.2* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	ТР ТС 021/2011

	54.3* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.5
	
	ТР ТС 034/2013

	54.4* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	
	

	54.5* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	54.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9958-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	54.7* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017 п.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	54.8* ТР
	
	10.11/08.164, 10.86/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	54.9* ТР
	
	10.11/08.169, 10.86/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	54.10* ТР
	
	10.11/08.156, 10.86/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	54.11* ТР
	
	
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п.8
	
	ТР ТС 034/2013

	54.12* ТР
	
	10.11/08.149, 10.86/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015 п.7
	
	

	54.13* ТР
	
	10.11/08.169, 10.86/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	54.14* ТР
	
	10.11/08.052, 10.86/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 9793-2016
	
	ТР ТС 034/2013

	54.15* ТР
	
	10.11/08.156, 10.86/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 9794-2015
	
	

	54.16* ТР
	
	10.11/08.052, 10.86/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	54.17** ТР
	
	10.11/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97
	
	ТР ТС 034/2013

	54.18* ТР
	
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	54.19* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ТС 034/2013

	54.20* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.6
	
	

	55.1*
	мясные продукты
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017 п.6
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	55.2*
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 9793-2016
	
	

	55.3*
	
	10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	55.4*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	55.5*
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п.8
	
	

	55.6*
	
	
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 9794-2015
	
	

	55.7*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015 п.7
	
	

	55.8*
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор
	ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	56.1*
	Мясо, в том числе полуфабрикаты, свежие, охлажденные, замороженные (все виды убойных промысловых и диких животных)
	10.11/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	56.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 21237-75 п.4.2.3;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	56.3*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.6;
ГОСТ 28560-90
	
	

	56.4*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.5;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	56.5*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	56.6**
	
	10.11/42.000
	Отбор
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	56.7*
	
	10.11/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.4;
ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	56.8*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	56.9*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	57.1* ТР
	Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	57.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	57.3* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	ТР ТС 021/2011

	57.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 21237-75 п.4.2.3;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.5
	
	ТР ТС 034/2013

	57.5* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	57.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.6;
ГОСТ 28560-90
	
	

	57.7* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.5;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	
	

	57.8* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	57.9* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9958-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	57.10* ТР
	
	10.11/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	57.11* ТР
	
	10.11/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	57.12* ТР
	
	10.11/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	
	

	57.13* ТР
	
	10.11/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	57.14** ТР
	
	10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 034/2013

	57.15** ТР
	
	10.11/42.000
	
	СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	57.16** ТР
	
	10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	57.17* ТР
	
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.4;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	57.18* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ТС 034/2013

	57.19* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п.4.6
	
	

	57.20* ТР
	
	10.11/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	58.1* ТР
	Напитки
	11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	58.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	
	
	

	58.3* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени (в сумме)
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30712-2001 п.6.4;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	58.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 30712-2001 п.6.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	58.5* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ 30712-2001 п.6.2;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	58.6* ТР
	
	11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	58.7* ТР
	
	11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	58.8* ТР
	
	11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	58.9* ТР
	
	11.02/08.052, 11.05/08.052, 11.07/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	58.10** ТР
	
	11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 6687.0-86;
СТБ 1036-97
	
	

	58.11** ТР
	
	
	
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	58.12* ТР
	
	11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	59.1*
	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, жидкие концентраты, пиво, минеральная вода, квасы, вода питьевая расфасованная в емкости
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	БГКП (колиформы,глюкозоположительные колиформные бактерии)
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
Инструкция по применению № 072-0210
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	59.2*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 п.6.1;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция по применению № 072-0210
	
	

	59.3*
	
	
	Общее микробное число (ОМЧ): -при температуре 37оС за 24 часа -при температуре 22оС за 72 часа
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция по применению №068-1109;
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	59.4*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ), глюкозоположительные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018;
Инструкция по применению №068-1109;
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	59.5*
	
	
	Определение количества энтерококков
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению №068-1109
	
	

	59.6**
	
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	59.7*
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
Инструкция по применению № 072-0210
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	59.8*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ ISO 6222-2018;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция по применению № 072-0210;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	59.9*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	59.10*
	
	
	Синегнойная палочка (Pseudomonas аeruginosa)
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 072-0210;
Инструкция по применению №068-1109
	
	

	59.11*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Инструкция по применению №068-1109;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6
	
	

	59.12*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018;
Инструкция по применению №068-1109;
МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2;
СТБ ISO 8199-2022
	
	

	60.1* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды
	11.07/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	60.2* ТР
	
	11.07/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	60.3* ТР
	
	11.07/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	60.4* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация алюминия
	ГОСТ 18165-2014
	
	

	60.5* ТР
	
	
	Концентрация аммиака, ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	60.6* ТР
	
	11.07/08.155
	Концентрация бора (суммарно)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	60.7* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация железа (суммарно)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	60.8* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация кадмия (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	60.9* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация марганца (суммарно)
	ГОСТ 4974-2014
	
	

	60.10* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация меди (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	60.11* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация мышьяка (суммарно)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 4152-89
	
	

	60.12* ТР
	
	11.07/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	60.13* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация нитратов
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	60.14* ТР
	
	
	Концентрация нитритов
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	60.15* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация свинца (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	60.16* ТР
	
	11.07/08.149
	Концентрация сульфатов
	ГОСТ 31940-2013 п.4
	
	

	60.17* ТР
	
	11.07/08.150
	
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	60.18* ТР
	
	11.07/08.052
	Концентрация сухого остатка (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	60.19* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация фторидов
	ГОСТ 4386-89 п.1
	
	

	60.20* ТР
	
	11.07/08.149
	Концентрация хлора остаточного свободного
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	60.21* ТР
	
	
	Концентрация хлора остаточного связанного
	ГОСТ 18190-72 п. 2,3
	
	

	60.22* ТР
	
	
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	60.23* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация цинка
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	60.24* ТР
	
	11.07/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	60.25* ТР
	
	11.07/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	60.26* ТР
	
	11.07/01.086
	ОМЧ
	ГОСТ 18963-73
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	60.27** ТР
	
	11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	60.28* ТР
	
	11.07/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	60.29* ТР
	
	11.07/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	61.1*
	Окружающая среда. Почва
	100.06/08.169
	кадмий
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п. 7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1, 7.6.2, 8
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	61.2*
	
	
	медь
	
	
	

	61.3**
	
	100.06/42.000
	Отбор
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84
	
	

	61.4*
	
	100.06/08.169
	свинец
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п. 7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1, 7.6.2, 8
	
	

	61.5*
	
	
	цинк
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п.7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1,.7.6.2,.8
	
	

	62.1* ТР
	Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их пере-работки)
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	62.2* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	62.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	62.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	62.5** ТР
	
	10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)
	
	

	62.6* ТР
	
	10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93
	
	

	63.1* ТР
	Отдельные виды специализированной пищевой продукции(продукты на молочной основе)
	10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	63.2* ТР
	
	
	Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacilus, Propioni bacterium)
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	63.3* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	64.1**
	Паразитологические исследования внешней среды (смывы с предметов внешней среды)
	100.15/42.000
	Отбор
	Инструкция по применению № 65-0605
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	64.2**
	
	
	
	
	
	

	64.3*
	
	100.15/07.096
	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, цисты лямблий
	
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	65.1*
	Паразитологические исследования клинического материала
	101.02/07.096, 101.04/07.096, 101.17/07.096
	Определение гельминтов, яиц и личинок гельминтов, вегетативных и цистных форм патогенных простейших
	Инструкция 4.2.11-19.9-2004
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	65.2*
	
	101.04/03.134, 101.17/03.134, 101.03/03.134
	Определение наличия антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза
	Инструкция по применению тест-систем для выявления антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза методом имуннофлюоресценции Бел.НИИ ЭМ МЗ РБ;
Инструкция по применению №136-1207 от 21.01.2008 «Лабораторная диагностика болезни лайма»
	
	

	66.1**
	Партии металлолома
	32.99/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч
	МВИ.МН 4194-2011;
МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	67.1* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	67.2* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	67.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	67.4** ТР
	
	10.32/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	67.5* ТР
	
	10.32/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	68.1*
	Питательные среды
	101.19/01.086
	Дифференцирующие свойства
	Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	68.2*
	
	
	Ингибирующие свойства
	
	
	

	68.3*
	
	
	Микробное заражение (стерильность)
	ГОСТ ISO 11133-2016;
Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010
	
	

	68.4*
	
	
	Приготовление питательных сред и реактивов. Ростовые качества питательных сред
	ГОСТ 10444.1-84;
ГОСТ ISO 11133-2016
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	68.5*
	
	
	Производительность
	ГОСТ ISO 11133-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	68.6*
	
	
	Процент извлекаемости (процент всхожести)
	Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010
	
	

	68.7*
	
	
	Селективность
	ГОСТ ISO 11133-2016
	
	

	68.8*
	
	
	Скорость роста
	Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010
	
	

	68.9*
	
	
	Специфичность
	ГОСТ ISO 11133-2016
	
	

	68.10*
	
	
	Стабильность основных свойств микроорганизмов
	Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010
	
	

	68.11*
	
	
	Чувствительность
	
	
	

	69.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	69.2* ТР
	
	03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86 р.3;
ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.2
	
	

	69.3* ТР
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95
	
	

	69.4* ТР
	
	
	
	
	
	

	69.5* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 27207-87
	
	

	69.6* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 26808-86
	
	

	69.7** ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 8756.0-70
	
	

	70.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция, пищевая рыбная продукция для детского питания
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	70.2* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	70.3* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	70.4* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	70.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	70.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	70.7** ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012
	
	

	70.8* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	70.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	71.1*
	пищевые продукты и продовольственное сырье
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 6887-1-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	71.2*
	
	
	Clostridium botulinum
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.3*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.4*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.5*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.6*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.7*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Е.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	71.8*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 6887-1-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	71.9*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.26/08.156, 01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	71.10*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002;
СТБ 1314-2002
	
	

	71.11*
	
	
	Массовая доля меди
	
	
	

	71.12*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.26/08.156, 01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	71.13*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002;
СТБ 1314-2002
	
	

	71.14*
	
	01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.42/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	71.15*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля цинка
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002;
СТБ 1314-2002
	
	

	71.16*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-89;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	71.17*
	
	
	Определение количества энтерококков
	ГОСТ 28566-90;
ГОСТ ISO 6887-1-2019;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006
	
	

	71.18**
	
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	71.19**
	
	10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000, 10.41/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000
	
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	71.20*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	71.21*
	
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6887-1-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	71.22*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ ISO 6887-1-2019
	
	

	72.1*
	Пищевые продукты при пищевых отравлениях
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Возбудители пищевых отравлений
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	72.2*
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор
	
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	73.1*
	Пищевые продукты: Молоко и молочная продукция;Мясо и мясные продукты;Картофель, корнеплоды, овощи;Фрукты;Садовые ягоды;Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых;Хлеб и хлебобулочные изделия;Мука, крупы, сахар;Жиры растительные;Жиры животные и маргарин. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них;Грибы свежие;Грибы сушеные;Специализированные продукты детского питания;Прочие продукты питания
	01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия -137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 179-95;
МВИ 70-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	73.2**
	
	01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 01.47/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000
	Отбор
	ГОСТ 32164-2013;
Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета- излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная)Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
ТКП 251-2010 (02080)
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	74.1* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	74.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	74.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	74.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	74.5* ТР
	
	01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.83/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	74.6* ТР
	
	01.13/08.156, 01.19/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.83/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	74.7* ТР
	
	01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	74.8* ТР
	
	01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.83/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	74.9* ТР
	
	01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	74.10* ТР
	
	01.13/08.052, 01.19/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.83/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	74.11* ТР
	
	01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	74.12** ТР
	
	01.13/42.000, 01.19/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.83/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13341-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	74.13** ТР
	
	01.13/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.83/42.000
	
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	74.14** ТР
	
	01.13/42.000, 01.19/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000
	
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	74.15* ТР
	
	01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	74.16* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	74.17* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	74.18* ТР
	
	01.13/04.125, 01.19/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.84/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	74.19* ТР
	
	01.13/07.096, 01.19/07.096, 10.31/07.096
	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших
	МУК 4.2.3016-12
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	75.1*
	Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, специи, пряности, грибы, соки, напитки, джемы, варенье и др.)
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	75.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	75.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	75.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	75.5*
	
	
	Определение иерсиний
	Инструкция по применению №076-0210
	
	

	75.6*
	
	
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-89
	
	

	75.7**
	
	10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	75.8**
	
	
	
	Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 37-0305
	
	

	75.9*
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	75.10*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	75.11*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	75.12*
	
	10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.84/07.096
	Яйца гельминтов,личинки гельминтов,цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 37-0305
	
	

	76.1* ТР
	Полные консервы групп «А» и «В» для детского и диетического питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	76.2* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	76.3* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	76.4* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	77.1* ТР
	Полные консервы группы «В»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 30425-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	77.2* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88
	
	

	77.3* ТР
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	77.4* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	78.1* ТР
	Полные консервы группы «Д»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	78.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	78.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	78.4* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	79.1* ТР
	Полуконсервы группы «Д»
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	79.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	79.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	79.4* ТР
	
	
	
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	79.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	80.1**
	Помещения жилых, общественных, административных зданий, территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - эквивалентный по энергии общий уро-вень звукового дав-ления, дБЛин
	МВИ.ГМ1657-2017
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	80.2**
	
	100.11/35.059
	Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	80.3**
	
	100.11/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	80.4**
	
	100.11/35.060
	Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, %
	АМИ.ГМ 0001-2021
	
	

	80.5**
	
	100.11/35.065
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С
	
	
	

	80.6**
	
	100.11/23.000
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С
	
	
	

	80.7**
	
	100.11/35.067
	Шум: -Уровни звука, дБА -Эквивалентные уровни звука, дБА -Максимальные уровни звука,дБА(I) -Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 23337-2014
	
	

	80.8**
	
	100.11/04.125
	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона в воздухе, Бк/м3
	МВИ.МН 5011-2014
	
	

	80.9**
	
	100.11/35.068
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), А/м
	МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	80.10**
	
	
	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне частот (0,03-300) мГц; - напряженность магнитного поля, А/м в частотных диапазонах 30кГц-3 мГц (30-50) МГц;
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360
	
	

	81.1* ТР
	Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/08.155
	Концентрация бора (суммарно)
	ГОСТ 31949-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	81.2* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация кадмия (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	81.3* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация марганца (суммарно)
	ГОСТ 4974-2014
	
	

	81.4* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация меди (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	81.5* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация мышьяка (суммарно)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 4152-89
	
	

	81.6* ТР
	
	
	Концентрация нитратов
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	81.7* ТР
	
	
	Концентрация нитритов
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	81.8* ТР
	
	11.07/08.169
	Концентрация свинца (суммарно)
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	81.9* ТР
	
	11.07/08.156
	Концентрация фторидов
	ГОСТ 4386-89 п.1
	
	

	81.10* ТР
	
	11.07/01.086
	ОМЧ
	ГОСТ 18963-73
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	81.11** ТР
	
	11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	82.1* ТР
	Продовольственное сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	82.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	82.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	82.4** ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012
	
	

	83.1*
	Продукты детского лечебного и диетического питания на молочной и зерновой основе
	10.86/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	83.2*
	
	
	E. сoli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	83.3*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	83.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	83.5*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	83.6*
	
	
	бифидобактерии
	Инструкция по применению № 071-0210 от 19.03.2010
	
	

	83.7*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	83.8*
	
	
	Определение количества энтерококков
	ГОСТ 28566-90
	
	

	83.9**
	
	10.86/42.000
	Отбор
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	83.10*
	
	10.86/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	83.11*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	83.12*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	84.1* ТР
	Продукты детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	84.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	84.3* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	84.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	84.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	84.6* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	84.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	84.8* ТР
	
	10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	84.9* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	84.10* ТР
	
	10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	84.11* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п.8
	
	

	84.12* ТР
	
	10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	84.13* ТР
	
	10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	84.14** ТР
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97
	
	

	84.15** ТР
	
	
	
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	84.16** ТР
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000
	
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	84.17* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	84.18* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	84.19* ТР
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	85.1*
	Продукты для лечебного питания детей
	10.89/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	85.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	85.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	85.4*
	
	
	бифидобактерии
	Инструкция по применению № 071-0210 от 19.03.2010
	
	

	85.5*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	85.6**
	
	10.89/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	85.7*
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	85.8*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	86.1*
	Продукты для питания школьников, дошкольников, на мясной основе, хлебобулочные, мукомольно-крупяные изделия и др.
	10.89/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	86.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	86.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	86.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	86.5**
	
	10.89/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	86.6*
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 9958-81 п.4.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	86.7*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	86.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	87.1*
	продукты переработки плодов и овощей
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Витамин "с"
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	87.2*
	
	10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	87.3*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014 п.7
	
	

	87.4*
	
	10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89 р.2, 3
	
	

	87.5*
	
	10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	87.6*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 р.3
	
	

	87.7**
	
	10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 34129-2017
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	87.8*
	
	10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133
	Содержание растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	87.9*
	
	10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052
	Содержание сухих веществ или влаги
	ГОСТ 33977-2016
	
	

	87.10*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013
	
	

	88.1*
	продукты растениеводства
	01.13/08.169, 01.19/08.169
	Массовая доля нитратов
	МУ 5048-89
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	88.2**
	
	01.13/42.000, 01.19/42.000
	Отбор
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	89.1*
	продукты яичные
	01.47/08.156
	массовая доля белковых веществ
	ГОСТ 30364.1-97 п.6.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	89.2*
	
	01.47/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30364.1-97 п.4.1, 4.2
	
	

	89.3*
	
	01.47/08.052
	массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 30364.1-97 п.5
	
	

	89.4*
	
	01.47/08.169
	определение рН
	ГОСТ 30364.1-97 п.12
	
	

	89.5**
	
	01.47/42.000
	Отбор
	ГОСТ 30364.1-97
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	89.6*
	
	01.47/11.116
	посторонние примеси
	ГОСТ 30364.1-97 п.8
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	89.7*
	
	01.47/08.052
	растворимость
	ГОСТ 30364.1-97 п.11.
	
	

	90.1* ТР
	Продукция для питания беременных и кормящих женщин
	10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	90.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	90.3* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	90.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	90.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	90.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	90.7** ТР
	
	10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	90.8* ТР
	
	10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	90.9* ТР
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	91.1*
	Птица, в том числе полуфабрикаты свежие, охлажденные, замороженные Птичьи потроха, колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса птицы, консервы птичьи пастеризованные
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 7702.2.5-93;
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	91.2*
	
	
	E.coli (для сыро-копченых и сыро-вяленых колбас)
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	91.3*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	91.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.5
	
	

	91.5*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.7;
ГОСТ 7702.2.7-2013;
ГОСТ 9958-81 п.4.4
	
	

	91.6*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.5;
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	
	

	91.7*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.4;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ 9958-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	91.8**
	
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	91.9*
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 4288-76 п.2.11.6;
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	91.10*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81 п.4.6
	
	

	92.1* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	92.2* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	92.3* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013 п.11;
ГОСТ 7702.2.4-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.5
	
	

	92.4* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	92.5* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013 п.10;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.7;
ГОСТ 7702.2.7-2013;
ГОСТ 9958-81 п.4.4
	
	

	92.6* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013 п.8;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.5;
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	
	

	92.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013 п.7;
ГОСТ 4288-76 п.2.11.4;
ГОСТ 9958-81 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	92.8* ТР
	
	10.12/08.169, 10.13/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	92.9* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	92.10* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86
	
	

	92.11* ТР
	
	10.12/08.169, 10.13/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016;
СТБ 1313-2002
	
	

	92.12* ТР
	
	10.12/08.052, 10.13/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	92.13** ТР
	
	
	
	
	
	

	92.14** ТР
	
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	92.15** ТР
	
	
	
	ГОСТ 32164-2013
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	92.16* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013 п.9;
ГОСТ 9958-81 п.4.3
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	92.17* ТР
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	92.18* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81 п.4.6
	
	

	92.19** ТР
	
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	93.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - эквивалентный по энергии общий уро-вень звукового дав-ления, дБЛин
	МВИ.ГМ1657-2017
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	93.2**
	
	100.12/35.059
	Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот , дБ - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений , дБ
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	93.3**
	
	
	Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	93.4**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	93.5**
	
	100.12/35.060
	Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, %
	МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	93.6**
	
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С
	
	
	

	93.7**
	
	100.12/33.111
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность возду-ха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С
	
	
	

	93.8**
	
	100.12/23.000
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С
	
	
	

	93.9**
	
	100.12/33.111
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	МВИ.МН 5755-2017
	
	

	93.10**
	
	100.12/35.067
	Шум: -Уровни звука, дБА -Эквивалентные уровни звука, дБА -Максимальные уровни звука,дБА(I) -Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	93.11**
	
	100.12/04.125
	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона в воздухе, Бк/м3
	МВИ.МН 5011-2014
	
	

	93.12**
	
	100.12/35.069
	Электостатические поля поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряжённость электростатического поля, В/м
	ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020
	
	

	93.13**
	
	
	Электостатические поля: - напряжённость электростатического поля, В/м
	
	
	

	93.14**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот 5 Гц-2 кГц: Д:< 25В/м, (2-400)кГц - плотность маг-нитного потока перменного маг-нитного поля, нТл, с учетом погреш-ности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: Д:< 250нТл, (2-400)кГц
	МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	93.15**
	
	
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), А/м
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	93.16**
	
	
	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне частот (0,03-300) мГц; - напряженность магнитного поля, А/м в частотных диапазонах 30кГц-3 мГц (30-50) МГц;
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	94.1**
	Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	95.1**
	Рентгеновские кабинеты, аппараты; Передвижные флюорографические кабинеты, аппараты (смывы)
	100.12/04.056, 100.13/04.056, 26.60/04.056
	Мощность дозы рентгеновского излучения, мкЗв/ч
	АМИ.ГР 0030-2021
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	95.2**
	
	100.12/42.000, 100.13/42.000, 26.60/42.000
	Отбор
	Методические рекомендации "Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно- профилактических учреждений" (утв. Министерством здравоохране-ния РСФСР 20 сен-тября 1983 г.)
	
	

	96.1*
	Рыба и нерыбные объекты промысла
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	96.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.3*
	
	
	V.parahaemolуticus
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.4*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.5*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.6*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.7**
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	96.8*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	96.9*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	96.10*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	97.1* ТР
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	97.2* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 27082-2014
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	97.3* ТР
	
	
	
	
	
	

	97.4* ТР
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 33824-2016
	
	ТР ТС 021/2011

	97.5* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	97.6* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86
	
	

	97.7* ТР
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	97.8* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	97.9** ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	97.10** ТР
	
	
	
	ГОСТ 31339-2006;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	97.11* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	97.12* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Перекисное число
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	98.1*
	рыба, рыбные продукты
	03.00/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	98.2*
	
	03.00/08.156
	массовая доля гистамина
	Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	
	

	98.3*
	
	03.00/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.2
	
	

	98.4*
	
	03.00/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1
	
	

	98.5**
	
	03.00/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31339-2006
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	99.1** ТР
	Рыба, рыбные продукты, рыба сушеная и вяленая
	03.00/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	ТР ТС 021/2011

	99.2* ТР
	
	03.00/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	100.1* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	100.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	100.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	100.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	100.5* ТР
	
	10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	100.6* ТР
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	100.7* ТР
	
	10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	100.8* ТР
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	100.9** ТР
	
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12569-2016;
ГОСТ 5904-82;
СТБ 1036-97
	
	

	100.10** ТР
	
	
	
	ГОСТ 26968-86;
ГОСТ 31904-2012
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	100.11* ТР
	
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	100.12* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	101.1*
	Сахар-песок
	10.81/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	101.2*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	101.3*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	101.4**
	
	10.81/42.000
	Отбор
	ГОСТ 26968-86
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	101.5*
	
	10.81/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	101.6*
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 26968-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	102.1*
	Смывы с объектов внешней среды
	100.11/01.086, 100.15/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2022;
Инструкция по применению № 001-0116
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	102.2*
	
	
	Грамотрицательные условно-патогенные микроорганизмы (Pseudomonas аeruginosa)
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	102.3*
	
	
	Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г;
МУ № 3182-84;
МУ №1351-75
	
	

	102.4*
	
	
	Определение вибрионов (холерных и НАГ)
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004
	
	

	102.5*
	
	
	Определение иерсиний
	Инструкция по применению №076-0210
	
	

	102.6*
	
	
	Определение коагулазоположительного стафилококка(Staphylococcusaureus)
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
МУ №1351-75
	
	

	102.7*
	
	
	Определение общей микробной обсемененности,определение количествамезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий(КМАФАнМ)
	Инструкция по применению № 078-0210;
МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г;
МУ № 3182-84
	
	

	102.8*
	
	
	Определение патогенных энтеробактерий,в т.ч. сальмонелл
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г
	
	

	102.9**
	
	100.11/42.000, 100.15/42.000
	Отбор
	ГОСТ 32031-2022;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ ISO 18593-2020;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г;
МУ № 3182-84
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	103.1* ТР
	Соковая продукция из плодов и (или) овощей
	10.32/08.149
	Витамин "с"
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	103.2* ТР
	
	10.32/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	103.3* ТР
	
	10.32/08.149
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014 п.7
	
	

	103.4* ТР
	
	10.32/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	
	

	103.5* ТР
	
	10.32/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 р.3
	
	

	103.6** ТР
	
	10.32/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26313-2014
	
	

	103.7* ТР
	
	10.32/08.133
	Содержание растворимых сухих веществ
	ГОСТ ISO 2173-2013
	
	

	103.8* ТР
	
	10.32/08.052
	Содержание сухих веществ или влаги
	ГОСТ 33977-2016
	
	

	103.9* ТР
	
	10.32/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013
	
	

	104.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также кон-центрированные соки, кон-центрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	104.2* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	104.3* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.9-88
	
	

	104.4* ТР
	
	
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	104.5** ТР
	
	10.32/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	104.6* ТР
	
	10.32/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	105.1*
	соль поваренная
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	105.2**
	
	08.93/42.000
	Отбор
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	106.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция
	10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 33824-2016
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	106.2* ТР
	
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	106.3* ТР
	
	10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	106.4* ТР
	
	10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	106.5* ТР
	
	10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052
	Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	106.6** ТР
	
	10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	
	

	106.7* ТР
	
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	107.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция (другая продукция)
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	107.2* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	107.3* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	107.4* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	107.5* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	107.6** ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	
	

	107.7* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	107.8* ТР
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	108.1* ТР
	Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	108.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	108.3* ТР
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	108.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	108.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	108.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	108.7* ТР
	
	
	Определение количества молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	108.8** ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012
	
	

	108.9* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	108.10* ТР
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	108.11* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	109.1*
	сточные воды
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	109.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	109.3*
	
	100.05/01.086
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004;
Инструкция по применению № 025-0309;
Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	109.4*
	
	100.05/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 021-0306
	
	

	109.5*
	
	100.05/01.086
	Кишечная палочка (E.coli)
	Инструкция по применению № 037-0409
	
	

	109.6*
	
	
	Колифаги
	
	
	

	109.7*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммиака, ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	109.8*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	109.9*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	109.10*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитратов
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	109.11*
	
	
	Концентрация нитритов
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	109.12*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфатов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	109.13*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация воды)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	109.14*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	109.15*
	
	100.05/01.086
	общие колиформные бактерии
	Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	109.16**
	
	100.05/42.000
	Отбор
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	109.17*
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	109.18**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 65-0605;
Инструкция № 021-0306;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	109.19*
	
	100.05/08.155
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	109.20*
	
	100.05/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Инструкция по применению № 037-0409
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	110.1**
	Территория объектов народного хозяйства и остальные от-крытые территории населенных пунктов. Помещения жилых, общественных, административных зданий
	100.11/04.056, 100.13/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов)
	

	111.1*
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	влажность мякиша
	ГОСТ 21094-2022;
СТБ 926-98
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	111.2*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5670-96
	
	

	111.3*
	
	10.71/08.037, 10.72/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5668-2022
	
	

	111.4*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-68 п.3
	
	

	111.5**
	
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор
	ГОСТ 5667-2022;
СТБ 2160-2011
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	111.6*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	пористость мякиша
	ГОСТ 5669-96
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	112.1*
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013 п.11
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
	

	112.2*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 32149-2013 п.10
	
	

	112.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32149-2013 п.8
	
	

	112.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 32149-2013 п.7;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	112.5**
	
	01.47/42.000
	Отбор
	ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31720-2012
	пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел)
	

	112.6*
	
	01.47/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 32149-2013 п.9
	пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория)
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