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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Древесина и изделия из древесины. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства
	02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000
	Отбор проб
	ТКП 239-2010 (02080);
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2*
	
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	2.1**
	Лекарственно-техническое сырье
	02.30/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2*
	
	02.30/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	3.1**
	Пищевая продукция (мясо и мясная продукция, дикорастущие ягоды, грибы, березовый сок, мед)
	01.70/42.000, 02.30/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	3.2*
	
	01.70/04.125, 02.30/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	4.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 239-2010 (02080);
ТКП 240-2010 (02080)
	ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	4.2*
	
	100.06/04.125
	Удельная активность (плотность загрязнения) цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013;
ТКП 240-2010 (02080) п.8
	
	

	5.1**
	Рабочие места, помещения. Территория.
	100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.15/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020;
ТКП 250-2010 (02080)
	ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область
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