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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 6285-74 п.4.1;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	
	

	1.2*
	Кабели и провода силовые
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5;
ГОСТ 16442-80 п.5.2.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5;
ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б;
ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5;
ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6;
ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9;
ГОСТ 31945-2012 п.7.6;
ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9;
ГОСТ 31996-2012 п.8.8;
ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5;
ГОСТ 7399-97 п.6.6;
ГОСТ 839-2019 п.8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.3*
	Кабели и провода силовые
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 16442-80 п.5.2.1;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.4;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.2;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.4*
	Кабели и провода силовые
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.6, 6;
ГОСТ 31996-2012 п.8.8;
ГОСТ 34834-2022 п.8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Временное сопротивление (прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил и одно-проволочных токопроводящих жил из алюминиевого сплава
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.5*
	Кабели и провода силовые
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.2.3;
ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1;
ГОСТ 7006-72 п.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.6*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.121
	Прочность алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 1497-2023 пп.6, 7;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) пп.2, 4;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2;
ГОСТ 34834-2022 п.8.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2;
ГОСТ IEC 60811-201-2015;
ГОСТ IEC 60811-202-2015;
ГОСТ IEC 60811-203-2015;
ГОСТ МЭК 60719-2002
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.7*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 16442-80 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	ГОСТ 26445-85 п.4.5.6;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.8*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	IEC 60811-201:2012;
IEC 60811-202:2012;
IEC 60811-203:2012;
ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ IEC 60811-201-2015;
ГОСТ IEC 60811-202-2015;
ГОСТ IEC 60811-203-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	ГОСТ 25018-81;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.9*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.121
	Усилие отделения электропроводящего экрана от изоляции
	ГОСТ 34834-2022 п.8.2.3;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.23
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Проверка усадки изоляции и оболочки
	ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.10*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре
	ГОСТ 22220-76;
ГОСТ 26445-85 п.4.4.24;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5;
ГОСТ 7399-97 п.6.3.2;
ГОСТ IEC 60811-508-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.11*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций
	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.1;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.12*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.061
	Проверка усадки изоляции и оболочки
	IEC 60811-502:2012;
IEC 60811-503:2012;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.13*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре
	IEC 60811-508:2012;
ГОСТ 22220-76 метод 2;
ГОСТ IEC 60811-508-2015;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Испытания на водопоглощение
	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5;
ГОСТ IEC 60811-402-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.14*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытания на тепловую деформацию изоляции
	IEC 60811-507:2012;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек
	ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.7;
ГОСТ IEC 60811-409-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.15*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	IEC 60811-404:2012;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на тепловой удар)
	ГОСТ 22220-76 метод 1;
ГОСТ 26445-85 п.4.4.2;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.8;
ГОСТ IEC 60811-509-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.16*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Водопоглощение изоляции и оболочки
	IEC 60811-402:2012;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5;
ГОСТ IEC 60811-402-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытание на воздействие повышенной температуры
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1, метод 201-1.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.2 ¹;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.17*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Испытание изоляции и оболочки на потерю массы
	IEC 60811-409:2012;
ГОСТ 16442-80 п.5.8.3;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6;
ГОСТ IEC 60811-409-2015;
СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 204-1;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1, метод 204-1;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.2;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ¹;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.18*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 16442-80 п.5.5.1;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1;
ГОСТ 34834-2022 п.8.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.3;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2, метод 208-2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2, метод 208-2;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.3;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2, метод 208-2 ¹;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.19*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 16442-80 п.5.5.2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 34834-2022 п.8.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Стойкость к старению
	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9;
ГОСТ IEC 60811-401-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.20*
	Кабели и провода силовые
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре
	ГОСТ 16442-80 п.5.5.3;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2;
ГОСТ 24183-80 п.5.5.3;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2;
ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3;
ГОСТ 34834-2022 п.8.5.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре
	ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7;
ГОСТ 6285-74 п.4.9;
ГОСТ IEC 60811-504-2015;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.4.8, 8.4.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.21*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание кабеля на стойкость к старению
	IEC 60811-401:2012;
ГОСТ 16442-80 п.5.8.9;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.113, 27.32/29.121
	Стойкость к навиванию
	ГОСТ 31996-2012 п.8.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.22*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре
	IEC 60811-504:2012;
ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7;
ГОСТ IEC 60811-504-2015;
СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.141
	Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей
	ГОСТ 27893-88 метод 10-Б
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.23*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.080, 27.32/29.113, 27.32/29.121
	Испытание на стойкость к навиванию
	ГОСТ 16442-80 п.5.4;
ГОСТ 31996-2012 п.8.4;
ГОСТ 34834-2022 п.8.4;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.4;
СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.3;
СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.24* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 7229-76;
ГОСТ 839-2019 п.8.4;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.24*
	Кабели и провода силовые
	27.32/26.141
	Испытание на стойкость к проникновению воды
	ГОСТ 27893-2023 метод 10-Б;
ГОСТ 27893-88 метод 10-Б;
ГОСТ 34834-2022 п.8.5.5;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.24, приложение F;
СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.14, приложение E;
СТБ IEC 62067-2018 п.12.5.14, приложение E
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.25* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.25*
	Кабели и провода силовые
	27.32/22.000
	Определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
	ГОСТ 31996-2012 8.3.1;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.1;
ГОСТ 7229-76;
СТБ IEC 60840-2018 п.10.5;
СТБ IEC 62067-2018 п.10.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.26* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил кабеля
	ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4;
ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.4;
СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.26*
	Кабели и провода силовые
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.27* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции, постоянная электрического сопротивления изоляции при при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил
	ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3;
ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.27*
	Кабели и провода силовые
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля
	ГОСТ 16442-80 п.5.3.2;
ГОСТ 3345-76;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.28* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание защитного шланга на герметичность
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.28*
	Кабели и провода силовые
	27.32/22.000
	Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции и экранов, постоянная электрического сопротивления
	ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3;
ГОСТ 3345-76;
ГОСТ 34834-2022 пп.8.3.3, 8.3.4, приложение Б;
СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.10, приложение D;
СТБ IEC 60840-2018 пп.10.5, 12.4.9,;
СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.9, приложение D
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.29* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 7399-97 п.6.2.1;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.29*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	Проверка герметичности защитного шланга
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.30* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Длительное испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.30*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 16442-80 п.5.3.3;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6;
СТБ IEC 60840-2018 пп.9.3, 9.4;
СТБ IEC 62067-2018 п.9.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.31* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход изолированных жил кабелей и наружных оболочек экранированных кабелей
	ГОСТ 26411-85 п.5.3.3;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.31*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	Длительное испытание напряжением
	ГОСТ 16442-80 п.5.3.3;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6;
СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.9, 18.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.32* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание импульсным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.32*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	IEC 60229:2007;
ГОСТ 23286-78;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6;
СТБ IEC 60229-2018
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.33* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.143
	Твердость изоляции
	СТБ IEC 60502-1-2012 приложение С
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.33*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	Испытание импульсным напряжением
	IEC 60230:2018;
ГОСТ 24183-80 п.5.3.9;
ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6;
ГОСТ Р МЭК 60230-2022;
СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.8, 18.3.5;
СТБ IEC 60840-2018 пп.10.12, 12.4.7;
СТБ IEC 62067-2018 пп.10.12, 12.4.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.34* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.34*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	уровень частичных разрядов
	IEC 60885-3:2015;
ГОСТ 20074-83;
ГОСТ 28411-89;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7;
СТБ IEC 60502-2-2018 пп.16.3, 18.2.5;
СТБ IEC 60840-2018 пп.9.2, 12.4.4;
СТБ IEC 62067-2018 пп.9.2, 12.4.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.35* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.35*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	тангенс угла диэлектрических потерь
	ГОСТ 12179-76;
ГОСТ 24183-80 п.5.3.4;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.8;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.6;
СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.5;
СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.36* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.36*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.113
	уровень частичных разрядов после воздействия циклов нагрева и охлаждения
	ГОСТ 24183-80 п.5.3.8;
ГОСТ 28114-89 (МЭК 885-2-87, МЭК 885-3-88);
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7;
СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.7;
СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.6;
СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.37* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.108
	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени
	ГОСТ 31565-2012 п.5.8;
ГОСТ IEC 60331-21-2011;
ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.37*
	Кабели и провода силовые
	27.32/36.057
	испытание на долговечность
	ГОСТ 18410-73 п.4.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.38* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.38*
	Кабели и провода силовые
	27.32/29.143
	Твердость изоляции и оболочки
	ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003);
ГОСТ 34834-2022 п.8.6.7;
СТБ IEC 60502-1-2012 приложение С;
СТБ IEC 60502-2-2018 приложение E;
СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.18, приложение H
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.39* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.39*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.40* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Уровень пробивного переменного напряжения
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.40*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.41* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.41*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5;
СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.42* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.42*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.108
	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени
	ГОСТ 31565-2012 п.5.8;
ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.43* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре
	ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1;
ГОСТ IEC 60811-506-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.43*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.44* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.44*
	Кабели и провода силовые
	27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011;
ГОСТ IEC 61034-2-2024
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	1.45*
	
	27.32/29.113
	Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.9
	
	

	1.46*
	
	
	Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 34834-2022 п.8.3.10
	
	

	1.47*
	
	27.32/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	
	

	1.48*
	
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание эластомерных оболочек на маслостойкость
	СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.14
	
	

	1.49*
	
	27.32/29.121
	Прочность адгезии и прочность при отслаивании металлической фольги
	СТБ IEC 60840-2018 п. 12.5.15, приложение F;
СТБ IEC 62067-2018 пп.10.14, 12.5.15, приложение F
	
	

	1.50*
	
	27.32/33.110
	Коэффициент затухания
	СТБ 1201-2012 п.8.7
	
	

	1.51*
	
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре
	IEC 60811-506:2012;
ГОСТ IEC 60811-506-2015
	
	

	1.52*
	
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	
	

	2.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	
	

	2.2*
	Кабели контрольные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б;
ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.3*
	Кабели контрольные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.4;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.4*
	Кабели контрольные
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б;
ГОСТ 26411-2024 п.8.8;
ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.5*
	Кабели контрольные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.4;
ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.2;
ГОСТ 7006-72 п.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.6*
	Кабели контрольные
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 1508-78 п.4.2;
ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.7*
	Кабели контрольные
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.8*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.9*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.10*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 26411-2024 п.8.5.1;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.11*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 26411-2024 п.8.5.2;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Стойкость к навиванию (монтажным изгибам)
	ГОСТ 26411-85 п.5.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.12*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 26411-2024 п.8.5.3;
ГОСТ 26411-85 п.5.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.13*
	Кабели контрольные
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Стойкость к навиванию (монтажным изгибам)
	ГОСТ 26411-2024 п.8.4;
ГОСТ 26411-85 п.5.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.14*
	Кабели контрольные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением
	ГОСТ 26411-85 п.5.3.3;
ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.15*
	Кабели контрольные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 26411-85 п.5.3.3;
ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.16*
	Кабели контрольные
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.17*
	Кабели контрольные
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 1508-78 п.4.4;
ГОСТ 23286-78;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 7006-72 п.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.18*
	Кабели контрольные
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.19*
	Кабели контрольные
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.20*
	Кабели контрольные
	27.32/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.108
	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени
	ГОСТ 31565-2012 п.5.8;
ГОСТ IEC 60331-21-2011;
ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.21*
	Кабели контрольные
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5;
СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.22*
	Кабели контрольные
	27.32/25.108
	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени
	ГОСТ 31565-2012 п.5.8;
ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6;
ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 п.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	2.23*
	Кабели контрольные
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	2.24*
	
	
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011;
ГОСТ IEC 61034-2-2024
	
	

	3.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	
	

	3.2*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5;
ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8;
ГОСТ 7399-97 п.6.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.3*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.4*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2;
ГОСТ IEC 60811-201-2015;
ГОСТ IEC 60811-202-2015;
ГОСТ IEC 60811-203-2015;
ГОСТ МЭК 60719-2002
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.5*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Усилие разделяемости жил
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.3;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.6*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	IEC 60811-201:2012;
IEC 60811-202:2012;
IEC 60811-203:2012;
ГОСТ 12177-79 п.3.4;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2;
ГОСТ IEC 60811-201-2015;
ГОСТ IEC 60811-202-2015;
ГОСТ IEC 60811-203-2015;
ГОСТ МЭК 60719-2002;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Отделяемость изоляции и оболочки
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.7*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/29.121
	Усилие разделяемости жил
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.3;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Плотность наложения изоляции
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.8*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/11.116
	Отделяемость изоляции и оболочки
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	ГОСТ 26445-85 п.4.5.6;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.9*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/11.116
	Плотность наложения изоляции
	ГОСТ 7399-97 п.6.1.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.10*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ 26445-85 п.4.5.6;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре
	ГОСТ 22220-76;
ГОСТ 26445-85 п.4.4.24;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5;
ГОСТ 7399-97 п.6.3.2;
ГОСТ IEC 60811-508-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.11*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2;
ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Испытание изоляции и оболочки на потерю массы
	ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.7;
ГОСТ IEC 60811-409-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.12*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре
	IEC 60811-508:2012;
ГОСТ 22220-76;
ГОСТ 26445-85 п.4.4.24;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5;
ГОСТ 7399-97 п.6.3.2;
ГОСТ IEC 60811-508-2015;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.13*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Испытание изоляции и оболочки на потерю массы
	IEC 60811-409:2012;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.7;
ГОСТ IEC 60811-409-2015;
СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к многократному перегибу через систему роликов
	ГОСТ 12182.1-80;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4;
ГОСТ 7399-97 п.6.5.1;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3;
ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.14*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	IEC 60811-404:2012;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2;
ГОСТ 7399-97 п.6.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.15*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к многократному перегибу через систему роликов
	ГОСТ 12182.1-80;
ГОСТ 7399-97 п.6.5.1;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1;
ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/36.038
	Испытание по проверке безотказной наработки
	ГОСТ 7399-97 п.6.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.16*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 7399-97 п.6.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар)
	ГОСТ 26445-85 п.4.4.2;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4;
ГОСТ IEC 60811-509-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.17*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/36.038
	Испытание по проверке безотказной наработки
	ГОСТ 7399-97 п.6.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре
	ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1;
ГОСТ IEC 60811-504-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.18*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080
	Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар)
	IEC 60811-509:2012;
ГОСТ 26445-85 п.4.4.2;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4;
ГОСТ IEC 60811-509-2015;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки на тепловую деформацию
	ГОСТ 7399-97 п.6.4.1;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.19*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре
	IEC 60811-504:2012;
ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1;
ГОСТ IEC 60811-504-2015;
СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля или провода при повышенной температуре
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.1;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.20*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки на тепловую деформацию
	IEC 60811-507:2012;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.1;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля или провода при пониженной температуре
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 204-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ¹;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.21*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080
	Испытания кабеля или провода при повышенной температуре
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3;
ГОСТ 7399-97 п.6.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание кабеля или провода к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2 ¹;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.22*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080
	Испытания кабеля или провода при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ¹;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Стойкость к удару
	ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1;
ГОСТ IEC 60811-506-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.23*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080
	Испытание кабеля или провода к воздействию относительной влажности при повышенной температуре
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2;
ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.24* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание кабеля на совместимость
	ГОСТ IEC 60811-401-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.24*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Стойкость к удару
	IEC 60811-506:2012;
ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1;
ГОСТ IEC 60811-506-2015;
СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.25* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.25*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/26.080
	Испытание кабеля на совместимость
	IEC 60811-401:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.26* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.26*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.27* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля или провода
	ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4;
ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.4;
СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.27*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.28* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 7399-97 п.6.2.1;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.28*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля или провода
	ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4;
ГОСТ 3345-76;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4;
СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.29* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.29*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 7399-97 п.6.2.1;
ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.30* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.30*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 23286-78;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.31* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.31*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.32* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.32*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.33* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.33*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5;
СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.34* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.34*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/25.120
	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.35* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	3.35*
	Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
	27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия
	ГОСТ 31565-2012 п.5.4;
ГОСТ IEC 61034-2-2011;
ГОСТ IEC 61034-2-2024
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	3.36*
	
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	
	

	4.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1;
ГОСТ 6285-74 п.4.1;
ГОСТ 839-2019 п.8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1
	
	

	4.2*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.3*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.4*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.5*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.121
	Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.6*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.7*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Усадка изоляции
	ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.8*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции до и после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции под давлением при высокой температуре
	ГОСТ IEC 60811-508-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.9*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.061
	Усадка изоляции
	IEC 60811-502:2012;
IEC 60811-503:2012;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытания на тепловую деформацию изоляции
	ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.10*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре
	IEC 60811-508:2012;
ГОСТ IEC 60811-508-2015;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Водопоглощение изоляции
	ГОСТ IEC 60811-402-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.11*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061
	Испытания на тепловую деформацию изоляции
	IEC 60811-507:2012;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость провода к воздействию повышенной температуры окружающей среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.12*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080, 27.32/29.040
	Водопоглощение изоляции
	IEC 60811-402:2012;
ГОСТ IEC 60811-402-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость провода к воздействию пониженной температуры окружающей среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.13*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080
	Испытания провода при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.141
	Проверка герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей
	ГОСТ 27893-88 метод 10Б
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.14*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.080
	Испытания провода при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1;
ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Разрывное усилие жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.15*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.141
	Проверка герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей
	ГОСТ 27893-2023 метод 10Б;
ГОСТ 27893-88 метод 10Б
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Усилие сдвига изоляции
	ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.16*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Разрывное усилие жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к монтажным изгибам
	ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.17*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.121
	Усилие сдвига изоляции
	ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.18*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.095
	Стойкость к монтажным изгибам
	ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил
	ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.19*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание переменным и импульсным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.20*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/22.000
	Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил
	ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2;
ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Пробивное напряжение защитной изоляции
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.21*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.113
	Испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.22*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.113
	Длительное испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	4.23*
	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.113
	Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	4.24*
	
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	
	

	4.25*
	
	
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	
	

	4.26*
	
	27.32/29.113
	Испытание импульсным напряжением
	IEC 60230:2018;
ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60230-2022
	
	

	5.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	
	

	5.2*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.3*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.4*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Герметичность оболочки
	ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.5*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7;
ГОСТ 7006-72 п.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.141
	Влагонепроницаемость сердечника кабеля
	ГОСТ 27893-88 метод 10
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.6*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/11.116
	Проверка герметичности (сплошности) оболочки с гидрофобным заполнение
	ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.7*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.141
	Влагонепроницаемость сердечника кабеля
	ГОСТ 27893-2023 метод 10;
ГОСТ 27893-88 метод 10
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.8*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹;
ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.9*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до старения
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹;
ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.10*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства изоляции
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹;
ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек после старения
	ГОСТ 25018-81;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.11*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до старения
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹;
ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции
	ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.12*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ 25018-81;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.13*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции
	IEC 60811-502:2012;
IEC 60811-503:2012;
ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.14*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.15*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля
	ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.16*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31995-2012 п.7.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.17*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.080
	Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля
	ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Стойкость к навиванию
	ГОСТ 31995-2012 п.7.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.18*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31995-2012 п.7.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.19*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Стойкость к навиванию
	ГОСТ 31995-2012 п.7.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.20*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.21*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.22*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Измерение электрической емкости
	ГОСТ 27893-88 метод 3;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.23*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 23286-78;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.24* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/33.110
	Коэффициент затухания
	ГОСТ 27893-88 метод 6;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.3.1, 8.3.12
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.24*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/29.113
	Измерение электрической емкости
	ГОСТ 27893-2023 метод 3;
ГОСТ 27893-88 метод 3;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.25* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/33.110
	Переходное затухание на ближнем конце
	ГОСТ 27893-88 метод 5;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.15
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.25*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/33.110
	Коэффициент затухания
	ГОСТ 27893-2023 метод 6;
ГОСТ 27893-88 метод 6;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.26* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.26*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/33.110
	Переходное затухание на ближнем конце
	ГОСТ 27893-2023 метод 5;
ГОСТ 27893-88 метод 5;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.27* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.27*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.28* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	5.28*
	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	5.29*
	
	
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5;
СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5
	
	

	6.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 839-2019 п.8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	6.2* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 839-2019 п.8.8
	
	

	6.2*
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 839-2019 п.8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	6.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	6.3*
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 839-2019 п.8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	6.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Наружные параметры провода
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	6.4*
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	6.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76;
ГОСТ 839-2019 п.8.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	6.5*
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/29.061
	Наружные параметры провода
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	6.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Разрывное усилие провода
	ГОСТ 839-2019 п.8.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	6.6*
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76;
ГОСТ 839-2019 п.8.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	6.7*
	
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Разрывное усилие провода
	ГОСТ 839-2019 п.8.5
	
	

	7.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004)
	
	

	7.2*
	Кабели управления
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.3*
	Кабели управления
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004)
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция оплетки и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.4*
	Кабели управления
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.5*
	Кабели управления
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция оплетки и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.6*
	Кабели управления
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.7*
	Кабели управления
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.8*
	Кабели управления
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.9*
	Кабели управления
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие изменения температуры среды
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.10*
	Кабели управления
	27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2, метод 208-2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Линейная усадка изоляции
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.11*
	Кабели управления
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие изменения температуры среды
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к изгибам
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.12*
	Кабели управления
	27.32/29.061
	Линейная усадка изоляции
	ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.13*
	Кабели управления
	27.32/26.095
	Стойкость к изгибам
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.14*
	Кабели управления
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.15*
	Кабели управления
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.16*
	Кабели управления
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	7.17*
	Кабели управления
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	7.18*
	
	
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	
	

	8.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	
	

	8.2*
	Кабели городские телефонные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней
	ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.3*
	Кабели городские телефонные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.4*
	Кабели городские телефонные
	27.32/22.000
	Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней
	ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.5*
	Кабели городские телефонные
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.6*
	Кабели городские телефонные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция брони и экранов
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7;
ГОСТ 7006-72 п.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31943-2012 п.7.4.1;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.7*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки
	ГОСТ 27893-88 метод 9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.8*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84)
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.9*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.121
	Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки
	ГОСТ 27893-2023 метод 9;
ГОСТ 27893-88 метод 9
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Механические свойства изоляции
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.10*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до старения
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.11*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.121
	Механические свойства изоляции
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции и оболочки
	ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.12*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек до старения
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек после старения
	ГОСТ 25018-81;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.13*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции и оболочки
	IEC 60811-502:2012;
IEC 60811-503:2012;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.14*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121
	Механические свойства неметаллических оболочек после старения
	IEC 60811-401:2012;
IEC 60811-501:2012;
ГОСТ 25018-81;
ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.15*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.16*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080
	Испытания кабеля при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Невытекаемость гидрофобного заполнителя
	ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.17*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080
	Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к перегибам
	ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.18*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.080
	Невытекаемость гидрофобного заполнителя
	ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.19* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.19*
	Кабели городские телефонные
	27.32/26.095
	Стойкость к перегибам
	ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.20* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.20*
	Кабели городские телефонные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.21* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.21*
	Кабели городские телефонные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.22* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Герметичность изоляции пластмассовой оболочки и защитного шланга
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.2, 7.2.6в
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.22*
	Кабели городские телефонные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.23* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.23*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.113
	Герметичность изоляции пластмассовой оболочки и защитного шланга
	ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31943-2012 п.7.2.2, 7.2.6в
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.24* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.24*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.25* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Рабочая емкость
	ГОСТ 27893-88 метод 3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.25*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 23286-78;
ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.26* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.26*
	Кабели городские телефонные
	27.32/29.113
	Рабочая емкость
	ГОСТ 27893-2023 метод 3;
ГОСТ 27893-88 метод 3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.27* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.27*
	Кабели городские телефонные
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.28* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	8.28*
	Кабели городские телефонные
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	8.29*
	
	
	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей
	ГОСТ 31565-2012 п.5.3;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5;
СТБ IEC 60332-3-22-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-23-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-24-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-3-25-2011 п.5
	
	

	9.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	
	

	9.2*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция жгутов
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.3*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.4*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ МЭК 60719-2002
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.5*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Армирование проводов наконечниками
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.6*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116
	Зачистка концов проводов
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Холодостойкость
	ГОСТ IEC 60811-504-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.7*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/29.061
	Предельные отклонения геометрических размеров элементов жгута
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.8*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116
	Проверка скрепления проводов в жгуты
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость к воздействию изменения температур
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.9*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/22.000
	Проверка целостности электрических цепей
	ГОСТ 23544-84 п.4.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.10*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/29.113
	Падение напряжения на соединении
	ГОСТ 23544-84 пп.4.3.2, 4.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к механическим деформациям многократного перегиба
	ГОСТ 12182.1-80
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.11*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/29.121
	Падение усилия отрыва наконечника от провода
	ГОСТ 23544-84 п.4.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.3;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1;
ГОСТ 30630.1.3-2001 метод 104-1 ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.12*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/29.121
	Усилие отрыва провода от ПВХ ленты
	ГОСТ 23544-84 п.4.4.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.13* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.13*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 23544-84 п.4.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.14* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление экранов
	ГОСТ 17492-72
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.14*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/26.080
	Холодостойкость
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.15* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.15*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие изменения температуры окружающей среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.16* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытания напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.16*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/11.116, 27.32/26.045
	Стойкость к воздействию электролита
	ГОСТ 23544-84 п.4.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.17* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.17*
	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
	27.32/36.100
	Испытание на наработку
	ГОСТ 23544-84 п.4.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	9.18* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/25.120
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	9.19* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	
	

	10.1* ТР
	
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1
	
	

	10.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1
	
	

	10.2*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 2584-86 п.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.3*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/29.061
	Сечение фасонных и фасонных овальных проводов
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 2584-86 п.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.4*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 2584-86 п.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Наличие неровностей на оболочке
	ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.5*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 2584-86 п.1.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.6*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	отсутствие кривизны провода, наличие дефектов
	ГОСТ 2584-86 п.4.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Отделяемость изоляции и оболочки
	ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.7*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/29.121
	Механические параметры провода
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 1545-80;
ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84);
ГОСТ 2584-86 п.4.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к перегибам
	ГОСТ 12182.1-80;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.8*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Стойкость к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.9*
	Провода контактные из меди и ее сплавов
	27.32/22.000
	Удельное электрическое сопротивление жилы
	ГОСТ 2584-86 п.4.7
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	10.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие повышенной температуры
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, испытание 201;
ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	10.11* ТР
	
	
	Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) испытание 204;
ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204 ¹;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2
	
	

	10.12* ТР
	
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	
	

	10.13* ТР
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 7229-76
	
	

	10.14* ТР
	
	27.32/29.113
	Испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78
	
	

	10.15* ТР
	
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
	
	

	10.16* ТР
	
	
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
	
	

	10.17* ТР
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции жил
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 3345-76
	
	

	10.18* ТР
	
	
	Электрическое сопротивление экранов
	ГОСТ 17492-72;
ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1
	
	

	10.19* ТР
	
	27.32/26.080
	Длительно допустимая температура на жилах
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1
	
	

	11.1* ТР
	
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 6285-74 п.4.1
	
	

	11.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 6285-74 п.4.1
	
	

	11.2*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.3*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2, 8.2.3;
ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.4*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 24334-2020 п.8.8
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.095
	Испытание на закручивание
	ГОСТ 6285-74 п.4.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.5*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Обрывы токопроводящих жил
	ГОСТ 6285-74 п.4.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.6*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79 п.3;
ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1;
ГОСТ МЭК 60719-2002
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции
	ГОСТ IEC 60811-502-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.7*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/11.116
	Отделяемость изоляции и оболочки
	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.121
	Прочность сцепления жилы с изоляцией
	ГОСТ 6285-74 п.4.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.8*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1;
ГОСТ 24334-2020 п.8.5.1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Холодостойкость провода
	ГОСТ 6285-74 п.4.9;
ГОСТ IEC 60811-504-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.9*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/26.080
	Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды
	ГОСТ 24334-2020 п.8.5.2;
СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.10*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	IEC 60811-404:2012;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.11*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/26.080
	Стойкость к воздействию изменения температур
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1;
ГОСТ 24334-2020 п.8.5.3;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением на проход
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	11.12*
	Кабели силовые для нестационарной прокладки
	27.32/26.095
	Проверка стойкости к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 24334-2020 п.8.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	11.13*
	
	
	Стойкость к механическим деформациям многократного перегиба
	ГОСТ 12182.1-80;
ГОСТ 24334-2020 п.8.4
	
	

	11.14*
	
	27.32/26.080
	Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды
	ГОСТ 16962.2-90 метод 103-2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1;
ГОСТ 24334-2020 п.8.4
	
	

	11.15*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	
	

	11.16*
	
	
	Электрическое сопротивление экранов
	ГОСТ 17492-72
	
	

	11.17*
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	
	

	11.18*
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 24334-2020 п.8.3;
ГОСТ 2990-78
	
	

	11.19*
	
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	
	

	11.20*
	
	
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	
	

	11.21*
	
	27.32/26.080, 27.32/29.121
	Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре
	ГОСТ IEC 60811-505-2015
	
	

	12.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 п.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.2* ТР
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004)
	
	

	12.2*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 26437-85 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Маркировка
	ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5;
ГОСТ 12177-79 п.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.3*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 26437-85 пп.4.6.1, 5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.4*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.1;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.5*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/29.061
	Наружные параметры провода
	ГОСТ 26437-85 п.4.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Холодостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.6*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/26.095
	Стойкость к перегибам
	ГОСТ 26437-85 п.4.4.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.080
	Влагостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.3;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 208-2;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 208-2 ¹
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.7*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ 26437-85 п.4.5.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/36.038
	Наработка кабеля
	ГОСТ 10348-80 п.4.6.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.8*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ 26437-85 п.4.5.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Сохраняемость строительной длины
	ГОСТ 10348-80 п.4.6.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.9*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/26.080
	Испытание на изменение температуры среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1;
ГОСТ 26437-85 п.4.5.5
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.10*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1;
ГОСТ 26437-85 п.4.5.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	12.11*
	Провода неизолированные гибкие
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление провода
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	12.12* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.1* ТР
	
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Проверка конструкции кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1
	
	

	13.2* ТР
	
	
	Проверка конструкции токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2
	
	

	13.2*
	Провода обмоточные
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 15634.0-70 п.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.3* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Определение конструктивных размеров кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.3*
	Провода обмоточные
	27.32/11.116
	Качество наложения изоляции, качество обмотки и намотки и поверхности провода
	ГОСТ 26606-85 п.4.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.141, 27.32/29.113
	Проверка герметичности изоляции
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.4*
	Провода обмоточные
	27.32/11.116
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 26606-85 п.4.2.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.5* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116, 27.32/29.113
	Проверка сплошности оболочки
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.5*
	Провода обмоточные
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 26606-85 п.4.4
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.6* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.6*
	Провода обмоточные
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.7*
	Провода обмоточные
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.8* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.8*
	Провода обмоточные
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.9* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Рабочая емкость
	ГОСТ 27893-88 метод 3;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.6
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.9*
	Провода обмоточные
	27.32/29.113
	Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц
	ГОСТ 15634.4-70;
ГОСТ 2990-78
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.10* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/33.110
	Коэффициент затухания
	ГОСТ 27893-88 метод 6;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.3.1, 8.3.12
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.10*
	Провода обмоточные
	27.32/29.121
	Относительное удлинение провода
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 15634.1-70
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	13.11* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/33.110
	Переходное затухание на ближнем конце
	ГОСТ 27893-88 метод 5;
ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.15
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	13.12* ТР
	
	27.32/26.095, 27.32/29.121
	Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.1
	
	

	13.13* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции
	ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.3
	
	

	13.14* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Стойкость к изгибу
	ГОСТ IEC 60811-504-2015;
ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.4.8, 8.4.9
	
	

	13.15* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/29.113
	Стойкость к воздействию повышенной температуры среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.1
	
	

	13.16* ТР
	
	
	Стойкость к воздействию пониженной температуры среды
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.2
	
	

	13.17* ТР
	
	27.32/22.000, 27.32/26.080
	Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.3
	
	

	13.18* ТР
	
	27.32/25.120
	Нераспространение горения кабеля при одиночной прокладке
	ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1
	
	

	13.19* ТР
	
	
	Нераспространение горения кабеля при групповой прокладке
	ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011;
ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1
	
	

	14.2*
	Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых работ
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	14.3*
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1
	
	

	14.4*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 31945-2012 п.7.6
	
	

	14.5*
	
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3;
ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4
	
	

	14.6*
	
	27.32/11.116
	Наличие неровностей на оболочке
	ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3
	
	

	14.7*
	
	27.32/29.061
	Толщина и наружные параметры
	ГОСТ 12177-79
	
	

	14.8*
	
	27.32/11.116
	Отделяемость изоляции и оболочки
	ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2
	
	

	14.9*
	
	27.32/26.095
	Стойкость к перегибам
	ГОСТ 12182.1-80;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4
	
	

	14.10*
	
	
	Стойкость к изгибу
	ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2
	
	

	14.11*
	
	27.32/26.080
	Испытание на воздействие повышенной температуры
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, испытание 201;
ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1
	
	

	14.12*
	
	
	Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) испытание 204;
ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204 ¹;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2
	
	

	14.13*
	
	27.32/26.045, 27.32/29.121
	Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу
	IEC 60811-404:2012;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4;
ГОСТ IEC 60811-404-2015
	
	

	14.14*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 7229-76
	
	

	14.15*
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	
	

	14.16*
	
	27.32/25.120
	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4;
ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-1-2011;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010 п.5
	
	

	14.17*
	
	
	Испытание на образование горящих капель/частиц
	ГОСТ 31565-2012 п.5.2;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5
	
	

	14.18*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции жил
	ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1;
ГОСТ 3345-76
	
	

	14.19*
	
	
	Электрическое сопротивление экранов
	ГОСТ 17492-72;
ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1
	
	

	14.20*
	
	27.32/29.113
	Стойкость к воздействию длительно допустимой температуры на жилах
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1 испытание 201;
ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201;
ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1
	
	

	14.21*
	
	
	испытание на возникновение и прекращение частичных разрядов
	ГОСТ 20074-83;
ГОСТ 2990-78;
ГОСТ 31945-2012 п.7.3.3
	
	

	15.2*
	Катанка алюминиевая
	27.32/29.061
	диаметр, наружные размеры
	ГОСТ 12177-79 п.3.1, 3.2;
ГОСТ 13843-2019 п.7.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	15.3*
	
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Качество поверхности
	ГОСТ 13843-2019 п.7.4
	
	

	15.4*
	
	27.32/29.121
	Механические свойства
	ГОСТ 13843-2019 п.7.7;
ГОСТ 1497-2023;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)
	
	

	15.5*
	
	27.32/29.061
	Овальность катанки
	ГОСТ 26877-2008
	
	

	15.6*
	
	27.32/29.113
	Удельное электрическое сопротивление катанки
	ГОСТ 7229-76
	
	

	15.7*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 13843-2019 п.8
	
	

	16.2*
	Катанка из алюминиевого сплава
	27.32/29.061
	диаметр, наружные размеры
	ГОСТ 12177-79 п.3.1, 3.2;
ГОСТ 20967-2019 п.7.2
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	16.3*
	
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Качество поверхности
	ГОСТ 20967-2019 п.7.4
	
	

	16.4*
	
	27.32/29.121
	Механические свойства (предел прочности, относительное удлинение)
	ГОСТ 1497-2023;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 20967-2019 п.7.7
	
	

	16.5*
	
	27.32/29.061
	Овальность катанки
	ГОСТ 26877-2008
	
	

	16.6*
	
	27.32/29.113
	Удельное электрическое сопротивление катанки
	ГОСТ 20967-2019 п.7.6;
ГОСТ 7229-76
	
	

	16.7*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 20967-2019 п.7.9
	
	

	17.2*
	Провода для взрывных работ
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция провода
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 6285-74 п.4.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	17.3*
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004);
ГОСТ 6285-74 п.4.1
	
	

	17.4*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12177-79 п.3.1;
ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5
	
	

	17.5*
	
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	
	

	17.6*
	
	27.32/26.095
	Испытание на закручивание
	ГОСТ 6285-74 п.4.3
	
	

	17.7*
	
	27.32/22.000
	Обрывы токопроводящих жил
	ГОСТ 6285-74 п.4.5
	
	

	17.8*
	
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Усадка изоляции
	IEC 60811-502:2012;
ГОСТ IEC 60811-502-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10
	
	

	17.9*
	
	27.32/29.121
	Прочность сцепления жилы с изоляцией
	ГОСТ 6285-74 п.4.4
	
	

	17.10*
	
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Холодостойкость провода
	IEC 60811-504:2012;
ГОСТ 6285-74 п.4.9;
ГОСТ IEC 60811-504-2015;
СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2
	
	

	18.2*
	Кабели монтажные многожильные для монтажных работ
	27.32/11.116, 27.32/29.061
	Конструкция кабеля
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 п.3.1
	пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория)
	

	18.3*
	
	
	Конструкция токопроводящих жил
	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1;
ГОСТ 12177-79 п.3.2;
ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004)
	
	

	18.4*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5;
ГОСТ 12177-79 п.3.1
	
	

	18.5*
	
	27.32/29.061
	Строительная длина
	ГОСТ 12177-79 п.3.3
	
	

	18.6*
	
	27.32/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.1;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, метод 201-1;
ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹
	
	

	18.7*
	
	
	Холодостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.2
	
	

	18.8*
	
	
	Влагостойкость
	ГОСТ 10348-80 п.4.5.3;
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 208-2;
ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 208-2
	
	

	18.9*
	
	27.32/36.038
	Наработка кабеля
	ГОСТ 10348-80 п.4.6.1
	
	

	18.10*
	
	27.32/29.061
	Сохраняемость строительной длины
	ГОСТ 10348-80 п.4.6.2
	
	

	18.11*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
	ГОСТ 7229-76
	
	

	18.12*
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78
	
	

	18.13*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	
	



¹ - стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, которые могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям технических регламентов Евразийского экономического Союза на основе анализа рисков применительно к конкретной продукции.
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