ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 |  |  |  |
| 3.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 3.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 4.1** | Вентильные разрядники | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 5.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 6.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 7.1** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в аварийном режиме | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 8.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 9.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 9.2** |  | 27.32/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М |  |  |  |
| 10.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ¹ | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область | ¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 10.2** |  |  | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 |  |  |  |
| 10.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 |  |  |  |
| 11.1** | Диэлектрические перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 12.1** | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 13.1* | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 14.1** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 14.2** |  |  | Проверка тока утечки при номинальном рабочем напряжении |  |  |  |
| 14.3** |  |  | Проверка схемы повышенным напряжением |  |  |  |
| 14.4** |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 15.1** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 15.2** |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |  |
| 16.1** | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 17.1** | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 17.2** |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения. Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  |
| 18.1** | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 19.1** | Накладки электроизолирующие гибкие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |
| 20.1** | Колпаки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | МВИ.МН 5207-2015 | ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область |  |