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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	2.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
	27.90/22.000
	Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	3.1**
	Выключатели масляные и вакуумные до 10 кВ включительно
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	3.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.БР 0047-2024
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	4.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	
	
	

	5.1**
	Комплектные распределительные устройства и разъединители до 10 кВ включительно
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	5.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	6.1**
	Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно
	23.43/29.113
	Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	6.2**
	
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	7.1**
	Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно
	27.32/29.113
	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	7.2**
	
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	8.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
	27.11/22.000
	Измерение потерь холостого хода
	АМИ.ГМ 0418­2025;
ГОСТ 3484.1-88
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	8.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	
	

	8.3**
	
	27.11/22.000
	Проверка коэффициента трансформации
	АМИ.ГМ 0418­2025;
ГОСТ 3484.1-88
	
	

	8.4**
	
	
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	8.5**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.ГМ 0002-2021
	
	

	9.1*
	Средства защиты: клещи электроизолирующие и измерительные
	25.73/29.113, 26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	10.1*
	Средства защиты: колпаки электроизолирующие до 10 кВ включительно: - жесткие, для установки на отключенных ножах разъединителей, выключателей нагрузки и т.п.; - жесткие или гибкие, для установки на жилах отключенных кабелей
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	11.1*
	Средства защиты: лестницы приставные и стремянки электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	12.1*
	Средства защиты: накладки электроизолирующие гибкие и покрывала из полимерных материалов до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	13.1*
	Средства защиты: накладки электроизолирующие жесткие до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	14.1*
	Средства защиты: перчатки диэлектрические, боты диэлектрические, галоши диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	15.1*
	Средства защиты: ручной инструмент для работы под напряжением до 1 кВ включительно
	25.73/29.113
	Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	16.1*
	Средства защиты: указатели напряжения выше 1000 В.
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	16.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части.
	
	
	

	16.3*
	
	
	Напряжение индикации.
	
	
	

	17.1*
	Средства защиты: указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Измерение напряжения индикации по схемам согласного и встречного включения
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	17.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части
	
	
	

	17.3*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части
	
	
	

	17.4*
	
	
	Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	18.1*
	Средства защиты: указатели напряжения до 1000 В.
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	18.2*
	
	
	Напряжение индикации.
	
	
	

	18.3*
	
	
	Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	18.4*
	
	
	Ток , протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	19.1*
	Средства защиты: устройства для прокола и резки кабеля до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	20.1*
	Средства защиты: штанги электроизолирующие и измерительные
	26.51/29.113, 25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части.
	АМИ.ГМ 0426-2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	21.1*
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Пробивное напряжение
	ГОСТ 6581-75 п.4
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	22.1**
	Трансформаторы напряжения (электромагнитные)
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	22.2**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.ГМ 0002-2021
	
	

	23.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025;
АМИ.ГМ 0418­2025
	ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область
	

	23.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
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