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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	1.2**
	
	27.12/29.113, 27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	2.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул.Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	2.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	3.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения
	МВИ.МН 2263-2015
	ул.Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	3.2**
	
	27.90/29.113
	Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
	
	
	

	3.3**
	
	
	Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения
	ГОСТ 16357-83;
МВИ.МН 2263-2015
	
	

	4.1**
	Волоконно-оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети)
	27.31/33.110
	Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км
	ЛАМИ 0045-2025
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания
	
	
	

	4.3**
	
	
	Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON
	
	
	

	4.4**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	4.5**
	
	
	Потери (затухание) в неразъемных соединителях
	
	
	

	4.6**
	
	
	Потери на вводе излучения оптической мощности ОК
	
	
	

	5.1**
	Выводы и проходные изоляторы
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	5.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	6.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	7.1*
	Диэлектрические боты, галоши, перчатки
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с изменением тока утечки
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	8.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	МВИ.МН 3378-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	8.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	МВИ.МН 3578-2015
	
	

	9.1*
	Клещи электроизмерительные
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	10.1*
	Клещи электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	11.1*
	Колпаки электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	12.1**
	Комплектное распределительное устройство
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	12.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	13.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	13.2**
	
	
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	
	
	

	13.3**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	14.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	14.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	15.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	16.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	16.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	17.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	17.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание повышенным выпрямленным напряжением
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	18.1**
	Силовые трансформаторы и масляные реакторы
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	ГОСТ 3484.1-88;
ГОСТ 3484.3-88
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	18.2**
	
	27.11/01.086
	Измерение сопротивления обмоток постоянному току1
	ГОСТ 3484.1-88
	
	

	18.3**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	18.4**
	
	27.11/22.000
	Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов
	ГОСТ 3484.1-88
	
	

	18.5**
	
	
	Проверка коэффициента трансформации
	
	
	

	19.1**
	Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	19.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	20.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	20.2**
	
	
	Измерение сопротивления обмоток постоянному току
	ГОСТ 1983-2015
	
	

	20.3**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	21.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	21.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 2263-2015
	
	

	22.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	22.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	23.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей, изолирующей частей и соединительного провода
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	23.2*
	
	
	Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения
	
	
	

	24.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	24.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	24.3*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	24.4*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	25.1*
	Устройство прокола и резки кабеля
	26.51/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	26.1*
	Штанги электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 3494-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
	

	27.1**
	Элегазовые выключатели
	27.12/22.000
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	МВИ.МН 1004-2015;
МВИ.МН 2263-2015
	ул. Железнодорожная, 18а, 220014, г. Минск
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