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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Дымовые каналы в зданиях и сооружениях, дымовые трубы
	100.13/23.000
	Скорость воздушного потока
	АМИ.МН 0006-2021
	пер. Коммунистический, д. 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2**
	
	100.13/23.000, 100.13/41.000
	Наличие тяги
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.03.03-2026 п.8.7
	
	

	2.1**
	Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений, вентиляционные каналы
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока)
	АМИ.МН 0006-2021
	пер. Коммунистический, д. 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2**
	
	
	Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха)
	
	
	

	2.3**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
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