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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169
	Концентрация азота оксида (NO)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	1.2**
	
	
	Концентрация азота диоксида (NO2)
	
	
	

	1.3**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Концентрация аммиака
Отбор проб
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	1.4**
	
	100.01/08.157, 100.01/42.000
	Концентрация бензола
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.5**
	
	
	Концентрация н-бутана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.6**
	
	
	Концентрация бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола)
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.7**
	
	
	Концентрация бутилацетата (н-бутилацетата, уксусной кислоты бутилового эфира)
Отбор проб
	
	
	

	1.8**
	
	
	Концентрация н-гексана
Отбор проб
	
	
	

	1.9**
	
	
	
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.10**
	
	
	Концентрация н-гептана
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.11**
	
	
	
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.12**
	
	100.01/08.169
	Давление газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	1.13**
	
	
	Концентрация кислорода (O2)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.14**
	
	100.01/08.157, 100.01/42.000
	Концентрация м-ксилола
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.15**
	
	
	Концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензола)
Отбор проб
	
	
	

	1.16**
	
	
	Концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензола)
Отбор проб
	
	
	

	1.17**
	
	
	Концентрация метана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.18**
	
	
	Концентрация метанола (метилового спирта)
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.19**
	
	
	Концентрация н-нонана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.20**
	
	
	Концентрация н-октана
Отбор проб
	
	
	

	1.21**
	
	
	
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.22**
	
	
	Концентрация н-пентана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.23**
	
	
	
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.24**
	
	
	Концентрация н-пропана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.25**
	
	
	Концентрация пропан-2-она (ацетона)
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.26**
	
	100.01/08.169
	Концентрация серы диоксида (SO2)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.27**
	
	
	Скорость газовых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	1.28**
	
	
	Расход газопылевых потоков
	
	
	

	1.29**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Концентрация твердых частиц (пыли, взвешенных веществ)
Отбор проб
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	1.30**
	
	
	
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	1.31**
	
	100.01/08.169
	Температура газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	1.32**
	
	100.01/08.157, 100.01/42.000
	Концентрация толуола (метилбензола)
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.33**
	
	
	Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканов) суммарно
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.34**
	
	100.01/08.169
	Концентрация углерода оксида (CO)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.35**
	
	100.01/08.157, 100.01/42.000
	Концентрация этана
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.36**
	
	
	Концентрация этанола (этилового спирта)
Отбор проб
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.37**
	
	
	Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира)
Отбор проб
	
	
	

	1.38**
	
	
	Концентрация этилбензола
Отбор проб
	
	
	

	1.39**
	
	
	Концентрация 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва)
Отбор проб
	
	
	

	1.40*
	
	100.01/08.169
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.41**
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	2.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	2.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация ионов аммония и аммиака
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	2.3*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	2.4*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.5**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.6*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.7*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	2.8*
	
	
	Кислород растворенный
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.9*
	
	
	Концентрация магния
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	2.10*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.11*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	2.12*
	
	
	Концентрация нитрит-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	2.13*
	
	100.05/08.155
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	2.14*
	
	
	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.15*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.16*
	
	100.05/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.17*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфат-ионов
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	2.18*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.19**
	
	100.05/35.065
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	3.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация ионов аммония и аммиака
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	3.3*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	3.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	3.5**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	3.6*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.7*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	3.8*
	
	
	Кислород растворенный
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	3.9*
	
	
	Концентрация магния
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	3.10*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	3.11*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	3.12*
	
	
	Концентрация нитрит-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	3.13*
	
	100.03/08.155
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	3.14*
	
	
	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	3.15*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.16*
	
	100.03/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.17*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфат-ионов
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	3.18*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	3.19*
	
	
	Щелочность
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А, 2
	
	

	3.20*
	
	
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 П.4
	
	

	3.21**
	
	100.03/35.065
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	3.22*
	
	100.03/08.159
	Массовая концентрация нафталина
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (Отдел экологии и природоохранных мероприятий);
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	3.23*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)пирена
	
	
	

	3.24*
	
	
	Массовая концентрация аценафтена
	
	
	

	3.25*
	
	
	Массовая концентрация фенантрена
	
	
	

	3.26*
	
	
	Массовая концентрация флуорантена
	
	
	

	3.27*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)антрацена
	
	
	

	3.28*
	
	
	Массовая концентрация бензо(b)флуорантена
	
	
	

	3.29*
	
	
	Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена
	
	
	

	3.30*
	
	
	Массовая концентрация флуорена
	
	
	

	3.31*
	
	
	Массовая концентрация антрацена
	
	
	

	3.32*
	
	
	Массовая концентрация пирена
	
	
	

	3.33*
	
	
	Массовая концентрация хризена
	
	
	

	3.34*
	
	
	Массовая концентрация бензо(k)флуорантена
	
	
	

	3.35*
	
	
	Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена
	
	
	

	3.36*
	
	
	Массовая концентрация бензо(ghi)перилена
	
	
	

	4.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	4.2**
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	4.3*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кадмия
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.4*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	4.5*
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.6*
	
	100.04/08.155
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	4.7*
	
	100.04/08.032
	Концентрация свинца
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.8*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.9*
	
	100.04/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.10*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	4.11*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	4.12*
	
	100.04/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	4.13*
	
	100.04/08.155
	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.14*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфат-ионов
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	4.15*
	
	100.04/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 П.4
	
	

	4.16*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.17*
	
	
	Концентрация ионов аммония и аммиака
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	4.18*
	
	
	Концентрация нитрат-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	4.19*
	
	
	Концентрация нитрит-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	4.20*
	
	100.04/08.032
	Концентрация марганца
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.21*
	
	
	Концентрация меди
	
	
	

	4.22*
	
	
	Концентрация хрома
	
	
	

	4.23*
	
	
	Концентрация цинка
	
	
	

	4.24**
	
	100.04/35.065
	Температура
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	4.25*
	
	100.04/08.159
	Массовая концентрация нафталина
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (Отдел экологии и природоохранных мероприятий);
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	4.26*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)пирена
	
	
	

	4.27*
	
	
	Массовая концентрация аценафтена
	
	
	

	4.28*
	
	
	Массовая концентрация фенантрена
	
	
	

	4.29*
	
	
	Массовая концентрация флуорантена
	
	
	

	4.30*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)антрацена
	
	
	

	4.31*
	
	
	Массовая концентрация бензо(b)флуорантена
	
	
	

	4.32*
	
	
	Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена
	
	
	

	4.33*
	
	
	Массовая концентрация флуорена
	
	
	

	4.34*
	
	
	Массовая концентрация антрацена
	
	
	

	4.35*
	
	
	Массовая концентрация пирена
	
	
	

	4.36*
	
	
	Массовая концентрация хризена
	
	
	

	4.37*
	
	
	Массовая концентрация бензо(k)флуорантена
	
	
	

	4.38*
	
	
	Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена
	
	
	

	4.39*
	
	
	Массовая концентрация бензо(ghi)перилена
	
	
	

	5.1**
	Вода питьевая источников централизованного водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	5.2*
	
	100.09/08.156
	Концентрация ионов аммония и аммиака
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	5.3**
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.4*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа общего
	ГОСТ 4011-72
	
	

	5.5*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 П.4
	
	

	5.6*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	5.7*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитрат-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	5.8*
	
	
	Концентрация нитрит-иона
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	5.9*
	
	100.09/08.155
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	5.10*
	
	100.09/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	5.11*
	
	100.09/08.052
	Общая минерализация (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.12*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	5.13*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	5.14*
	
	100.09/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А, 2
	
	

	5.15*
	
	100.09/08.159
	Массовая концентрация нафталина
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти);
ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (Отдел экологии и природоохранных мероприятий)
	

	5.16*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)пирена
	
	ул. им.Чонгарской Дивизии, 18, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (Отдел экологии и природоохранных мероприятий);
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	5.17*
	
	
	Массовая концентрация аценафтена
	
	
	

	5.18*
	
	
	Массовая концентрация фенантрена
	
	
	

	5.19*
	
	
	Массовая концентрация флуорантена
	
	
	

	5.20*
	
	
	Массовая концентрация бензо(а)антрацена
	
	
	

	5.21*
	
	
	Массовая концентрация бензо(b)флуорантена
	
	
	

	5.22*
	
	
	Массовая концентрация дибензо(a,h)антрацена
	
	
	

	5.23*
	
	
	Массовая концентрация флуорена
	
	
	

	5.24*
	
	
	Массовая концентрация антрацена
	
	
	

	5.25*
	
	
	Массовая концентрация пирена
	
	
	

	5.26*
	
	
	Массовая концентрация хризена
	
	
	

	5.27*
	
	
	Массовая концентрация бензо(k)флуорантена
	
	
	

	5.28*
	
	
	Массовая концентрация индено(1,2,3-cd)пирена
	
	
	

	5.29*
	
	
	Массовая концентрация бензо(ghi)перилена
	
	
	

	6.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84;
ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (отдел экологии и природоохранных мероприятий Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти)
	

	6.2*
	
	100.06/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ 17.13.05-36-2015
	
	

	6.3*
	
	100.06/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13170
	
	

	6.4*
	
	100.06/08.032
	Концентрация кадмия
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	6.5*
	
	
	Концентрация марганца
	
	
	

	6.6*
	
	
	Концентрация меди
	
	
	

	6.7*
	
	
	Концентрация никеля
	
	
	

	6.8*
	
	
	Концентрация свинца
	
	
	

	6.9*
	
	
	Концентрация хрома
	
	
	

	6.10*
	
	
	Концентрация цинка
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