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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	3.2**
	
	
	Время отключения УЗО при I отк, 2*I отк, 5*I отк
	
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 21.08.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 21.08.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://bsca.by/by/registry/get-file?id=4052122.08.2026 21:50:26, Ne 40521.3573140




