ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 34347-2017; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.45/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.21/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 1.2** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.21/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 1.3** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; ГОСТ Р 55724-2013; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.21/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 1.4** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.45/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.21/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 1.5** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.45/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.21/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 1.6** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 12247-80 п. 4.5; ГОСТ 15860-84 п. 6.3.3; ГОСТ 34347-2017 п. 7.11; ГОСТ 949-2023 п. 8.8 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.6** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.21/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 33257-2015; Правила от 01.02.2021 № 5 глава 20; Правила от 27.12.2022 № 84 глава 15 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.1** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.21/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.99/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.92/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.1** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.45/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.2** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.21/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.99/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.92/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.2** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.3** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.21/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; ГОСТ Р 55724-2013; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.3** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.4** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.21/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.99/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.92/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.4** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.45/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.5** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.21/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.5** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.45/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 2.6** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.21/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.99/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.92/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 10617-83 п. 6.6; ГОСТ 34347-2017 п. 7.11; Правила от 01.02.2021 № 5 глава 20; Правила от 27.12.2022 № 84 глава 15 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.1** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115, 24.44/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.45/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 3.2** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103, 24.44/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.2** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 3.3** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; ГОСТ Р 55724-2013; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.3** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 3.4** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143, 24.44/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.4** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.45/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 3.5** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.5** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.45/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 3.6** ТР | Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080, 24.44/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) Герметичность затвора класса А (испытание давлением) Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (испытания давлением) Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды (испытание давлением) | ГОСТ 17380-2001 Приложение Б; ГОСТ 32569-2013 п. 13.2; ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 33257-2015 п. 8.7; ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 3.6** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 17380-2001 Приложение Б; ГОСТ 33257-2015; ГОСТ 34347-2017 п. 7.11; Правила от 23.04.2020 № 21 глава 23 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.1** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.99/32.115, 24.44/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.45/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.2** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.99/32.103, 24.44/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011; СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.2** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.3** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; ГОСТ Р 55724-2013; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.3** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.4** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.99/29.143, 24.44/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.4** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.45/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.5** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.5** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.45/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 4.6** ТР | Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 24.44/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 17380-2001 Приложение Б; ГОСТ 34347-2017 п. 7.11 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 4.6** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.45/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080 | Прочность и герметичность (испытание давлением) | ГОСТ 17380-2001 Приложение Б; ГОСТ 33257-2015; ГОСТ 34347-2017 п. 7.11; Правила от 23.04.2020 № 21 глава 23 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 5.1** | Объекты магистральных трубопроводов (нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы, в том числе промышленная трубопроводная арматура и предохранительные устройства) и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.45/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.45/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.45/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ |  |  |
| 6.1** | Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений) и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.45/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 25.11/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.45/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.45/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ |  |  |
| 7.1** | Трубы дымовые металлические и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 25.11/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 7.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ |  |  |
| 8.1** | Мосты металлические и их элементы | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 25.11/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 ¹; СТБ ЕН 970-2003 ¹ | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 ¹; СТБ ЕН 1712-2004 ¹; СТБ ЕН 1714-2002 ¹; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ¹ |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 ¹ |  |  |
| 9.1** | Арматура трубопроводная (в том числе предохранительные устройства) | 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080 | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды (испытание давлением) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 | ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля) |  |
| 9.2** |  |  | Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (испытания давлением) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 9.3** |  |  | Герметичность затвора класса А (испытание давлением) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |

¹ - стандарты, не включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза