ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10117.1-2001; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24370-80; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 7247-2006; ГОСТ 745-2003; ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Глава 3, п. 9-12; СТБ 1517-2004; СТБ 750-2000; СТБ 841-2003; СТБ ГОСТ Р 51781-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000, 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10444.1-84; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4288-76 п. 1.3; 2.1; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 13307-2015; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. МЗ РБ 23.11.2004 №122; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.2* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 28.29/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: внешний вид, запах изделия (образца) органолептика вытяжек: мутность осадок окрашивание запах, привкус | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 2,3,4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.3* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.13/26.045 | кислотостойкость | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.3* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.4* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.49/26.141, 23.41/26.141, 23.44/26.141 | водонепроницаемость (водостойкость) | СТБ 841-2003 п.7.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.4* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром | ГОСТ 34361-2017; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.5* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.49/26.141, 23.41/26.141, 23.44/26.141 | водопоглощение | СТБ 841-2003 п. 7.13 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.5* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.6* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 16.24/12.042, 17.11/12.042, 17.12/12.042, 17.21/12.042, 17.22/12.042, 20.16/12.042, 22.19/12.042, 22.21/12.042, 22.22/12.042, 22.29/12.042, 23.13/12.042, 23.49/12.042, 23.99/12.042, 24.45/12.042, 25.29/12.042, 25.71/12.042, 25.99/12.042, 28.29/12.042 | миграция красителя | СТБ 1015-97 п.6.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.6* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.7* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 16.24/26.080, 17.21/26.080, 22.22/26.080, 23.13/26.080, 25.99/26.080 | стойкость к горячей воде | СТБ 1015-97 п.6.8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.7* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.8* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.49/26.080, 23.41/26.080, 23.44/26.080 | термостойкость | СТБ 841-2003 п.7.14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.8* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.9* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 22.22/26.045 | химическая стойкость | СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.9* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 28.29/26.045 | стойкость к коррозии | ГОСТ 24788-2001 п.7.8, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 27002-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.10* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.11* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 16.24/29.121, 22.22/29.121, 23.13/29.121, 23.49/29.121, 23.99/29.121, 25.29/29.121, 25.99/29.121 | прочность крепления прилепных деталей | СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.11* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.12* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.12* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | алдрин | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.13* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.13* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | гептахлор | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.14* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.082, 13.95/08.161, 20.16/08.082, 20.16/08.161, 22.21/08.082, 22.21/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161, 23.49/08.082, 23.49/08.161, 23.99/08.082, 23.99/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.14* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | эндрин | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.15* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.15* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | гептахлорэпоксид | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.16* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | дильдрин | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.17* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.18* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | стирол | ГОСТ 34174-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.19* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 1.19* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | фентион (байтекс) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.20* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.20* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | диазинон (базудин) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.21* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.21* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | дихлорфос (ДДВФ) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.22* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.22* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | хлорпирифос (дурсбан) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.23* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.156, 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.23* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | диметоат (фосфамид) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.24* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.24* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | фозалон | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.25* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.25* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161 | трихлорфон (хлорофос) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.26* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.27* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.27* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/03.152, 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.28* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/03.152, 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.29* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/03.152, 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.30* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-2-2017; ГОСТ ISO 6887-6-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.31* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.31* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.32* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.32* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | олово | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.33* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 1.33* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.34* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.34* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.35* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | железо | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.35* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.36* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | марганец | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.36* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.37* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.37* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.38* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | литий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.38* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.39* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.39* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.40* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | ванадий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.40* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.41* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.41* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.42* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | олово | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.42.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.42.2* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 1.43* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | вольфрам | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.43* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | мезофильные клостридии. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.44* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.44* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.45* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 23.99/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.99/08.035, 28.29/08.035 | молибден | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.45* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.46* |  | 10.11/04.125, 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 1.48* |  | 10.11/11.116, 01.47/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, посторонние примеси, консистенция, цвет) | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 1.49* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 п.8, 9; СТБ 974-2016 п. 7.17,7.18 |  |  |
| 1.50* |  |  | массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |  |
| 1.51* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.52* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | летучие жирные кислоты | ГОСТ 31470-2012 п.7 |  |  |
| 1.53* |  |  | кислотное число жира | ГОСТ 31470-2012 п.8 |  |  |
| 1.54* |  |  | перекисное число жира | ГОСТ 31470-2012 п.9; ГОСТ 34118-2017 |  |  |
| 1.55* |  |  | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 1.56* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 1.58* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 1.59* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 1.60* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 1.61* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 |  |  |
| 2.1* ТР | Изделия для ухода за детьми | 32.40/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 30.92/42.000, 13.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26668-85; ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31814-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8844-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ от 19.10.1990 п.2.6; СанПиН 2.4.7.960-00; СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.2* ТР | Изделия для ухода за детьми | 32.40/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 30.92/06.036, 13.20/06.036 | индекс токсичности | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.3* ТР | Изделия для ухода за детьми | 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169 | измерение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 п.5.1.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.4* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.032 | хром | ГОСТ 34361-2017; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.5* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.6* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | железо | ГОСТ 26928-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.7* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; МУ № 266-92; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.7* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.8* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.8* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.9* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.9* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.41/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.10* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.10* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.159, 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.11* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.161 | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.11* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.12* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158, 22.19/08.161 | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.12* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); МВИ.МН 2786-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.13* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158, 22.19/08.161 | диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.13* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.14* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.14* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.15* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.035 | олово | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.15* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | алдрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.16* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.16* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | гептахлор | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.17* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.17* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | эндрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.18* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.18* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | гептахлорэпоксид | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.19* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.161 | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.19* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | дильдрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.20* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.20* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.21* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.22* ТР |  |  | этилбензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.22* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | фентион (байтекс) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.23* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирт пропиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.23* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | дихлорфос (ДДВФ) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.24* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирт изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.24* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | хлорпирифос (дурсбан) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.25* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | этилацетат | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.25* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | фозалон | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.26* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.26* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | трихлорфон (хлорофос) | СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.27* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.27* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.28* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.28* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.29* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.29* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | пенициллины | МВИ.МН 5336-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.30* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.30* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.31* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | толуол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.31* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.32* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.32* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.10.2008 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.33* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирт изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.33* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.34* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.34* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-5-2016; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.35* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | гептан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.35* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.36* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | винил хлористый | МР № 1941-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.36* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.37* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.37* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.38* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.38* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.39* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.39* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | бифидобактерии и (или) др. пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.40* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.40* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 20128-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.41* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.41* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.42* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.42* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.43* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.43* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.44* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.44* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.45* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.45* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.46* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34; МВИ.МН 1924-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.46* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.47* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 31; МВИ.МН 1924-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.47* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.48* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.44/26.080, 23.49/26.080 | термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.48* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.49* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/26.095, 23.13/26.095, 23.19/26.095, 23.44/26.095, 23.49/26.095 | прочность крепления ручек | ГОСТ 28391-89 п. 3.4; ГОСТ 30407-2019 п. 7.8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.49* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.50* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116 | отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки | ГОСТ 30407-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.50* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.51* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/26.045, 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.44/26.045, 23.49/26.045 | кислотостойкость | ГОСТ 30407-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.51* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, посторонние примеси) | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; СТБ 1467-2017 п.7.2; СТБ 1552-2017 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2509-2017 п.7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 970-2017 п. 7.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.52* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.52* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.037, 01.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 п.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.53* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.53* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | кислотность, кислотное число, кислотность жировой фазы | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 33613-2015; ГОСТ 3624-92 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.54* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.54* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/12.042 | фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.55* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.55* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/12.042 | пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.56* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.56* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.57* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.57* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля сахаров | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.58* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.58* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.59* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.59* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.60* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.60* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | красители, консерванты | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.61* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.61* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.052 | индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.62* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | титан | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.62* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.156 | фосфор | ГОСТ 31980-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.63* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | бор | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.63* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 10.51/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.64* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: железо | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.64* | Молоко, молочные, молочные составные продукты. Некоторые компоненты | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | массовая доля нитратов и нитритов | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.65* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | кобальт | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.66* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.67* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 2.68* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 2.69* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.70* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.71* ТР |  |  | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.72* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.73* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 2.74* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 2.75* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.76* ТР |  | 24.45/08.169, 25.99/08.169 | фтор-ион (суммарно) | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 2.77* ТР |  | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045 | стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла | ГОСТ 24788-2018 |  |  |
| 2.78* ТР |  | 24.45/26.095, 25.29/26.095, 25.71/26.095, 25.99/26.095 | прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических | ГОСТ 24788-2001 |  |  |
| 2.79* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.80* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.81* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.82* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.83* ТР |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.84* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.85* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.86* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.87* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.88* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.89* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.90* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.91* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.92* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.93* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.94* ТР |  | 17.11/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.22/08.155, 17.29/08.155 | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.95* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/26.095 | требования механической безопасности: прочность крепления ручек, деформация санитарно-гигиенических изделий | СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.96* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.97* ТР |  | 22.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.98* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.99* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.100* ТР |  |  | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.101* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.102* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.103* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.104* ТР |  |  | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 2.105* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 2.106* ТР |  | 22.29/08.158 | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.107* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.108* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.109* ТР |  | 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.110* ТР |  | 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.111* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.112* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.113* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.114* ТР |  | 22.29/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 2.115* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; МУ № 266-92; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 |  |  |
| 2.116* ТР |  | 22.29/08.158 | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.117* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 2.118* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 2.119* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.120* ТР |  | 22.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 2.121* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: олово | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.122* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.123* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.124* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.125* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.126* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.127* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.128* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.129* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.130* ТР |  |  | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.131* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.132* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.133* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.134* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.135* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.136* ТР |  | 22.19/08.082, 22.19/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 2.137* ТР |  | 22.19/08.161, 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.138* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.139* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.140* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.141* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.142* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.143* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.144* ТР |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.145* ТР |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.146* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 2.147* ТР |  |  | этиленгликоль |  |  |  |
| 2.148* ТР |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | индекс токсичности | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.149* ТР |  |  | токсикологические и клинические показатели: острая токсичность при пероральном введении | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.150* ТР |  |  | действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; СанПиН 10-64 РБ 98 |  |  |
| 2.151* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |
| 2.152* ТР |  |  | местнораздражающее действие |  |  |  |
| 2.153* ТР |  |  | аллергизирующее действие |  |  |  |
| 2.154* ТР |  |  | очищающее действие |  |  |  |
| 2.155* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.156* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 18415-2020 |  |  |
| 2.157* ТР |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.158* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.22/06.036 | сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.159* ТР |  | 17.22/08.032, 17.22/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.160* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.161* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.162* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.163* ТР |  | 17.22/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.164* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.165* ТР |  |  | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.166* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.167* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.168* ТР |  |  | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.169* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.170* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.171* ТР |  |  | спирт пропиловый | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.172* ТР |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.173* ТР |  | 17.22/08.155, 17.22/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.174* ТР |  | 17.22/06.036 | индекс токсичности | МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.175* ТР |  | 17.22/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.176* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 18415-2020 |  |  |
| 2.177* ТР |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.178* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды, изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Обувь. Кожгалантерейные изделия. Коляски детские | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 30.92/35.069, 13.99/35.069, 17.29/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.179* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 13.99/29.040 | климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014 |  |  |
| 2.180* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 31422-2010; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 2.181* ТР |  | 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 13.99/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |
| 2.182* ТР |  | 15.20/29.040 | масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 2.183* ТР |  | 15.20/29.061 | высота каблука | ГОСТ 33225-2015 п.5.1 |  |  |
| 2.184* ТР |  | 15.12/29.040, 15.20/29.040 | масса изделия | ГОСТ 28631-2005 |  |  |
| 2.185* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.186* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.187* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.188* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 2.189* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 2.190* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 2.191* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.192* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 2.193* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 30.92/08.158, 13.99/08.158, 17.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.194* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.195* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.196* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.197* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.198* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.199* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.200* ТР |  |  | дибутилфталат |  |  |  |
| 2.201* ТР |  |  | диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.202* ТР |  |  | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.203* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.204* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.205* ТР |  |  | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.206* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.207* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.208* ТР |  | 14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 2.209* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.210* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.211* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 30.92/08.156, 13.99/08.156, 17.29/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014 |  |  |
| 2.212* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 30.92/06.036, 13.99/06.036, 17.29/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.213* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 15.20/29.061 | требования химико-биологической безопасности: высота каблука | СТБ 1142-99 п.5.1.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.214* ТР |  | 15.20/08.156, 14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 2.215* ТР |  |  | массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |
| 2.216* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция | 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | требования биологической безопасности: длина строки, увеличение интерлиньяжа, кегль шрифта | ГОСТ 34860-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.217* ТР |  | 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035 | общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.218* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.219* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.220* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.221* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.222* ТР |  | 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 |  |  |
| 2.223* ТР | Школьно-письменные принадлежности | 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.224* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.225* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.226* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.227* ТР |  |  | барий |  |  |  |
| 2.228* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.229* ТР |  |  | селен |  |  |  |
| 2.230* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 2.231* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 2.232* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 2.233* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 2.234* ТР |  |  | сурьма |  |  |  |
| 2.235* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 2.236* ТР |  | 17.23/08.158, 17.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.237* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.238* ТР |  |  | ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.239* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.240* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.241* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.242* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.243* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 2.244* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 2.245* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 2.246* ТР |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 2.247* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.248* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.249* ТР |  |  | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.250* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 2.251* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.252* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.253* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.254* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.255* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.256* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.257* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.258* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.259* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.260* ТР |  | 17.23/08.161, 17.29/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 2.261* ТР |  |  | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.262* ТР |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 2.263* ТР |  |  | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 2.264* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 2.265* ТР |  |  | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 2.266* ТР |  |  | сульфенамид Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 2.267* ТР |  |  | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 2.268* ТР |  |  | тиурам Е |  |  |  |
| 2.269* ТР |  |  | цимат |  |  |  |
| 2.270* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 2.271* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158 | эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.272* ТР |  |  | фенол |  |  |  |
| 2.273* ТР |  | 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.274* ТР |  | 17.23/08.156, 17.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 2.275* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.161, 17.29/08.156, 17.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 3.1* ТР | Игрушки | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.0-70; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.2* ТР | Игрушки | 32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | органолептические показатели (запах, привкус) | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 24295-80; Инструкция № 016-1211 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.3* ТР | Игрушки | 32.20/35.067, 32.30/35.067, 32.40/35.067 | уровень звука | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.4* ТР | Игрушки | 32.20/35.059, 32.30/35.059, 32.40/35.059 | уровень локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.5* ТР | Игрушки | 32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068 | уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.5* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.6* ТР | Игрушки | 32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068 | уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | хром | ГОСТ 34361-2017; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.7* ТР | Игрушки | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.7* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.8* ТР | Игрушки | 32.40/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.9* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.9* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.10* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.10.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.10.2* |  |  | полибромированные соединения | МВИ.МН 5542-2016 |  |  |
| 3.11* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.11* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.12* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.12* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.13* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.13* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота ее соли,эфиры | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.14* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.14* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.15* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.16* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 3.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.17* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | серебро | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.17* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.18* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | барий | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.18* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.19* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | бор | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.19* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/07.096, 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.20* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | кадмий | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.20* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.21* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | мышьяк | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.21* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.22* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | свинец | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.22* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.23* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | селен | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.23* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.24* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | сурьма | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.24* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.25* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | титан | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.25* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.26* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | хром | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.26* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.27* ТР | Игрушки | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.27* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.28* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.28* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.29* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | дифенилолпропан | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 17 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.29* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.30* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.30* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.31* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.31* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.32* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 2.3.3.052-96 п.8.2; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.32* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.33* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.33* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.34* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.34* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.35* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ацетон | ГОСТ 33448-2015; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.35* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.36* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | бутилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.36* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.37* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.37* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.38* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | гептан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.38* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.39* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.39* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, запах и вкус, посторонние примеси), подготовка проб к анализу | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.40* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | спирт пропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.40* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | массовая доля влаги в мясе рыбы | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.41* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | спирт изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.41* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.42* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | спирт изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.42* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052, 10.20/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.43* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.43* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 | кислотность мяса рыбы в пересчете на кислоту | ГОСТ 27082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.44* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.44* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.45* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.45* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 п.3, 4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.46* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | винил хлористый | МР № 1941-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.46* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149, 10.20/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот | ГОСТ 27001-86; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.47* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.48* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 3.49* ТР |  |  | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 3.50* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 3.51* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 3.52* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.53* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 3.54* ТР |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 3.55* ТР |  |  | метиленхлорид (дихлорметан) | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 3.56* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 3.57* ТР |  | 32.40/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.58* ТР |  | 32.40/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 3.59* ТР |  |  | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 3.60* ТР |  |  | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 3.61* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 3.62* ТР |  |  | сульфенамид Ц |  |  |  |
| 3.63* ТР |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 3.64* ТР |  |  | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 3.65* ТР |  |  | тиурам Е |  |  |  |
| 3.66* ТР |  |  | цимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 3.67* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 3.68* ТР |  | 32.40/08.156 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 3.69* ТР |  |  | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 3.70* ТР |  | 32.40/06.036 | токсиколого-гигиенические показатели: раздражающее действие на слизистые | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 3.71* ТР |  |  | местное раздражающее действие |  |  |  |
| 3.72* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной и водной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 3.73* ТР |  | 32.40/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | Инструкция № 091-0610 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.74* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | Инструкция № 006-0712; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 3.75* ТР |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |  |
| 3.76* ТР |  |  | Псевдомонас аерогиноза |  |  |  |
| 3.77* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 4.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/42.000, 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; Инструкция 11-23-4-00 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.61/42.000, 10.73/42.000, 01.11/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 5667-2022 п.6; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 п.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.156, 20.42/08.156 | фтор | ГОСТ 7983-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.2* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.61/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032, 11.06/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.032, 20.41/08.035, 20.42/08.032, 20.42/08.035 | ртуть | ГОСТ 33022-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.3* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.61/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032, 11.06/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.032, 20.41/08.035, 20.42/08.032, 20.42/08.035 | свинец | ГОСТ 33023-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.4* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.156, 20.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31676-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.5* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.6* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33506-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.7* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 01.11/03.152, 01.11/08.158, 11.06/03.152, 11.06/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ 33506-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.8* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; МУК К001-23; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ 33506-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.9* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующая способность | ГОСТ 33483-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.10* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33483-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.11* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.61/03.152, 10.73/03.152, 01.11/03.152, 11.06/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 5730-2016; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.12* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Микробиологические показатели: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.12* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 11.06/08.159, 11.06/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.13* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.13* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.159, 11.06/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.14* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | P.aeruginosa | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.14* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 01.11/08.158, 11.06/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.15* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | E.coli | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.15* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 01.11/08.158, 11.06/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.16* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.16* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 01.11/08.158, 11.06/08.158 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.17* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016; МУК 4.2.801-99 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.17* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.61/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161, 11.06/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.18* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 01.11/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-Д кислота ее соли,эфиры | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) |  |  |
| 4.19* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158, 01.11/08.158 | алдрин | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 4.20* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 4.21* |  |  | дикофол |  |  |  |
| 4.22* |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 |  |  |
| 4.23* |  |  | диазинон (базудин) |  |  |  |
| 4.25* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |  |
| 4.26* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |  |
| 4.27* |  |  | малатион (карбофос) |  |  |  |
| 4.28* |  |  | паратион-метил (метафос) |  |  |  |
| 4.29* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |  |
| 4.30* |  |  | фозалон |  |  |  |
| 4.31* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |  |
| 4.33* |  | 10.61/08.158, 01.11/08.158 | дельтаметрин (децис) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 4.34* |  |  | альфа-циперметрин (фастак) |  |  |  |
| 4.35* |  |  | перметрин (амбуш) |  |  |  |
| 4.36* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |  |
| 4.37* |  |  | фенвалерат (сумицидин) |  |  |  |
| 4.38* |  |  | триадимефон (байлетон) |  |  |  |
| 4.39* |  |  | метазахлор (бутизан С) |  |  |  |
| 4.40* |  |  | прометрин |  |  |  |
| 4.41* |  |  | трифлуралин (трефлан) |  |  |  |
| 4.42* |  |  | лямбда-цигалотрин (каратэ) |  |  |  |
| 4.44* |  |  | дифеноконазол | МУК 4.1.1946-05, утв. МЗ РФ 18.01.2005 |  |  |
| 4.46* |  |  | бенсултап (банкол) | МУК 4.1.1427-03, утв. МЗ РФ 24.06.2003 |  |  |
| 4.48* |  |  | тебуконазол | МУК 4.1.1907-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004 |  |  |
| 4.56* |  |  | метрибузин (зенкор) | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |  |  |
| 4.68* |  | 10.61/12.042, 10.73/12.042, 01.11/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 п.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 |  |  |
| 4.69* |  | 10.73/12.042, 01.11/12.042 | загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 4.70* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 4.71* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.72* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.73* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.74* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 4.75* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 4.76* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 4.77* |  |  | Заражённость возбудителями "картофельной болезни" | МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. МЗ РБ 02.10.2002 |  |  |
| 4.78* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.79* |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.61/04.125, 10.73/04.125, 01.11/04.125, 11.06/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.80* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 4.81* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.61/11.116, 10.73/11.116, 01.11/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ : органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, состояние после варки, консистенция, посторонние примеси) | ГОСТ 15113.3-77 п.2.3, 3.3; ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; СТБ 1963-2009 п. 9.4, 9.7, 9.9; СТБ 2160-2011 |  |  |
| 4.82* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.61/08.052, 10.73/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88; СТБ 1007-96 п.5.7; СТБ 1963-2009 п.9.10; СТБ 912-98 п.5.11; СТБ 926-98 п.5.11 |  |  |
| 4.83* |  | 10.71/08.037, 10.71/08.052, 10.71/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.052, 10.72/08.164, 10.61/08.037, 10.61/08.052, 10.61/08.164, 10.73/08.037, 10.73/08.052, 10.73/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 п.3; ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 4.84* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.61/08.149, 10.73/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 п.2; ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  |  |
| 4.85* |  | 10.71/08.052 | пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 4.86* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.61/08.149, 10.73/08.149 | кислотность | ГОСТ 15113.5-77 п.2.3; ГОСТ 5670-96; СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |  |
| 4.87* |  |  | массовая доля сахара | ГОСТ 15113.6-77 п.2.3; ГОСТ 5672-2022; ГОСТ 5672-68 |  |  |
| 4.88* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.61/08.052, 10.73/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 п.2; ГОСТ 26312.5-84 п.3.3; ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 4.89* |  | 10.71/08.133, 10.85/08.133 | степень термического окисления | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6; СТБ 985-95 п. 5.8 |  |  |
| 4.91* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.61/08.052, 10.73/08.052 | металломагнитная примесь | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74; СТБ 1963-2009 п.9.13 |  |  |
| 4.92* |  |  | массовая доля лома, крошки, деформированных изделий, коротких изделий в длинных | СТБ 1963-2009 п. 9.2, 9.3 |  |  |
| 4.93* |  |  | примеси и доброкачественное ядро | ГОСТ 26312.4-84 |  |  |
| 4.94* |  |  | развариваемость | ГОСТ 26312.2-84 |  |  |
| 4.95* |  |  | масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта | ГОСТ 15113.1-77 |  |  |
| 4.96* |  |  | минеральные примеси | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |  |
| 4.97* |  | 10.71/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 5.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 14.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 19792-2017 п. 7.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.2* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 14.12/11.116 | интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.3* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 14.12/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.4* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 14.12/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.5* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/29.119, 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.95/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.20/29.119, 14.12/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.6* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | выделение вредных химических веществ: кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.6* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.7* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.7* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.8* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.8* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.9* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.9* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.10* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.11* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 5.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.1, 3.3,3.4; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.12* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.12* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.13* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.13* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.14* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | ртуть | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.14* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.15* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; ГОСТ 34174-2017; МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.15* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.16* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.16* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.17* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | ацетон | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.17* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.18* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.18* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.19* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.19* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.20* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.20* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.21* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.21* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125, 10.89/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.22* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.22* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.23* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116, 10.81/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, консистенция, чистота раствора, посторонние примеси, цвет) | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 19792-2017 п.7.3; ГОСТ 5897-90 п.2.2.2, 2.2.3; СТБ 2394-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.24* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.24* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.8.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.25* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | толуол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.25* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | кислотность | ГОСТ 32169-2013 п.10.3; ГОСТ 5898-2022 п.7.9.10 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.26* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | стирол | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.26* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.133, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.82/08.052, 10.82/08.133, 10.81/08.052, 10.81/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | массовая доля влаги | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 5900-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.27* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | спирт бутиловый | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.27* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.133, 10.82/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.28* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.28* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156 | массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.29* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 14.12/08.161 | тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.29* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | массовая доля золы, массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте | ГОСТ 12574-2016; ГОСТ 5901-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.30* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 14.12/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.30* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.156 | диастазное число (к безводному веществу) | ГОСТ 34232-2017 п.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.31* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.082, 13.10/08.161, 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 14.12/08.082, 14.12/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.31* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.156 | массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.32* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 14.12/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; РД 52.04.799-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.32* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159 | синтетические красители | СТБ 2547-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.33* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 14.12/08.156 | содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014; МУ № 266-92; СТБ ISO 14184-1-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.33* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159 | массовая доля сорбиновой и бензойной кислот | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.34* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 14.12/06.036 | местное раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.34* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.35* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 14.12/06.036 | индекс токсичности в воздушной и водной среде | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.35* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5901-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.36* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия. Обувь | 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.36** | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.169 | рН какао | ГОСТ 5898-87 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.37* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия. Обувь | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.37* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.156 | цветность в единицах оптической плотности | ГОСТ 12572-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.38* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия. Обувь | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.38* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/12.042 | механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.1* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80); ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.2* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.3* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | железо | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.3* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.4* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.4* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.5* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.5* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.21/08.082, 01.21/08.156, 01.22/08.082, 01.22/08.156, 01.23/08.082, 01.23/08.156, 01.24/08.082, 01.24/08.156, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.26/08.082, 01.26/08.156, 01.27/08.082, 01.27/08.156, 01.28/08.082, 01.28/08.156, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.83/08.082, 10.83/08.156, 10.84/08.082, 10.84/08.156 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.6* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.6* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.7* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | винил хлористый | МР № 1941-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.7* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.032, 10.39/08.032 | хром | ГОСТ 34361-2017; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.8* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.8* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.9* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | гексан | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.9* | Плодоовощная продукция | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.10* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | гептан | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.10* | Плодоовощная продукция | 01.25/03.152, 01.25/08.161, 10.83/03.152, 10.83/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.11* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.11* | Плодоовощная продукция | 01.13/03.152, 01.13/08.161, 10.32/03.152, 10.32/08.161, 10.39/03.152, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013; МУК К001-23; СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.12* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | ацетон | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.12* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.13* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | этилацетат | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.13* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.14* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.14* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | алдрин | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.15* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | спирт изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.15* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | гептахлор | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.16* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | спирт пропиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.16* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | дикофол | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.17* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.17* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | диазинон (базудин) | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.18* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | спирт бутиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.18* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | малатион (карбофос) | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.19* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | спирт изобутиловый | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.19* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | паратион-метил (метафос) | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.20* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | бензол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.20* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | диметоат (фосфамид) | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.21* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.21* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | фозалон | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.22* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | этилбензол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.22* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | пиримифос-метил (актеллик) | ГОСТ 30710-2001; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.23* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.23* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | фентион (байтекс) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.24* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.24* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | дихлорфос (ДДВФ) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.25* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.25* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | хлорпирифос (дурсбан) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.26* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.26* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | фенхлорфос (трихлорметафос-3) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.27* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 15.20/11.116, 13.20/11.116 | органолептические показатели: одориметрия (запах) образца. Запах, цветность, мутность вытяжки модельного раствора | ГОСТ 31868-2012; МУ 11-11-15-РБ 2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.27* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | трихлорфон (хлорофос) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.28* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 15.20/35.069, 13.20/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.28* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | дельтаметрин (децис) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.29* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.29* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | фенпропатрин (данитол) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.30* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.30* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | альфа-циперметрин (фастак) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.31* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.31* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | перметрин (амбуш) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.32* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | дибутилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.32* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | циперметрин (цимбуш) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.33* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | диоктилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.33* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | фенвалерат (сумицидин) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.34* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 15.20/08.156, 15.20/08.161, 13.20/08.156, 13.20/08.161 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1328-75 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.34* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | метазахлор (бутизан С) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.35* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.35* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | трифлуралин (трефлан) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.36* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.36* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | десметрин (семерон) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.37* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.37* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | пендиметалин (стомп) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.38* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.39* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 6.40* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 6.41* ТР |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 6.42* ТР |  |  | альтакс |  |  |  |
| 6.43* ТР |  |  | тиурам |  |  |  |
| 6.44* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 6.44* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | лямбда-цигалотрин (каратэ) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.45* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161 | цимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.45* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.24/08.158 | эсфенвалерат (суми-альфа) | МУК 4.1.1446-03 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.46* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.46* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.24/08.158 | дифеноконазол | МУК 4.1.2164-07, утв. МЗ РФ 01.05.2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.47* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.47* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161 | пропаргит (омайт) | МУ 2480-81, утв. МЗ СССР 22.10.1981 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.48* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.48* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158 | бенсултап (банкол) | МУК 4.1.1427-03, утв. МЗ РФ 24.06.2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.49* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036, 13.20/06.036 | раздражающее действие на кожные покровы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.49* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158 | флуазифоп-П-бутил (фюзилад) | МУК 4.1.2058-06 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.50* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036, 13.20/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.51* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |
| 6.51* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161, 01.24/08.161 | динитроортокрезол (ДНОК) | МУ 2474-81, утв. МЗ СССР 22.10.1981 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.52* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036, 13.20/06.036 | индекс токсичности | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.53* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158 | тебуконазол | МУК 4.1.1907-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004; МУК 4.1.2458-09, утв. МЗ РФ 02.02.2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.54* |  | 01.13/08.158 | триадименол (байтан) | МУК 4.1.2458-09, утв. МЗ РФ 02.02.2009 |  |  |
| 6.55* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158 | триадимефон (байлетон) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 6.56* |  | 01.13/08.158 | фенмедифам (бетанал) | МУК 4.1.1910-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004 |  |  |
| 6.60* |  |  | ленацил (гексилур) | МУК 4.1.1858--04, утв. МЗ РФ 01.07.2004 |  |  |
| 6.62* |  |  | метамитрон (голтикс) | МУК 4.1.2053-06, утв. МЗ РФ 01.05.2006 |  |  |
| 6.64* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158 | пропиконазол (тилт) | МУ 3190-85, утв. МЗ СССР 03.01.1985 |  |  |
| 6.65* |  | 01.13/08.158 | метрибузин (зенкор) | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |  |  |
| 6.66* |  | 01.24/08.161, 01.25/08.161 | тиофанат-метил (топсин М) | МУ 3164-84, утв. МЗ СССР 27.11.1984 |  |  |
| 6.68* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161 | тиабендазол (текто) | МУ 2084-79, утв. МЗ СССР 19.09.1979; МУ 3059-84, утв.МЗ СССР 30.06.1984; МУ 4699-88, утв. МЗ СССР 04.10.88 |  |  |
| 6.70* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158 | металаксил (ридомил) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 6.71* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161 | имидаклоприд | МУ 6154-91, утв. МЗ СССР 29.07.1991 |  |  |
| 6.78* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158 | прометрин | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 6.79* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 01.28/07.096, 10.31/07.096 | яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.80* |  | 01.13/07.090, 01.21/07.090, 01.22/07.090, 01.23/07.090, 01.24/07.090, 01.25/07.090, 01.26/07.090, 01.27/07.090, 01.28/07.090, 10.31/07.090 | цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 6.81* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.82* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.83* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 6.84* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.85* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 6.86* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 6.87* |  |  | плесени. |  |  |  |
| 6.88* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 6.89* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 6.90* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.91* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 6.92* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.93* |  |  | cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 6.94* |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.95* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.96* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.97* |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП В и Г: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 6.98* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.99* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.100* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.101* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.102* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.103* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 6.104* |  | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, консистенция, посторонние примеси, цвет) | ГОСТ 28741-90 п.3.2; ГОСТ 28875-90 п.3.3; ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014 приложение Б; ГОСТ 32776-2014 приложение Б; ГОСТ 34130-2017 п.9, 10, 13; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |
| 6.105* |  | 01.25/08.052, 10.39/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 16832-71 п.3.7; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.5; ГОСТ 1936-85 п.2.5; ГОСТ 28875-90 п.3.8; ГОСТ ISO 11294-2014 |  |  |
| 6.106* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 6.107* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 6.108* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.164 | массовая доля нерастворимых сухих веществ | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |  |
| 6.109* |  | 10.39/08.052, 10.39/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 6.110* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 6.111* |  |  | массовая доля сахаров | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 6.112* |  |  | массовая доля этанола | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 6.113* |  | 10.83/08.052, 10.84/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) |  |  |
| 6.114* |  |  | общее содержание золы (зола нерастворимая в кислоте) | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |
| 6.115* |  |  | массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы | ГОСТ ISO 1576-2013 |  |  |
| 6.116* |  |  | массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 приложение В |  |  |
| 6.117* |  | 10.84/08.052 | массовая доля эфирных масел | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |  |  |
| 6.118* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот | ГОСТ 33332-2023; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 6.119* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 6.120* |  | 10.83/08.159 | массовая доля кофеина | МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 6.121* |  | 10.39/08.149, 10.39/08.156 | массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 раздел III |  |  |
| 6.122* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052 | массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 28875-90 п. 3.5; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 6.123* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | активная кислотность (рН) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 6.124* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 6.125* |  |  | массовая, объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 6.126* |  | 10.39/08.159 | органические кислоты | ГОСТ 32771-2014 |  |  |
| 6.127* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | примеси растительного происхождения, посторонние примеси | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 6.128* |  |  | масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 34130-2017 п.6; ГОСТ 8756.1-2017 п.6,7 |  |  |
| 6.130* |  | 10.39/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов и металломагнитная примесь | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п.2,7; ГОСТ 34130-2017 п.13; СТБ 2310-2013 п.7.21 |  |  |
| 6.131* |  | 10.39/08.052, 10.39/29.040 | размер плодов, массовая доля дефектных плодов и растительной примеси, средняя масса ядер | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 1936-85 п.2.6; ГОСТ 28875-90 п.3.4; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  |  |
| 6.132* |  | 10.83/12.042 | полная растворимость кофе растворимого | ГОСТ 32776-2014 приложение В |  |  |
| 6.133* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | синтетические красители | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.1* ТР | Мебельная продукция | 13.96/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.99/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 19917-93; ГОСТ 30255-2014; Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.2* ТР | Мебельная продукция | 13.96/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.99/11.116, 23.11/11.116, 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.31/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116 | внешний вид запах изделия "насыщенность" | ГОСТ 16371-93; ГОСТ 19917-93; ГОСТ 30255-2014; Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012; Инструкция по применению № 056-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.2* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.3* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п. 6.1; МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.3* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.4* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | спирт метиловый | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.4* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.5* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | этиленгликоль | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.5* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.6* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | спирт бутиловый | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.6* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.7* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | бутилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.7* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.8* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | этилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.8* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/03.152, 01.26/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.9* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | ксилолы | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.9* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.10* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | толуол | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.10* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.11* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.11* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | алдрин | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.12* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-12-70-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.05 № 199 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.12* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | гептахлор | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.13* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-12-70-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.05 № 199 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.13* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | дикофол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.14* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | акрилонитрил | МУ № 268-92 с. 137-143 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.14* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | дильдрин | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.15* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | капролактам | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.15* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | диазинон (базудин) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.16* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | хлористый водород | «Определение хлористого водорода и соляной кислоты с нитратом серебра». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.42-45 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.17* ТР |  |  | аммиак | ГОСТ 30255-2014; РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1 |  |  |
| 7.18* ТР |  |  | формальдегид | ГОСТ 30255-2014; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 |  |  |
| 7.18* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | хлорпирифос (дурсбан) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.19* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | фенол | ГОСТ 30255-2014; МУ 264 с.91-94; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.19* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | малатион (карбофос) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.20* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | толуилендиизоционат | «Определение толуилендиизо-ционата с альфа-нафтолом» Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина,1974, с.265-267 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.20* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | диметоат (фосфамид) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.21* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | гексаметилендиамин | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.21* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | фозалон | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.22* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | сернистый ангидрид | РД 52.04.186-89 п.5.2.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.22* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161 | трихлорфон (хлорофос) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2044-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.23* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | фосфорный ангидрид | РД 52.04.186-89 п.5.2.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.23* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | лямбда-цигалотрин (каратэ) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.24* ТР | Мебельная продукция | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | метилметакрилат | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.24* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | дельтаметрин (децис) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.25* ТР | Мебельная продукция | 13.96/35.069, 16.10/35.069, 16.21/35.069, 16.22/35.069, 16.23/35.069, 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069, 32.99/35.069, 23.11/35.069, 23.12/35.069, 23.13/35.069, 23.19/35.069, 23.31/35.069, 23.41/35.069, 23.42/35.069, 23.44/35.069, 23.49/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.25* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | фенпропатрин (данитол) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.26* ТР | Мебельная продукция | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.99/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.26* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | альфа-циперметрин (фастак) | МУК 4.1.2087-06, утв. МЗ РФ 01.09.2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.27* ТР | Мебельная продукция | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 16.29/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия–137 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.27* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | перметрин (амбуш) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.28* |  |  | фенвалерат (сумицидин) |  |  |  |
| 7.29* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |  |
| 7.33* |  |  | тебуконазол | МУК 4.1.2067-06, утв. МЗ РБ 01.07.2006 |  |  |
| 7.36* |  |  | метазахлор (бутизан С) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 7.40* |  |  | метрибузин (зенкор) | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |  |  |
| 7.41* |  |  | пропиконазол (тилт) | МУК 4.1.2334-08, утв. МЗ РФ 15.02.2008 |  |  |
| 7.46* |  |  | трифлуралин (трефлан) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 7.47* |  | 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 7.48* |  | 10.41/08.158 | эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 7.49* |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 7.50* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 7.51* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 7.52* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |
| 7.53* |  |  | перекисное число | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16.; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28.; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 7.54* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 7.55* |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 7.56* |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 7.57* |  |  | пенициллины | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 7.58* |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 7.59* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.60* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.61* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.62* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.63* |  |  | плесени. |  |  |  |
| 7.64* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 7.65* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 7.66* |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.67* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 7.68* |  | 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние примеси) | ГОСТ 27988-88; ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 |  |  |
| 7.69* |  | 10.41/08.082 | степень прозрачности | ГОСТ 5472-50 |  |  |
| 7.70* |  | 01.26/08.082, 10.41/08.082 | цветное число | ГОСТ 5477-2015 п. 1 |  |  |
| 7.71* |  | 10.41/08.052 | стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |  |
| 7.72* |  | 01.26/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 7.73* |  |  | сорная, масличная примесь | ГОСТ 10854-2015 |  |  |
| 7.74* |  | 10.41/08.169 | рН | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |
| 7.75* |  | 01.26/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | лузжистость | ГОСТ 10855-64 |  |  |
| 7.76* |  |  | содержание мыла (качественно) | ГОСТ 5480-2023 |  |  |
| 7.77* |  |  | объемная доля отстоя | ГОСТ 5481-2022 п.6 |  |  |
| 7.78* |  |  | влага и летучие вещества, влажность | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 31762-2012 п.4.3, 4.4; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 |  |  |
| 7.79* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | неомыляемые вещества | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64 |  |  |
| 7.80* |  |  | число омыления | ГОСТ 5478-2014 |  |  |
| 7.81* |  |  | кислотность | ГОСТ 31762-2012 п.4.13; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |  |
| 7.82* |  | 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.052, 10.42/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п. 4.6-4.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |  |
| 7.83* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20 |  |  |
| 7.84* |  |  | кислотное число масла | ГОСТ 10858-77 |  |  |
| 7.85* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | массовая доля сорбиновой и бензойной кислот | ГОСТ 31762-2012 п.4.17; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 8.1** ТР | Оборудование технологическое | 27.40/35.068, 27.40/35.069, 27.51/35.068, 27.51/35.069, 27.90/35.068, 27.90/35.069, 28.11/35.068, 28.11/35.069, 28.12/35.068, 28.12/35.069, 28.13/35.068, 28.13/35.069, 28.22/35.068, 28.22/35.069, 28.25/35.068, 28.25/35.069, 28.29/35.068, 28.29/35.069, 28.93/35.068, 28.93/35.069 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.002-84; ГОСТ 12.1.045-84 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.1* | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4828-83 п. 1; ГОСТ 5363-93 п. 3; ГОСТ 5964-93 п. 4; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010; СТБ 1760-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 8.2** ТР | Оборудование технологическое | 26.30/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.11/35.059, 28.12/35.059, 28.13/35.059, 28.22/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059 | Измерение средних квадратичных значений виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот- для постоянной вибрации. Корректированное значение виброскорости виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.2* | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 8.3** ТР | Оборудование технологическое | 26.30/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.11/35.067, 28.12/35.067, 28.13/35.067, 28.22/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.3* | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 8.4* |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | железо | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 8.5* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 8.6* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.7* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 8.8* |  | 11.07/08.052 | общая минерализация | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 8.9* |  | 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |
| 8.10* |  | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 8.11* |  | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 8.12* |  | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.13* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.14* |  |  | БГКП (колиформы), фекальные | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.15* |  |  | Pseudamonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 8.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 8.17* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 8.18* |  |  | плесени. |  |  |  |
| 8.19* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 8.20* |  | 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125, 11.06/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 8.21* |  |  | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 8.22* |  |  | суммарная α - и β - активность природных радионуклидов | ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 8.23* |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.07/11.116 | органолептические показатели (вкус, запах, прозрачность, цвет, посторонние примеси) | ГОСТ 30060-2022; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.5,2.6,2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 5964-93 п.5.2; ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 7208-93 п.4.7; СТБ 1386-2013 п.7.7; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2; СТБ 950-2006 п.7.2 |  |  |
| 8.24* |  | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031 | крепость, объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.9.1; ГОСТ 5363-93 п.4.7; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 8.25* |  | 11.07/35.062 | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 8.26* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | массовая концентрация кислот, кислотность | ГОСТ 12788-87; ГОСТ 32114-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.12; ГОСТ 5964-93 п.5.9; ГОСТ 6687.4-86; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 8.27* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149, 11.06/08.149 | массовая концентрация сахара | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 4828-83 п.2.11 |  |  |
| 8.28* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.05/08.118 | массовая доля экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32081-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.10 |  |  |
| 8.29* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | щелочность | ГОСТ 32035-2013 п.5.4; ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |  |
| 8.30* |  |  | массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 8.31* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159 | органические кислоты | ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |  |
| 8.32* |  | 11.07/08.133 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п.2.4 |  |  |
| 8.33* |  | 11.04/08.149, 11.07/08.149 | массовая доля уксусной кислоты | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |  |
| 8.34* |  | 11.04/08.034, 11.07/08.034 | объемная доля остаточного спирта | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |  |
| 8.35* |  | 11.07/08.149 | массовая концентрация гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |
| 8.36* |  |  | массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 23268.4-78 |  |  |
| 8.37* |  |  | массовая концентрация ионов аммония | ГОСТ 23268.10-78 |  |  |
| 8.38* |  |  | массовая концентрация хлорид-ионов | ГОСТ 23268.17-78 |  |  |
| 8.39* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 8.40* |  |  | массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): 1-пропанол. 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1 -бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 8.41* |  |  | массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 8.42* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 10.89/08.158 | объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 8.43* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | синтетические красители | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 8.44* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149 | диоксид серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 8.45* |  | 11.02/08.162, 11.03/08.162 | метилантранилат, триацетин | МВИ.МН 2913-2008; МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 8.46* |  | 11.07/08.159 | сахарин, аспартам, консерванты | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 8.47* |  | 11.01/08.156 | фурфурол | ГОСТ 32013-2012; ГОСТ 32930-2014 |  |  |
| 8.48* |  | 11.07/08.149 | массовая концентрация нитрит-ионов, нитрат-ионов | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 23268.9-78 п.4 |  |  |
| 9.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.1* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 08.93/42.000 | отбор проб. | «Основные положения по отбору проб продукции. Порядок отбора проб для проведения лабораторного испытания при обследовании объектов общественного питания и торговли», утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.3, п.11.2; АМИ.МГ 0032-2025 приложение Б; ГОСТ 13685-84; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33444-2015; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7047-55 п.1; ГОСТ 908-2004; ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п.3,п.11.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.2* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 08.93/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.3* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 08.93/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.4* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.5* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.6* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.7* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.032 | цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | Вредные примеси (спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостая, термопсис ланцетный (по совокупности), вязель разноцветный, гелиотроп опушено-плодный, триходесма седая, зерна с розовой окраской, фузареозные зерна, головневые зерна | ГОСТ 30483-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.8* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 08.93/08.149 | йод | ГОСТ 34780-2021; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.159, 11.06/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.9* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.10* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; МУК К001-23; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.11* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.85/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 11.06/03.152, 11.06/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.12* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.13* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.158, 10.85/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.14* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.158, 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.15* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.161, 10.85/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.16* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.16* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.161 | олигосахара | ГОСТ 31388-2009 п. 9.10. | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.17* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.158 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.17* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.082 | ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8. | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.18* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; СТ РК 2010-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.18* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.19* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 11.06/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.19* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/12.042 | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.20* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.20* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.21* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.21* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.22* |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 9.23* |  | 10.89/07.096 | цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.24* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.25* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.26* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.27* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 9.28* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.29* |  |  | плесени. |  |  |  |
| 9.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 9.31* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 9.32* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 9.33* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.34* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.35* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.36* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 9.37* |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.38* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.39* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.40* |  | 10.89/04.125, 10.62/04.125, 10.85/04.125, 08.93/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.41* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 9.42* |  | 10.89/11.116, 10.62/11.116, 08.93/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние примеси) | ГОСТ 11293-89 п.4.8; ГОСТ 33770-2016 п.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 |  |  |
| 9.43* |  | 10.62/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4 |  |  |
| 9.44* |  | 10.62/08.149 | кислотность | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  |  |
| 9.45* |  | 10.62/08.052, 10.85/08.052 | массовая доля золы, массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5,2.6; ГОСТ Р 54607.10-2017; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п.5.7 |  |  |
| 9.46* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | содержание сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022 п.8, приложение В; АМИ.МГ 0032-2025 пп. 9.1, 9.2, 10,11; ГОСТ Р 54607.4-2015; ГОСТ Р 54607.8-2016 п. 7.1; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п.5.1, 11.3 |  |  |
| 9.47* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.164 | содержание жира (с расчетом энергетической ценности) | АМИ.БР 0023-2022 п.9, приложение В; ГОСТ Р 54607.5-2015; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2, 11.3, 12 |  |  |
| 9.48* |  | 10.85/08.149 | Белки и углеводы (с расчетом энергетической ценности) | АМИ.БР 0023-2022 приложение В; ГОСТ Р 54607.7-2016; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п.5.6, 12 |  |  |
| 9.49* |  | 10.62/08.149, 10.85/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  |  |
| 9.50* |  |  | содержание витамина "С" в третьих блюдах | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 раздел 3 |  |  |
| 9.51* |  | 10.62/08.052 | металломагнитные примеси | ГОСТ 20239-74; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |  |
| 9.52* |  | 10.89/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 9.53* |  | 10.85/12.042 | пероксидаза, фосфатаза | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7; МУ № 18/29, утв. МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 п. 11.1.1, 11.1.2 |  |  |
| 10.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.1* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/42.000, 01.28/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.2* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.2* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.032, 01.28/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.3* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.3* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.032, 01.28/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.4* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.4* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.5* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.5* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.6* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.7* ТР |  |  | загрязненность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 10.8* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 |  |  |
| 10.8* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.9* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.9* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.10* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.10* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.158 | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.11* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.11/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; СТ РК 2010-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.11* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.12* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.12* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.28/03.152, 01.28/08.159, 01.28/08.161 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.13* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.13* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.14* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.14* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.28/03.152, 01.28/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.15* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 10.16* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 10.17* |  | 10.89/08.158, 01.28/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 10.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 10.19* |  |  | гептахлор | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 10.20* |  |  | алдрин |  |  |  |
| 10.21* |  | 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 10.22* |  | 10.89/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 10.23* |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 10.24* |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 10.25* |  |  | пенициллины | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 10.26* |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 10.27* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.28* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 10.29* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 10.30* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.31* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 10.32* |  |  | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.33* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 10.34* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 10.35* |  |  | пробиотики | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 10.36* |  |  | промышленная стерильность для консервов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 10.37* |  | 10.89/04.125, 01.28/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.38* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 11.1* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.1* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.2* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.2* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032, 10.31/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.3* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.3* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032, 10.31/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 3699-2010; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.4* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.4* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.39/08.032, 10.31/08.032 | хром | ГОСТ 34361-2017; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.5* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.5* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.6* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.6* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.7* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.7* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.8* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.8* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.41/08.156, 10.82/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.9* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.9* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.10* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.10* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.11* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.11* | Основные сырьё и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.12* |  | 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 |  |  |
| 11.13* |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 11.14* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 11.15* |  | 10.86/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 11.16* |  | 10.61/12.042 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84 |  |  |
| 11.17* |  | 10.61/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 11.18* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 11.19* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | афлатоксин В 1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 11.20* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.158, 10.12/03.152, 10.12/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 11.21* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 11.22* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 11.23* |  |  | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |  |  |
| 11.24* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 5730-2016 |  |  |
| 11.25* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.32/08.161, 01.24/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |
| 11.26* |  | 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 11.27* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 11.28* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 11.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 11.30* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 11.31* |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 11.32* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота ее соли,эфиры | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) |  |  |
| 11.33* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | левомицетин ( хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 11.34* |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 11.35* |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 11.36* |  | 10.51/03.152 | пенициллины | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 11.37* |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 11.38* |  | 10.86/08.155 | массовая доля витамина В1 | ГОСТ 30627.5-98; ГОСТ 30627.6-98; МВИ.МН 2052-2004; МВИ.МН 2147-2004 |  |  |
| 11.39* |  |  | массовая доля витамина В2 |  |  |  |
| 11.40* |  | 10.86/08.149 | массовая доля витамина С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 11.41* |  |  | хлориды | МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 11.42* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.10.2008 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 11.43* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 11.44* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 11.45* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 11.46* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |  |
| 11.47* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.48* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.49* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 11.50* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 11.51* |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 |  |  |
| 11.52* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 11.53* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 20128-2017 |  |  |
| 11.54* |  |  | ацидофильные микроорганизмы |  |  |  |
| 11.55* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 11.56* |  |  | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 11.57* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 11.58* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 11.59* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 11.60* |  |  | промышленная стерильность для стерилизованного молока | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.61* |  |  | промышленная стерильность для консервов соответствующих групп | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.62* |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.63* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 11.64* |  |  | мезофильные клостридии. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.65* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы , и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.66* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.67* |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП В и Г: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 11.68* |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.69* |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens). | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.70* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы , и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.71* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.72* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная (объемная)активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.73* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 12.1* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | ОТБОР ПРОБ изделий из полимерных и других синтетических материалов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 глава 3 п. 9-12,; СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.2* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий из резин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п. 2, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.3* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий с кремний-органическими и фторограническими покрытиями | МУ 3043-84 п.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.4* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | стальной эмалированной посуды | МУ № 1856-78 п.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.5* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий посудохозяйственных стальных оцинкованных | ГОСТ 20558-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.6* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.6* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий фарфоровых | ГОСТ 28390-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.7* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий фаянсовых | ГОСТ 28391-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.8* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | посуды, тары, бутылок и декоративных изделий из стекла | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 32131-2021; ГОСТ 33811-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.9* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | изделий гончарных и керамических народных художественных промыслов | СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.10* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.10* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | посуды хозяйственной из листового алюминия | ГОСТ 17151-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.11* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.11* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | посуды, приборов столовых, принадлежностей кухонных из коррозионно стойкой стали | ГОСТ 27002-2020; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.12* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | приборов столовых из алюминия | СТБ 432-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.13* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.13* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | посуды алюминиевой хозяйственной, фольги | ГОСТ 745-2014; СТБ 469-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.14* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.14* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | посуды хозяйственной чугунной эмалированной | ГОСТ 24303-80 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.15* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.15* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | лакированной консервной тары | ГОСТ 5981-2011; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 9-12, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 251 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.16* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.17* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.17* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | часов наручных и карманных механических, электронных и электронно-механических кварцевых | ГОСТ 10733-98; ГОСТ 23350-98; ГОСТ 26272-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.18* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.18* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 28.29/11.116 | органолептика изделия (внешний вид образца, запах), органолептика вытяжек (мутность, осадок. окрашивание, запах, привкус) | ГОСТ 10354-82; ГОСТ 1341-2018; ГОСТ 17151-2019; ГОСТ 20558-82; ГОСТ 24303-80; ГОСТ 24315-80; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 27002-2020; ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 32131-2021; ГОСТ 33756-2016; ГОСТ 33811-2016; ГОСТ 5037-97; ГОСТ 5717.1-2021; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ 745-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 глава 4, п.13-27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 глава 3-7; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 глава 5, п.1.2; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.4; МУ 3043-84 п.4; МУ № 1856-78 п.5; СТБ 1015-97; СТБ 432-2000; СТБ 469-2019; СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.19* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.19* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 28.29/26.045 | стойкость к коррозии | ГОСТ 17151-2019; ГОСТ 24788-2018 п.7.8, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 27002-2020; ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); СТБ 98-2008; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.20* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.20* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 23.13/26.045, 23.49/26.045, 23.99/26.045, 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 28.29/26.045 | кислотостойкость | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 5717.1-2003; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.21* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.21* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 23.13/26.141, 23.49/26.141, 23.99/26.141, 24.45/26.141, 25.29/26.141, 25.71/26.141, 25.99/26.141, 28.29/26.141 | водонепроницаемость | СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.22* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.22* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 23.13/26.141, 23.49/26.141, 23.99/26.141, 24.45/26.141, 25.29/26.141, 25.71/26.141, 25.99/26.141, 28.29/26.141 | водопоглощение | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; СТБ 841-2003 п. 7.13 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.23* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.24* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 12.24* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/08.153, 16.24/08.153, 17.11/08.153, 17.12/08.153, 17.21/08.153, 17.22/08.153, 20.16/08.153, 22.19/08.153, 22.21/08.153, 22.22/08.153, 22.29/08.153, 23.13/08.153, 23.49/08.153, 23.99/08.153, 24.45/08.153, 25.29/08.153, 25.71/08.153, 25.99/08.153, 28.29/08.153 | миграция красителя, стойкость к горячей воде, химическая стойкость | СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.25* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 12.25* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/32.115, 16.24/32.115, 17.11/32.115, 17.12/32.115, 17.21/32.115, 17.22/32.115, 20.16/32.115, 22.19/32.115, 22.21/32.115, 22.22/32.115, 22.29/32.115, 23.13/32.115, 23.49/32.115, 23.99/32.115, 24.45/32.115, 25.29/32.115, 25.71/32.115, 25.99/32.115, 28.29/32.115 | термостойкость, прочность закрепления декоративного покрытия, прочность крепления прилепных деталей | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ 30407-2019; СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.26* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.26* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/29.061, 13.95/32.115, 16.24/29.061, 16.24/32.115, 17.11/29.061, 17.11/32.115, 17.12/29.061, 17.12/32.115, 17.21/29.061, 17.21/32.115, 17.22/29.061, 17.22/32.115, 20.16/29.061, 20.16/32.115, 22.19/29.061, 22.19/32.115, 22.21/29.061, 22.21/32.115, 22.22/29.061, 22.22/32.115, 22.29/29.061, 22.29/32.115, 23.13/29.061, 23.13/32.115, 23.49/29.061, 23.49/32.115, 23.99/29.061, 23.99/32.115, 24.45/29.061, 24.45/32.115, 25.29/29.061, 25.29/32.115, 25.71/29.061, 25.71/32.115, 25.99/29.061, 25.99/32.115, 28.29/29.061, 28.29/32.115, 23.11/29.061, 23.11/32.115, 23.12/29.061, 23.12/32.115, 23.19/29.061, 23.19/32.115, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 27.40/29.061, 27.40/32.115, 27.51/29.061, 27.51/32.115, 27.90/29.061, 27.90/32.115, 28.11/29.061, 28.11/32.115, 28.12/29.061, 28.12/32.115, 28.13/29.061, 28.13/32.115, 28.22/29.061, 28.22/32.115, 28.24/29.061, 28.24/32.115, 28.25/29.061, 28.25/32.115 | дефекты внешнего вида, основные размеры, вместимость, устойчивость, механическая прочность крепления ручек | ГОСТ 17151-2019; ГОСТ 20558-82; ГОСТ 24303-80; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 27002-2020; ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ 30407-2019; СТБ 841-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.27* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.27* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/35.069, 16.24/35.069, 17.11/35.069, 17.22/35.069, 20.16/35.069, 22.19/35.069, 22.21/35.069, 22.22/35.069, 22.29/35.069, 23.13/35.069, 23.49/35.069, 23.99/35.069, 24.45/35.069, 25.29/35.069, 25.71/35.069, 25.99/35.069, 28.29/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.30* |  | 13.95/08.082, 13.95/08.156, 20.16/08.082, 20.16/08.156, 22.21/08.082, 22.21/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.156 | гексаметилендиамин | "Определение гексаметилендиамина с 2.4-динитрохлорбензолом".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.:Медицина, с.245-247; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 12.31* |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92 |  |  |
| 12.32* |  |  | бутиловый спирт | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 12.33* |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 12.34* |  |  | метиловый спирт |  |  |  |
| 12.35* |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 12.36* |  |  | изопропиловый спирт | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 12.37* |  |  | изобутиловый спирт |  |  |  |
| 12.38* |  |  | пропиловый спирт |  |  |  |
| 12.39* |  |  | гексан |  |  |  |
| 12.40* |  |  | гептан |  |  |  |
| 12.41* |  |  | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 12.42* |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 12.43* |  | 13.95/08.082, 13.95/08.156, 13.95/08.161, 20.16/08.082, 20.16/08.156, 20.16/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.156, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.156, 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. |  |  |
| 12.44* |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | кумол (изопропилбензол) | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 12.45* |  | 22.19/08.161 | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 12.46* |  |  | альтакс |  |  |  |
| 12.47* |  |  | каптакс |  |  |  |
| 12.48* |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | стирол | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 12.49* |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 12.50* |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 1680-2001; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 12.51* |  |  | этилбензол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 12.52* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 12.53* |  |  | толуол |  |  |  |
| 12.54* |  |  | ксилолы |  |  |  |
| 12.55* |  |  | метилакрилат | "Метиловый эфир акриловой кислоты. Определение метилакрилата по формальдегиду ".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.: Медицина, 1974, с.204-206 |  |  |
| 12.56* |  |  | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 12.57* |  |  | винилацетат | "Определение сложных эфиров с солянокислым гидроксиламином". Т.В. Соловьева и др., Руководство. М.: Медицина, 1974, с.199-201; МР 2915-82 |  |  |
| 12.58* |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 12.59* |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 12.60* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | этиленгликоль | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 12.61* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003; МВИ.МН 6166-2019; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |  |  |
| 12.62* |  | 22.19/08.161 | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 12.63* |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 12.64* |  |  | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 12.65* |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 12.66* |  |  | метиленхлорид (дихлорметан) | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 12.67* |  | 22.19/08.161 | сульфенамид Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 12.68* |  |  | тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 12.69* |  |  | цимат |  |  |  |
| 12.70* |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 12.71* |  | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 16.24/08.155, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 20.16/08.155, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.13/08.155, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 24.45/08.155, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 25.29/08.155, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.71/08.155, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 28.29/08.155, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; МВИ.МН 5493-2016; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 12.72* |  | 13.95/08.082, 13.95/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 20.16/08.082, 20.16/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 12.73* |  | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 12.74* |  |  | алюминий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.75* |  |  | бериллий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.76* |  |  | серебро | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.77* |  |  | литий |  |  |  |
| 12.78* |  |  | ванадий |  |  |  |
| 12.79* |  |  | кремний |  |  |  |
| 12.80* |  |  | олово |  |  |  |
| 12.81* |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 12.82* |  |  | барий |  |  |  |
| 12.83* |  |  | титан |  |  |  |
| 12.84* |  |  | бор |  |  |  |
| 12.85* |  |  | молибден |  |  |  |
| 12.86* |  |  | марганец |  |  |  |
| 12.87* |  |  | медь |  |  |  |
| 12.88* |  |  | свинец | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 6486-1-2021; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.89* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 12.90* |  |  | железо | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.91* |  |  | цинк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 12.92* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 12.93* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 12.94* |  |  | никель |  |  |  |
| 12.95* |  |  | хром |  |  |  |
| 12.96* |  | 23.99/08.156, 24.45/08.156 | поверхностно-активные вещества | ГОСТ 32443-2013 |  |  |
| 12.97.1* |  | 22.22/01.086, 22.29/01.086 | Биоактивность E.coli | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МР № 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 12.97.2* |  |  | E.coli | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 12.98* |  |  | ОКМ |  |  |  |
| 12.99* |  |  | S.aureus | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.22 |  |  |
| 12.100* |  |  | P.aeruginosa | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.21 |  |  |
| 12.101* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 12.102* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 12.103* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 12.104* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.105** |  | 28.29/35.067, 26.30/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.11/35.067, 28.12/35.067, 28.13/35.067, 28.22/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.106** |  | 28.29/35.059, 26.30/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.11/35.059, 28.12/35.059, 28.13/35.059, 28.22/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значениявиброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения вибро-ускорения, или их лога-рифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 12.107** |  | 28.29/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.11/35.068, 28.12/35.068, 28.13/35.068, 28.22/35.068, 28.25/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 12.108** |  | 28.29/35.069, 27.40/35.069, 27.51/35.069, 27.90/35.069, 28.11/35.069, 28.12/35.069, 28.13/35.069, 28.22/35.069, 28.25/35.069 | электростатическое поле | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 12.109** |  | 28.29/35.063, 26.30/35.063, 27.40/35.063, 27.51/35.063, 27.90/35.063, 28.22/35.063, 28.24/35.063, 28.25/35.063 | энергетическая освещенность ИК спектрального диапазона | МВИ.МН 6147-2019 |  |  |
| 12.110** |  |  | интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0305-2024; АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 12.111** |  | 28.29/35.068, 26.30/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.11/35.068, 28.12/35.068, 28.13/35.068, 28.22/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068 | напряженность электрической и магнитной составляющих электромагнитных излучений в диапазоне частот 0,03-300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ EN 62233-2013; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 12.112** |  |  | плотность потока энергии электромагнитных излучений 300 МГц-40 ГГц |  |  |  |
| 12.113* |  | 23.13/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.19/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4808-2013; ТКП 45-2.04-133-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.1* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/42.000, 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; Инструкция 11-23-4-00 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.2* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, однородность, запах образца) | ГОСТ 29188.0-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.3* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус образца) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.4* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/32.115, 20.42/32.115 | стабильность эмульсии | ГОСТ 29188.3-91 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.5* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/32.115, 20.42/32.115 | степень компактности | ГОСТ 31698-2013; СТБ 1674-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.6* |  | 20.41/08.164, 20.42/08.164 | массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 13.7* |  | 20.42/11.116 | время высыхания | ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 13.8* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 11.06/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.8* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | стойкость запаха, прозрачность, сумма массовых долей душистых веществ | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 31678-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.9* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 11.06/08.159, 11.06/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.9* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.031, 20.42/08.031 | крепость | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 3639-79 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.10* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.10* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.149, 20.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31649-2012; СТБ 1672-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.11* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.11* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/32.115, 20.42/32.115 | стойкость к воде | ГОСТ 31697-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.12* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.12* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/32.115, 20.42/32.115 | кроющая способность | ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31697-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.13* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.13* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.14* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.14* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | фтор | ГОСТ 7983-2016; МВИ.МН 978-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.15* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.15* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.156, 20.42/08.156 | массовая доля суммы тяжелых металлов | ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 7983-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.16* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.16* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.032, 20.41/08.035, 20.42/08.032, 20.42/08.035 | ртуть | ГОСТ 33022-2014; ГОСТ 34427-2018; М 04-46-2007, утв. ООО "Люмекс" 18.05.2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.17* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.17* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | свинец | ГОСТ 33023-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.18* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; МУ 1541-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.18* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31676-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.19* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.19* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015; ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п. 33-38 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.20* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.20* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ 33506-2015; ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.21* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.21* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ 33506-2015; ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.22* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.22* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.23* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.23* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.24* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.24* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.25* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.25* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | C. Albicans | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.26* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.26* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | E.coli | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21150-2018; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.27* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.27* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.22 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.28* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.28* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | P.aeruginosa | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22717-2018; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.21 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.29* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия с начинками | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.29* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | плесневые и дрожжевые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.30* |  |  | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.19 |  |  |
| 13.31* |  |  | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 13.613.7* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 27543-87; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/42.000, 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22567.1-77; Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 2, п. 4-11, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265; МУ 6026-Б-91 п. 2, утв. МЗ РБ СССР 12.08.1991; СТБ 1044-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/11.116, 20.59/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах образца) | ГОСТ 25644-96; СТБ 526-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.59/08.156 | массовая доля фосфорсодержащих соединений | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.59/08.156 | остаточное количество поверхностно-активных веществ | МУ 4548-87, часть 4, утв. МЗ СССР 31.12.1987 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.5* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.59/08.156 | определение остаточных количеств дезинфицирующих веществ | МУ 4548-87, часть 5, утв. МЗ СССР 31.12.1987 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п.3.1,3.3., 3.4.; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1.; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.6* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.169 | активность водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013; СТБ 1043-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.7* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.156 | массовая концентрация АПАВ | ГОСТ 22567.6-87; ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 30828-2002; ГОСТ 32442-2013; ГОСТ 32443-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.8* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.156 | массовая концентрация НПАВ | ГОСТ 32443-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.9* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.149 | активный хлор | ГОСТ 11086-76; ГОСТ 1692-85; ГОСТ 32386-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.10* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.032, 20.59/08.035 | ртуть | ГОСТ 33022-2014; ГОСТ 34427-2018; М 04-46-2007, утв. ООО "Люмекс" 18.05.2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.11* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.032 | свинец | ГОСТ 33023-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.12* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.156 | мышьяк | ГОСТ 31676-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.12.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.13* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.13* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/08.158, 20.59/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 30536-2013; МВИ.МН 4612-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.14* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | кожно-резорбтивное действие | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.14-18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.15* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.15* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | кумулятивные свойства | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.14-18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.16* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.16* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | раздражающее действие на кожу | ГОСТ 32436-2020; ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.33-38 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.17* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.17* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.18* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.18* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | острая токсичность (LD50) | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 4, п. 15-28 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.19* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.19* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.20* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.20* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/06.036, 20.59/06.036 | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; МР 29 ФЦ /394, утв. МЗ РФ 29.01.2002; МР 29 ФЦ/4746, утв. МЗ РФ 27.12.2001; МУ 1.1.037-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.21* |  | 20.30/01.086, 20.59/01.086 | отсутствие стимуляции роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной | Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.22* |  |  | ОКМ | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 14.23* |  |  | S.aureus | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.22 |  |  |
| 14.24* |  |  | P.aeruginosa | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.21 |  |  |
| 14.25* |  |  | плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ ISO 16212-2020 |  |  |
| 14.26* |  |  | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.19 |  |  |
| 15.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 2, п. 4-11, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, запах) | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 приложение 1, глава 3-4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.3* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.156 | массовая доля фосфорсодержащих соединений | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.156 | остаточное количество поверхностно-активных веществ | МУ 4548-87, часть 4, утв. МЗ СССР 31.12.1987 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.5* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.156 | определение остаточных количеств дезинфицирующих веществ | МУ 4548-87, часть 5, утв. МЗ СССР 31.12.1987 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.6* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.6* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.169 | активность водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.7* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/08.032, 10.39/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.7* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.156 | массовая доля АПАВ | ГОСТ 22567.6-87; ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 30828-2002; ГОСТ 32442-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.8* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.149 | активный хлор | ГОСТ 11086-76; ГОСТ 1692-85; ГОСТ 32386-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.9* ТР | Плодоовощная продукция | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 30536-2013; МВИ.МН 4612-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.25/03.152, 01.25/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.10* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4, п.20; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.14-18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.11* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | кумулятивные свойства | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4, п.20; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.14-18 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.12* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | раздражающее действие на кожу | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4, п.20; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.33-38; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.13* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.14.1* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | острая токсичность (LD50) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 4, п. 15-28; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.14.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.15* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.15* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-14-93-2005 глава 4; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.16* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; МР 29 ФЦ /394, утв. МЗ РФ 29.01.2002; МР 29 ФЦ/4746, утв. МЗ РФ 27.12.2001; МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.18* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |  |
| 15.19* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 15.20* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 15.21* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.22* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 15.24* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.25* ТР |  | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 01.26/07.090, 01.26/07.096, 01.27/07.090, 01.27/07.096, 01.28/07.090, 01.28/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096 | Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.1* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 13.93/42.000, 13.94/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 17.24/42.000, 20.52/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.20/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.99/42.000, 23.64/42.000 | ОТБОР ПРОБ строительных и конструкционных материалов, покрытий и изделий ковровых нетканых машинного способа производства,мебели, в том числе детской,продукции лесного хозяйства | ГОСТ 15588-2014; ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28867-90; ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013); Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 глава 3-4, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146; Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012; ТКП 251-2010 утв. Минлесхоз РБ 28.06.2010 № 14; ТКП 45-2.04-133-2009 утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 № 251. | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.2* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 17.24/11.116, 20.52/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.99/11.116, 23.64/11.116 | одорологические показатели (внешний вид, запах изделия, "насыщенность)" | ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 19917-2014; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 глава 3-4; Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009; инструкция №012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.3* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | стирол | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.4* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | формальдегид | ГОСТ 30255-2014; МВИ.МН 5493-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.5* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | фенол | ГОСТ 30255-2014; МВИ.МН 6166-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.6* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | метиловый спирт | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.7* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | этиленгликоль | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.8* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | бутиловый спирт | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.9* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | бутилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.10* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | этилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.11* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/03.152, 01.26/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.11* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | аммиак | ГОСТ 30255-2014; МВИ.МН 2226-2014; МВИ.МН 5631-2016; РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1 "Аммиак: отбор проб в барботеры".Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 9. с.92-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.12* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158 | винилацетат | МВИ.МН 2101-2004; МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.13* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.13* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | дибутилфталат | МВИ 611-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.14* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.14* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | диоктилфталат | МВИ 611-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.15* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.15* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | ксилолы | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.16* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.16* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | толуол | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.17* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.17* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | бензол | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.18* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.18* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | сероуглерод | МВИ.МН 5616-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.19* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.19* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | акрилонитрил | МУ № 268-92 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.20* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.20* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | ацетон | МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.21* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.21* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | капролактам | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.22* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.22* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | хлористый водород | МВИ.МН 2488-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.23* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.23* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.64/08.158 | ацетальдегид | МВИ.ГМ.1861-2020; МУК 4.1.599-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.24* |  |  | этиловый спирт | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 16.25* |  |  | винил хлористый | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982; МР № 1941-78; МУ 262, утв. МЗ РБ 18.05.1992 |  |  |
| 16.27* |  | 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.64/08.156 | толуилендиизоционат | «Определение толуилендиизо-ционата с альфа-нафтолом» Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина,1974, с.265-267; МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |  |  |
| 16.28* |  |  | гексаметилендиамин | "Определение гексаметилендиамина с 2.4-динитрохлорбензолом".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.:Медицина, с.245-247 |  |  |
| 16.29* |  |  | сернистый ангидрид | МВИ.МН 5381-2015 |  |  |
| 16.30* |  |  | фосфорный ангидрид | АМИ.БР 0070-2025 |  |  |
| 16.31* |  |  | метилакрилат | "Метиловый эфир акриловой кислоты. Определение метилакрилата по формальдегиду ".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.: Медицина, 1974, с.204-206 |  |  |
| 16.32* |  |  | метилметакрилат | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 16.33** |  | 16.23/35.069, 17.24/35.069, 32.99/35.069, 22.23/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 16.34* |  | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 16.10/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.52/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.99/06.036, 23.64/06.036 | кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.14-18 |  |  |
| 16.35* |  | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 16.10/06.036, 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.52/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.99/06.036, 23.64/06.036 | кумулятивные свойства |  |  |  |
| 16.36* |  |  | раздражающее действие на кожу | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п.33-38 |  |  |
| 16.37* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32 |  |  |
| 16.38* |  |  | острая токсичность (LD50) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 4, п. 15-28 |  |  |
| 16.39* |  | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 16.10/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.52/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.99/06.036, 23.64/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8 |  |  |
| 16.40* |  | 16.10/01.086, 16.21/01.086, 16.22/01.086, 16.23/01.086, 31.00/01.086, 31.01/01.086, 31.02/01.086, 31.03/01.086, 31.09/01.086, 23.64/01.086 | отсутствие стимуляции роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.41* | Строительные материалы и изделия для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.20/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4808-2013; ТКП 45-2.04-133-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.42* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 08.92/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия–137 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 17.1* ТР | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.1* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 30.92/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-90; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 18510-87; ГОСТ 25779-90; ГОСТ 3356-95; СТБ 1087-97 п.5.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.2* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.2* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 32.40/11.116, 13.20/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 17.23/11.116, 18.12/11.116, 30.92/11.116 | органолептика изделия (внешний вид, запах), органолептика вытяжек (запах, привкус, мутность, осадок, окрашивание) | ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-90; ГОСТ 18510-87; ГОСТ 25779-90; ГОСТ 3356-95; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5, п.19-26, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997; МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек. М., 1990, утв. МЗ СССР 12.10.1990; СТБ 1087-97 п.6.1-6.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.3* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.3* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.4* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.4* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20/29.119, 13.99/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.5* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.5* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 22.19/35.069, 22.22/35.069, 32.40/35.069, 13.20/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 30.92/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.6* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.6* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 15.20/29.040 | определение массы обуви | ГОСТ 28735-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.7* ТР | Напитки | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.7* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 15.20/29.061 | высота каблука | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 п.5.1.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.8* ТР | Напитки | 11.07/08.052 | общая минерализация | ГОСТ 18164-72 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.8* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 15.12/29.040, 15.20/29.040 | масса изделия | ГОСТ 28631-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.9* ТР | Напитки | 10.32/08.161 | Микотоксины: патулин | ГОСТ 28038-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.9* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.23/29.061 | определение длины строки текста | инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011; СанНиП, утв.МЗ РБ 09.03.2015 №25 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.10* ТР | Напитки | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.10* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.23/29.061 | определение расстояния между колонками | инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011; СанНиП, утв.МЗ РБ 09.03.2015 №25 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.11* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.11* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.23/29.061 | определение размеров полей | инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011; СанНиП, утв.МЗ РБ 09.03.2015 №25 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.12* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.12* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.23/29.061 | интерлиньяж пунктов кегль шрифта | инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011; СанНиП, утв.МЗ РБ 09.03.2015 №25 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.13* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы), фекальные | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.13* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 32.40/29.070 | стойкость декоративно-защитного покрытия игрушек к действию слюны, пота, влажной обработке | ГОСТ 25779-90; инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.14* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.14* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 32.40/29.127 | способность к размягчению, пригодность к лепке | СТБ 1087-97 п.6.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.15* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.15* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 32.40/08.153 | содержание растворимых в воде красителей | СТБ 1087-97 п.6.4 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.16* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.16* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 3356-95; ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ 1087-97 п.6.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.17* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.17* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169 | изменения величины рН вытяжек | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков-пустышек, М., 1990, утв. 19.10.1990, п.5.1.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.18* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.18* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 32.40/08.035, 13.20/08.035, 13.99/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.23/08.035, 30.92/08.035 | хром | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.19* ТР | Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.19* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 32.40/08.035, 13.20/08.035, 13.99/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.23/08.035, 30.92/08.035 | кадмий | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.20* |  |  | барий |  |  |  |
| 17.21* |  |  | селен |  |  |  |
| 17.22* |  | 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 32.40/08.035, 13.20/08.035, 13.99/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.23/08.035, 13.92/08.035 | сурьма |  |  |  |
| 17.23* |  | 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 32.40/08.035, 13.20/08.035, 13.99/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.23/08.035, 30.92/08.035 | олово |  |  |  |
| 17.24* |  |  | свинец |  |  |  |
| 17.25* |  | 23.99/08.169 | фтор-ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 17.26* |  | 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 32.40/08.035, 13.20/08.035, 13.99/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.23/08.035, 30.92/08.035 | мышьяк | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 17.27* |  |  | цинк | ГОСТ 31870-2012; МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок пустышек, с. 22-26, И., 1990, п. 6.3, утв. МЗ СССР 12.10.1990; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 17.28* |  |  | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 17.29* |  |  | никель |  |  |  |
| 17.30* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 17.31* |  |  | серебро |  |  |  |
| 17.32* |  |  | железо |  |  |  |
| 17.33* |  |  | марганец |  |  |  |
| 17.34* |  |  | алюминий |  |  |  |
| 17.35* |  |  | бор |  |  |  |
| 17.36* |  |  | титан |  |  |  |
| 17.37* |  |  | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 17.38* |  | 22.19/08.158, 22.19/08.161, 22.22/08.158, 22.22/08.161, 32.40/08.158, 32.40/08.161, 13.20/08.158, 13.20/08.161, 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.12/08.158, 15.12/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 18.12/08.158, 18.12/08.161, 30.92/08.158, 30.92/08.161 | стирол | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.9; МВИ.МН 1680-2001; МР 2406-81; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.39* |  | 17.22/08.082, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 32.40/08.082, 32.40/08.156, 32.40/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 30.92/08.082, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1910-2003; МВИ.МН 1924-2003; МВИ.МН 6166-2019; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |  |  |
| 17.40* |  |  | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 5493-2016; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6; 5.3.3.7 |  |  |
| 17.41* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | винил хлористый | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982; МР № 1941-78; МУ 262, утв. МЗ РБ 18.05.1992 |  |  |
| 17.42* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | эпихлоргидрин эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.10; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 17.43* |  | 32.40/08.161, 13.20/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 18.12/08.161, 30.92/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 17.44* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | метиловый спирт | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУ № 76-93; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.45* |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.46* |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 17.47* |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 17.48* |  |  | диметилтерефталат | АМИ.ГМ 0273-2024; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 17.49* |  |  | спирт изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.50* |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 17.51* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 17.52* |  |  | метиленхлорид |  |  |  |
| 17.53* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.161, 13.20/08.156, 13.20/08.161, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.14/08.156, 14.14/08.161, 14.19/08.156, 14.19/08.161, 14.31/08.156, 14.31/08.161, 14.39/08.156, 14.39/08.161, 15.12/08.156, 15.12/08.161, 15.20/08.156, 15.20/08.161, 18.12/08.156, 18.12/08.161, 30.92/08.156, 30.92/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 |  |  |
| 17.54* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.55* |  | 32.40/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 15.12/08.156, 30.92/08.156 | аммиак | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 17.56* |  | 22.19/08.161, 32.40/08.161 | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 17.57* |  |  | каптакс |  |  |  |
| 17.58* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | дибутилфталат | МВИ 611-97; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 17.59* |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 17.60* |  | 17.22/08.149 | перманганатная окисляемость | МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек. М., 1990, п.5.1.1, утв. МЗ СССР 12.10.1990; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 17.61* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | этиленгликоль | "Этиленгликоль, фотометрический метод определения." Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленный сточных вод. М.:Химия, 1984, с. 277-279; МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 17.62* |  | 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | винилацетат | МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 |  |  |
| 17.65* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.66* |  |  | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 17.67* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 6152-2019; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 17.68* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | этилбензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.69* |  |  | ацетон | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.70* |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.71* |  |  | толуол |  |  |  |
| 17.72* |  |  | ксилолы |  |  |  |
| 17.73* |  | 22.19/08.161, 32.40/08.161 | цимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 17.74* |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 17.75* |  |  | тиурам Д |  |  |  |
| 17.76* |  |  | тиурам Е |  |  |  |
| 17.77* |  | 32.40/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.78* |  | 22.19/08.161, 32.40/08.161 | агидол-2 | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков-пустышек, М., 1990, утв. 19.10.1990, п.6.1 |  |  |
| 17.79* |  | 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.40/08.158, 13.20/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 18.12/08.158, 30.92/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 17.80* |  | 22.19/08.161, 32.40/08.161 | сульфенамид Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 17.81* |  |  | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 17.82* |  | 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 32.40/06.036, 13.20/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.23/06.036, 18.12/06.036, 30.92/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п. 33-38; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 17.83* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 17.84* |  |  | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 17.85* |  |  | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором |  |  |
| 17.86* |  | 17.22/01.086, 17.29/01.086, 22.19/01.086, 22.22/01.086, 32.40/01.086 | общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.87* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020 |  |  |
| 17.88* |  |  | бактерии семейства энтеробактерии | Инструкция 091-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п. 19 |  |  |
| 17.89* |  |  | Патогенные стафилококки | Инструкция 091-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 17.90* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза | Инструкция 091-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010; Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.21 |  |  |
| 17.91** |  | 32.40/35.067, 32.20/35.067, 32.30/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 25779-90; ГОСТ EN 71-8-2014 п.8.28 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.92** |  | 32.40/35.068, 32.20/35.068, 32.30/35.068 | Электромагнитные поля, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5 Гц-2 кГц, 2-400кГц | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 17.93** |  |  | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 17.94** |  |  | напряженность электрической и магнитной составляющих электромагнитных излучений в диапазоне частот 0,03-300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018; ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 №360, раздел II, III |  |  |
| 17.95** |  |  | плотность потока энергии электромагнитных излучений 300 МГц-40 ГГц |  |  |  |
| 17.96** |  | 17.22/35.069, 22.19/35.069, 22.22/35.069, 32.40/35.069, 13.20/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 30.92/35.069 | электростатическое поле | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 17.97** |  | 32.40/35.059, 32.20/35.059, 32.30/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значениявиброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения вибро-ускорения, или их лога-рифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | АМИ.МН 0194-2024 |  |  |
| 18.1* ТР | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 глава 4, п. 17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.2* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.2* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116 | органолептика изделия (внешний вид. запах), органолептика вытяжек (запах, привкус, мутность, осадок) | ГОСТ 3351-74 п.2, 3, 4, 5; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 глава 5, п.19-26; МУ №11-10-12-97, п.4.1, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.3* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.3* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116 | изделия швейные и трикотажные, термины и определения | СТБ 947-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.4* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4, п.17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268; СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.5* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.5* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.20/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.6* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.6* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.20/29.119, 13.99/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.7* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.7* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.20/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082 | изучение перехода красителей тканей на кожные покровы человека | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.58 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.8* ТР | Другие продукты | 08.93/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.8* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011; МВИ.МН 5493-2016; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.9* ТР | Другие продукты | 10.89/08.082 | ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.9* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | этиленгликоль | "Этиленгликоль, фотометрический метод определения." Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленный сточных вод. М.:Химия, 1984, с. 277-279; МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.10* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | олигосахара | ГОСТ 31388-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.10* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.11* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.11* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.12* ТР | Другие продукты | 10.89/12.042 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.12* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.13* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.13* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | винил хлористый | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982; МР № 1941-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.14* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.14* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.15* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.15* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | толуол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.16* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.16* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | ксилолы | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.17* ТР | Другие продукты | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.17* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.18* ТР | Другие продукты | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.18* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | аммиак | МВИ.МН 2226-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.19* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.19* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.20* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.20* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | ацетон | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.21* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.21* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.10/08.161, 13.20/08.156, 13.20/08.161, 13.91/08.156, 13.91/08.161, 13.92/08.156, 13.92/08.161, 13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.11/08.156, 14.11/08.161, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 14.13/08.156, 14.13/08.161, 14.14/08.156, 14.14/08.161, 14.19/08.156, 14.19/08.161, 14.31/08.156, 14.31/08.161, 14.39/08.156, 14.39/08.161, 15.20/08.156, 15.20/08.161 | гексаметилендиамин | "Определение гексаметилендиамина с 2.4-динитрохлорбензолом".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.:Медицина, с.245-247; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.22* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.22* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.23* ТР | Другие продукты | 10.62/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.23* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.24* ТР | Другие продукты | 10.62/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.24* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003; МВИ.МН 6166-2019; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.25* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.25* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | дибутилфталат | МВИ 611-97; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.26* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.26* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диоктилфталат | МВИ 611-97; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.27* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.27* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015; МВИ.МН 2367-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.28* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.28* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | водород хлористый | МВИ.МН 2488-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.29* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.29* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | метилакрилат | "Метиловый эфир акриловой кислоты. Определение метилакрилата по формальдегиду ".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.: Медицина, 1974, с.204-206 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.30* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.30* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.082, 13.10/08.156, 13.10/08.161, 13.20/08.082, 13.20/08.156, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.156, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.156, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.156, 14.11/08.161, 14.12/08.082, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.156, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.156, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.156, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.156, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.156, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.156, 15.20/08.161 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19; МР 1328-75; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.31* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.31* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | сероуглерод | МВИ.МН 5616-2016; МВИ.МН 6319-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.32* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.32* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | толуилендиизоционат | МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.33* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.33* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 22.19/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.34* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.34* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 22.19/08.161 | тиурам Е | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.35* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.35* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.95/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 18.36* |  |  | медь |  |  |  |
| 18.37* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п. 6.1; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 18.38* |  | 15.20/08.156 | хром (VI)водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 18.39* |  | 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.95/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 18.40* |  |  | никель |  |  |  |
| 18.41* |  |  | свинец |  |  |  |
| 18.42* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 18.43* |  |  | цинк |  |  |  |
| 18.44* |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п. 33-38; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 18.45* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 18.46* |  |  | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 18.47* |  |  | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором |  |  |
| 18/8* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156 | формальдегид | РК СТ ИСО 17226-2-09; АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МВИ.МН 5493-2016; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6 |  |  |
| 19.1* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.1* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 глава 4, п. 17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268; МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.2* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 15.20/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, запах образца, запах, цветность, мутность вытяжки модельного раствора) | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 п.5; ГОСТ 3351-74 п.3; ГОСТ 3351-74 п.2; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5, п.19-26, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268; МУ №11-10-12-97, п.4.1, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.3* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.032, 01.28/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.3* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4, п.17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268; МУ 11-11-15-РБ 2002; СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.4* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.032, 01.28/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.5* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 19.5* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 15.20/08.082 | изучение перехода красителей тканей на кожные покровы человека | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.58 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.6* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.6* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011; МВИ.МН 5493-2016; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6; 5.3.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.7* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.7* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | этиленгликоль | "Этиленгликоль, фотометрический метод определения." Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленный сточных вод. М.:Химия, 1984, с. 277-279; МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.8* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.8* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.9* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.9* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.10* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.10* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | винилацетат | МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.11* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.11* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | винил хлористый | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982; МР № 1941-78 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.12* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.12* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.13* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.13* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | толуол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.14* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.14* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | ксилолы | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.15* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.15* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.16* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.158 | алдрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.16* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | аммиак | МВИ.МН 2226-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.17* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/08.158 | гептахлор | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.17* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.18* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.18* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | ацетон | МВИ.МН 1680-2001; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.19* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 5336-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.19* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.20* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 2642-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.20* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.082, 13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.156, 14.11/08.161, 14.12/08.082, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.156, 15.20/08.161 | гексаметилендиамин | "Определение гексаметилендиамина с 2.4-динитрохлорбензолом".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.:Медицина, с.245-247; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.21* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.21* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.22* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.22* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.082, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МВИ.МН 1924-2003; МВИ.МН 6166-2019; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.23* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.23* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | дибутилфталат | МВИ 611-97; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.24* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.24* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | диоктилфталат | МВИ 611-97; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.25* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.25* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015; МВИ.МН 2367-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.26* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.26* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | водород хлористый | МВИ.МН 2488-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.27* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.27* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | метилакрилат | "Метиловый эфир акриловой кислоты. Определение метилакрилата по формальдегиду ".Т.В.Соловьева и др. Руководство М.: Медицина, 1974, с.204-206 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.28* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.28* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.082, 13.95/08.156, 13.99/08.082, 13.99/08.156, 14.11/08.082, 14.11/08.156, 14.12/08.082, 14.12/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19; МР 1328-75; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.29* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.29* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | сероуглерод | МВИ.МН 5616-2016; МВИ.МН 6319-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.30* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.30* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | толуилендиизоционат | МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.31* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 19.32* |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 19.33* |  |  | альтакс |  |  |  |
| 19.34* |  |  | тиурам |  |  |  |
| 19.35* |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 19.36* |  |  | цимат |  |  |  |
| 19.37* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п. 6.1; МВИ.МН 1680-2001; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 19.38* |  | 13.95/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 15.20/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 19.39* |  |  | медь |  |  |  |
| 19.40* |  | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156 | хром (VI)водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 19.41* |  | 13.95/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 15.20/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 19.42* |  |  | никель |  |  |  |
| 19.43* |  |  | свинец |  |  |  |
| 19.44* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 19.45* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 19.46* |  |  | цинк |  |  |  |
| 19.47* |  | 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 15.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.48* |  | 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 15.20/08.169 | концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 3356-95; ГОСТ ISO 3071-2011; СТБ 1087-97 п.6.5; СТБ ISO 10523-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.49* |  |  | изменения величины рН вытяжек | ГОСТ 31209-2003; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 |  |  |
| 19.50* |  | 13.95/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 15.20/08.149 | перманганатная окисляемость | МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек. М., 1990, п.5.1.1, утв. МЗ СССР 12.10.1990; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 19.51* |  | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п. 33-38; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 19.52* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 19.53* |  |  | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 19.54* |  |  | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 20.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.1* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/42.000, 23.42/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/11.116, 23.42/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 28.13/11.116, 28.29/11.116 | органолептические показатели (запах, вкус, цветность, мутность) | ГОСТ 31686-2012; ГОСТ 3351-74 п.3; ГОСТ 3351-74 п.5; ГОСТ 3351-74 п.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.3* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.149, 23.42/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 28.13/08.149, 28.29/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.4* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.4* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.149, 23.42/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 28.13/08.149, 28.29/08.149 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.5* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.5* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.149, 23.42/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 28.13/08.149, 28.29/08.149 | водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.6* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.6* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.7* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.7* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.8* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.8* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | спирт бутиловый | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.9* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.9* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | спирт изобутиловый | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.10* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.052, 10.61/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.10* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | спирт пропиловый | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.11* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.11* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | спирт изопропиловый | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.12* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/12.042, 10.61/12.042 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.12* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.13* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.13* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | этилацетат | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.14* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.14* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | ацетон | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.15* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.15* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | бутилацетат | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.16* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.16* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.17* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.17* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.18* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.24/08.161, 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.18* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | толуол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.19* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.19* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | этилбензол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.20* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.20* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | ксилолы | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.21* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.21* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.161, 23.42/08.161, 23.99/08.161, 24.20/08.161, 28.13/08.161, 28.29/08.161 | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.22* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/08.158, 10.71/08.158 | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.22* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.161, 23.42/08.161, 23.99/08.161, 24.20/08.161, 28.13/08.161, 28.29/08.161 | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.23* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.23* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.161, 23.42/08.161, 23.99/08.161, 24.20/08.161, 28.13/08.161, 28.29/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.24* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.24* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.25* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.25* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.26* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.26* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.27* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.27* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.10; МВИ.МН 1924-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.28* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.28* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.29* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.29* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2,3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.30* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.30* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.2,3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.31* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.31* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 23.42/08.082, 23.42/08.155, 23.99/08.082, 23.99/08.155, 24.20/08.082, 24.20/08.155, 28.13/08.082, 28.13/08.155, 28.14/08.082, 28.14/08.155, 28.29/08.082, 28.29/08.155 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14,15; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.32* |  | 22.29/08.169, 23.42/08.169, 23.99/08.169, 24.20/08.169, 28.13/08.169 | фториды | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 20.33* |  | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 20.34* |  | 22.29/08.155, 23.42/08.155, 23.99/08.155, 24.20/08.155, 28.13/08.155 | нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 20.35* |  | 22.29/08.149, 23.42/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 28.13/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 20.36* |  | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156 | ПАВ анионактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 20.37* |  | 22.29/08.035, 23.42/08.035, 23.99/08.035, 24.20/08.035, 28.13/08.035, 28.29/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.38* |  |  | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 20.39* |  |  | железо |  |  |  |
| 20.40* |  |  | алюминий |  |  |  |
| 20.41* |  |  | бор |  |  |  |
| 20.42* |  |  | бериллий |  |  |  |
| 20.43* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 20.44* |  |  | молибден |  |  |  |
| 20.45* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 20.46* |  |  | медь |  |  |  |
| 20.47* |  |  | свинец |  |  |  |
| 20.48* |  |  | хром |  | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.49* |  |  | цинк |  |  |  |
| 20.50* |  |  | сурьма |  |  |  |
| 20.51* |  |  | стронций |  |  |  |
| 20.52* |  |  | селен |  |  |  |
| 20.53* |  |  | титан |  |  |  |
| 20.54* |  |  | серебро |  |  |  |
| 20.55* |  |  | висмут |  |  |  |
| 20.56* |  |  | хром |  |  |  |
| 20.57* |  |  | магний |  |  |  |
| 20.58* |  |  | барий |  |  |  |
| 20.59* |  |  | калий |  |  |  |
| 20.60* |  |  | кремний |  |  |  |
| 20.61* |  |  | литий |  |  |  |
| 20.62* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 20.63* |  |  | олово |  |  |  |
| 20.64* |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 20.65* |  |  | натрий |  |  |  |
| 20.66* |  |  | никель |  | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.67* |  |  | ванадий |  | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.68* |  |  | кальций |  |  |  |
| 20.69* |  | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158 | метиленхлорид (дихлорметан) | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.70* |  |  | дифениллолпропан | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 7 |  |  |
| 20.71* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.161, 23.42/08.158, 23.42/08.161, 23.99/08.158, 23.99/08.161, 24.20/08.158, 24.20/08.161, 28.13/08.158, 28.13/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 20.72* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 23.42/08.082, 23.42/08.155, 23.42/08.156, 23.99/08.082, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 24.20/08.082, 24.20/08.155, 24.20/08.156, 28.13/08.082, 28.13/08.155, 28.13/08.156, 28.14/08.082, 28.14/08.155, 28.14/08.156, 28.29/08.082, 28.29/08.155, 28.29/08.156 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 20.73* |  | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 20.74* |  |  | стирол |  |  |  |
| 20.75* |  |  | ацетальдегид |  |  |  |
| 20.76* |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 20.77* |  | 22.29/08.156, 23.42/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 28.13/08.156, 28.29/08.156 | этиленгликоль | "Этиленгликоль, фотометрический метод определения." Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленный сточных вод. М.:Химия, 1984, с. 277-279 |  |  |
| 20.78* |  | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 20.79* |  |  | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 20.80* |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 20.81* |  | 22.29/08.161, 23.42/08.161, 23.99/08.161, 24.20/08.161, 28.13/08.161, 28.14/08.161, 28.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 20.82* |  | 22.29/08.158, 23.42/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.29/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 20.83* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.161, 23.42/08.156, 23.42/08.161, 23.99/08.156, 23.99/08.161, 24.20/08.156, 24.20/08.161, 28.13/08.156, 28.13/08.161, 28.14/08.156, 28.14/08.161, 28.29/08.156, 28.29/08.161 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил. 19; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 20.84* |  | 100.04/04.125, 100.09/04.125 | общая альфа- и бета- активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 21.1* ТР | Продукты детского питания | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.1* | Средства личной гигиены | 17.11/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.2* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.2* | Средства личной гигиены | 17.11/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116 | внешний вид, органолептика вытяжки (внешний вид, запах) | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 5556-2022; ГОСТ 5556-81; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.13-16, п.22-26; МУ №11-10-12-97, п.4.1, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.3* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.3* | Средства личной гигиены | 17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169 | водородный показатель | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 5556-2022 п.5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.4* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.4* | Средства личной гигиены | 17.11/08.082, 17.22/08.082, 17.29/08.082 | содержание восстанавливающих веществ | ГОСТ 5556-2022 п.5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.5* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.5* | Средства личной гигиены | 17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169 | изменение рН водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.6* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.6* | Средства личной гигиены | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156 | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.7* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.7* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.8* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.8* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.9* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.9* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.10* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.10* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.11* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.11* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.12* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.12* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.13* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.13* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.14* ТР | Продукты детского питания | 10.61/12.042, 10.89/12.042 | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.14* | Средства личной гигиены | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.15* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.15* | Средства личной гигиены | 17.11/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149, 22.19/08.149 | окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 5; СТБ ISO 8467-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.16* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.16* | Средства личной гигиены | 17.11/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.17* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.17* | Средства личной гигиены | 17.11/35.069, 17.22/35.069, 17.29/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГН 0367-2025; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.32-40; СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.18* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.18* | Средства личной гигиены | 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, п. 33-38; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.19* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.19* | Средства личной гигиены | 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036 | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5. п.29-32; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.20* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.158, 10.12/03.152, 10.12/08.158, 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.20* | Средства личной гигиены | 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.21* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.21* | Средства личной гигиены | 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036 | индекс токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.22* ТР | Продукты детского питания | 10.61/03.152, 10.71/03.152 | фумонизины В1 и В2 | МВИ.МН 5730-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.22* | Средства личной гигиены | 17.11/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086 | МАФАнМ | ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.23* ТР | Продукты детского питания | 01.24/08.161, 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.23* | Средства личной гигиены | 17.11/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086 | плесневые и дрожжевые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.24* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.24* | Средства личной гигиены | 17.11/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086 | S.aureus | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.22 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.25* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.25* | Средства личной гигиены | 17.11/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086 | P.aeruginosa | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.21 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.26* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.26* | Средства личной гигиены | 17.11/01.086, 17.22/01.086, 17.29/01.086 | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 п.19 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.27* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | гептахлор | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.27* | Средства личной гигиены | 22.19/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 1680-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.28* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | алдрин | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.28* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п. 5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.29* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.29* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | цимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.30* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.30* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | этилцимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.31* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.31* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.32* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.32* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.33* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.33* | Средства личной гигиены | 22.19/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.34* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.34* | Средства личной гигиены | 22.19/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.35* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.35* | Средства личной гигиены | 22.19/08.158 | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.36* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.37* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 21.38* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.39* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 21.40* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 21.41* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.42* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.43* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 21.44* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 21.45* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 21.46* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 21.47* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 21.48* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 21.49* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 21.50* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 21.51* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 |  |  |
| 21.52* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.31/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.53* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 21.54* ТР | Консервы: Полные консервы группы "А" и "Б" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "А"и "Б" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.55* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.56* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens др. мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.57* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.58* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.59* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.60* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.61* ТР | Полные консервы группы"А" и "Б" для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "А" и "Б" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.62* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  |  |
| 21.63* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.64* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.65* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.66* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.67* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.68* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "В" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.69* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 21.70* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.71* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.72* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.73* ТР |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.74* ТР | Полные консервы группы "Г" | 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "Г" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.75* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.76* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.77* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.78* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.79* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 21.80* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 22.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.1*** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008; МУК РБ 11-10-1- 2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002; СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.2* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.3* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/11.116 | вкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.4* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.5* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.6* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.39/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.7* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.052 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.8* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.9* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.10* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.11* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.12* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | кальций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.13* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | калий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.14* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | магний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.15* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.16* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.17* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.18* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.19* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | натрий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.20* |  |  | никель |  |  |  |
| 22.21* |  |  | олово |  |  |  |
| 22.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.22* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | сурьма | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.23* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.23* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | стронций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.24* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов | МУК 4.2.2429-08 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.24* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | селен | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.25* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.25* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | титан | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.26* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.26* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | ванадий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.27* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.27* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | серебро | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.28* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.28* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | вольфрам | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.29* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.29* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | литий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.30* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.30* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 | висмут | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.31* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa, B.subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.31* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035, 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.32* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens, прочие | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.32* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035, 100.09/08.156 | железо | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.33* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.33* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.34* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.34* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.35* ТР | Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в т.ч. быстрозамороженные | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.35* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.36* ТР | Соки свежеотжатые | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.36* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.37* |  |  | цинк |  |  |  |
| 22.38* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 22.39* |  |  | бериллий | ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 22.40* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156 | молибден | ГОСТ 18308-72 п.4; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 22.41* |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 22.42* |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |  |  |
| 22.43* |  | 100.09/08.169 | фториды ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 22.44* |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п. 3; ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 22.45* |  | 100.09/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 22.46* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 22.47* |  | 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 22.48* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 22.49* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 22.50* |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 22.51* |  | 100.09/08.169 | удельная электрическая проводимость при 20 °С | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 22.52* |  | 100.09/08.158 | четыреххлористый углерод | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 22.53* |  |  | хлороформ |  |  |  |
| 22.54* |  | 100.09/08.155 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 22.58* |  | 100.09/08.158 | полихлорированные бифенилы | СТБ ИСО 6468-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.59* |  |  | гамма-ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.60* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 22.61* |  |  | альдрин |  |  |  |
| 22.62* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |  |
| 22.63* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 22.64* |  | 100.09/08.159, 100.09/08.161 | 2.4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота | ГОСТ 31941-2012; ГОСТ 34050-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.65* |  | 100.09/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 22.66* |  |  | общая альфа- и бета- активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 22.67* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 22.68* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.1, 8.2, 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 22.69* |  |  | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 22.70* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1, 8.2. 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 22.71* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 22.72* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 22.73* |  | 100.09/07.096 | цисты лямблий | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.1*** | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/42.000, 100.09/42.000 | отбор проб. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008; СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.2* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/11.116, 100.09/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.3* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/11.116, 100.09/11.116 | вкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.4* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.156, 100.04/11.116, 100.09/08.156, 100.09/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.5* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.6* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.7* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.052, 100.09/08.052 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.8* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.9* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.10* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.11* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.12* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | кальций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.13* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | калий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.14* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | магний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.15* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 23.15* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.16* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 23.16* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.17* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 23.17* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/08.035, 100.09/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.18* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 23.19* |  |  | натрий |  |  |  |
| 23.20* |  |  | никель |  |  |  |
| 23.21* |  |  | олово |  |  |  |
| 23.22* |  |  | сурьма |  |  |  |
| 23.23* |  |  | стронций |  |  |  |
| 23.24* |  |  | селен |  |  |  |
| 23.25* |  |  | титан |  |  |  |
| 23.26* |  |  | ванадий |  |  |  |
| 23.27* |  |  | серебро |  |  |  |
| 23.28* |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 23.29* |  |  | висмут |  |  |  |
| 23.30* |  |  | литий |  |  |  |
| 23.31* |  | 100.04/08.035, 100.04/08.156, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.32* |  |  | железо | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.33* |  | 100.04/08.032, 100.04/08.035, 100.09/08.032, 100.09/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.34* |  |  | медь |  |  |  |
| 23.35* |  |  | свинец |  |  |  |
| 23.36* |  |  | хром |  |  |  |
| 23.37* |  |  | цинк |  |  |  |
| 23.38* |  | 100.04/08.035, 100.04/08.155, 100.09/08.035, 100.09/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.39* |  |  | бериллий | ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.40* |  | 100.04/08.035, 100.04/08.156, 100.09/08.035, 100.09/08.156 | молибден | ГОСТ 18308-72 п.4; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.41* |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 23.42* |  | 100.04/08.032, 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |  |  |
| 23.43* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | фториды ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 23.44* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п. 3; ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 23.45* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 23.46* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 23.47* |  | 100.04/08.150, 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 23.48* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 23.49* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 23.50* |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 23.51* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | удельная электрическая проводимость при 20 °С | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 23.52* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 23.53* |  | 100.04/08.158, 100.09/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 23.54* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 23.55* |  |  | полихлорированные бифенилы | СТБ ИСО 6468-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.56* |  |  | гамма-ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.57* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 23.58* |  |  | альдрин |  |  |  |
| 23.59* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |  |
| 23.60* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 23.61* |  | 100.04/08.159, 100.04/08.161, 100.09/08.159, 100.09/08.161 | 2.4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота | ГОСТ 31941-2012; ГОСТ 34050-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.62* |  | 100.04/04.125, 100.09/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.63* |  |  | общая альфа- и бета- активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 23.64* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.65* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1, 8.2. 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 23.66* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.1, 8.2, 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 23.67* |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |  |  |
| 23.68* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы | Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 24.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32189-2013 п.5.1; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.1*** | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.2* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.3* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | вкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.4* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.5* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.6* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.6* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.7* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.7* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.8* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 32189-2013 п.5.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.8* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.9* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.9* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.10* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.10* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.11* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.11* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.12* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.12* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | кальций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.13* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.13* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | калий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.14* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.14* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | магний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.15* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.15* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.16* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.16* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.17* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 24.18* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 24.19* |  |  | натрий |  |  |  |
| 24.20* |  |  | никель |  |  |  |
| 24.21* |  |  | олово |  |  |  |
| 24.22* |  |  | сурьма |  |  |  |
| 24.23* |  |  | стронций |  |  |  |
| 24.24* |  |  | селен |  |  |  |
| 24.25* |  |  | титан |  |  |  |
| 24.26* |  |  | ванадий |  |  |  |
| 24.27* |  |  | серебро |  |  |  |
| 24.28* |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 24.29* |  |  | литий |  |  |  |
| 24.30* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.31* |  |  | железо | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.32* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.33* |  |  | медь |  |  |  |
| 24.34* |  |  | свинец |  |  |  |
| 24.35* |  |  | хром |  |  |  |
| 24.36* |  |  | цинк |  |  |  |
| 24.37* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.155, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.38* |  |  | бериллий | ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.39* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | молибден | ГОСТ 18308-72 п.4; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.40* |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 24.41* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |  |  |
| 24.42* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | фториды ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 24.43* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлор остаточный свободный хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п. 3; ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 24.44* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 24.45* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 24.46* |  | 100.09/08.150, 11.07/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 24.47* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 24.48* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 24.49* |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 24.50* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | удельная электрическая проводимость при 20 °С | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 24.51* |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 24.52* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 24.53* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 24.54* |  |  | полихлорированные бифенилы | СТБ ИСО 6468-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.55* |  |  | гептахлорэпоксид | МВИ.МН 4551-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.56* |  |  | гамма-ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 |  |  |
| 24.57* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 24.58* |  |  | альдрин |  |  |  |
| 24.59* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |  |
| 24.60* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 24.61* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | 2.4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота | ГОСТ 31941-2012; ГОСТ 34050-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.62* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.63* |  |  | общая альфа- и бета- активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 24.64* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 24.65* |  |  | бактерии группы кишечной палочки | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1, 8.2, 8.3; ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 24.66* |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1, 8.2, 8.3; ГОСТ 34786-2021 п.9.2 |  |  |
| 24.67* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 24.68* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1 |  |  |
| 24.69* |  |  | P.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п. 11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 24.70* |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |  |  |
| 24.71* |  | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 24.72* |  |  | цисты лямблий |  |  |  |
| 24.73* |  |  | ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 25.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32189-2013 п.5.1; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008; Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.4* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.6* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.6* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; ГОСТ 4245-72 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.7* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.7* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.8* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 32189-2013 п.5.9; ГОСТ 3624-92 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.8* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п. 3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.9* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.9* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.10* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.10* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.11* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.11* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.37 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.12* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.12* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.13* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.13* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | синегнойные палочки | ГОСТ 34786-2021 п.11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.14* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.14* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010; СТБ ISO 19250-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.15* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.15* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/07.096 | яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.16* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.16* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/07.096 | цисты лямблий | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.17* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.18* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 25.19* ТР |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 25.20* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 25.21* ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.22* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.23* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.24* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 25.25* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.26* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.27* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.28* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.29* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.30* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 процентов | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.31* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.32* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.33* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.34* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.35* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 25.36* ТР | Смеси топлёные растительно-сливочные | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.37* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.38* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.39* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.40* ТР | Спреды растительно-сливочные | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1.; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.1** | Вода дистиллированная | 20.13/08.169 | удельная электрическая проводимость при 20 °С | ГОСТ 6709-72 3.17; СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.2* | Вода дистиллированная | 20.13/08.169 | водородный показатель (pH воды) | ГОСТ 6709-72 п.3.16; ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.3* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 6709-72 п.3.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.4* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | сульфаты | ГОСТ 6709-72 п.3.7 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.5* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | хлориды | ГОСТ 6709-72 п.3.8 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.6* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16.; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.6* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | нитраты | ГОСТ 6709-72 п.3.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.7* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.7* | Вода дистиллированная | 20.13/08.149 | вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.8* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.8* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 п.3.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.9* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.9* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.9а; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.10* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.10* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | железо | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.10; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.11* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.11* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | кальций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.11; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.12* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.12* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | медь | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.12; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.13* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.13* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.13; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.14* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.14* | Вода дистиллированная | 20.13/08.035, 20.13/12.042 | цинк | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 6709-72 п.3.14; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.15* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.15* | Вода дистиллированная | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.16* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.16* | Вода дистиллированная | 20.13/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II, 2.6.12 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.17* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.18* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 26.20* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. Глицерин дистиллированный | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.21* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 26.22* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 26.23* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 27.1* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.1* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/08.169 | рН при 25℃ | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.2* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.2** | Вода для лабораторного анализа | 20.13/08.169 | удельная электрическая проводимость при 25 °С | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.3* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.3* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/08.149 | окисляемое вещество, содержание кислорода | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.4* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.4* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/08.156 | оптическая плотность при 254 нм | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.5* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.5* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/08.052 | остаток после выпаривания при 110℃ | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.6* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.6* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/11.116 | диоксид кремния | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.7* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.8* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 27.9* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 27.10* ТР |  | 10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 27.11* ТР |  | 10.61/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 27.12* ТР |  | 10.61/12.042, 10.89/12.042 | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 27.13* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 27.14* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 27.15* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 27.16* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 27.17* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 27.18* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 27.19* ТР |  | 01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 27.20* ТР |  | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 27.21* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 27.22* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 27.23* ТР |  | 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 |  |  |
| 27.24* ТР |  | 10.86/08.155 | витамин В1 | ГОСТ 30627.5-98; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 27.25* ТР |  |  | витамин В2 | ГОСТ 30627.6-98; МВИ.МН 2147-2004 |  |  |
| 27.26* ТР |  | 10.86/08.149 | витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 27.27* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 27.28* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 27.29* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 27.30* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 27.31* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 27.32* ТР | Мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.33* ТР |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.34* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.35* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 27.36* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.37* ТР | Другая продукция | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.38* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.39* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.40* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.41* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 27.42* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 27.43* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.44* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.45* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.46* ТР |  | 01.13/01.086, 01.24/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.47* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.48* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.49* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 27.50* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 27.51* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 27.52* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.53* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 27.54* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.55* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 01.13/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.12/42.000, 01.24/42.000, 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.56* ТР |  | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086, 01.24/01.086, 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.57* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.58* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.59* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 27.60* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 27.61* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 27.62* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.63* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 27.64* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.65* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 27.66* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 |  |  |
| 27.67* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 27.68* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 28.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80; ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) (за исключением п.5.7); Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.3* ТР |  | 10.89/08.032 | кадмий свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 28.3* | Поверхностные воды | 100.03/08.156, 100.03/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.4* | Поверхностные воды | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | биологическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ ISO 5814-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.6* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.6** | Поверхностные воды | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.7* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.8* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.8* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | химическое потребление кислорода (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.9* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.10* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5; МВИ.МН 5092-2014; СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.11* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.11* | Поверхностные воды | 100.03/08.032, 100.03/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.12* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.12* | Поверхностные воды | 100.03/08.032, 100.03/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.13* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.032, 100.03/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.14* |  |  | свинец |  |  |  |
| 28.15* |  |  | хром | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.16* |  | 100.03/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 28.17* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 28.18* |  |  | алюминий |  |  |  |
| 28.19* |  |  | марганец |  |  |  |
| 28.20* |  |  | висмут |  |  |  |
| 28.21* |  |  | железо |  |  |  |
| 28.22* |  | 100.03/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 28.23* |  |  | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 28.24* |  | 100.03/08.158 | полихлорированные бифенилы | СТБ ИСО 6468-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.25* |  | 100.03/08.156 | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.26* |  | 100.03/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года |  |  |
| 28.27* |  |  | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 года |  |  |
| 28.28* |  |  | формальдегид | ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |  |  |
| 28.29* |  | 100.03/08.150 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 28.30* |  | 100.03/08.155 | фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 28.31* |  | 100.03/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 28.32* |  | 100.03/08.169 | удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 28.33* |  | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 28.34* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 28.35* |  |  | E.coli | АМИ.ГМ 0383-2025; ГОСТ 34786-2021 п.9.2 |  |  |
| 28.36* |  |  | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 28.37* |  |  | возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.18; Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 28.38* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 28.39* |  |  | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 28.40* |  | 100.03/08.159, 100.03/08.161 | 2.4-Д-дихлорфеноксиуксусная кислота | ГОСТ 31941-2012; ГОСТ 34050-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.41* |  | 100.03/08.158 | альдрин | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.42* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |
| 28.43* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |  |
| 28.44* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 28.45* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 28.46* |  |  | дильдрин | СТБ ИСО 6468-2003 |  |  |
| 28.47* |  | 100.03/08.158, 100.03/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) | СТ РК 2044-2010 |  |  |
| 28.58* |  |  | диазинон (базудин) |  |  |  |
| 28.59* |  |  | фентион (байтекс) |  |  |  |
| 28.62* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |  |
| 28.63* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |  |
| 28.64* |  |  | малатион (карбофос) |  |  |  |
| 28.65* |  |  | паратион-метил (метафос) |  |  |  |
| 28.66* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |  |
| 28.67* |  |  | фозалон |  |  |  |
| 28.69* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |  |
| 28.89* |  |  | прометрин (гезагард) |  |  |  |
| 29.1* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 01.11/08.156, 01.41/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 29.1*** | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.2* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 29.3* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 29.3* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.156, 100.05/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.4* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | бензойная кислота | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.4* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.169 | удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.5* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | сорбиновая кислота | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.5* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.158 | полихлорированные бифенилы | СТБ ИСО 6468-2003 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.6* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | синтетические красители | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.6* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | биологическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ ISO 5814-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.7* ТР | Пищевая продукция | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | общая сернистая кислота, диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.7* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.8* ТР | Пищевая продукция | 11.07/08.159 | сахарин | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.8* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.169 | водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.9* ТР | Пищевая продукция | 11.07/08.159 | аспартам | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.9* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.10* ТР | Пищевая продукция | 11.07/08.159 | бензоат натрия | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.10* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.156 | химическое потребление кислорода (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.11* ТР | Пищевая продукция | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.11* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.156 | аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5; СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.12* ТР | Пищевая продукция | 11.07/35.062, 11.05/35.062 | Двуокись углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 32038-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 29.12* | Сточные воды нормативно очищенные | 100.05/08.150 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.13* |  | 100.05/08.156 | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.6 |  |  |
| 29.14* |  | 100.05/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 29.15* |  | 100.05/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года |  |  |
| 29.16* |  |  | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 года |  |  |
| 29.17* |  |  | формальдегид | ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |  |  |
| 29.18* |  |  | фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 29.19* |  | 100.05/08.032, 100.05/08.035 | кадмий | МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.20* |  |  | медь |  |  |  |
| 29.21* |  |  | свинец |  |  |  |
| 29.22* |  |  | цинк |  |  |  |
| 29.23* |  |  | хром | ГОСТ 31956-2013; МВИ.МН 3369-2010; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.24* |  | 100.05/08.035 | никель | СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 29.25* |  |  | алюминий |  |  |  |
| 29.26* |  |  | марганец |  |  |  |
| 29.27* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 29.28* |  |  | висмут |  |  |  |
| 29.29* |  |  | железо |  |  |  |
| 29.30* |  | 100.05/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 29.31* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 29.32* |  | 100.05/01.086 | общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.33* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 29.34* |  |  | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 29.35* |  |  | возбудители кишечных инфекций | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.18; Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 29.36* |  | 100.05/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.37* |  |  | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 30.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.1* | Подземные воды | 100.04/11.116 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.2* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.2* | Подземные воды | 100.04/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.3* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.3* | Подземные воды | 100.04/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.4* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.4* | Подземные воды | 100.04/08.155 | нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.5* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ EN 14084-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.5* | Подземные воды | 100.04/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.6* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.6* | Подземные воды | 100.04/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.7* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.7* | Подземные воды | 100.04/08.035 | кальций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.8* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.41/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.8* | Подземные воды | 100.04/08.035 | калий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.9* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.9* | Подземные воды | 100.04/08.035 | магний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.10* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.10* | Подземные воды | 100.04/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.11* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.11* | Подземные воды | 100.04/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.12* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.12* | Подземные воды | 100.04/08.035 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.13* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); МВИ.МН 2786-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.13* | Подземные воды | 100.04/08.035 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.14* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161 | афлатоксин В1 Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.14* | Подземные воды | 100.04/08.035 | натрий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.15* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.61/03.152, 10.61/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.15* | Подземные воды | 100.04/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.16* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.61/03.152, 10.61/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.16* | Подземные воды | 100.04/08.035 | олово | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.17* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.17* | Подземные воды | 100.04/08.035 | сурьма | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.18* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.18* | Подземные воды | 100.04/08.035 | стронций | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.19* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.19* | Подземные воды | 100.04/08.035 | селен | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.20* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | хлорамфеникол (левомицетин) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.20* | Подземные воды | 100.04/08.035 | титан | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.21* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.21* | Подземные воды | 100.04/08.035 | ванадий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.22* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.22* | Подземные воды | 100.04/08.035 | серебро | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.23* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.23* | Подземные воды | 100.04/08.035 | вольфрам | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.24* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.24* | Подземные воды | 100.04/08.035 | висмут | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.25* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.25* | Подземные воды | 100.04/08.035 | литий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.26* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.26* | Подземные воды | 100.04/08.035, 100.04/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.27* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.27* | Подземные воды | 100.04/08.035, 100.04/08.156 | железо | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.28* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.28* | Подземные воды | 100.04/08.032, 100.04/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.29* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.29* | Подземные воды | 100.04/08.032, 100.04/08.035 | медь | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.30* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-79 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.30* | Подземные воды | 100.04/08.032, 100.04/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.31* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.31* | Подземные воды | 100.04/08.032, 100.04/08.035 | хром | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.32* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.32* | Подземные воды | 100.04/08.032, 100.04/08.035 | цинк | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.33* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.33* | Подземные воды | 100.04/08.035, 100.04/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.34* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.34* | Подземные воды | 100.04/08.035, 100.04/08.155 | бериллий | ГОСТ 18294-2004; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.35* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.35* | Подземные воды | 100.04/08.035 | молибден | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.36* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.36* | Подземные воды | 100.04/08.035, 100.04/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.37* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.37* | Подземные воды | 100.04/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.38* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.38* | Подземные воды | 100.04/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.39* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.39* | Подземные воды | 100.04/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.40* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 20128-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.40* | Подземные воды | 100.04/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.41* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.41* | Подземные воды | 100.04/08.149 | хлориды | ГОСТ 35102-2024; СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.42* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.42* | Подземные воды | 100.04/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.43* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 01.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | жир | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.43* | Подземные воды | 100.04/08.156 | цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.44* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность, кислотное число | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.44* | Подземные воды | 100.04/08.169 | удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.45* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п. 3.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.45* | Подземные воды | 100.04/08.149, 100.04/08.169 | биологическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ ISO 5814-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.46* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.46* | Подземные воды | 100.04/08.156 | химическое потребление кислорода (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.47* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 3627-81 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.47* | Подземные воды | 100.04/08.156 | фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.6 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.48* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.48* | Подземные воды | 100.04/08.155 | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.49* |  | 100.04/08.149, 100.04/08.169 | растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 30.50* |  | 100.04/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 30.51* |  | 100.04/08.155 | фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 30.52* |  | 100.04/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 30.53* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 30.54* |  |  | гамма-ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 |  |  |
| 30.55* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 30.56* |  |  | альдрин |  |  |  |
| 30.57* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |  |
| 30.58* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 30.59* |  | 100.04/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 30.60* |  |  | общая альфа- и бета- активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 30.61* |  | 100.04/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 30.62* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1, 8.2. 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 30.63* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.1, 8.2, 8.3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 30.64* |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |  |  |
| 30.65* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы | Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 30.66* |  | 100.04/07.096 | цисты лямблий | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77; Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |  |  |
| 31.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.1* | Земли (включая почву) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 28168-89; Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 29.05.2006 № 67; Инструкция №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.2* | Земли (включая почву) | 100.06/08.052 | влажность | ГОСТ 28268-89; ГОСТ ISO 11465-2025 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.3* | Земли (включая почву) | 100.06/08.169 | нитраты | ГОСТ 26951-2025; СТБ 17.13.05-28-2014 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.4* | Земли (включая почву) | 100.06/08.156 | нитриты | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.5* | Земли (включая почву) | 100.06/08.149 | хлорид-ион | ГОСТ 26425-85 п.1 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.6* | Земли (включая почву) | 100.06/08.155 | нефтепродукты | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.7* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | кадмий | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.8* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | хром | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.9* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | медь | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.10* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | цинк | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.11* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | свинец | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.12* | Земли (включая почву) | 100.06/08.032 | ртуть | М 03-05-2005, утв. ООО "Люмэкс" 23.06.2005 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.13* | Земли (включая почву) | 100.06/01.086 | БГКП (колиформы), в т.ч. E.coli) | АМИ.ВТ 0027-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.14* | Земли (включая почву) | 100.06/01.086 | Энтерококки | АМИ.ВТ 0027-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 31.17* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.18* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 31.19* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 31.20* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.21* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 31.22* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 31.23* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 31.24* ТР |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 31.25* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 31.25* | Земли (включая почву) | 100.06/01.086 | Salmonellа, Shigellа | АМИ.ВТ 0027-2025 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.26* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.27* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.27* | Земли (включая почву) | 100.06/07.096 | цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.28* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.29* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.30* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.31* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.32* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.33* ТР |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 31.33* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.34* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | белок | ГОСТ 25011-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.34* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | диазинон (базудин) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.35* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.35* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | фентион (байтекс) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.36* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.37* ТР |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 31.38* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 31.38* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | хлорпирифос (дурсбан) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.39* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |  |
| 31.40* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.40* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | малатион (карбофос) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.41* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.41* | Земли (включая почву) | 100.06/08.158, 100.06/08.161 | паратион-метил (метафос) | СТ РК 2044-2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.43* |  |  | фозалон |  |  |  |
| 31.44* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |  |
| 31.45* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |  |
| 31.61* |  |  | прометрин (гезагард) |  |  |  |
| 31.63* | Земли (включая почву) в т.ч. грунт при отводе земельных участков | 08.12/04.125, 100.06/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4808-2013; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7631-2008; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.1* | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.2* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 32.4* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 32.4* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | ацетон | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.5* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.5* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | н-амилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.6* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.6* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | н-бутанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.7* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.7* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | бензол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.8* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.8* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | бутилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.9* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.9* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | этилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.10* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.10* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | этилбензол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.11* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.11* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | стирол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.12* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.12* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | метанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.13* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; МУ 1541-76 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.13* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | этанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.14* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.14* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | этилцеллозольв | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.15* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.149 | кислотное число | ГОСТ 27082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.15* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | 1,4-диоксан | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.16* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.16* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | этиленгликоль | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.17* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) левомицетин (хлорамфеникол) бацитрацин | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3951-2015; МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.17* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | ксилол (о-,м-,п-изомеры) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.18* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/07.096, 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.19* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.20* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.20* | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 | свинец | МВИ.МН 5514-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.21* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.21* | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 | ртуть | М 03-06-2004. утв. ООО "Люмекс" 10.12.2004 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.22* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.22* | Атмосферный воздух | 100.02/08.052 | твердые частицы | АМИ.ГМ 0365-2025; МВИ.МН 5093-2014 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.23* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.23* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 | толуол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.24* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.24* | Атмосферный воздух | 100.02/08.169 | углерода оксид | МВИ.МН 5561-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.25* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.26* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 32.27* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 32.28* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.29* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 32.30* ТР |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 32.31* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |  |
| 32.32* ТР |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.33* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.34* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 32.35* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 32.36* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.37* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.38* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.39* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 33.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7631-2008; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.1* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/42.000, 100.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 33.4* ТР |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 33.4* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | ацетон | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.5* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | н-амилацетат | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.6* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.6* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | н-бутанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.7* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.7* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | бензол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.8* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.8* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | бутилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.9* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.9* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | этилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.10* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.10* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | этилбензол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.11* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.11* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | стирол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.12* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.12* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | метанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.13* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.13* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | этанол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.14* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.159, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.14* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | этилцеллозольв | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.15* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) левомицетин (хлорамфеникол) бацитрацин | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3951-2015; МВИ.МН 4652-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.15* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | 1,4-диоксан | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.16* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.16* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | этиленгликоль | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.17* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.17* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | ксилол (о-,м-,п-изомеры) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.18* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.19* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 33.20* ТР |  |  | дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.20* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.032, 100.13/08.032 | свинец | МВИ.МН 5514-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.21* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.21* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.032, 100.13/08.032 | ртуть | М 03-06-2004. утв. ООО "Люмекс" 10.12.2004 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.22* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.22* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.052, 100.13/08.052 | твердые частицы | АМИ.ГМ 0365-2025; МВИ.МН 5093-2014 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.23* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.23* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.158, 100.13/08.158 | толуол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 1680-2001 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.24* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.24* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/08.169, 100.13/08.169 | углерода оксид | МВИ.МН 5561-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.25* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.26* ТР |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 33.27* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 33.27* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/42.000, 100.13/42.000 | Отбор проб | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.ВТ 0075-2026; Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 гл.8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 33.28* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.28* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/01.086, 100.13/01.086 | общее количество микроорганизмов | АМИ.ВТ 0075-2026 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 33.29* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.29* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/01.086, 100.13/01.086 | плесневые и дрожжевые грибы | Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 гл. 8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 33.30* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.30* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/01.086, 100.13/01.086 | S.aureus | АМИ.МН 0024-2021 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 33.31* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.31* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070, 100.13/35.060, 100.13/35.065, 100.13/35.070 | микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011; МВИ. ГМ 0001-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.32* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens). | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.32* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.068, 100.13/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.МН 0008-2021; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.33* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.33** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.068, 100.13/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.34* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.34* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.068, 100.13/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц; напряженность электрического и магнитного поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц | АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.35* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.35* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063, 100.13/35.063 | естественное и искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.36* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.36* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.059, 100.13/35.059 | Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть октавных полосах частот, или их логарифмические уровни;- корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни;- эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | АМИ.МН 0194-2024; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.37* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.37* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067, 100.13/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 20444-2014; ГОСТ 23337-2014; МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.38* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.38* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.125, 100.13/04.125 | плотность потока радона с поверхности земли | МВИ.МН 5618-2016; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.39* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.052, 10.20/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.39* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.125, 100.13/04.125 | эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона (ЭРОА), объемная активность радона и торона (ОА) | МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014; МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.40* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.40* | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения организаций здравоохранения, жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения ( МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.41* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.42* ТР |  | 10.20/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 33.43* ТР |  | 10.20/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 34.1* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализован-ную питьевую воду) | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1188-99 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.1* | Металлы основные, сплавы (включая металлолом) | 24.10/04.056, 24.45/04.056, 25.11/04.056 | плотность потока альфа-, бета- частиц (поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-, бета- активными радионуклидами). Мощность дозы гамма- излучения | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 5197-2015 за исключением п. 10.3 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 34.2* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализован-ную питьевую воду) | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | запах при 20°С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.3* ТР |  |  | запах при нагревании до 60°С |  |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 34.5* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.156, 11.07/11.116 | цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 34.6* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 34.7* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 34.8* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 34.9* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 34.10* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 34.11* ТР |  |  | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |  |
| 34.12* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 34.13* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | натрий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.14* ТР |  |  | кальций |  |  |  |
| 34.15* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 34.16* ТР |  |  | магний |  |  |  |
| 34.17* ТР |  |  | серебро |  |  |  |
| 34.18* ТР |  |  | литий |  |  |  |
| 34.19* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | гидрокарбонат ион | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |
| 34.20* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.21* ТР |  |  | мышьяк | СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.22* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.23* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.24* ТР |  |  | сурьма |  |  |  |
| 34.25* ТР |  |  | стронций |  |  |  |
| 34.26* ТР |  |  | селен |  |  |  |
| 34.27* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.28* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.29* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 34.30* ТР |  |  | свинец суммарно |  |  |  |
| 34.31* ТР |  |  | хром общий |  |  |  |
| 34.32* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 34.33* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.155, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.34* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | молибден | ГОСТ 18308-72 п.4; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.35* ТР |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.36* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 34.37* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | фториды ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 34.38* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 34.39* ТР |  |  | хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 34.40* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п.4; ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 34.41* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 34.42* ТР |  | 100.09/08.150, 11.07/08.150 | сульфаты | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 34.43* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 34.44* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 34.45* ТР |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 34.46* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 34.47* ТР |  |  | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 34.48* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 34.49* ТР |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 34.50* ТР |  |  | линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | ГОСТ 31858-2012; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 34.51* ТР |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 34.52* ТР |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 34.53* ТР |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 34.54* ТР |  | 100.09/08.159, 100.09/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161 | 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012; СТ РК 2010-2010 |  |  |
| 34.55* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | свободный диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 34.56* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.57* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 34.58* ТР |  |  | удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; ГОСТ ISO 9696-2023; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 34.59* ТР |  |  | удельная суммарная бета-активность | ГОСТ ISO 9697-2022; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 34.60* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 0 С | ГОСТ 18963-73 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 34.61* ТР |  |  | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 34.62* ТР |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки). | СТБ ISO 7899-2-2015 |  |  |
| 34.63* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 34.64* ТР |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 34.65* ТР |  |  | Pseudamonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 35.1* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.1*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.2* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 35.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 35.5* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 35.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | акролеин (проп-2-ен-1аль) | АМИ.ГМ 0227-2023 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.6* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | алюминий (алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) | МВИ.ГМ.1775-2019 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.7* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.8* ТР |  |  | олово | ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.9* ТР |  |  | массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 35.10* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 35.11* ТР |  | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 35.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | ангидрид фосфорный (дифосфор пентаоксид) | МВИ.МН 5810-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.12* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 35.14* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число (мгКОН/г) | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 35.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 6023-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.15* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | перекисное число (моль активного кислорода/кг) | ГОСТ 31470-2012 п. 9; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 35.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | ацетон (пропан-2-он) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6325-2020 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.16* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.17* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 35.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | белоксодержащие аэрозоли (пыль органическая белоксодержащая, пыль растительного и животного происхождения) | МВИ.БР 334-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.18* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.19* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | бензин (растворитель, топливный) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.20* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | бензол | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6101-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.21* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | бутилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.22* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | винилацетат (этенилацетат) | МВИ.ГМ.1924-2020 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.23* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.23** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | винилхлорид (хлорэтен) | МВИ.ГМ.1889-2020 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.24* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | водород хлористый (гидрохлорид) | МВИ.МН 6038-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.25* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат) | АМИ.БР 0035-2023 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.26* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.26** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбоноат) | АМИ.ГМ 0273-2024 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.27* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.27** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | диоктилфталат (бис(3-метилгексил) бензол-1,2-дикарбонат) | АМИ.БР 0035-2023 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.28* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.29* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 35.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | железо (диЖелезо триоксид) | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.30* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.31* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 35.32* ТР |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.32** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | канифоль | МВИ.МН 5904-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.33* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens). | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.34* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.35* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.35** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | керосин (в пересчете на С) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.36* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.36** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | кислород | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.37* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.38* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 35.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | кислота серная | МВИ.МН 4985-2014; МВИ.МН 5987-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.39* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.39** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | кислота уксусная (этановая кислота) | МВИ.БР 356-2019 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.40* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.40** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | кремний диоксид | МВИ.БР 323-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.41* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.41** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | ксилол (диметилбензол) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6101-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.42* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.43* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 35.43** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | марганец | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 35.45** |  |  | медь | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 35.46** |  |  | метилакрилат (метилпроп-2-еноат) | МВИ.МН 6264-2020 |  |  |
| 35.47** |  |  | никель | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 35.48** |  | 100.10/08.158 | н-гексан | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 35.49** |  |  | н-гептан |  |  |  |
| 35.50** |  |  | н-нонан |  |  |  |
| 35.51** |  |  | н-октан |  |  |  |
| 35.52** |  |  | н-пентан |  |  |  |
| 35.53** |  | 100.10/08.156 | озон | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 35.54** |  | 100.10/08.052 | пыль | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 35.55** |  | 100.10/08.032 | ртуть | М 03-06-2004. утв. ООО "Люмекс" 10.12.2004 |  |  |
| 35.56** |  | 100.10/08.156 | свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 35.58** |  |  | синтетические моющие средства | МВИ.БР 327-2017 |  |  |
| 35.59** |  |  | скипидар (в пересчёте на углерод) | АМИ.БР 0009-2021 |  |  |
| 35.60** |  | 100.10/08.158 | спирт бутиловый | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 35.61** |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 35.62** |  |  | спирт изопропиловый | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.ГМ.1751-2019; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 35.63** |  |  | спирт метиловый | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 35.64** |  |  | спирт этиловый | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.ГМ.1751-2019; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 35.65** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.158 | стирол (этенилбензол) | АМИ.ГМ 0249-2023; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 35.66** |  | 100.10/08.158 | тетрахлорэтилен | АМИ.ГМ 0374-2025 |  |  |
| 35.68** |  | 100.10/08.156 | титан | МВИ.БР 354-2018 |  |  |
| 35.69** |  | 100.10/08.158 | толуилендиизоционат | ГОСТ 32535-2013 |  |  |
| 35.70** |  |  | толуол (метилбензол) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 35.72** |  |  | углеводороды алифатические предельные С1–10 (в пересчете на С) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 35.73** |  | 100.10/08.169 | углерода диоксид | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 35.74** |  |  | углерод оксид | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 35.77** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169 | хлор | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 35.79** |  | 100.10/08.156 | хром, хрома оксиды (хром (VI) триоксид, диХром триоксид (по хромуIII)) | МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 35.81** |  |  | циклогексанон | АМИ.БР 0057-2024 |  |  |
| 35.82** |  |  | цинк и цинк оксид | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |  |
| 35.83** |  |  | щелочи едкие | МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 35.84** |  |  | эпихлоргидрин (хлорметилоксиран) | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 35.85** |  | 100.10/08.158 | этилацетат | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 35.86** |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 35.87** |  | 100.10/08.156 | этилена оксид (эпоксиэтан) | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 35.88** |  |  | этиленгликоль (этан-1,2-диол) | МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 35.89** |  | 100.10/08.158 | этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 35.95** |  | 100.10/08.161 | глифосат | АМИ.ГМ 0381-2025 |  |  |
| 36.1* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.060, 100.12/35.063, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, энергетическая освещенность ИК спектрального диапазона (интенсивность теплового облучения) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020; МВИ.МН 6147-2019 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.2* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 | интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.3* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.3** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.4* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.4* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.5* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.5* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | электромагнитные излучения радиочастотного диапазона | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.6* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.6* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.069 | электростатическое поле | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.045-84 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.7* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.7* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 | естественное и искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.8* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.8* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значениявиброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения вибро-ускорения, или их лога-рифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.9* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.9* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.050-86; МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.10* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.10* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.125 | эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона (ЭРОА), объемная активность радона и торона (ОА) | МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014; МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.11* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.11* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056, 26.60/04.056 | мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения ( МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.12* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.12* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056 | Плотность потока альфа-, бета-частиц (поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-, бета-активными радионуклидами) | МВИ.МН 5197-2015 за исключением п. 10.3; ТКП 113-2007 (02300) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 36.13* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.14* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 36.15* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 36.16* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 36.17* ТР |  | 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Физико-химические показатели: массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 36.18* ТР |  | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 36.19* ТР |  | 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 36.20* ТР |  | 10.12/08.149, 10.11/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 36.21* ТР |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 36.22* ТР |  | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 36.23* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.24* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 36.25* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 36.26* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.27* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.28* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.29* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 36.30* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 36.31* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 36.32* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 36.33* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 36.34* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 36.35* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.36* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 36.37* ТР |  |  | мезофильные клостридии. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.38* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.39* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.40* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.41* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 37.1* | Поверхности в организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административных и общественных зданиях | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 глава 3; Инструкция по применению № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014; Инструкция № 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016; Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 гл.3; МВИ.МН 6368-2021 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 37.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв.МЗ РБ 09.10.2006, глава 15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3, утв. МЗ РБ от 28.01.2006; Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 глава 4 |  |  |
| 37.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ 09.10.2006 глава 15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3, утв. МЗ РБ от 28.01.2006; Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 глава 4 |  |  |
| 37.4* |  |  | P.aeruginosa |  |  |  |
| 37.5* |  |  | энтеробактерии, в т.ч. E.coli, Proteus, Salmonella spp | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 37.6* |  |  | общая микробная обсемененность | ГОСТ ISO 18593-2020; МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 37.7* |  |  | количество плесневых грибов | Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 гл. 9 |  |  |
| 37.8* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; Инструкция № 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 |  |  |
| 38.1* | Предметы обихода | 101.19/07.096 | яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 № 77 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 39.1* | Дезинфекционные камеры | 27.90/01.086 | Подготовка образцов и отбор проб | Инструкция № 3.5-51-2006, приложение 2, утв. МЗ РБ 23.11.2006 № 175 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 39.2* |  |  | Споры кислотоустойчивых сапрофитов микобактерий |  |  |  |
| 39.3* |  |  | S.aureus |  |  |  |
| 40.1* | Паровые и воздушные стерилизаторы | 27.90/01.086 | Подготовка образцов и отбор проб | МУ №15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 40.2* |  |  | B. stearothermophiius |  |  |  |
| 40.3* |  |  | B. licheniformis |  |  |  |
| 41.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства, стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 42.1* | Изделия медицинского назначения, инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 глава 4, п.19 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 42.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора, факультативно- анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы | ГФ РБ II, 2.6.6; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 глава 4, п.21 |  |  |
| 43.1* | Антисептики и дезинфектанты | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 43.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  |  |
| 43.3* |  |  | Антимикробная активность | Инструкция № 471.8, утв. МЗ РБ 30.12.2005 |  |  |
| 44.1* | Лекарственные средства (растворы, таблетки и т.д.) стерильные и нестерилизуе-мые в процессе производства, лекарственное растительное сырье | 01.28/42.000, 01.29/42.000, 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II 1.7; Фармакопея ЕАЭС,2.1.6.6 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 44.2* |  | 01.28/01.086, 01.29/01.086, 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, 2.6.1; Фармакопея ЕАЭС,2.1.6.1 |  |  |
| 44.3* |  |  | Суммарное количество бактерий (общее количество аэробов) | ГФ РБ II, 2.6.12; Фармакопея ЕАЭС,2.1.6.6, 2.1.6.9 |  |  |
| 44.4* |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов (общее количество грибов) |  |  |  |
| 44.5* |  |  | E.coli | ГФ РБ II, 2.6.31, 2.6.13; Фармакопея ЕАЭС,2.1.6.7, 2.1.6.9 |  |  |
| 44.6* |  |  | Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, либо Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 44.7* |  |  | Сальмонеллы |  |  |  |
| 44.8* |  |  | S.aureus |  |  |  |
| 44.9* |  |  | P.aeruginosa |  |  |  |
| 45.1* | Биологический материал (соскоб мазок): из глотки, носа, носоглотки, кишечника (ректальный мазок), перинатальных складок | 101.15/42.000 | Взятие (сбор) образцов | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 № 49; Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 45.2* | Биологический материал (ликвор, образцы из стерильных локусов, желчь, моча, кал, материал при аутопсии, грудное молоко, отделяемое: верхних и нижних дыхательных путей, абсцессов, ран, глаз, ушей, урогенитального тракта) | 101.15/01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 45.3* |  |  | Бактерии рода Bordetella | Инструкция №084-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 45.4* |  |  | Бактерии рода Neisseria | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010; Инструкция, утв. МЗ РБ 13.02.2006 № 81 |  |  |
| 45.5* |  |  | Бактериирода Staphylococcus Streptococcus Moraxella Enterococcus Haemophilus Listeria Дрожжевыеидрожжеподобныегрибы Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120; Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 45.6* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы, кишечные палочки | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120; Инструкция МЗ РБ №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010; Инструкция № 025-0306, утв. МЗ РБ 30.03.2006; Инструкция № 083-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 45.7* |  |  | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.03.2006 № 36 |  |  |
| 45.8* |  |  | Видовой состав и количественные соотношения микрофлоры толстого кишечника | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 45.9* |  |  | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ 30.12.2008 |  |  |
| 45.10* |  | 101.17/07.096 | Яйца гельминтов, личиночные стадии, простейшие | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 № 49 |  |  |
| 46.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Выявление антител к возбудителям бактериальных и паразитарных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 46.2* |  |  | Выявление антител к бактериям рода Borrelia | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем), утверждённая МЗ |  |  |
| 47.1* | Кровь | 101.17/07.096 | Плазмодии малярии | Инструкция по применению № 085-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 48.1* | Перианальный соскоб | 101.17/07.096 | Взятие материала. Яйца остриц и тениид | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 № 49 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 50.1* | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, мазки из носа и носоглотки и др.), объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты | 100.00/42.000, 101.02/42.000, 101.03/42.000, 101.04/42.000, 101.05/42.000, 101.09/42.000, 101.11/42.000, 101.15/42.000, 101.16/42.000, 101.17/42.000, 101.19/42.000 | Взятие материала (отбор проб) | ГОСТ 10444.7-86; Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120; Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223; Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43; Инструкция о профилактике заболевания, представляющего опасность для здоровья населения «Сибирская язва», утв. Приказом МЗ РБ 01.04.2022 № 438; Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010; Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010; Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010; Инструкция №002-0213, утв. МЗ РБ 13.06.2013; Инструкция №133-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005; Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 24.11.2006 № 176; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 | пр-кт Космонавтов, 58, г. Гродно (лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 50.2* | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, ликвор, мазки из носа и носоглотки и др.) | 101.02/03.152, 101.03/03.152, 101.04/03.152, 101.05/03.152, 101.14/03.152, 101.15/03.152, 101.19/03.152 | Качественное и/или количественное определение антител и /или антигенов инфекционных, паразитарных и соматических заболеваний методом иммуноферментного анализа (ИФА) и другими серологическими методами. | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | пр-кт Космонавтов, 58, г. Гродно (лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 50.15* | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, ликвор, мазки из носа и зева) вода, окружающая среда, смывы и др. | 100.00/02.036, 101.02/02.036, 101.03/02.036, 101.04/02.036, 101.05/02.036, 101.14/02.036, 101.15/02.036, 101.19/02.036 | Возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии. Определение ботулотоксина | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 | пр-кт Космонавтов, 58, г. Гродно (лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 50.18* | Клинический материал (кровь, сыворотка крови, мокрота, смыв с зева, моча, желчь, испражнения, содержимое везикул). Трупный материал | 101.03/02.036, 101.04/02.036, 101.05/02.036, 101.19/02.036 | Возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии. Определение ботулотоксина | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120; Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 | пр-кт Космонавтов, 58, г. Гродно (лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 50.19* |  | 101.19/01.086, 101.02/01.086, 101.11/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086, 101.17/01.086 | Культивирование и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223; Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43; Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010; Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176 |  |  |
| 51.2* | Объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты и др. | 100.04/03.134, 100.04/03.152, 100.05/03.134, 100.05/03.152, 100.06/03.134, 100.06/03.152, 100.09/03.134, 100.09/03.152, 100.11/03.134, 100.11/03.152, 100.12/03.134, 100.12/03.152, 100.03/03.134, 100.03/03.152, 100.16/03.134, 100.16/03.152 | Определение антигенов инфекционных и неинфекционных заболеваний методом иммуноферментного анализа (ИФА) и другими серологическими методами | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | пр-кт Космонавтов, 58, г. Гродно (лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 52.6* |  | 100.04/01.086, 100.05/01.086, 100.06/01.086, 100.11/01.086, 100.12/01.086, 100.03/01.086, 100.16/01.086 | Культивирование и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | ГОСТ ISO 10273-2013; ГОСТ ISO 11731-2019; Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223; Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43; Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010; Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010; Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 |  |  |
| 52.12* |  | 10.20/02.036, 10.89/02.036, 100.04/02.036, 100.05/02.036, 100.06/02.036, 100.09/02.036, 100.11/02.036, 100.12/02.036, 100.03/02.036, 100.16/02.036 | Возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии. Определение ботулотоксина | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120; Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 |  |  |