ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) ед.рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ (0,100-9,00) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.5* |  |  | Сульфат-ион ДИ (2,00-40,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ (10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.1** | Топливо нефтяное. Мазут. | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.2-4.4,4.11-4.14 | ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 21261-2021 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы | ГОСТ 3877-88 |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 3900-2022 п.4; ГОСТ 3900-85 п. 1 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/08.052 | Зольность | ГОСТ 1461-2023 |  |  |
| 3.1** | Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) п.10.1 | ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 06.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 10062-75 |  |  |
| 3.3* |  | 06.20/08.118 | Плотность | ГОСТ 17310-2002 |  |  |