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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Абонентские линии местных телефонных сетей
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току
	ЛАМИ 0012-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	
	
	

	1.3**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий
	
	
	

	1.4**
	
	
	Рабочая емкость цепей абонентских линий
	
	
	

	2.1**
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Затухание ЭКУ. Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON
	ЛАМИ 0006-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Затухание на соединителях
	
	
	

	2.3**
	
	
	Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км
	
	
	

	2.4**
	
	
	Оптическая длина волокна
	
	
	

	2.5**
	
	
	Километрическое затухание, коэффициент затухания. Затухание на вводе излучения в оптической сети
	
	
	

	2.6**
	
	27.31/22.000
	Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП
	ЛАМИ 0012-2022
	
	

	2.7**
	
	
	Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП
	
	
	

	2.8**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП
	
	
	

	2.9**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга
	
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления заземляющих устройств
	АМИ.МС 0015-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	
	
	

	4.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.МС 0015-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	
	
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.МС 0015-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	6.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.МС 0015-2022
	ул. Долгобродская, 43а, пом.19, 220070, г. Минск
	

	6.2**
	
	
	Проверка работоспособности
	
	
	

	6.3**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	6.4**
	
	
	Время отключения УЗО
	
	
	

	6.5**
	
	
	Ток утечки
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