ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0213-2025 | ул. Славинского, 29, помещение 2, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0210-2025 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0208-2025 | ул. Славинского, 29, помещение 2, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0213-2025 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0211-2025 |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 27.12/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0209-2025 | ул. Славинского, 29, помещение 2, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 4.1** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения в: - аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод; - нормальном эксплуатационном режиме | АМИ.ГР 0212-2025 | ул. Славинского, 29, помещение 2, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |