ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия с начинками | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы), яйца. Продукты их переработки. | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 8756.0-70 п. 1,2,3; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п.7.1,7.6; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 1.2* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия с начинками | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы), яйца. Продукты их переработки. | 01.47/08.169, 10.11/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 1.3* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 01.47/08.082, 10.11/08.082, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26671-2014 п.6; ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 1.5* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели (свежесть, масса, объём, цвет, запах, вкус, внешний вид, консистенция) | ГОСТ 7269-2015 п.5; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 1.6* |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |  |
| 1.7* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |  |  |
| 1.8* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |  |
| 1.9* |  |  | Массовая доля фосфора | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 1.10* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |  |  |
| 1.11* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п. 7 |  |  |
| 1.12** |  | 10.11/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 21237-75 п. 1; ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.1; ГОСТ 9792-73 п. 3; СТБ 1036-97 п. 5.1-5.3, 7.1.1 - 7.1.18 |  |  |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.14* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.16* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.18* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.19* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.20* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.21* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.22* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.1** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 7702.0-74 п.1; ГОСТ 8756.0-70 п. 1, 2, 3; СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.3* ТР | Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.082, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26671-2014 п.6; ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, прозрачность, консистенция, аромат бульона) | ГОСТ 7702.0-74 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.8 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.7* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 7 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.8* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.8* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п. 7 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.9** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Токсичные элементы: Отбор образцов | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 5667-65 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.9* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п. 9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.10* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Токсичные элементы: Подготовка проб, минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.10* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.11* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.12* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.1; ГОСТ 7702.2.0-2016 п. 6-9; СТБ 1036-97 п. 5.1-5.3, 7.1.1 - 7.1.18 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.13* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.14* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 01.12/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.15* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.16* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.18* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.19* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.20* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.21* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.22* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 3.1** ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014 п. 4; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97 п. 7.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.2* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.3* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.4* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26968-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.5* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.6* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 6, 9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.7* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п. 4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.8** ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 5904-2019 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.9* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Подготовка проб, минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 32901-2014 п. 5; ГОСТ 9225-84 п.1; СТБ 1036-97 п. 7.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.10* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.10* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 3, 4, 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.11* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.11* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 3, 4.6 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.12* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.12* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.13* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.13* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 3.14* |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 3.15* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 3.16* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.1** ТР | Овощи и картофель свежие; Овощи, картофель,грибы, фрукты бланшированные, отварные, быстрозамороженные, сухие,квашеные, солёные, мочёные, продукты их переработки и изделия из них нестерилизованные; Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор | ГОСТ 31339-2006 п.5; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п. 7.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 4.2* ТР | Овощи и картофель свежие; Овощи, картофель,грибы, фрукты бланшированные, отварные, быстрозамороженные, сухие,квашеные, солёные, мочёные, продукты их переработки и изделия из них нестерилизованные; Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 4.3* ТР | Овощи и картофель свежие; Овощи, картофель,грибы, фрукты бланшированные, отварные, быстрозамороженные, сухие,квашеные, солёные, мочёные, продукты их переработки и изделия из них нестерилизованные; Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 4.4* |  | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 4.5* |  | 10.20/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 4.6* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, признаки жизни, степень наполняемости желудка, запах, вкус, длинна, масса, цвет) | ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 4.7* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, 3.5.2 |  |  |
| 4.8* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п. 3.3 |  |  |
| 4.9* |  | 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |  |  |
| 4.10* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |  |  |
| 4.11* |  |  | Общая кислотность | ГОСТ 27082-2014 п. 4 |  |  |
| 4.12** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.1; СТБ 1036-97 п. 7.5 |  |  |
| 4.13* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.14* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.15* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.17* |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.18* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.19* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.20* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.21* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 4.22* |  |  | V. parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 14, п. 82 |  |  |
| 4.23* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Гельминты и их личиночные стадии, паразитические, ракообразные; паразитические простейшие. | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 гл. 5 п. 19-21.2, гл. 6, 7; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 гл. 5 п. 21.3-21.4, гл. 6, 7 |  |  |
| 4.24* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 4.25* |  |  | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 4.26* |  |  | Промышленная стерильность, мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1-7.7, 7.11,8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 4.27* |  |  | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы В.cereus и (или) B.polymixa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 4.28* |  |  | Промышленная стерильность, неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 4.29* |  |  | Промышленная стерильность, спорообразующие термофильные анаэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 5.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор | ГОСТ 26312.1-84 п. 2; ГОСТ 27668-88 п.2; СТБ 1036-97 п. 7.7, 7.16, 7.24-7.32; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 п. 4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.4* ТР | Плодоовощная продукция | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, признаки болезни, плесени, цвет, запах, вкус, хруст) | ГОСТ 26312.1-84; СТБ 2160-2011 п. 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус, хруст | ГОСТ 27558-2022 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.7* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 9404-88 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (в консервах) | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 п. 3-8 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообрзующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.10** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90 п. 1.2; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Подготовка проб/ минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.12* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.72/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.10 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.13* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-51 п.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.14** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.4,5.3, 5.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.15* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.16* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.17* |  | 01.11/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.18* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.19* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086 | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 5.20* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.21* |  | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 6.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 12569-99 п.4; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 п. 7.8,7.14, 7.17 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.89/08.082, 10.83/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.5** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели, чистота раствора | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 5897-90 п.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Подготовка проб/ минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 п.7; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.133, 10.89/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31904-2012 п.7.4.1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность, щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.7, 8 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 6.11* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5901-2014 п.8, 9 |  |  |
| 6.12* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 6.13** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.2, 5.3, 5.4 |  |  |
| 6.14* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 6.15* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.16* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.17* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.18* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.1** ТР | Жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел; маргарины, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, смеси топленые, спреды, кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Мёд | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 19792-2017 п. 7.1; СТБ 1036-97 п. 7.23 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 7.2* ТР | Жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел; маргарины, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, смеси топленые, спреды, кремы на растительных маслах | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Мёд | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 19792-2017 п. 7.5; ГОСТ 31774-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 7.3* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 19792-2017 п. 7.7.1; ГОСТ 34232-2017 р.7 |  |  |
| 7.4* |  | 10.89/33.116 | Оксиметилфурфурол | ГОСТ 19792-2017 п. 7.8 |  |  |
| 8.1** ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000 | Отбор | ГОСТ 15113.0-77 п. 2; ГОСТ 17594-81 п. 3; ГОСТ 1936-85 п. 2.3; ГОСТ 26313-2014 п.6; ГОСТ 28741-90 п. 1, 2; ГОСТ 28875-90 п. 1, 2; ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80) п. 2; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п. 3; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п.7.3, 7.7, 7.18, 7.21, 7.22, 7.33 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.2* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.3* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.4* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | СТБ ISO 16266-2015 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.5* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Плодоовощная продукция | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, механические повреждения, плотность, размер, зрелость, наличие гнили, окраска) | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1; ГОСТ 26545-85 п.1.5; ГОСТ 26768-85 п. 1.3; ГОСТ 27569-87; ГОСТ 28741-90 п. 3.2; ГОСТ 28875-90 п. 3.3; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.6; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п. 5; ГОСТ 32285-2013 п. 5; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п. 9.3.5; ГОСТ 34130-2017 п. 10; ГОСТ 4427-82 п. 1.1; ГОСТ 4428-82 п. 1.1; ГОСТ 4429-82 п. 1.1; ГОСТ 6828-89 п. 1.1.2; ГОСТ 6830-89 п. 1.1.2; ГОСТ 7176-2017; ГОСТ 7177-2022 п. 6; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5; СТБ 2288-2012 п. 4.1.4; СТБ 2491-2016 п. 6.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.6* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Плодоовощная продукция | 10.39/08.133, 10.89/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.7* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Плодоовощная продукция | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.8** ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 32036-2013 п.5; ГОСТ 5363-93 п. 3.4; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.9* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 | Подготовка проб/ минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.10* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052 | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 п.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.11* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.11** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.2, 5.3, 5.4; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 гл.10; Инструкция 65-0605 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.12* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.13* ТР | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.13* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 8.14* |  | 10.32/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.15* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.16* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.17* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.18* |  | 10.32/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.19* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.20* |  | 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.21* |  | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.22* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 8.23* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 8.24* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.25* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086 | Иерсинии | Инструкция 076-0210 гл.3, п.6 |  |  |
| 8.26* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция 65-0605 стр. 7-19 |  |  |
| 8.27* |  |  | Личинки гельминтов |  |  |  |
| 8.28* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 8.29* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.30* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы В.cereus и (или) B.polymixa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.31* |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.32* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.33* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.34* |  | 10.32/01.086 | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.35* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: газообразующие спорообразующие МАФАнМ группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 8.36* |  |  | Промышленная стерильность: негазообразую-щие спорообразующие МАФАнМ группы B.polymyxa |  |  |  |
| 9.1** ТР | Крахмал и продукты его переработки, концентраты пищевые; Готовые кулинарные изделия, блюда общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 10852-86 п. 2; ГОСТ 13979.0-86 п.2; ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; ГОСТ 8285-91 п.2.1; СТБ 1036-97 п. 7.15, 7.18, 7.19, 7.20, 7.24; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 9.2* ТР | Крахмал и продукты его переработки, концентраты пищевые; Готовые кулинарные изделия, блюда общественного питания | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 9.3* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |  |  |
| 9.4* |  | 01.26/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 9.5* |  | 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, внешний вид, плотность, состояние ядра, вкус, дефекты, консистенция) | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 |  |  |
| 9.6* |  | 01.26/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66 п.1; ГОСТ 8285-91 п. 2.2 |  |  |
| 9.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |  |
| 9.8* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |
| 9.9* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |  |  |
| 9.10** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.1, 5.2, 5.4 |  |  |
| 9.11* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 9.12* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.14* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.15* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.16* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.1** ТР | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1** | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 23268.0-91 п. 2; СТБ 1036-97 п. 7.10, 7.11 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.2* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.3* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.4* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.5* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус, аромат) | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.6* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.7* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7** | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 30712-2001 п. 3; ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.8* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ и КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 4, 5, 6.1, 6.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.9* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п. 4,5, 6.1, 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.10* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.11* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.11* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.12** ТР | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.89/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) Подготовка проб, минерализация (Подготовка проб, минерализация) | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 1, 2.1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция 072-0210 гл. 4, п.13 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 10.13* ТР | Другие продукты | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.89/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.14* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |  |  |
| 10.15* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 10.16* ТР |  | 08.93/08.082, 10.62/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |  |  |
| 11.1** ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1** | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 13685-84 п.1; СТБ 1036-97 п. 7.7, 7.14, 7.13, 7.16, 7.33; СТБ 1760-2007 п. 6.12 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Другие продукты | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.89/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.3* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Другие продукты | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | Другие продукты | 08.93/08.082, 10.62/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Другие продукты | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.6* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.6** | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.1-5.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.7* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.7* | Другие продукты | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.8* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.8* | Другие продукты | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.9* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.9* | Другие продукты | 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.10* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.10* | Другие продукты | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.11* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные, микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.11* | Другие продукты | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.12* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Polimyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.12* | Другие продукты | 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.13* ТР | Консервированные пищевые продукты | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.13* | Другие продукты | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 11.14* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.16* |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.1* ТР | Продукты детского питания | 10.86/42.000 | Подготовка проб, минерализация | ГОСТ 26929-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1** | Продукция общественного питания. Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор | АМИ.МГ 0032-2025 п. 7.1, Приложение Б; ГОСТ Р 54607.1-2011 раздел 4, Приложение А; СТБ 2160-2011 п. 4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.2* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Продукция общественного питания. Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Подготовка проб к испытанию, расчёт калорийности блюд | АМИ.МГ 0032-2025 п.8, 10, 11; ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.3* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Продукция общественного питания. Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.2; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.1.2, 10, 11; ГОСТ Р 54607.4-2015 п. 7.2; ГОСТ Р 54607.8-2016 п. 7.1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.4* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.169 | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Продукция общественного питания. Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.3, 10.3, 11.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.5* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Продукция общественного питания. Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.149 | Наполнитель в кулинарных изделиях и п/ф из рубленного мяса | ГОСТ 34135-2017 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 12.6* |  | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий | ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 7 |  |  |
| 12.7* |  | 10.85/08.149 | Витамин С | ГОСТ 7047-55 п.3 |  |  |
| 12.8* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюре | СТБ 985-95 п. 5.8 |  |  |
| 12.9* |  | 10.85/08.164 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95 п. 5.5 |  |  |
| 12.10** |  | 10.85/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.2, 5.3, 5.4 |  |  |
| 12.11* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 12.12* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.13* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.14* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.16* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.17* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.18* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.19* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 12.20* |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.1** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1** | Пищевые продукты и сырье | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.41/42.000, 01.47/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 13.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Пищевые продукты и сырье | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 13.3* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.7* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 13.8* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 14.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 14.1** | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 01.50/42.000, 02.30/42.000 | Отбор | СТБ 1056-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 14.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 14.2* | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 01.50/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 14.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 14.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.5* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 14.6** ТР |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ГОСТ 26313-2014 |  |  |
| 14.7* ТР |  |  | Подготовка проб, минерализация | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 14.8* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 02.30/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.9* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.11* ТР |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |  |  |
| 15.1* ТР | Свежеотжатые соки | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.1** | Лекарственно-техническое сырье | 01.19/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор | ТКП 251-2010 (02080) п.7.1, 7.9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 15.2* ТР | Свежеотжатые соки | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 15.2* | Лекарственно-техническое сырье | 01.19/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 15.3* ТР | Свежеотжатые соки | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 15.4* ТР |  |  | S. aureus (S.aureus) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes) | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 15.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 16.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000 | Отбор | ТКП 251-2010 (02080) п. 6, 7.1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 16.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 16.2* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 16.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 16.4* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 16.5* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 16.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.7* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 16.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 17.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 17.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 17.2** | Окружающая среда | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Активность эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА) дочерних продуктов радона | МВИ.МН 3862-2011; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 17.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 17.4* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.1** ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 18.1** | Детское, лечебное, диетическое питание | 10.86/42.000 | Отбор | СТБ 1036-97 п. 7.1, 7.4, 7.25, 7.28 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 18.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 18.2* | Детское, лечебное, диетическое питание | 10.86/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 18.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 18.3* | Детское, лечебное, диетическое питание | 10.86/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 18.4** |  | 10.86/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п. 4, 5.2, 5.3, 5.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5 |  |  |
| 18.5* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 18.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 18.7* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 18.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.9* |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 18.11* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 18.12* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 18.13* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 18.14* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 18.15* |  |  | Ацидофильные молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 18.16* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 18.17* |  |  | V. parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 14, п. 82 |  |  |
| 18.18* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие МАФАнМ группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.19* |  |  | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы В.cereus и (или) B.polymixa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.20* |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.21* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 18.22* |  |  | Промышленная стерильность: газообразующие спорообразующие МАФАнМ группы B.polymyxa |  |  |  |
| 18.23* |  |  | Промышленная стерильность: негазообразую-щие спорообразующие МАФАнМ группы B.polymyxa |  |  |  |
| 18.24* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.25* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие МАФАнМ B.cereus B. polymyxa, B.subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.26* |  |  | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1 - 7.7, 7.11, 8 Приложение А, Б, Г |  |  |
| 18.27* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 19.1** ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 19.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 19.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 19.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 19.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 19.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 19.4* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 19.5* |  | 100.15/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 19.6* |  |  | Остаточный свободный хлор | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 19.7* |  | 100.15/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 19.8** |  | 100.15/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31861-2012; Инструкция 070-0210 г. 2; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 19.9* |  | 100.15/01.086 | ОКБ (общие колиформные бактерии) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 19.10* |  |  | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) |  |  |  |
| 19.11* |  |  | Синегнойная палочка (в 1000 мл) | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 19.12* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция 070-0210 гл. 3-6, п. 36, 39 |  |  |
| 19.13* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция 025-0309 гл. 3; Инструкция 070-0210 гл. 3-6, п.45 |  |  |
| 19.14* |  | 100.15/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция 209-1203 |  |  |
| 19.15* |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |
| 20.1** ТР | Спреды растительносливочные, спреды растительножировые, смеси топленые растительносливочные, смеси топленые растительножировые | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 20.1** | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 20.2* ТР | Спреды растительносливочные, спреды растительножировые, смеси топленые растительносливочные, смеси топленые растительножировые | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 20.2* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 20.3* |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 20.4* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 20.5* |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Вкус, привкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 20.6* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |  |
| 20.7* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 20.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Остаточный активный (свободный) хлор | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 20.9* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 20.10* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 20.11* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | рН (водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 20.12* |  | 100.09/08.150, 11.07/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 20.13* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 20.14* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 20.15* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 20.16* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Свинец | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 20.17* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 20.18* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 20.19* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Медь | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 4388-72 п. 2 |  |  |
| 20.20* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 20.21* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |  |  |
| 20.22* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Фториды | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |  |
| 20.23* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 20.24* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Кальций | А.П.Шицкова «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» М.,1981г стр. 47-49 |  |  |
| 20.25* |  |  | Магний | А.П.Шицкова «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» М.,1981г стр. 49-50 |  |  |
| 20.26** |  | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; Инструкция 068-1109; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 20.27* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ (общее микробное число) | ГОСТ ISO 6222-2018 п. 8.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 20.28* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция 068-1109 |  |  |
| 20.29* |  |  | Общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3 |  |  |
| 20.30* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии, E.coli |  |  |  |
| 20.31* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 20.32* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Инструкция 068-1109 гл. 5, п.13, 17; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.6; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 20.33* |  | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий | Инструкция 057-0606 п. 5, 6 |  |  |
| 20.34* |  |  | Цисты лямблий | Инструкция 057-0606 п. 5, 6; Инструкция 209-1203; Инструкция 65-0605 |  |  |
| 20.35* |  |  | Яйца гельминтов | Инструкция 057-0606 п. 5, 6 |  |  |
| 20.36* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 21.1** ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 31762-2012; СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 21.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 21.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 21.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Минерализация (сухой остаток) | «Унифицированные методы анализа вод» под ред. Ю.Ю. Лурье М,. Химия 1973г стр 45-47 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 21.3* |  | 100.03/08.149 | Хлориды | МВИ № 2.1.44.6., 2.2.59.5. МПР и ООС РБ, ч.1 1997г. стр 161-166 |  |  |
| 21.4* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 21.5* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 21.6* |  | 100.03/08.169 | Цинк | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 21.7* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 21.8* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 21.9* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ионы | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 21.10* |  | 100.03/08.082 | Нитрат-ионы | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |  |
| 21.11* |  | 100.03/08.169 | рН (водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 22.1** ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 22.1** | Поверхностные воды. Сточные воды | 100.03/42.000, 100.05/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31861-2012; Инструкция 037-0409 гл. 2; Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 гл. 8; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 22.2* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 22.2* | Поверхностные воды. Сточные воды | 100.03/01.086, 100.05/01.086 | ОКБ (общие колиформные бактерии), лактозоположительные кишечные палочки | Инструкция 037-0409 гл. 3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 22.3* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 22.3* | Поверхностные воды. Сточные воды | 100.03/01.086, 100.05/01.086 | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | Инструкция 037-0409 гл. 3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 22.4* |  |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  |  |  |
| 22.5* |  |  | Холерный вибрион | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 гл.11, 13, 14, 23, 24 |  |  |
| 22.6* |  | 100.03/07.096, 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсакар, фасциол) | Инструкция 021-0306 п. 6-8; Инструкция 057-0606 п. 5, 6; Инструкция 209-1203; Инструкция 65-0605 стр. 5, 6 |  |  |
| 22.7* |  |  | Онкосферы тениид | Инструкция 021-0306 п. 6-8; Инструкция 057-0606 п. 5, 6; Инструкция 209-1203; Инструкция 65-0605 |  |  |
| 22.8* |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных простейших | Инструкция 021-0306 п. 6-8; Инструкция 057-0606 п.5, 6; Инструкция 209-1203; Инструкция 65-0605 стр. 5,6 |  |  |
| 23.1** ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 23.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Фенол (гидроксибензол) | МВИ.МН 6166-2019; РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 23.2* ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 23.2** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Формальдегид | МВИ № 1.1.60.2. ч. 3, стр. 88; МВИ.БР 374-2020 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 23.3* ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 23.3** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Двуокись азота (азота диоксид) | МВИ.МН 5363-2015 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 23.4* ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 23.4** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Диоксид серы (ангидрид сернистый, оксид серы( IV)) | МВИ.МН 4160-2011 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 23.5** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000, 100.11/08.052, 100.11/42.000 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) | ГОСТ 17.2.4.05-83 |  |  |
| 23.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Марганец и его соединения | МВИ.ГМ.1864-2020 |  |  |
| 23.7** |  |  | Свинец и его неорганические соединения | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7 |  |  |
| 23.8** |  |  | Аммиак | ГОСТ 17.2.4.03-81 |  |  |
| 23.9** |  |  | Серная кислота | РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.7 стр.216 |  |  |
| 23.10** |  |  | Хлорид водорода | РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.6 стр. 129 |  |  |
| 23.11** |  |  | Хлор | РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.4 стр. 121 |  |  |
| 23.12** |  |  | Сероводород | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 23.13** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 23.14** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Щёлочи едкие/ растворы в пересчёте на гидроксид натрия | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 24.1** ТР | Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 24.1** | Почва (земли, включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 24.2* ТР | Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 24.2** | Почва (земли, включая почвы) | 100.06/42.000 | отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция 021-0306 п. 4; Инструкция № 4.2.10.12-9-2006 гл. 3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 24.3* ТР | Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 24.3* | Почва (земли, включая почвы) | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция 021-0306 п. 5, 9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 24.4* ТР | Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 24.4* | Почва (земли, включая почвы) | 100.06/07.096 | Личиночные стадии гельминтов | Инструкция 021-0306 п. 5, 9; Инструкция 65-0605 стр. 5,6 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 24.5* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 021-0306 п. 5, 9; Инструкция 65-0605 стр. 5, 6 |  |  |
| 25.1** ТР | Кремы на растительных маслах | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 25.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | Отбор | ГОСТ 12.1.005-88 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 25.2* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 25.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | Пыль, смесь аэрозолей | МВИ.БР 333-2017; МУК 4.1.2468-09 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 25.3* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 25.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Формальдегид | МВИ.БР 322-2017 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 25.4* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 25.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Серная кислота | МВИ.МН 5987-2018 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 25.5* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 25.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Аммиак | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 5750-2017; МВИ.МН 5910-2017; ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 25.6** |  |  | Двуокись азота (азота диоксид) | МВИ.МН 5914-2017; ПЭП-МВИ-004-22 |  |  |
| 25.7** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 25.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Азотная кислота | МВИ 370-96 |  |  |
| 25.9** |  |  | Озон | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 25.10** |  |  | Хлор | МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 25.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Сера диоксид (сернистый ангидрид) | МВИ.МН 5858-2017; ПЭП-МВИ-004-22 |  |  |
| 25.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Фенол (гидроксибензол) | МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 25.13** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Сероводород | МВИ.БР 357-2019; ПЭП-МВИ-004-22 |  |  |
| 25.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Этановая кислота (уксусная кислота) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 25.15** |  |  | Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) | МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 25.16** |  |  | Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/ | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 25.17** |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 25.18** |  |  | Масла минеральные нефтяные (аэрозоли) | МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 25.19** |  |  | Органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопере-работки) (белоксодержащие аэрозоли /по белку/) | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 25.20** |  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 25.21** |  |  | Щёлочи едкие/ растворы в пересчёте на гидроксид натрия | МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 25.22** |  |  | Моющие синтетические средства | МВИ.БР 327-2017 |  |  |
| 25.23** |  |  | Марганец в сварочных аэрозолях | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 25.24** |  |  | диЖелезо триоксид |  |  |  |
| 25.25** |  |  | Медь | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 25.26** |  |  | Хром (VI) триоксид (хромовый ангидрид ) | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 25.27** |  |  | диХром триоксид /по хрому (III)/ |  |  |  |
| 25.28** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Бензин (растворитель, топливный) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 25.29** |  | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров ) |  |  |  |
| 25.30** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Метилбензол (толуол) |  |  |  |
| 25.31** |  |  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |
| 25.32** |  |  | Этенилбензол (стирол) |  |  |  |
| 25.33** |  |  | Бензол |  |  |  |
| 25.34** |  |  | Этанол |  |  |  |
| 25.35** |  |  | Гексан |  |  |  |
| 25.36** |  |  | Керосин /в пересчёте на С/ |  |  |  |
| 25.37** |  |  | Углеводороды алифатические предельные С1-10/в пересчете на С |  |  |  |
| 25.38** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Натрия дикарбонат | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 25.39** |  | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | отбор проб /микробиология/ | АМИ.ВТ 0075-2026; Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 |  |  |
| 25.40** |  | 100.10/01.086 | Общая микробная обсемененность | АМИ.ВТ 0075-2026; Инструкция № 4.2.10-15-10-2006 п. 13, 14 |  |  |
| 25.41** |  |  | S. aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 25.42** |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 2 |  |  |
| 25.43** |  |  | Патогенные и условнопатогенные микроорганизмы |  |  |  |
| 26.1** ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 | - освещённость - коэффициент естественной освещенности | ГОСТ 24940-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.2* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - температура поверхностей - интенсивность теплового облучения - тепловая нагрузка среды (ТНС) - относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.3* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.3** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025; МВИ.МН 5755-2017 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.4* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.4** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значения виброускорения измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их -логарифмические уровни корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) п. 5.1-5.6; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) 5.1-5.5; ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.5* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.5** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Инфразвук: -для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2;4; 8;16 Гц и общий уровень звукового давления - для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления, измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8;16 Гц | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.6* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 26.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октав-ных или третьокта-вных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 26.7** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля -электрическое поле -плотность магнитного потока | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 26.8** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | МВИ.ГМ 1882-2020; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 26.9** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля тока промышленной частоты (50Гц): - электрической составляющей - магнитной составляющей - магнитная индукция | ГОСТ 12.1.002-84 п. 2.1-2.9; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 27.1** ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.1** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.063, 100.13/35.063 | - освещённость - коэффициент естественной освещенности | ГОСТ 24940-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.2* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.2** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070, 100.13/35.060, 100.13/35.065, 100.13/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - температура поверхностей - интенсивность теплового облучения - тепловая нагрузка среды (ТНС) -скорость движения воздуха - относительная влажность воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.3* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.3** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.063, 100.13/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025; МВИ.МН 5755-2017 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.4* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.4** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.059, 100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значения виброускорения меряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректиро-ванные по частоте значения виброускорения или их их логарифмические уровни - корректирован-ные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.5* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.5** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.067, 100.13/35.067 | Инфразвук: -для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднего-метрическими частотами 2;4; 8;16 Гц и общий уровень звукового давления, дБЛин для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления, измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частота 2; 4; 8;16 Гц | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.6* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 27.6** | Территория населенных пунктов, помещения жилых и общественных зданий. Здания и сооружения | 100.11/35.067, 100.13/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октав-ных или третьокта-вных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 23337-2014 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 27.7** |  | 100.11/35.068, 100.13/35.068 | Напряженность электромагнитного поля -электрическое поле -плотность магнитного потока | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 27.8** |  | 100.11/35.069, 100.13/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 гл. 6 |  |  |
| 27.9** |  | 100.11/35.068, 100.13/35.068 | Напряженность электромагнитного поля тока промышленной частоты (50Гц): - электрической составляющей - магнитной составляющей - магнитная индукция | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 28.1** ТР | Смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 28.1** | Объекты исследования при пищевых отравлениях | 10.86/42.000, 100.15/42.000 | отбор проб /микробиология/ | Инструкция 025-0309 гл. 2; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 28.2* ТР | Смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 28.2* | Объекты исследования при пищевых отравлениях | 10.86/01.086, 100.15/01.086 | Бактерии рода Salmonella | Инструкция 025-0309 гл.3; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 28.3* ТР | Смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 28.3* | Объекты исследования при пищевых отравлениях | 10.86/01.086, 100.15/01.086 | Бактерии рода Sigella | Инструкция 025-0309 гл. 3; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 2 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 28.4* ТР | Смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 024/2011 |
| 28.4* | Объекты исследования при пищевых отравлениях | 10.86/01.086, 100.15/01.086 | Бактерии рода Escherichia | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 5 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 28.5* |  |  | Бактерии рода Proteus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 6 |  |  |
| 28.6* |  |  | V. parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 7 |  |  |
| 28.7* |  |  | Bacillus cereus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 8 |  |  |
| 28.8* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 9 |  |  |
| 28.9* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 10 |  |  |
| 29.1** ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 29.1** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | отбор проб /микробиология/ | Инструкция 001-0116; Инструкция 078-0210 гл. 2,3; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 65-0605 стр. 6; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 1,3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.2** ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 29.2* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция 078-0210 п. 17; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п. 77; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл.3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.3** ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 027/2012 |
| 29.3* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | S. aureus | Инструкция 078-0210 п. 19; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п. 78; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 3 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.4* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофи- льных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 29.4* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 3, п. 18 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.5* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 29.5* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п. 80 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.6* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 29.6* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 29.7* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 29.8* |  |  | Иерсинии | Инструкция 076-0210 гл. 3 |  |  |
| 29.9* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция 65-0605 стр. 5,6 |  |  |
| 29.10* |  |  | Личинки гельминтов |  |  |  |
| 29.11* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 65-0605 стр. 5, 6 |  |  |
| 29.12* |  | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность | Инструкция 078-0210 п. 18; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п. 74 |  |  |
| 30.1** ТР | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 027/2012 |
| 30.1** | Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, шовный материал, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки, лекарственные средства, лекарственное сырье и др.) | 21.20/42.000, 32.50/42.000 | отбор проб /микробиология/ | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 4, п. 19 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 30.2* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 027/2012 |
| 30.2* | Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, шовный материал, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки, лекарственные средства, лекарственное сырье и др.) | 21.20/01.086, 32.50/01.086 | Аэробные и анаэробные микроорганизмы (стерильность) | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 30.3* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 027/2012 |
| 30.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 30.5* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 30.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 31.1** ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 31.1* | Биотесты | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | Инструкция 3.5-51-2006 приложение 2; МУ № 15/6-5 приложения 5,6 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 31.2* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 31.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 31.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 31.5* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 31.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.7* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 31.8* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 32.1** ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.1** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/42.000 | отбор проб /микробиология/ | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5; Методические рекомендации утв. пост. МЗ БССР 04.12.1989 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.2* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.2* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п. 6-9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.3* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 32.3* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п. 6-9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.4* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 027/2012 |
| 32.4* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п. 6-9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.5* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.5* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п. 6-9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.6* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.6* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п. 6-9 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.7* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.7* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.20/01.086 | Чувствительность/устойчивость | Методические рекомендации утв. пост. МЗ БССР 04.12.1989 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 32.8* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 32.9* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 32.10* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 33.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 33.1** | Испражнения | 101.02/42.000 | Забор материала | Инструкция 026-0309; Приказ МЗ РБ 1301 от 29.12.2015 Приложение 1 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 33.2** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 33.2* | Испражнения | 101.02/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция 026-0309; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 33.3** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 33.4* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 33.5* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 33.6* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 33.7* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 33.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 33.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 33.10* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 33.11* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 33.12* ТР |  | 01.41/01.086 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 |  |  |
| 34.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 34.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Реакция Хеддельсона для определения антител к возбудителю бруцеллеза | Инструкция № 4.2.10-19-65-2005 п. 32 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 34.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 34.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 34.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 34.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 34.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 34.8* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 34.9* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 34.10* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 34.11* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 34.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 34.13* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 34.14** ТР |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 9792-73 п. 2; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 34.15* ТР |  |  | Подготовка проб, минерализация | ГОСТ 26929-94 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 34.16* ТР |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 01.47/08.169 | Свинец | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 34.17* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |  |  |
| 34.18* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 34.19* ТР |  | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 01.47/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 34.20* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 01.47/08.032 | Хром (хром) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 35.1** ТР | Мясная продукция для детского питания | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8756.0-70 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 034/2013 |
| 35.1* | Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus (имаго, нимфы, личинки) | 101.19/07.096 | Borrelia, в т.ч. burgdorferi, afzelii, garinii | Инструкция 21-9404; Инструкция № 136-1207 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 35.2* ТР | Мясная продукция для детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Общий фосфор | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 034/2013 |
| 36.1* ТР | Мясо, мясная продукция и субпродукты. Оленина, мясо диких животных | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 37.1** ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 37.2* ТР |  | 11.07/08.032 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 37.3* ТР |  | 11.07/08.169 | Кадмий | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 37.4* ТР |  | 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 37.5* ТР |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 37.6* ТР |  |  | Ионы кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 37.7* ТР |  | 11.07/08.082 | Нитрат-ионы | ГОСТ 23268.9-78 |  |  |
| 37.8* ТР |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ионы | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 37.9* ТР |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы (Хлорид-ионы) | ГОСТ 23268.17-78 |  |  |
| 37.10* ТР |  | 11.07/08.150 | Сульфат-ионы | ГОСТ 23268.4-78 |  |  |
| 37.11* ТР |  | 11.07/01.086 | E. coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 37.12* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.3 |  |  |
| 37.13* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | СТБ ISO 16266-2015 |  |  |
| 37.14* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 37.15* ТР |  |  | ОМЧ при 22 градусах Цельсия | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 37.16* ТР |  |  | ОМЧ при 37 градусах Цельсия |  |  |  |
| 38.1** ТР | Обработанная питьевая, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 38.2* ТР |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ионы | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 38.3* ТР |  |  | марганец | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 38.4* ТР |  | 11.07/08.150 | Сульфат-ионы | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 38.5* ТР |  | 11.07/11.116 | Вкус, привкус | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 38.6* ТР |  |  | Запах |  |  |  |
| 38.7* ТР |  | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 38.8* ТР |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 38.9* ТР |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 38.10* ТР |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 38.11* ТР |  | 11.07/08.156 | Медь | ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 38.12* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 38.13* ТР |  |  | Фторид – ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 38.14* ТР |  | 11.07/01.086 | E. coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 38.15* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | СТБ ISO 16266-2015 |  |  |
| 38.16* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 38.17* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 38.18* ТР |  |  | ОМЧ при 22 градусах Цельсия | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 38.19* ТР |  |  | ОМЧ при 37 градусах Цельсия |  |  |  |
| 39.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 39.2* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 39.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 39.4* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 39.5* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 39.6* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 39.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 39.8* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 39.9* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 39.10* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 39.11* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 39.12* ТР |  |  | В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 39.13* ТР |  | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.14* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.15* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.16* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.17* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.18* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные, микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.19* ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7702.0-74 п.1; ГОСТ 8285-91 п.2.1; ГОСТ 8756.0-70 п.1,2,3; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 39.20* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 39.21* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |  |  |
| 39.22* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |
| 39.23* ТР |  |  | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |  |  |