ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

Nо BY / 112 02.5.0.0009

от 25.04.2005 г.

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# от 02 августа 2010 г.

калибровочной лаборатории - лаборатории метрологии

управления автоматизации

Республиканского унитарного предприятия

"Производственное объединение "Беларуськалий"

| Код вида изме-рений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Масса | Весы лабораторные | От 0 до 2000 г | 11 мг |
| 4 | Давление | Манометры деформационные | От 0 до 16 МПа | 0,05 кПа |
| 04 | Разрежение, давление, перепад давления | Измерительные преобразователи разрежения, давления и перепада давления | От -0,095 до 0,25 МПа | 0,04 кПа |
| 07 | Расход и количество жидкости | Объемные расходомеры жидкости | От 0 до 400 м3/ч | 0,3 % (отн.) |
| 07 | Расход и количество жидкости (в условиях эксплуатации) | Расходомеры, счетчики воды | От 0 до 400 м3/ч | 10 % |
| 09 | Величина рН | рН-метры, иономеры | От 0 до 14 ед. рН | 0,01 ед. рН |
| 09 | Массовая доля хлорида калия (КCl) | Концентратомеры, анализаторы калия | От 10 до 50 % | 0,2 % (абс.) |
| 09 | Массовая доля воды | Влагомеры | От 0,1 до 15 % | 0,06 % (абс.) |
| 10 | Температура | Термопреобразовате-ли сопротивления, термоэлектрические термометры | от 100 до 1100 ºС | 1 ºС |
| 13 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры цифровые | От 0 до 1000 В | 0,1 мВ |
| 13 | Сила постоянного тока | Мультиметры цифровые | От 0 до 100 мА | 0,1 мкА |
| 23 | Давление Вакуум Разрежение Температура Расход Уровень | Измерительные каналы информационно-измерительных систем | От 0 до 25 МПа От -100 до 1,25 кПа От -125 до 125 Па От 0 до 1100 ºС От 0 до 2000 л/ч От 0 до 200 т/ч От 0 до 10 м | 0,02 кПа 0,6 кПа 0, 3 Па 0,6 ºС 0,9 л/ч 1,0 кг/ч 2 мм |

Директор БелГИМ –руководитель

органа по аккредитации							Н.А. Жагора