Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0013 от 11 июля 2005 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» июля 2020

центра испытаний лазерной техники

государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И. Степанова

Национальной академии наук Беларуси»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | 26.70/ 99.011 | Средняя мощность лазерного излучения | Средства измерений средней мощности для ВОСП | 110-11–10-2 Вт | U = 0,36 % | СТБ IEC 61315-2012 IEC 61315:2019 02.МК.020-2015 |
| 11.2 | 26.70/ 99.011 | Средняя мощность лазерного излучения | Средства измерений средней мощности лазерного излучения | 110-9–100 Вт | U = 0,04 % в спектральной области от 0,2 до 10,6 мкм | 02.МК.013-2011 02.МК.014-2012 02.МК.024-2020 |
| 11.3 | 26.70/ 99.011 | Энергия импульсного лазерного излучения | Средства измерений энергии импульсного лазерного излучения | 110-7– 100 Дж | U = 0,29 % в спектральной области от 0,2 до 10,6 мкм | 02.МК.015-2012 02.МК.025-2020 |
| 11.4 | 26.70/ 99.011 | Длина волны оптического излучения | Средства измерений длины волны оптического излучения | 650 – 1750 нм | U = 2·10-5 % | 02.МК.020-2015 СТБ IEC 62129-1-2018 СТБ IEC 62129-2-2017 СТБ IEC 61280-1-3-2014 |
| 11.5 | 26.70/ 99.011 | Коэффициент ослабления оптического излучения | Средства измерений ослабления оптического излучения (оптические аттенюаторы) | 0,05 – 60 дБ | U = 0,01 дБ | 02.МК.020-2015 |
| 11.6 | 26.70/ 99.011 | Коэффициент ослабления ослабителей | Ослабители оптического излучения | 1 – 100 | U = 3 % | 02.МК.008-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7 | 26.70/ 99.011 | Поляризационная модовая дисперсия в оптическом волокне | Средства измерений поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне | 0,05 – 120,0 пс | U = 0,006 пс | 02.МК.026-2020 |
| 11.8 | 26.70/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости | 110-1 – 1012 Вт·м-3·ср-1 | U = 2,03 % - 0,65 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | МРП МК 5011.596-2020 02.МК.027-2020 02.МК.028-2020 |
| 11.9 | 26.70/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической освещенности | Средства измерений спектральной плотности энергетической освещенности | 4,510-3 – 2,8·1010 Вт·м-3 | U = 2,03 % - 0,65 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | МРП МК 5011.596-2020 02.МК.027-2020 02.МК.028-2020 |
| 11.10 | 26.70/ 99.011 | Сила излучения | Средства измерений силы излучения | 0,2 – 100 Вт·ср-1 | U = 0,30 % в спектральной области от 0,2 до 3,0 мкм | МРП МК 5011.596-2020 02.МК.027-2020 02.МК.028-2020 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева