|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 5.0031 |  |  |
|  | от 29 декабря 2006 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» сентября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела метрологического обеспечения испытаний сельскохозяйственной техники и калибровки средств измерений Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  |  |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
|  |  |  |  | диапазон |  | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Оборудование и средства измерений специального назначения, применяемые для испытаний сельскохозяйственной техники | от 0° до 180° | ± 1° | МК 01-05 МК 02-05 МК 03-06 МК 05-06 МК 34-09 |
| 2 | 26.51/ 99.001 | Геометрические размеры | Оборудование и средства измерений специального назначения, применяемые для испытаний сельскохозяйственной техники | от 0 до 3000 мм | ± 1 мм | МК 04-06; МК 06-06 МК 08-06; МК 09-06 МК 22-09; МК 23-09 МК 24-09; МК 25-09 МК 26-09; МК 27-09 МК 28-09; МК 29-09 МК 30-09; МК 31-09 МК 32-09; МК 33-09 МК 39-09-2 МК 39-09-3 МК 39-09-1 МК 41-09; МК 42-09 МК 43-09; МК 45-10 МК 46-10; МК 47-10 МК 49-15; МК 50-15 |
| 3 | 26.51/ 99.002 | Масса | Оборудование и средства измерений специального назначения, применяемые для испытаний сельскохозяйственной техники | от 0 до 5000 кг | ± 0,5 % | МК 38-09 |
| 4 | 26.51/ 99.003 | Сила | Оборудование и средства измерений специального назначения, применяемые для испытаний сельскохозяйственной техники | от 0 до 200 кН | ± 1 % | МК 35-09 |
| 5 | 26.51/ 99.003 | Твердость почвы | Твердомер почвы конструкции Ревякина | от 0 до 1500 Н | ± 1 % | МК 11-09 |
| 6 | 26.51/ 99.007 | Расход дизельного топлива | Расходомеры топлива. Датчики расхода топлива. Счетчики-расходомеры топлива | от 1 до 350 дм3/ч | ± 0,5 % | МК 15-08 МК 19-09 МК 20-09 МК 21-09 МК 14-06 МК 12-06 МК 54-16 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |