|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 5.0056 |  |  |
|  | от 18 июля 2011 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» августа. 2016 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатории метрологии |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «Центр метрологии «КАЛИБРОНЭКС» |  |  |

| № пунк-тов | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазоны измерений | Измерительная способность СМС (k=2, P=0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | Длина | Штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры | от 0 до 2500 мм | 0,01 мм | 02-МКГ-002/2-2014 |
| 2 | 01 | Длина | Микрометры | от 0 до 1000 мм | 0,001 мм | 02-МКГ-003/2-2015 |
| 3 | 01 | Длина | Микрометры рычажные | от 0 до 1000 мм | 0,2 мкм | 02-МКГ-008-2015 |
| 4 | 01 | Длина | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | 0,5 мкм | 02-МКГ-001/2-2016 |
| 5 | 01 | Длина | Головки измерительные рычажно-зубчатые | до ± 0,12 мм | 0,5 мкм | 02-МКГ-012-2015 |
| 6 | 01 | Длина | Индикаторы часового типа, индикаторы цифровые | от 0 до 50 мм | 0,003 мм | 02-МКГ-004/1-2015 |
| 7 | 01 | Длина | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | 0,5 мкм | 02-МКГ-004/1-2015 |
| 8 | 01 | Длина | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 1,2 мм | 0,001 мм | 02-МКГ-010-2016 |
| 9 | 01 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 6 до 1000 мм | 0,008 мм | 02-МКГ-005/2-2016 |
| 10 | 01 | Длина | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | 0,001 мм | 02-МКГ-003/2-2015 |
| 11 | 01 | Длина | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 150 мм | 0,003 мм | 02-МКГ-004/1-2015 |
| 12 | 01 | Длина | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,002 мм | 02-МКГ-009-2016 |
| 13 | 01 | Длина | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,002 мм | 02-МКГ-009-2016 |
| 14 | 01 | Длина | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,1 мм | 02-МКГ-013-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 01 | Длина | Рейки дорожные | от 0 до 3000 мм | 0,7 ‰ 5′ 0,1 мм | 02-МКГ-014-2016 |
| 16 | 01 | Отклонение от перпендикуляр-ности поверхностей | Угольники поверочные 90° высотой до 1000 мм включительно | от 0 до 2 мм | 10 мкм | 02-МКГ-006/2-2016 |
| 17 | 01 | Плоский угол | Уровни строительные | от 0 до 3000 мм | 0,1° | 02-МКГ-011-2015 |
| 18 | 01 | Плоский угол | Уровни электронные строительные | ±90° ±100 % ±1000 мм/м | 0,01° 0,1 % 1 мм/м | 02-МКГ-011-2015 |
| 19 | 01 | Плоский угол | Угломеры | от 0° до 320° | 0,6' | 02-МКГ-007/2-2016 |
| 20 | 04, 05 | Давление, вакуум | Тягомеры, тягонапоромеры | от минус 2,5 до 40 кПа | 0,01 кПа | 002-МКТ-001/2-2015 |
| 21 | 04 | Давление | Напоромеры | от 0 до 40 кПа | 0,02 кПа | 002-МКТ-001/2-2015 |
| 22 | 04 | Давление | Манометры, показывающие, самопишущие, электроконтактные | от 0 до 60 МПа | 0,3 кПа | 002-МКТ-001/2-2015 |
| 23 | 04, 05 | Давление, вакуум | Мановакуумметры | от минус 0,1 до 6 МПа | 0,3 кПа | 002-МКТ-001/2-2015 |
| 24 | 05 | Вакуум | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | 0,1 кПа | 002-МКТ-001/2-2015 |
| 25 | 13 | Электрическое напряжение постоянного тока | Мультиметры, вольтметры | от 0 до 1000 В | 0,007 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 26 | 13 | Электрическое напряжение переменного тока | Мультиметры, вольтметры | от 0 до 1000 В f = 50 Гц | 0,046 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 27 | 13 | Сила постоянного электрического тока | Мультиметры, амперметры | от 0 до 20 А | 0,014 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 28 | 13 | Сила переменного электрического тока | Мультиметры, амперметры | от 0 до 20 А f = 50 Гц | 0,07 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 29 | 13 | Сила постоянного электрического тока | Клещи токоизмерительные | от 0 до 1000 А | 0,26 % | 002-МКЭ-002.1-2014 |
| 30 | 13 | Сила переменного электрического тока | Клещи токоизмерительные | от 0 до 1000 А f = 50 Гц | 0,417 % | 002-МКЭ-002.1-2014 |
| 31 | 13 | Электрическое сопротивление | Мультиметры, клещи токоизмерительные с мультиметром | от 0 до 1·108 Ом | 0,005 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 32 | 13 | Электрическая емкость | Мультиметры, клещи токоизмерительные с мультиметром | от 1·10-10 до 1·10-4 Ф | 0,1 % | 02-МКЭ-001.1-2014 |
| 33 | 13 | Частота | Мультиметры, клещи токоизмерительные с мультиметром | от 0,5 до 1·107 Гц | 2,5·10-5 Гц | 02-МКЭ-001.1-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 13 | Индуктивность | Мультиметры, клещи токоизмерительные с мультиметром |  | от 1·10-3 до 1 Гн |  |  | 0,05 % |  | 02-МКЭ-001.1-2014 |  |
| 35 | 13 | Сила постоянного электрического тока | Источники питания |  | от 0 до 30 А |  |  | 0,01 % |  | 02-МКЭ-003.2-2016 |  |
| 36 | 13 | Электрическое напряжение постоянного тока | Источники питания |  | от 0 до 360 В |  |  | 0,003 % |  | 02-МКЭ-003.2-2016 |  |
| 37 | 13 | Нестабильность электрического напряжения постоянного тока | Источники питания |  | от 10 мкВ до 300 мВ |  |  | 0,25 % |  | 02-МКЭ-003-2015 |  |
| 38 | 13 | Электрическое напряжение постоянного тока | Измерители мощности постоянного и переменного тока |  | от 0 до 1000 В |  |  | 0,2 % |  | 02-МКЭ-005.2-2014 |  |
| 39 | 13 | Электрическое напряжение переменного тока | Измерители мощности постоянного и переменного тока |  | от 0 до 1000 В f: от 10 до 400 Гц |  |  | 0,2 % |  | 02-МКЭ-005.2-2014 |  |
| 40 | 13 | Сила постоянного электрического тока | Измерители мощности постоянного и переменного тока |  | от 0 до 1000 А |  |  | 0,4 % |  | 02-МКЭ-005.2-2014 |  |
| 41 | 13 | Сила переменного электрического тока | Измерители мощности постоянного и переменного тока |  | от 1 до 1000 А f: от 10 до 400 Гц |  |  | 0,4 % |  | 02-МКЭ-005.2-2014 |  |
| 42 | 16.2 | Электрическое напряжение постоянного тока | Осциллографы аналоговые и цифровые |  | от 4,44 мВ до 133,44 В (1 МОм) |  |  | 0,05 % |  | 02-МКЭ-004.2-2016 |  |
|  |  |  |  |  | от 4,44 мВ до 2,78 В (50 Ом) |  |  | 0,05 % |  |  |  |
| 43 | 16.2 | Электрическое напряжение переменного тока (прямоугольный сигнал) | Осциллографы аналоговые и цифровые |  | от 4,44 мВ до 133,44 В (1 МОм) |  |  | 0,25 % |  | 02-МКЭ-004.2-2016 |  |
|  |  |  |  |  | от 4,44 мВ до 3,336 В (50 Ом) |  |  | 0,25 % |  |  |  |
| 44 | 16.2 | Спад аплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот | Осциллографы аналоговые и цифровые |  | от 0 до 5 дБ |  |  | 0,04 дБ |  | 02-МКЭ-004.2-2016 |  |
|  |  | от 10 Гц до 600 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 16.2 | Интервал времени | Осциллографы аналоговые и цифровые |  | от 2 нс до 5 с |  |  | 2,510-5 % |  | 02-МКЭ-004.2-2016 |  |
| 46 | 16.2 | Время нарастания/спада | Осциллографы аналоговые и цифровые |  | от 0,6 до 350 нс |  |  | 2 % |  | 02-МКЭ-004.2-2016 |  |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |