Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5. от 11 июня 2021 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «18» июня 2021

калибровочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ГеоСтройИзыскание»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | 26.51/ 99.003 | Сила | Аппаратура статического зондирования | от 0 до 50 кН | 0,05 кН | МК ЮШПЭ АСЗ-3-2020 МК ЮШПЭ АСЗ-1-2020 |
| 13.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Измерители коррозии электрометрические | от 0 до 15В | 0,5 мВ | МК ЮШПЭ ЭРМА -2-2020 |
| 13.2 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока |  | от 0 до 500 мкА | 0,5 мкА |  |
| 13.3 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 99999,9 Ом | 0,5 Ом |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных