|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0015 |
|  | от 11.07.2005 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 апреля.2023 года

отдела метрологии

Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и

проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределённость, U (k=2, P=95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул.Солтыса, 183а, 220046, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Измерительные каналы, средства измерений | (0 - 2500) Па (0 - 2000) кПа (0 - 7000) кПа | 0,01 % от 0,1 до 0,3 кПа от 0,2 до 1,0 кПа | МК 055 МК 057 МК 058 МК 059 МК 105 МК 110 МК 167 МК 170 |
| 5.1 ** | 26.51/ 99.005 | Вакуум | Измерительные каналы, средства измерений | (минус 2500 - 0) Па (минус 100 - 0) кПа | 0,01 % от 0,1 до 0,3 кПа | МК 110 МК 113 МК 167 МК 170 |
| 9.1 ** | 26.51/ 99.009 | Относительная влажность | Измерительные каналы | от 10 % до 95 % | от 1,5 % до 2,5 % | МК 80 МК 140 |
| 10.1** | 26.51/ 99.010 | Температура и теплофизичес-кие величины | Измерительные каналы, средства измерений | от минус 30 °С до 0 °С от 0 °С до 150 °С от 150 °С до 200 °С от 200 °С до 300 °С от 300 °С до 1000 °С | 0,05 °С 0,05 °С 0,2 °С от 0,2 °С до 1,2 °С от 1,2 °С до 1,5 °С | МК 041 МК 073 МК 080 МК 145 МК 146 МК 169 МК171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Солтыса, 183а, 220046, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 10.2** | 26.51/ 99.010 | Плотность теплового потока | Измерительные каналы, средства измерений | (10 - 1000) Вт/м2 (5 - 100) кВт/м2 | 3,7 Вт/м2 5 % | МК 081 МК 142 МК 146 |
| 13.1** | 26.51/ 99.013 | Напряжение (постоянный ток) | Измерительные каналы, средства измерений | (0,0000 - 100,0000) мВ (0,2-2) В | от 0,0005 до 0,0020 мВ 0,003В | МК 041 МК 073 МК 125 МК 105 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии;

** – деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии и за пределами отдела метрологии;

*** – деятельность осуществляется за пределами отдела метрологии.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных