|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0072 |
|  | от 06.07.2018 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июля 2023 года

| калибровочной лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Поинт" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строительная, д. 22, 211412, г. Полоцк |  |  |  |  |  |  |
| 9.1* | 26.51/ 99.009 | Влажность | Измерители относительной влажности воздуха и температуры | от 5 % до 98 % | 0,90 % | МРП.МК 001-2018 |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерители относительной влажности воздуха и температуры | от минус 10 ºС до 100 ºС | 0,05 ºС | МРП.МК 001-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных